## Global (2)
Travaux d’entretien et réparation du siège du département des marocains résidant à l’étranger à rabat en lot unique.
BORDEREAU DE PRIX DETAIL ESTIMATIF
N° | Désignation des prestations | Unité | Qté | P U | Prix total
LOT REPRISE DE LA MACONNERIE
1 | Démolition, dépose diverses et évacuation de déblais de toutes natures à la D.P.
| Forfait | Ft | 1
2 | Décapage de revêtement sol et murs et évacuation
| le mètre carré | M² | 150
3 | Cloison en briques creuses
| le mètre carré | M² | 100
4 | Refection des fissures au niveau des enduits
| le mètre linéaire | Ml | 40
5 | Enduit intérieur et extérieur sur murs et plafonds
| le mètre carré | M² | 53
6 | Cuvelage sur murs
| le mètre carré | M² | 53
7 | Renformis en Béton
| le mètre carré | M² | 6
TOTAL LOT REPRISE DE LA MACONNERIE =
LOT ETANCHEITE
8 | Forme de pente
| le mètre carré | M2 | 100
9 | chape de lissage
| le mètre carré | M² | 100
10 | Etanchéité Bicouches auto-protegée
| le mètre carré | M2 | 100
11 | Etanchéité Bicouches
| le mètre carré | M2 | 100
12 | Reliefs (relevé) d'étanchéité
| le mètre linéaire | ML | 30
13 | Etancheité légère
| le métre carré | M2 | 60
14 | Protection d'étanchièté en carreaux de ciment
| le métre carré | M² | 100
15 | Fourniture et pose de gargouilles avec crapaudines
| L'unité | U | 4
TOTAL LOT ETANCHEITE =
LOT - REVETEMENTS SOL
16 | Revêtement de sol en marbre y compris plinthes
| le mètre carré | M² | 80
17 | Revêtement de sol textile modulaire en dalles
| le mètre carré | M² | 80
18 | Revêtement de sol décoratif en zellige ( sas blocs sanitaires VIP)
| le métre carré | M² | 6
TOTAL LOT REVETEMENTS SOL =
LOT FAUX PLAFOND
19 | Fourniture et pose de faux plafonds en BA13 sur ossature métallique y compris joints creux
| le mètre carré | M² | 60
20 | Fourniture et pose de faux plafonds en armstrong sur ossature métallique y compris joints creux et dépose de l'ancien faux plafonds
| le mètre carré | M² | 85
21 | Fourniture et pose de faux plafonds Hydrofuge
| le mètre carré | M² | 25
TOTAL LOT FAUX PLAFOND =
LOT Revêtement mural & élèments muraux décoratifs
22 | Revêtement mural décoratif en bois avec motif moucharabieh
| L'Unité | U | 2
23 | Carte du Monde décorative
| L'Unité | U | 2
24 | Logos institutionnels
| L'Unité | U | 1
TOTAL LOT REVETEMENT MURAL & ELEMENTS MURAUX DECORATIFS =
LOT SIGNALETIQUE DIGITALE
25 | ECRAN LED DE TYPE BANDEAU scellé sur la façade du siège de l’administration
| l'unité | U | 1
26 | TOTEM MULTIMÉDIA LED EXTÉRIEUR DOUBLE FACE scellé sur le par terre ouvrant sur l’entrée du siège de l’administration.
| l'unité | U | 2
27 | TOTEM MULTIMÉDIA LED INTÉRIEUR scellé à l’entrée de chaque étage du siège de l’administration
| l'unité | U | 6
TOTAL LOT SIGNALETIQUE DIGITALE
LOT MENUISERIE BOIS-METALLIQUE ALUMINIUM
28 | Fourniture et pose de porte isoplane en noyer
| Unité | U | 10
29 | Main courante bois massif
| le mètre lineaire | ml | 35
30 | Fourniture et pose de stores enrouleurs intérieurs
| L'Unité | U | 9
31 | Fourniture et pose d'une porte métallique à motif moucharabieh (Sas salle de conférences )
| l'unité | U | 1
32 | Fenêtres en aluminium ouvrantes
| l'unité | U | 20
TOTAL LOT MENUISERIE BOIS-METALLIQUE ALUMINIUM =
LOT - PEINTURE - VITRERIE
33 | Peinture vinylique sur murs et plafonds (locaux sous sol )
| le mètre carré | M² | 500
34 | Peinture acrylique mate ou laquée sur murs avec motif moucharabieh ( murs de couloirs )
| le mètre carré | M² | 500
TOTAL - LOT PEINTURE - VITRERIE =
- LOT JARDINIERES -
35 | Fourniture et pose de jardinières architecturales végétalisées
| l'unité | U | 20
TOTAL LOT JARDINNIERES =
- LOT ELECTRICITE -
Groupe électrogène
36 | Groupe électrogène
| L'ensemble | ENS | 1
37 | Local Groupe Electrogène
| L'ensemble | ENS | 1
38 | Tableau Inverseur
| L'ensemble | ENS | 1
39 | Renforcement des Moyens de Lutte contre l’Incendie
| L'ensemble | ENS | 1
Tableaux Électriques
40 | Locaux Technique
| L'ensemble | ENS | 8
41 | Tableaux TGBT
| L'ensemble | ENS | 3
42 | Tableaux Electriques
| L'ensemble | ENS | 30
43 | Centrale de Mesure Circutor sur Bus y compris TC
| L'unité : | U | 3
44 | Parafoudre Type 1
| L'unité : | U | 2
45 | Parafoudre Type 2
| L'unité : | U | 24
46 | Batterie de compensation
| L'ensemble | ENS | 1
Lustrerie
47 | Panel 60x60
| L'unité : | U | 16
48 | Spot Couloir 26W
| L'unité : | U | 3
49 | Spot Led rond
| L'unité : | U | 15
50 | Spot sanitaire 7W
| L'unité : | U | 13
51 | Ruban LED
| le mètre linéaire | ML | 129
Eclairage de Sécurité
52 | bloc de balisage de sécurité 60 lm en LED
| L'unité : | U | 4
Distribution Eclairage
53 | Interrupteur simple allumage
| L'unité : | U | 5
54 | Interrupteur simple allumage étanche encastré
| L'unité : | U | 7
55 | Interrupteur double allumage
| L'unité : | U | 6
56 | Interrupteur sur va et vient double
| L'unité : | U | 1
57 | Bouton poussoir
| L'unité : | U | 1
Distribution Prises de courant
58 | Prise de courant 2x16A+T
| L'unité : | U | 22
59 | Prise de courant étanche encastré 2x16A+T
| L'unité : | U | 5
60 | Prise de courant 2x16A+T Ondulée
| L'unité : | U | 40
Alimentation
61 | Alimentation Caisson VMC
| L'unité : | U | 2
62 | Alimentation séche main
| L'unité : | U | 2
63 | Alimentation armoire de precision et unité extérieure
| L'unité : | U | 1
Précâblage Informatique
64 | Prise RJ45
| L'unité : | U | 42
65 | Câble Cat 6A
| le mètre linéaire | Ml | 3780
66 | Cordon de brassage
| L'unité : | U | 42
DETECTION INCENDIE
67 | Centrale incendie CDI adressable YC compris carte réseau, Bâtiment DACS
| L'ensemble | ENS | 1
68 | Système de mise en sécurité incendie (S.M.S.I) YC compris carte réseau,Bâtiment DACS
| L'ensemble | ENS | 1
Détection et câblages
69 | Câblages du système de détection-Bâtiment DMRE
| L'ensemble | ENS | 1
70 | Câblages du système de détection-Bâtiment DACS
| L'ensemble | ENS | 1
71 | Détecteurs optiques de fumée adressables y compris tubage et cablages
| L'unité : | U | 5
Commande et contrôle d'asservissement
72 | Commande et contrôle arrêt clim
| L'ensemble | ENS | 6
73 | Commande et contrôle désenfumage
| L'ensemble | ENS | 27
74 | Commande de renvois ascenseurs au niveau de référence
| L'ensemble | ENS | 3
75 | Commande, contrôle et signalisation des portes etat ouvertes y compris ventouse magnetique, tubages et cablages
| L'ensemble | ENS | 8
76 | Commande et contrôle clapets et volets
| L'ensemble | ENS | 11
77 | Commande et contrôle arret VMC, AN, EXT
| L'ensemble | ENS | 11
TOTAL -LOT ELECTRICITE - =
LOT - PLOMBERIE - SANITAIRE- ASSAINISSEMENT
ALIMENTATION EN EAU POTABLE
78 | TUYAUTERIE EN PPR - avec raccordement, supportage et fixation
DN32
| le mètre linéaire | ML | 18
79 | COLLECTEURS
A | Collecteur 8 Départs
| Unité | U | 1
B | Collecteur 4 Départs
| Unité | U | 1
80 | COFFRET POUR COLLECTEUR
| Unité | U | 1
81 | TUBE EN POLYETHYLENE RETICULE TOUT DIAMETRES
| le mètre linéaire | ML | 78
82 | CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE 50L
| Unité | U | 1
EVACUATION SANITAIRE
83
A | CANALISATION D’EVACUATION EN PVC ∅110
| le mètre linéaire | ML | 12
B | CANALISATION D’EVACUATION EN PVC ∅75
| le mètre linéaire | ML | 10
C | CANALISATION D’EVACUATION EN PVC ∅40
| le mètre linéaire | ML | 6
84 | SIPHONNETTE DE SOL INOX 15*15 Y/C GARGOUILLE
| Unité | U | 2
85 | REGARD 50X50
| Unité | U | 1
EQUIPEMENT SANITAIRE
86 | lavabo
| Unité | U | 4
87 | Fourniture et pose de siége à l'anglaise avec bati-support
| Unité | U | 4
ACCESSOIRES SANITAIRES
88 | Fourniture et pose de porte papier hiégynique
| L'unité : | U | 4
89 | Fourniture et pose distributeur de savon liquide
| L'unité : | U | 4
90 | Seche mains automatique
| L'unité : | U | 2
TOTAL LOT PLOMBERIE - SANITAIRE- ASSAINISSEMENT =
LOT CLIMATISATION-VENTILATION
91 | Armoire de précision de 16kW avec unité extérieure
| L'unité : | U | 1
92 | A- Circuit frigorique
| le mètre linéaire | ML | 20
B | Gaine flexible de soufflage / reprise avec calorifuge
∅200
| le mètre linéaire | ML | 50
93 | Diffuseurs linéaires à fentes, pour soufflage / reprise + plenum + registre
850m³/h
| L'unité : | U | 4
94 | Diffuseurs Carrées, pour soufflage / reprise + plenum + registre
850m³/h
| L'unité : | U | 12
95 | Conduite de condensat en pvc
| le mètre linéaire | ML | 26
Ventilation
96 | Venteuse VMC
| L'unité : | U | 18
97
A | Gaine en acier spiralé de Ø100
| le mètre linéaire | ML | 29
B | Gaine en acier spiralé de Ø125
| le mètre linéaire | ML | 40
C | Gaine en acier spiralé de Ø160
| le mètre linéaire | ML | 23
D | Gaine en acier spiralé de Ø250
| le mètre linéaire | ML | 26
E | Gaine en acier spiralé de Ø315
| le mètre linéaire | ML | 50
98 | Clapet anti-retour pour VMC
| L'unité : | U | 6
99 | Ventilateur de gaine 60m³/h
| L'unité : | U | 6
100 | Caisson d'extraction et de ventilation 1400 m3/h
| L'unité : | U | 2
TOTAL - LOT CLIMATISATION-VENTILATION =
LOT DÉSENFUMAGE
101 | Gaine réctangulaire en staff 2cm 550x250
| Le mètre carré | M² | 10
102 | Gaine réctangulaire en staff 4cm 750x200
| Le mètre carré | M² | 14
103 | Grille de soufflage et d'extraction
A | Grille de soufflage
| L'unité : | U | 2
B | Grille d'extraction
| L'unité : | U | 1
104 | Mise en marche des caissons d'extraction
| L'unité : | U | 8
TOTAL -LOT DÉSENFUMAGE =
Total Hors TVA
Taux TVA (20 %)
Total TTC