## Bordereau
Objet : Travaux de construction du lycée collégial AL WAHDA à la commune HIADNA, province d’El Kelaa des Sraghna
BORDEREAU DE PRIX - DETAIL ESTIMATIF
A.O.O N° 49/KS/2025
N.P | Désignation des prestations | Unité | Qte | P.U H.T en DH | Prix Total en DH
GROS ŒUVRES
TERRASSEMENTS
1 | Décapage dans tout terrain y compris évacuation à la décharge publique
| Le mètre cube | m2 | 11600
2 | Fouilles en Puits, en Tranchées et en Rigoles dans tout terrain y compris rocher
| Le mètre cube | m3 | 745
3 | Mise en remblai ou évacuation à la décharge publique
| Le mètre cube | m3 | 745
4 | Remplai d'apport
| Le mètre cube | m3 | 190
TRAVAUX EN FONDATION
5 | Béton de propreté
| Le mètre cube | m3 | 75
6 | Gros Béton
| Le mètre cube | m3 | 65
7 | Béton cyclopeen
| Le mètre cube | m3 | 410
8 | Arase Etanche
| Le mètre carré | m² | 216
DALLAGES
9 | Couche de GNF 0/40 de 20 cm sous dallage
| Le mètre carré | m² | 1960
10 | Forme en béton de 13 cm d’épaisseur y compris aciers
| Le mètre carré | m² | 1960
BETON ARME EN FONDATION
11 | Béton pour B.A en fondations pour tout ouvrage
| Le mètre cube | m3 | 285
12 | Aciers à Haute adhérence pour B,A en Fondations
| Le kilogramme | Kg | 34200
RESEAU SOUS DALLAGE ET ASSAINISSEMENT
13 | Canalisations en buses de PVC Diamètre 200
| Le mètre linéaire | ml | 56
14 | Canalisations en buses de PVC Diamètre 315
| Le mètre linéaire | ml | 145
Regards visitables ou non visitables pour évacuation :
15 | Regards De 40 X 40
| L’unité | U | 36
16 | Regards De 50 X 50
| L’unité | U | 8
17 | Regards De 60 X 60
| L’unité | U | 3
18 | Regards De 75x75
| L’unité | U | 2
19 | Caniveau en béton de 0,30 m de largeur
| Le mètre linéaire | ml | 21
20 | Fosse sceptique de 20 m3
| L'ensemble | Ens | 1
21 | Fosse sceptique de 6 m3
| L'ensemble | Ens | 1
22 | Puit perdu de 30 m3
| L'ensemble | Ens | 1
23 | Puit perdu de 15 m3
| L'ensemble | Ens | 1
BETON ARME EN ELEVATION
24 | Béton pour BA en élévation pour tout ouvrage
| Le mètre cube | m3 | 580
25 | Aciers à Haute Adhérence pour B.A en Elévation
| Le kilogramme | Kg | 98600
26 | Plancher en corps creux épaisseur de 16+5 cm à 7 cm
| Le mètre carré | m² | 846
27 | Plancher en corps creux épaisseur de 25+5 cm à 7 cm
| Le mètre carré | m² | 738
28 | Plancher en corps creux épaisseur de 25+10 cm
| Le mètre carré | m² | 688
29 | Plancher Hourdis negatifs
| Le mètre carré | m² | 92
MAÇONNERIE
30 | Double cloison en briques creuses de toute épaisseur
| Le mètre carré | m² | 1190
31 | Cloison simple en brique creux de 20 cm
| Le mètre carré | m² | 840
32 | Cloison simple en agglos creux de 20 cm
| Le mètre carré | m² | 116
33 | Cloison simple en agglos creux de 15 cm
| Le mètre carré | m² | 56
34 | Cloison simple en briques creuses de 7 cm
| Le mètre carré | m² | 380
ENDUITS
35 | Enduit extérieur au mortier de ciment
| Le mètre carré | m² | 1864
36 | Enduit intérieur au mortier de ciment
| Le mètre carré | m² | 2680
DIVERS
37 | Dallettes en Béton armé
| Le mètre carré | m² | 30
38 | Appuis de fenêtres
| Le mètre linéaire | ml | 175
39 | Renformis en béton
| Le mètre carré | m² | 22
40 | Couronnement d'acrotère y compris façon de larmier
| Le mètre linéaire | ml | 380
41 | Dallette couvre joint
| Le mètre linéaire | ml | 60
42 | Souche pour gaine en terrasse
| L'unité | U | 8
43 | Traitement des joints de dilatation des sols y/c couvre joint
| Le mètre linéaire | ML | 88
44 | Traitement des joints de dilatation des murs et plafonds y/c couvre joint
| Le mètre linéaire | ML | 156
45 | Traitement étanche des joints de dilatation en façade
| Le mètre linéaire | ML | 61
GROS ŒUVRES
ETANCHEITE
46 | Forme de pente et chape de lissage y compris gorge pour solins
| Le mètre carré | m² | 1930
47 | Ecran pare vapeur
| Le mètre carré | m² | 1930
48 | Isolation thermique
| Le mètre carré | m² | 1930
49 | Etancheité bicouche autoprotégée
| Le mètre carré | m² | 1930
50 | Etanchéité des Reliefs en bicouche autoprotégée
| Le mètre linéaire | ml | 440
51 | Etanchéité légère pour salles d'eau
| Le mètre carré | m² | 24
52 | Gargouille en plomb de tous diamètres y compris crapaudine
| L’unité | U | 14
ETANCHEITE
REVETEMENTS ET FAUX PLAFONDS
53 | Revêtements De Sols En Granito Poli Blanc
| Le mètre carré | m² | 1605
54 | Plinthe En Granito Poli Blanc
| Le mètre linéaire | ml | 835
55 | Marche et contre marche en granito poli ordinaire
| Le mètre linéaire | ml | 123
56 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame
| Le mètre carré | m² | 90
57 | Plinthe en carreaux grès cérame
| Le mètre linéaire | ml | 75
58 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame antidérapants
| Le mètre carré | m² | 710
59 | Revêtement mural en carreaux de faïence
| Le mètre carré | m² | 815
60 | Revêtement murale et paillasses en marbre Granit 1er choix
| Le mètre carré | m² | 25
61 | Marche en Carreaux de Grès Cérame et Contre Marche en Zellige Beldi
| Le mètre linéaire | ml | 42
62 | Faux Plafond en Staff lisse y/c joint creux
| Le mètre carré | m² | 1620
63 | Enduit au plâtre taloché
| Le mètre carré | m² | 58
REVETEMENTS ET FAUX PLAFONDS
MENUISERIE BOIS -ALUMINIUM-METALLIQUE
64 | Porte Isoplane
| Le mètre carré | m² | 18
65 | Porte coupe-feu 1/2 H
| Le mètre carré | m² | 16
66 | Porte Pare-flamme 1/2 H
| Le mètre carré | m² | 10
67 | Portes à lames
| Le mètre carré | m² | 170
68 | Placard en bois
| Le mètre carré | m² | 22
69 | Fenêtres, portes et chassis en aluminium y compris vitrage
| le metre carré | m² | 265
70 | volet roulant en PVC
| Le mètre carré | m² | 24
71 | Main Courante
| Le mètre linéaire | ml | 28
72 | Porte et portail métallique
| le metre carré | m² | 15
73 | Grilles de protection
| Le mètre carré | m² | 185
74 | Mat porte drapeau
| L’unité | U | 1
75 | Enseigne trilingue avec des lettres en Laiton
| L’ensemble | Ens | 1
MENUISERIE BOIS -ALUMINIUM-METALLIQUE
PEINTURE
76 | Peinture vinylique extérieure
| Le mètre carré | m² | 2330
77 | Peinture vinylique sur murs et plafonds intérieurs
| Le mètre carré | m² | 3230
78 | Peinture griffée sur murs extérieurs
| Le mètre carré | m² | 1400
79 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds intérieurs
| Le mètre carré | m² | 290
80 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois
| Le mètre carré | m² | 510
81 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique
| Le mètre carré | m² | 500
PEINTURE
PLOMBERIE SANITAIRE
82 | Branchement au réseaux eau potable (établissement)
| L'ensemble | Ens | 1
83 | Branchement au réseaux eau potable (Logement)
| L'ensemble | Ens | 1
84 | Nourrice de distribution eau potable
| L’unité | U | 1
85 | Canalisation en tube polyéthylène diamètre 63
| Le mètre linéaire | ml | 100
86 | Canalisation en tube polyéthylène diamètre 50
| Le mètre linéaire | ml | 260
87 | Canalisation en tube polyéthylène diamètre 40
| Le mètre linéaire | ml | 80
88 | Canalisation en tube polyéthylène diamètre 32
| Le mètre linéaire | ml | 30
89 | Canalisation en polypropylene (PPR) PN 20 Bar diametre 40
| Le mètre linéaire | ml | 25
90 | Canalisation En Polypropylene (PPR) PN 20 Bar Diametre 32
| Le mètre linéaire | ml | 10
91 | Tube en polyéthylène réticulé diamètre 13/16 mm
| Le mètre linéaire | ml | 1162
92 | TTube en polyéthylène réticulé diamètre 16/20 mm
| Le mètre linéaire | ml | 100
93 | Tube en polyéthylène réticulé diamètre 20/25 mm
| Le mètre linéaire | ml | 60
94 | Tube en polyéthylène réticulé diamètre 25/32 mm
| Le mètre linéaire | ml | 30
95 | Collecteur de distribution à 4 départs
| L’unité | U | 31
96 | Collecteur de distribution à 3 départs
| L’unité | U | 10
97 | Collecteur de distribution à 2 départs
| L’unité | U | 6
98 | Coffret pour collecteur en PVC
| L’unité | U | 15
99 | Robinet d’arrêt tout diamètre
| L’unité | U | 13
100 | Robinet de puisage tout diamètre
| L’unité | U | 7
101 | Evacuation et descente en PVC diamètre 125
| Le mètre linéaire | ml | 24
102 | Evacuation et descente en PVC diamètre 110
| Le mètre linéaire | ml | 32
103 | Evacuation et descente en PVC diamètre 100
| Le mètre linéaire | ml | 48
104 | Evacuation et descente en PVC diamètre 75
| Le mètre linéaire | ml | 30
105 | Siphon de sol en laiton
| L’unité | U | 28
106 | Equipement de douche
| L’unité | U | 17
107 | Receveur de douche
| L’unité | U | 2
108 | Lavabo vasque
| L’unité | U | 40
109 | Lavabo semi colonne
| L’unité | U | 1
110 | Evier cuisine
| L’unité | U | 1
111 | Evier anti acide
| L’unité | U | 17
112 | W.C à La Turque
| L’unité | U | 30
113 | W.C à l’anglaise sur pied y/c douchette
| L’unité | U | 12
114 | WC à l’anglaise pour PMR
| L’unité | U | 2
115 | Lavabo pour PMR
| L’unité | U | 2
116 | Chauffe-eau électrique de 100 litres
| L’unité | U | 1
117 | Chauffe-eau électrique de 75 litres
| L’unité | U | 2
118 | Chauffe-eau Solaire De 200 Litres
| L’unité | U | 2
PLOMBERIE SANITAIRE
ÉLECTRICITÉ/ LUSTRERIE
119 | Branchement au réseau électricité (Etablissement)
| l'ensemble | Ens | 1
120 | branchement au réseau électricité (Logement)
| l'ensemble | Ens | 1
121 | boite de coupure
| l’unité | U | 1
122 | coffret compteur 4 fils
| l’unité | U | 1
123 | coffret compteur 2 fils
| l’unité | U | 1
124 | câble d'alimentation intérieur en u1000rvfv 5x35 mm²
| le mètre linéaire | ml | 60
125 | câble d'alimentation intérieur en u1000rvfv 5x25 mm²
| le mètre linéaire | ml | 10
126 | cable d’alimentation en u1000 ro2v 3 x 16 mm²
| le mètre linéaire | ml | 30
127 | cable d’alimentation en u1000 ro2v 5 x 10 mm²
| le mètre linéaire | ml | 180
128 | cable d’alimentation en u1000 ro2v 3 x 10 mm²
| le mètre linéaire | ml | 15
129 | tableau de protection generale AGBT
| l’unité | U | 1
130 | tableau de protection generale TGBT
| l’unité | U | 1
131 | tableau de protection TPS
| l’unité | U | 8
132 | tableau de protection TP LOG
| l’unité | U | 1
133 | un foyer lumineux simple allumage
| l’unité | U | 48
134 | un foyer lumineux simple allumage étanche
| l’unité | U | 51
135 | un foyer lumineux va et vient
| l’unité | U | 40
136 | un foyer lumineux double allumage
| l’unité | U | 38
137 | un foyer lumineux double va et vient
| l’unité | U | 6
138 | un foyers sur telerupteur commande par bouton poussoir
| l’unité | U | 30
139 | foyers supplémentaires
| l’unité | U | 65
140 | interphone pour logement
| l’unité | U | 1
141 | sirene
| l’unité | U | 1
142 | sonnette
| l’unité | U | 1
143 | prise de courant 2x16 A + T
| l’unité | U | 148
144 | prise de courant 2x16 A + T étanche
| l’unité | U | 32
145 | hublot étanche
| l’unité | U | 67
146 | reglette sanitaire
| l’unité | U | 9
147 | plafonnier
| l’unité | U | 31
148 | applique mural
| l’unité | U | 18
149 | spot
| l’unité | U | 26
150 | projecteur à led 50 w sur support
| l’unité | U | 11
151 | neant led encastrable 60x60
| l’unité | U | 72
152 | neant led encastrable 30x30
| l’unité | U | 28
153 | neant led encastrable 20x20
| l’unité | U | 21
154 | liaison équipotentielle pour tous les locaux humides
| l’unité | U | 13
155 | mise à la terre générale
| le mètre linéaire | ml | 415
156 | alimentation chauffe-eau u 1000 ro2v 3x4mm²
| l’unité | U | 4
157 | prise de television
| l’unité | U | 6
158 | prise de telephone
| l’unité | U | 11
159 | prises informatique et internet
| l’unité | U | 46
160 | bloc autonome 60 LM
| l’unité | U | 16
161 | video-projecteur
| L’unité | U | 14
ÉLECTRICITÉ/ LUSTRERIE
VIDEO-SURVEILLANCE
162 | cameras fixe j/n type exterieur y compris support
| l’unité | U | 8
163 | cameras dome à 360, j/n type interieur y compris support
| l’unité | U | 8
164 | NVR 16 canaux video
| l’unité | U | 1
165 | Téléviseur couleur LED 50 " HDMI/smart
| l’unité | U | 2
166 | cablage et installation
| l'ensemble | Ens | 1
167 | tubage et conduit pour reseau VGA
| l'ensemble | Ens | 1
168 | logiciel
| l'ensemble | Ens | 1
169 | tubage video surveillance
| L'ensemble | Ens | 1
VIDEO-SURVEILLANCE
PROTECTION ET DETECTION INCENDIE
170 | armoire d'incendie DN 25 y/c tuyaterie en acier galvanise
| l’unité | U | 6
171 | extincteur de 6 kg de poudre polyvalente ABC
| l’unité | U | 5
172 | extincteur portatif de 5 kg CO2
| l’unité | U | 5
173 | poteau incendie
| l’unité | U | 1
PROTECTION ET DETECTION INCENDIE
CLIMATISATION
174 | Préinstallassion pour split système climatisation
| le mètre linéaire | ml | 10
175 | clim 9 000 BTU/H
| l’unité | U | 3
176 | clim 12 000 BTU/H
| L’unité | U | 2
CLIMATISATION
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
177 | Dallage lisse à hélicoptère en béton armé pour terrain de sport
| Le mètre carré | m² | 3100
178 | Equipements pour terrain de Basketball
| L'ensemble | Ens | 1
179 | Equipements pour terrain de Handball
| L'ensemble | Ens | 1
180 | Equipements pour terrain de Volleyball
| L'ensemble | Ens | 1
181 | Piste d'athlétisme en terre stabilisée y/c bordure et traçage
| Le mètre carré | M² | 960
182 | Mur de clôture mitoyenne
| Le mètre linéaire | ml | 456
183 | Mur de clôture façade principale
| Le mètre linéaire | ml | 40
184 | Charpente métallique
| Le mètre carré | m² | 195
185 | Bordure de trottoir T1
| Mètre linéaire | ML | 307
186 | Trottoir périphérique et béton reflué
| Mètre carré | M2 | 1180
187 | Revêtements sols en carreaux Rev-sol
| Le mètre carré | m² | 960
188 | Revêtement extérieur en mignonette lavée
| Le mètre carré | m² | 130
189 | Apport et mise en place terre végétale et engazonnement
| metre cube | m² | 180
190 | Plantation d'arbres divers
| L’unité | U | 60
191 | Dallage carrosable y/c traçage
| Mètre carré | M2 | 180
192 | Bancs
| Mètre linéaire | ML | 45
TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS
RECAPITULATION
GROS ŒUVRES
ETANCHEITE
REVETEMENTS ET FAUX PLAFONDS
MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE
PEINTURE
PLOMBERIE- SANITAIRES
ELECTRICITE-LUSTRERIE
VIDEO-SURVEILLANCE
PROTECTION ET DETECTION INCENDIE
CLIMATISATION
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
TOTAL GENERAL HORS TAXE
TVA 20%
TOTAL TTC