## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES

## GUELMIM-OUED NOUN

SRM-GO

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° E/067/26

Renforcement et transfert d'un poste de transformation HTA/BT au centre la ville de Tan-Tan

Appel d’offres ouvert sur offre de prix n° E/067/26

Objet : Renforcement et transfert d'un poste de transformation HTA/BT au centre la ville de Tan-Tan

Bordereau des prix – Détail estimatif

| N° prix | N° service | Désignation des fournitures et ouvrages | Consistance | Unité | Quantité | Prix unitaire DH TH | Total DH HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-RESEAU HTA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 80-02-09 | Confection du dossier technique de branchements MT par commune en 20 exemplaires sur chemise simple (Modèle SRM-GO) | F+M | U | 1 |  |  |
| 2 | 40-00-04 | Câble isolé au PRC USP 15/25 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x150mm2 | F | m | 1 905 |  |  |
| 3 | 40-01-04 | Câble isolé au PRC USP 15/25 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x150mm2 | M | m | 1 905 |  |  |
| 4 | 40-06-01 | Rabattement canalisation enterrée 1ére ou 2éme catégorie compris ouverture et fermeture tranchée (au mètre de tranchée) | M | m | 180 |  |  |
| 5 | 41-02-05 | Fourniture, confection et pose boite de jonction pour câble isolé au PRC Alu ou Cu USP 15/25 kV | F+M | U | 3 |  |  |
| 6 | 47-02-01 | Tranchée normale à 1 circuit | F+M | m | 635 |  |  |
| 7 | 47-02-05 | Tranchée traversée à 1 circuit | F+M | m | 76 |  |  |
| 8 | 48-02-03 | Caniveau en béton vibré à 3 gorges diamètre 80 | F+M | m | 635 |  |  |
| 9 | 50-02-01 | Réfection chaussée revêtue bitume | F+M | m2 | 38 |  |  |
| 10 | 51-02-01 | Réfection trottoir revêtement ordinaire | F+M | m2 | 26 |  |  |
| 11 | 51-02-02 | Réfection trottoir revêtement spécial | F+M | m2 | 163 |  |  |
| 12 | 52-02-01 | Borne de signalisation SRM-GO MT ou BT | F+M | U | 14 |  |  |
| 13 |  | Tuyau en PVC à double parois D=110mm | F+M | m | 535 |  |  |
| 14 | 53-02-01 | Regard de visite | F+M | m3 | 7 |  |  |
| II- POSTE : |  |  |  |  |  |  |  |
| II - 1 - GC |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 60-02-08 | Génie civil poste de transformation maçonné à équipement préfabriqué (y compris pose serrure en applique sur la porte d’accès) | F+M | U | 1 |  |  |
| 16 | 64-03-03 | Démolition génie civil d'un poste maçonné | M | U | 1 |  |  |
| 17 | 67-01-01 | Prise en charge d'un poste mobile | M | U | 1 |  |  |
| III - 2 - EQ |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 24-02-04 | Coffret métallique standard de commande d'éclairage public équipé, posé sur socle, façade ou poteau (compris confection socle et ferrures fixation + terre) galvanisé | F+M | U | 1 |  |  |
| 19 | 65-02-09 | Fourniture et montage dispositif de détection de défaut sur câble souterrain MT (DDS) | F+M | U | 1 |  |  |
| 20 | 65-03-02 | Dépose équipement MT/BT d'un poste type ouvert | M | U | 1 |  |  |
| 21 |  | Cellules préfabriqués étanche motorisée réseau étanche 630A 24KV 16,5KA | F+M | U | 2 |  |  |
| 22 |  | Cellules préfabriqués étanche 24KV équipé par une bobine à émission 24V cc + un jeu de 03 bornes embrochables pour la protection des transfos avec un jeu de 03 fusibles à poudre norme DIN de calibre adéquat | F+M | U | 1 |  |  |
| 23 |  | Fourniture et pose d'un armoire de distribution type urbain 500 V - 1250A 4 départs équipés (genre Prisma) y compris câble de liaison BT TR -Jeu de barre, | F+M | U | 1 |  |  |
| 24 |  | Matériels de sécurité (extincteur, perche, taboret, gant, tapis isolant fusibles de rechange...etc) | F+M | U | 1 |  |  |
| 25 |  | Fourniture et installation d'un comptage numérique | F+M | U | 1 |  |  |
| 26 |  | Jeu de 3 Boites à borne embrochable | F+M | JEU | 4 |  |  |
| 27 |  | Fourniture et installation d'extracteur | F+M | U | 1 |  |  |
| III - 3 - TR |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 70-00-44 | Transformateur de puissance triphasé à bornes embrochables 22 Kv / B2 400 kVA | F | U | 1 |  |  |
| 29 | 70-01-01 | Pose transformateur de puissance quelque soit la puissance | M | U | 1 |  |  |
|  | III-RESEAU BT |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 02-02-07 | Poteau béton armé classe A 9 m 300 daN | F+M | U | 1 |  |  |
| 31 | 02-02-08 | Poteau béton armé classe A 9 m 500 daN | F+M | U | 1 |  |  |
| 32 | 02-02-09 | Poteau béton armé classe A 9 m 700 daN | F+M | U | 1 |  |  |
| 33 | 02-03-01 | Destruction poteau béton irrécupérable | M | U | 1 |  |  |
| 34 | 03-02-01 | Massif de fondation normal | F+M | m3 | 3 |  |  |
| 35 | 34-00-06 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu+ 16 Alu + 54,6 Alm | F | m | 290 |  |  |
| 36 | 34-01-04 | Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses sections | M | m | 290 |  |  |
| 37 | 34-04-01 | Dépose câble préassemblé quelque soit la section, tendu sur poteau ou potelet (y compris les accessoires) | M | m | 121 |  |  |
| 38 | 18-06-02 | Transfèrement branchement particulier aéro-souterrain (remontée aéro-souterraine) 4 fils | M | U | 1 |  |  |
| 39 | 34-06-01 | Transfèrement branchement en torsadé quelque soit la section 2 fils y compris les accessoires | M | U | 2 |  |  |
| 40 | 34-06-02 | Transfèrement branchement en torsadé quelque soit la section 4 fils y compris les accessoires | M | U | 9 |  |  |
| 41 | 21-06-01 | Transfèrement d'un appareil d'éclairage public dans les limites du chantier | M | U | 4 |  |  |
| 42 | 36-02-01 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement | F+M | U | 8 |  |  |
| 43 | 36-02-02 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple | F+M | U | 5 |  |  |
| 44 | 36-02-03 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double | F+M | U | 4 |  |  |
| 45 | 36-02-22 | Boite de dérivation aéro-souterraine (DAS) pour câble cuivre isolé RO2V ou RVFV et câble préassemblé Alu | F+M | U | 1 |  |  |
| 46 | 36-02-25 | Accessoires pour câble torsadé autoporté (branchement BT) connecteur à perforation d'isolant isolé à 6 kV simple dérivation | F+M | U | 45 |  |  |
| 47 | 36-02-27 | Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm2 Alu | F+M | U | 16 |  |  |
| 48 | 36-02-28 | Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6kV pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP | F+M | U | 4 |  |  |
| 49 | 20-02-01 | Terre de réseau | F+M | U | 2 |  |  |
| 50 | 49-02-04 | Protection tube gaz 3 m 3in + traversée massif | F+M | U | 2 |  |  |
| 51 |  | Câble ARVFV en Aluminium 3x240 +1x95 mm² | F | m | 148 |  |  |
| 52 |  | Câble ARVFV en Aluminium 3x240 +1x95 mm² | M | m | 148 |  |  |
| 53 | 36-02-28 | Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à kV pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP | F+M | U | 45 |  |  |
| 54 | 52-02-01 | Borne de signalisation SRM-GO MT ou BT | F+M | U | 3 |  |  |
| 55 |  | Tuyau en PVC à double parois D=110mm | F+M | m | 148 |  |  |
| Total HT |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA (20%) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)