## BPDE
BORDEREAU DES PRIX - DETAILS ESTIMATIF Travaux d’alimentation en eau potable des populations rurales dans les communes territoriales : M’zilate, Ouled M’rabet, Tafetacht, Meskala, Tafedna, Sidi Hmad ou Hmed et Lahsinate relevant de la Province Essaouira.
N° de prix | Désignation du prix | Unité | Quantité | Prix Unitaire en Dhs HT | Prix Total en Dhs HT
I- ETUDES, INSTALLATIONS DE CHANTIER ET DOSSIER DE RECOLLEMENT
1 | Etudes, dossiers d'exécution et autres documents | Ft | 1
2 | Installations de chantier | Ft | 1
3 | Dossier de récolement, remise en état des lieux et repliement du chantier | Ft | 1
4 | Essais de pompage des points d’eau | U | 5
5 | Analyses de potabilité des eaux souterraines | U | 5
II- CONDUITES ET OUVRAGES ANNEXES
II.1- Regards de piquage à partir d'une conduite SRM
6 | Génie civil d'un regard de piquage à partir d'une conduite de la SRM | U | 3
7 | Equipement d'un regard de piquage par compteur et accessoires hydrauliques | U | 3
II.2- Conduites d'adduction, de refoulement et de distribution
II.2.1- Travaux de terrassements pour conduites
8 | Terrassement en tranchée et en puits pour canalisations et ouvrages annexes, en toute nature et toute profondeur | m3 | 33520
9 | Remblais primaires pour canalisations et ouvrages annexes | m3 | 11735
10 | Remblais secondaires pour canalisations et ouvrages annexes | m3 | 18440
11 | Lit de pose pour conduite en sable ou gravettes | m3 | 3350
12 | Traversées
12-1 | -Traversée des routes et pistes | ml | 65
12-2 | -Traversée des chaabas et oueds | ml | 155
12-3 | -Traversée par fonçage horizontal | ml | 16
II.2.2- Fourniture, transport et la pose des conduites
13 | Fourniture, transport et pose des conduites en PVC/PEHD, PN16/25 bar
13-1 | -Conduites en PVC DN110 mm, PN16 bar | ml | 1770
13-2 | -Conduites en PEHD DN90 mm, PN16 bar | ml | 100
13-3 | -Conduites en PEHD DN75 mm, PN16 bar | ml | 14885
13-4 | -Conduites en PEHD DN75 mm, PN25 bar | ml | 2500
13-5 | -Conduites en PEHD DN63 mm, PN16 bar | ml | 26130
13-6 | -Conduites en PEHD DN63 mm, PN25 bar | ml | 5500
13-7 | -Conduites en PEHD DN50 mm, PN16 bar | ml | 3230
13-8 | -Conduites en PEHD DN40 mm, PN16 bar | ml | 1860
14 | Fourniture, transport et pose des conduites en AG, PN16/25 bars
14-1 | -Conduites en AG 2"1/2 pouces | ml | 2900
14-2 | -Conduites en AG 2" pouces | ml | 610
14-3 | -Conduites en AG 1"1/2 pouces | ml | 1500
14-4 | -Conduites en AG 1"1/4 pouces | ml | 150
15 | Essai en tranchée des canalisations | ml | 61135
16 | Rinçage et désinfection des conduites | ml | 61135
II.2.3- Travaux de Génie civil des ouvrages annexes
17 | -Regards pour vanne | U | 29
18 | -Regards pour stabilisateur | U | 4
19 | -Regards pour vidange | U | 45
20 | -Regards pour ventouse | U | 50
II.2.4- Travaux d'équipement des regards pour vidange et ventouse
21 | -Fourniture, transport et pose d’équipements des regards pour vidange | Ens | 45
22 | -Fourniture, transport et pose d’équipements des regards pour ventouse | Ens | 50
23 | -Fourniture, transport et pose d’équipements des regards pour stabilisateur | Ens | 4
II.2.5- Travaux d'équipement des regards pour vanne et stabilisateur
24 | Té à brides en Fonte de PN16 Bars
24-1 | -Té de DN100/65 mm | U | 1
24-2 | -Té de DN65/65 mm | U | 25
24-3 | -Té de DN65/50 mm | U | 3
24-4 | -Té de DN65/40 mm | U | 3
24-5 | -Té de DN50/40 mm | U | 3
25 | Robinet Vanne à brides type OCA en Fonte de PN 16 Bars
25-1 | -Robinet Vanne de DN100 mm | U | 1
25-2 | -Robinet Vanne de DN65 mm | U | 50
25-3 | -Robinet Vanne de DN50 mm | U | 6
25-4 | -Robinet Vanne de DN40 mm | U | 6
26 | Joint de démontage à bride en Fonte, type auto-butés de PN 16 bars
26-1 | -Joint de démontage de DN100 mm | U | 1
26-2 | -Joint de démontage de DN65 mm | U | 57
26-3 | -Joint de démontage de DN50 mm | U | 7
26-4 | -Joint de démontage de DN40 mm | U | 6
27 | Manchette de traversée en acier galvanisé à chaud, à deux brides, de PN16 bar, Longueur : 1000 mm
27-1 | -Manchette de pour conduite DN110mm | U | 1
27-2 | -Manchette de pour conduite DN75mm | U | 29
27-3 | -Manchette de pour conduite DN63mm | U | 55
27-4 | -Manchette de pour conduite DN50mm | U | 7
27-5 | -Manchette de pour conduite DN40mm | U | 4
28 | Raccord bride major en fonte ductile de PN 16 Bars
28-1 | -Raccord bride major DN110/100mm | U | 1
28-2 | -Raccord bride major DN75/65mm | U | 29
28-3 | -Raccord bride major DN63/65mm | U | 82
28-4 | -Raccord bride major DN50/40mm | U | 11
29 | Cônes de réduction à brides en fonte ductile ou AG de PN 16 Bars
29-1 | -Cônes de réduction DN110/75mm | U | 1
29-2 | -Cônes de réduction DN75/63mm | U | 4
29-3 | -Cônes de réduction DN63/50mm | U | 1
30 | Construction d'une borne fontaine à deux robinets y compris équipements et raccordement avec le réseau AEP | Ens | 3
III- GENIE CIVIL DES RESERVOIRS ET STATIONS DE POMPAGE
31 | Terrassement en pleine masse pour ouvrages, Nature du terrain : tout nature, Profondeur : toute profondeur | m3 | 925
32 | Fourniture, transport, mise en place et compactage de remblais compactés, Type : Tout venant à 95% d'O.P.M | m3 | 355
33 | Fourniture, transport et mise en œuvre d'Hérissonnage en pierres sèches de 0,20m d'épaisseur | m2 | 315
34 | Fourniture et mise en œuvre de Béton de propreté de classe B10 | m3 | 48
35 | Fourniture et mise en œuvre de Gros béton de classe B15 | m3 | 20
36 | Fourniture et mise en œuvre de Béton poreux | m3 | 22
37 | Fourniture et mise en œuvre de Béton pour béton armé pour la structure de classe B25 | m3 | 390
38 | Fourniture et mise en œuvre de Béton hydrofuge pour la cuve de classe B30 | m3 | 295
39 | Fourniture et mise en œuvre de Béton légèrement armé de classe B20 | m3 | 50
40 | Fourniture, transport, façonnage et assemblage d'aciers TOR de haute adhérence de nuance FE500 pour béton armé | Kg | 82200
41 | Fourniture et mise en œuvre de maçonnerie en moellon pour fondation | m3 | 84
42 | Fourniture et mise en œuvre de maçonnerie d'agglomérés creux d'épaisseur 20cm | m2 | 625
43 | Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'asphalte en fondation | m2 | 100
44 | Forme de pente | m2 | 177
45 | Chape étanche en mortier de ciment | m2 | 150
46 | Chape de ciment lissé bouchardé | m2 | 155
47 | Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit intérieur et extérieur au mortier de ciment lisse d'épaisseur 2 cm | m2 | 2775
48 | Fourniture, transport et mise œuvre d'Enduit bitumineux pour parements extérieurs enterrés | m2 | 216
49 | Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit étanche au mortier de ciment et produit hydrofuge d'épaisseur 3 cm | m2 | 970
50 | Fourniture, transport et mise en œuvre de revêtement étanche à base de résine époxy alimentaire (agréée pour contact avec l’eau potable) | m2 | 790
51 | Fourniture et mise en œuvre de de l'étanchéité des toitures | m2 | 205
52 | Fourniture et mise en œuvre de solins d'étanchéité | ml | 230
53 | Fourniture et mise en œuvre de Barbacanes | U | 19
54 | Fourniture, transport et pose de porte métallique à un vantail en tôle galvanisée à chaud | m2 | 27
55 | Fourniture, transport et pose de Capot Hydraulique étanche, Diamètre nominal : 715 mm | U | 12
56 | Fourniture, transport et pose de Châssis, type de châssis : grillagés à maille fines type moustiquaire à l'intérieur et métal déployé à l'extérieur | m2 | 28
57 | Fourniture, transport et pose d'une échelle métallique, type d'échelle : en acier galvanisé à chaud avec crinoline | ml | 100
58 | Fourniture et pose d'une échelle métallique de 0,40 m de largeur en acier galvanisé à chaud à l'intérieur de la cuve | ml | 43
59 | Peinture vinylique, Type : à l'intérieur et l'extérieur | m2 | 2990
60 | Peinture Glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique | m2 | 115
61 | Rinçage et désinfection d’ouvrage hydraulique | Ft | 12
62 | Réalisation des essais d'étanchéité des cuves | Ft | 12
63 | Construction de mur de clôture grillagée de hauteur 2,5m | ml | 900
IV- EQUIPEMENT DES RESERVOIRS ET STATIONS DE POMPAGE
64 | FTP des Esses de réglage en acier galvanisé à chaud, à deux brides, de PN16/25 bar
64-1 | -Esse de réglage pour conduite DN110mm | U | 3
64-2 | -Esse de réglage pour conduite DN75mm | U | 13
64-3 | -Esse de réglage pour conduite DN63mm | U | 1
65 | FTP des Manchettes de traversée à brides en acier galvanisé à chaud, de PN16/25 bar, avec colorette d'ancrage et d'étanchéité, Longueur : 0,8m < L < 1,0m
65-1 | -Manchette de traversée pour conduite DN110 mm | U | 3
65-2 | -Manchette de traversée pour conduite DN75 mm | U | 19
65-3 | -Manchette de traversée pour conduite DN63 mm | U | 2
66 | FTP des Eléments droits et colonnes montantes à brides en acier galvanisé à chaud, de PN16/25 bar, longueur : inférieure ou égale à 6m
66-1 | -Elément droit DN110 mm | ml | 85
66-2 | -Elément droit DN75 mm | ml | 1600
66-3 | -Elément droit DN63 mm | ml | 50
67 | FTP des Tés à brides en acier galvanisé à chaud, de PN16/25 bar
67-1 | -Té DN100/100 mm | U | 2
67-2 | -Té DN100/80 mm | U | 2
67-3 | -Té DN60/60 mm | U | 6
67-4 | -Té DN60/50 mm | U | 1
67-5 | -Té DN60/40 mm | U | 12
68 | FTP des Coudes à brides en acier galvanisé à chaud, de PN16/25 bar (simple ou à patin)
68-1 | -Coude DN100 mm | U | 8
68-2 | -Coude DN60 mm | U | 55
68-3 | -Coude DN50 mm | U | 1
69 | FTP des Cônes de réduction à brides en acier galvanisé à chaud, de PN16/25 bar
69-1 | -Cône de réduction DN100/80 mm | U | 2
69-2 | -Cône de réduction DN60/50 mm | U | 28
70 | FTP des Robinets vannes à brides type OCA en fonte ductile, de PN16/25 bar
70-1 | -Robinet vanne DN100 mm | U | 4
70-2 | -Robinet vanne DN80 mm | U | 1
70-3 | -Robinet vanne DN60 mm | U | 30
71 | FTP des Joints de démontage auto-butés à brides en fonte ductile, de PN16/25 bar
71-1 | -Joint démontage DN100 mm | U | 4
71-2 | -Joint démontage DN80 mm | U | 3
71-3 | -Joint démontage DN60 mm | U | 30
71-4 | -Joint démontage DN50 mm | U | 14
72 | FTP des Robinets flotteurs, de PN16 bar, y compris chaîne
72-1 | -Robinet flotteur DN100 mm | U | 1
72-2 | -Robinet flotteur DN60 mm | U | 11
73 | FTP des Compteurs type WOLFMAN, corps : en fonte ductile, de PN16/25 bar
73-1 | -Compteur DN80 mm | U | 1
73-2 | -Compteur DN60 mm | U | 1
73-3 | -Compteur DN50 mm | U | 14
74 | FTP des Stabilisateurs d'écoulement S-3D à brides, de PN16/25 bar
74-1 | -Stabilisateur d'écoulement DN80 mm | U | 1
74-2 | -Stabilisateur d'écoulement DN60 mm | U | 1
74-3 | -Stabilisateur d'écoulement DN50 mm | U | 14
75 | FTP des Filtres à tamis à brides, de PN16/25 bar
75-1 | -Filtre à tamis DN100 mm | U | 1
75-2 | -Filtre à tamis DN80 mm | U | 1
75-3 | -Filtre à tamis DN60 mm | U | 14
76 | FTP des Ventouses triple fonction à brides en fonte ductile, de PN16/25 bar, y compris robinet d'arrêt
76-1 | -Ventouse DN40 mm | U | 5
77 | FTP des Entonnoirs à brides en acier galvanisé à chaud, de PN16 bar
77-1 | -Entonnoir DN100 mm | U | 1
77-2 | -Entonnoir DN80 mm | U | 1
77-3 | -Entonnoir DN60 mm | U | 6
78 | FTP des Clapets anti-retour (à battant) à brides en fonte ductile, de PN16/25 bar
78-1 | -Clapet anti-retour DN100 mm | U | 1
78-2 | -Clapet anti-retour DN80 mm | U | 1
78-3 | -Clapet anti-retour DN60 mm | U | 6
79 | FTP des crépines en acier galvanisé à chaud, de PN16 bar
79-1 | -Crépine DN100 mm | U | 1
79-2 | -Crépine DN80 mm | U | 1
79-3 | -Crépine DN60 mm | U | 6
80 | FTP des pompes électriques immergées compatible aux systèmes solaires
80-1 | -Pompe : Q > 6/s ; HMT > 250m | U | 1
80-2 | -Pompe : Q > 6l/s ; HMT<=250m | U | 1
80-3 | -Pompe : 3l/s< Q <=6l/s ; HMT > 250m | U | 1
80-4 | -Pompe : 3l/s< Q <=6l/s ; HMT<=250m | U | 3
80-5 | -Pompe : Q <= 3l/s ; HMT > 250m | U | 1
80-6 | -Pompe : Q <= 3l/s ; HMT<=250m | U | 5
81 | FTP des ballons anti-bélier (y compris raccords et accessoires, support, manutention, réglage et essais)
81-1 | Ballon anti-bélier, V=200 litres | U | 4
81-2 | Ballon anti-bélier, V=100 litres | U | 6
82 | Manomètre, type : antivibratoire à bain de glycérine 0 à 50 bars | U | 10
83 | Pressostat | U | 10
84 | Fourniture, transport et pose de pièces hydrauliques à brides en acier galvanisé à chaud DN16/25 bars | Kg | 50
V- PANNEAUX SOLAIRES
85 | Fourniture, transport et pose de panneaux solaire
85-1 | -Panneaux solaire de WC ≥ 700 | U | 32
85-2 | -Panneaux solaire de 600 ≤ WC < 700 | U | 20
85-3 | -Panneaux solaire de 500 ≤ WC < 600 | U | 212
85-4 | -Panneaux solaire de 450 ≤ WC < 500 | U | 20
86 | Structure support en AG en U ou en H pour la fixation des modules du générateur
86-1 | Structure support pour ≥ 40 panneaux solaires | Ens | 1
86-2 | Structure support pour 30 ≤ panneaux solaires < 40 | Ens | 5
86-3 | Structure support pour 20 ≤ panneaux solaires < 30 | Ens | 2
86-4 | Structure support pour < 20 panneaux solaires | Ens | 2
87 | Variateur solaire
87-1 | - P ≥ 20Kw | U | 1
87-2 | - 15Kw ≤ P < 20Kw | U | 7
87-3 | - 10Kw ≤ P < 15Kw | U | 1
88 | Dallage en béton B25 y compris armatures, coffrage, réglage et compactage de la plate-forme | m3 | 80
89 | Fourniture, transport et pose de câble d'alimentation compatible aux systèmes solaires | ml | 1250
90 | Armoire de commande et de protection | Ens | 9
91 | Sonde de niveau y compris câble | Ens | 9
92 | Mise à la terre | Ens | 9
TOTAL HT
TVA (20%)
TOTAL TTC
NB : Merci de ne pas spécifier le numéro de l'appel d'offres sur le bordereau des prix-détail estimatif !