## BESOINSFB
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
APPEL D’OFFRES OUVERT SIMPLIFIE NATIONAL SUR OFFRES DE PRIX N° 52 / 2026 / EST-DST
ACHAT DE FOURNITURES ET D’ACCESSOIRES D'ELECTRICITE ET D'ECLAIRAGE
AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET DES CENTRES DE SANTE
RELEVANT DU DISTRICT SANITAIRE DE TETOUAN
N° | DESIGNATIONS DES PRESTATIONS | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE (HT) | PRIX TOTAL (HT)
1 | Câble électrique souple 3*2.5 mm² de marque INGELEC ou équivalent. | ML | 200
2 | Câble électrique souple 2*2.5 mm² de marque INGELEC ou équivalent. | ML | 200
3 | Câble électrique souple 2*1.5 mm² de marque =INGELEC ou équivalent. | ML | 200
4 | Câble électrique souple 3*6 mm² de marque INGELEC ou équivalent. | ML | 50
5 | Cable rigide 1.5 mm² de marque INGELEC ou équivalent. | ML | 100
6 | Cable rigide 2.5 mm² de marque INGELEC ou équivalent. | ML | 100
7 | Cable rigide 6 mm² de marque INGELEC ou équivalent. | ML | 100
8 | Fiche électrique Mâle 2P+T 16A rond Blanc INGELEC ou équivalent. | U | 50
9 | Fiche électrique Femelle ronde 2p+T INGELEC ou équivalent. | U | 50
10 | Contacteur TeSys 3P 9A AC-3 – Bobine 24V DC de la marque Schneider Electric ou équivalent. Caractéristique: Gamme - TeSys D Type - Contacteur triphasé Nombre de pôles - 3P Courant AC-3 - 9A à 440V Tension bobine - 24V DC Montage - Rail DIN / platine Compatibilité - Relais thermiques LRD / LR2K Utilisation - Commande moteur / automatisme | U | 10
11 | Contacteur TeSys LC1D. 3P AC3 440VAC. 32A BOBINE 220VAC de la marque Schneider Electric ou équivalent. Description Disjoncteur de moteur TeSys GV, 3 pôles (3P), 2.5A / 690V, pour les applications de moteur 3 phases 0.75kW@400V. Il fournit une protection thermo-magnétique avec une plage de réglage thermique 1.6-2.5A, déclenchement magnétique à 13xIn, capacité de rupture élevée Icu 100kA@400V. Connexion par bornes de serrage à vis. Contrôle start-stop par bouton-poussoir garanti pour 100 000 cycles AC-3. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), conforme Green Premium (RoHS/REACh). | U | 20
12 | Contacteur TeSys LC1D. 3P AC3 440VAC. 25A BOBINE 220VAC de la marque Schneider Electric ou équivalent. Description: Contacteur TeSys D, 3 pôles (3NO), pour les applications de commande de moteur jusqu’à 32A/690V AC-3/3e (15kW@400V). Il fournit une bobine AC 220V 50 / 60Hz, des contacts auxiliaires intégrés 1NO + 1NC (certifié miroir NC), connexion par bornes de serrage à vis. Pour des taux de fonctionnement jusqu’à 3600 cycles/heure et des environnements jusqu’à 60°C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées. Compact (largeur 45mm), montage sur rail DIN ou fixation à vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). | U | 5
13 | Contacteur TeSys LC1D - 3P - AC3 440V - 40A - bobine 220Vca de marque SCHNEIDER ou équivalent. Description: Le LC1D 40AM est un contacteur tripolaire TeSys D pour des applications motorisées jusqu’à 18,5 kW à 400 V Il intègre une bobine 220 V 50/60 Hz CA ainsi que des contacts auxiliaires internes de type 1NO + 1NF et peut être utilisé dans des applications de sécurité grâce à ses contacts-miroirs certifiés NF De format compact et à monter sur profilé DIN, il offre une fiabilité et une durabilité élevées Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) | U | 5
14 | Disjoncteur sécurisé unipolaire 10A de marque INGELEC ou équivalent. | U | 40
15 | Disjoncteur sécurisé unipolaire 16A INGELEC ou équivalent. | U | 60
16 | Disjoncteur sécurisé bipolaire 16A INGELEC ou équivalent. | U | 60
17 | Disjoncteur sécurisé bipolaire 32A INGELEC ou équivalent. | U | 50
18 | Disjoncteur sécurisé bipolaire 40A INGELEC ou équivalent. | U | 30
19 | Disjoncteur sécurisé bipolaire 63A INGELEC ou équivalent. | U | 15
20 | Disjoncteur sécurisé Tripolaire 32A INGELEC ou équivalent. | U | 40
21 | Disjoncteur sécurisé Tripolaire 63A INGELEC ou équivalent. | U | 40
22 | Disjoncteur sécurisé Tétrapolaire 40A 230V-400V de marque INGELEC ou équivalent. | U | 30
23 | Disjoncteur securis Tétrapolaire 63A 230V-400V INGELEC ou équivalent. Description: Description des pôles : 4P Nombre de pôles protégés : 4 courant nominal : 125 A à 30 °C Technologie du déclencheur : Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C Pouvoir de coupure : 10000 A Icn à 400 V CA 6 kA Icu à 440 V CA 20 kA Icu à 220...240 V CA 10 kA Icu à 380...415 V CA 10 kA Icu à <= 500 V CC | U | 40
24 | Disjoncteur securis Tétrapolaire 125A 230V-400V INGELEC ou équivalent. Description: Description des pôles : 4P Nombre de pôles protégés : 4 courant nominal : 125 A à 30 °C Technologie du déclencheur : Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C Pouvoir de coupure : 36 kA Icu à 12...133 V CA 20 kA Icu à 220...240 V CA 10 kA Icu à 380...415 V CA 6 kA Icu à 440 V CA 10 kA Icu à <= 250 V CC 6000 A Icn à 400 V CA | U | 30
25 | Interrupteur différentiel tétrapolaire 25A de marque INGELEC ou équivalent. | U | 20
26 | Interrupteur différentiel tétrapolaire 40A de marque INGELEC ou équivalent. | U | 20
27 | Interrupteur différentiel tétrapolaire 63A de marque INGELEC ou équivalent. | U | 20
28 | Interrupteur différentiel Bipolaire 25A de marque INGELEC ou équivalent. | U | 20
29 | Interrupteur différentiel Bipolaire 40A de marque INGELEC ou équivalent. | U | 30
30 | Interrupteur différentiel Bipolaire 63A de marque INGELEC ou équivalent. | U | 25
31 | Sonnette sans fil 200M IP44 noir. Description : Émetteur : batterie 12V/23A incluse Indice de protection : IP44, résistant aux éclaboussures et adapté à une utilisation en extérieur. Fréquence sans fil : 433 MHz, assurant une bonne connexion entre l’émetteur et le récepteur. Son : Propose 38 mélodies différentes pour personnaliser la sonnerie. Portée sans fil : Jusqu’à 200 mètres, idéal pour les grandes maisons ou bureaux. Volume de la sonnerie : 50 dB/1 m, avec 8 niveaux de réglage pour ajuster selon vos préférences. Double emballage en blister. | U | 20
32 | Pile SIMPLY AAA LR03 1,5V alcaline de marque DURACELL ou équivalent. | U | 50
33 | Pile SIMPLY AA LR06 1,5V alcaline de marque DURACELL ou équivalent. | U | 50
34 | Pile plus power D2 LR20 alcalines (2pieces) de marque DURACELL ou équivalent. | U | 100
35 | Pile plus power 9V 6LR61 alcaline de marque DURACELL ou équivalent. | U | 20
36 | Multiprises 4x2P+T 1,5m INGELEC ou équivalent. - Puissance maximale : 3680W | U | 80
37 | Multiprises 4x2P+T 3m INGELEC ou équivalent. - Puissance maximale : 3680W | U | 100
38 | Multiprises 5x2P+T 1,5m INGELEC ou équivalent. - Puissance maximale : 3680W | U | 150
39 | Multiprises 5x2P+T 3m INGELEC ou équivalent. - Puissance maximale : 3680W | U | 200
40 | Multiprises 6x2P+T 1,5m INGELEC ou équivalent. - Puissance maximale : 3680W | U | 60
41 | Multiprises 6x2P+T 3m INGELEC ou équivalent. - Puissance maximale : 3680W | U | 120
42 | Enrouleur domestique 4 prises 2P+T 5m INGELEC ou équivalent. - Puissance maximale en cas de câble complètement déroulé 3500W | U | 100
43 | Enrouleur domestique 4 prises 2P+T 10m avec protection INGELEC ou équivalent. - Puissance maximale en cas de câble complètement déroulé : 3000W | U | 10
44 | Enrouleur usage professionnel 15m 4p INGELEC ou équivalent. - Puissance maximale en cas de câble complètement déroulé 3680W | U | 5
45 | Rallonge domestique 2P+T 5m INGELEC ou équivalent. - Puissance maximum : 3500W | U | 10
46 | Relais de contrôle de réseau triphasé RM4T - manque de phase Schneider ou équivalent. | U | 20
47 | Relais manque neutre triphasé- manque de phase Schneider ou équivalent. | U | 25
48 | Surtension réglable sur protection relais avec voltmètre 40A 230V INGELEC ou équivalent. | U | 5
49 | Disjoncteur de protection GV2ME10C 2,5-4A Schneider ou équivalent. | U | 20
50 | Disjoncteur Easypact CVS100B, 25 kA à 415 VCA, eur TMD 100 A, 4P 3d Schneider ou équivalent. Caractéristique: Gamme - EasyPact Description des pôles - 4P Description des pôles protégés - 3D [In] courant nominal - 100 A à 40 °C Catégorie d'emploi - Catégorie A Nom du déclencheur - TM-D Technologie du déclencheur - Thermique-magnétique Calibre du déclencheur - 100 A à 40 °C Type de protection : - Protection thérmique contre les surcharges - Protection magnétique contre les court-circuits | U | 3
51 | Disjoncteur Easypact CVS160B, 25 kA à 415 VCA, eur TMD 125 A, 4P 3d Schneider ou équivalent. Caractéristique: Gamme - EasyPact Description des pôles - 4P Description des pôles protégés - 3D [In] courant nominal - 125 A à 40 °C Catégorie d'emploi - Catégorie A Nom du déclencheur - TM-D Technologie du déclencheur - Thermique-magnétique Calibre du déclencheur - 125 A à 40 °C Type de protection : - Protection thérmique contre les surcharges - Protection magnétique contre les court-circuits | U | 2
52 | Disjoncteur Easypact CVS160B, 25 kA à 415 VCA, eur TMD 160 A, 4P 3d schneider ou équivalent. Caractéristique: Gamme - EasyPact Description des pôles - 4P Description des pôles protégés - 3D [In] courant nominal - 160 A à 40 °C Catégorie d'emploi - Catégorie A Nom du déclencheur - TM-D Technologie du déclencheur - Thermique-magnétique Calibre du déclencheur - 160A à 40 °C Type de protection : - Protection thérmique contre les surcharges - Protection magnétique contre les court-circuits | U | 2
53 | Disjoncteur Easypact CVS250B, 25 kA à 415 VCA, eur TMD 250 A, 4P 3d schneider ou équivalent. Caractéristique: Gamme - EasyPact Description des pôles - 4P Description des pôles protégés - 3D [In] courant nominal - 250A à 40 °C Catégorie d'emploi - Catégorie A Nom du déclencheur - TM-D Technologie du déclencheur - Thermique-magnétique Calibre du déclencheur - 250A à 40 °C Type de protection : - Protection thérmique contre les surcharges - Protection magnétique contre les court-circuits | U | 1
54 | Fil Tire-Câble Nylon 25m avec Aiguille Guide Flexible | U | 2
55 | Peakmeter Testeur de terre sur prises 230V et de différentiels 30 mA, testeur de courant. Spécifications techniques : Plage de Tension : Généralement de 220V à 250V pour détecter la présence et la stabilité de la tension. Précision de Connexion de la Prise : Évalue si les fils phase, neutre et terre sont correctement connectés. Fonction de Test RCD : Teste le dispositif à courant résiduel pour s’assurer de son bon fonctionnement. Indicateurs LED : Alertes visuelles pour un câblage correct, des fils manquants ou des connexions incorrectes. Design Compact : Format réduit pour la commodité et la facilité d’utilisation. Matériau : Construit avec du plastique ABS durable pour une longue durée de vie. Test GFCI / RCD : Équipé d’une fonction de test de l’interrupteur de circuit de fuite à la terre pour une sécurité supplémentaire. Mesure du Courant de Déclenchement : 30mA | U | 2
56 | Alimentation à découpage de type rail Din HDK (module d'alimentation AC/DC) 24V Himel ou équivalent. Caractéristiques : Puissance nominale : 75 W à 480 W Tension d'entrée CA : 100 à 240 V Stabilité de sortie : ≤1 % Taux de régulation de charge : ≤ 1 % (standard) Plage de micro-régulation de la tension de sortie : ± 10 % (tension de sortie nominale) Ondulation et bruit : ≤ 1 % (mVp-p) de la tension de sortie nominale Protection contre les surcharges : 110 % ~ 150 % (mode de protection : le mode hoquet est activé et il sera automatiquement récupéré lorsque la condition anormale est éliminée) Boucle de sortie : simple | U | 2
57 | Bloc de contacts auxiliaires pour contacteurs, montage centrale, 2NO+2NF SCHNEIDER ou équivalent. | U | 20
58 | Répartiteur étagé tétra 100A 4x7 Trous SCHNEIDER ou équivalent. | U | 10
59 | Répartiteur étagé tétra 125A 4x12 Trous SCHNEIDER ou équivalent. | U | 10
60 | Répartiteur étagé tétra 160A 4x12 Trous SCHNEIDER ou équivalent. | U | 10
61 | Prise modulaire 16A 220V TOSUN ou équivalent. | U | 5
62 | Tube orange D16 Gamaplas ou équivalent. | ML | 30
63 | Tube orange D21 Gamaplas ou équivalent. | ML | 30
64 | Tube annelé isogris D20 Casaflex ou équivalent. | ML | 50
65 | Plinthe goulotte 2 compartiments 150x55mm INGELEC ou équivalent. | U | 50
66 | Plinthe goulotte 100x45mm INGELEC ou équivalent. | U | 50
67 | Plinthe Goulotte 80x45mm CV 62mm INGELEC ou équivalent. | U | 100
68 | Plinthe Goulotte 60x40mm INGELEC ou équivalent. | U | 100
69 | Moulure goulotte 20x12 auto-adhésif INGELEC ou équivalent. | U | 150
70 | Moulure goulotte 25x16 auto-adhésif INGELEC ou équivalent. | U | 150
71 | Moulure goulotte 40x16 auto-adhésif INGELEC ou équivalent. | U | 150
72 | Moulure goulotte 60x16 auto-adhésif INGELEC ou équivalent. | U | 150
73 | Angle variable extérieur pour plinthe 100x45 INGELEC ou équivalent. | U | 20
74 | Angle variable intérieur pour plinthe 100x45 INGELEC ou équivalent. | U | 20
75 | Angle plat pour plinthe 100x45 INGELEC ou équivalent. | U | 20
76 | Embout pour plinthe 100x45 INGELEC ou équivalent. | U | 20
77 | Chargeur de piles AA, AAA, C, D et pile 9 V de la marque Goop ou équivalent. Description: - Entrée: 100 ~ 240 v AC 50/60Hz Sortie: AAA/AA/C/D: 150mA 9 V: 25mA - Ce chargeur GD-837 peut charger 1 ~ 4 pièces AA/AAA/C/D et 1 ~ 2 pièces 9 V Ni-MH/Ni-cd piles rechargeables (les batteries de différentes tailles ou capacités ne peut pas être accusé en même temps) - Le courant et la tension de charge constants maintiennent la batterie plus longtemps en utilisant la vie. - 6 LED montrent le processus de charge. | U | 10
78 | Kit de 4 Piles rechargeables AA HR06 2100mAH VARTA ou équivalent. | U | 100
79 | Kit de 4 Piles rechargeables AA HR06 2600mAH VARTA ou équivalent. | U | 100
80 | Kit rechargeable 9V 175mAH NH22 BP1 ENERGIZER ou équivalent. | U | 100
81 | Kit de 4 Piles rechargeables AAA 750mAH Duracell ou équivalent. | U | 100
82 | Pile rechargeable C2 LR14 2500mAh CAMELION ou équivalent. | U | 100
83 | Condensateur de démarrage du compresseur de climatiseur 25uF 220 VAC | U | 5
84 | Condensateur de démarrage du compresseur de climatiseur 30uF 220 VAC | U | 5
85 | Condensateur de démarrage du compresseur de climatiseur 40uF 220 VAC | U | 5
86 | Condensateur de démarrage du compresseur de climatiseur 45uF 220 VAC | U | 5
87 | Condensateur de démarrage du compresseur de climatiseur 50uF 220 VAC | U | 5
88 | Condensateur de démarrage du compresseur de climatiseur 55uF 220 VAC | U | 5
89 | Condensateur de démarrage du compresseur de climatiseur 60uF 220 VAC | U | 5
90 | Panel LED Carrée Backlit Encastrée lumière Blanche 60*60 6500K de marque INGELEC ou équivalent. | U | 80
91 | Panel LED Carrée Backlit Apparente lumière Blanche 60*60 6500K de marque INGELEC ou équivalent. | U | 80
92 | Panel LED 48W Encastrée lumière Blanche 120*30 6500K de marque INGELEC ou équivalent. | U | 60
93 | Panel LED 48W Apparente lumière Blanche 120*30 6500K de marque INGELEC ou équivalent. | U | 60
94 | Panel LED encastrée carrée 30*30 de marque PHILIPS ou équivalent. | U | 150
95 | Panel LED Apparente carrée 30*30 de marque PHILIPS ou équivalent. | U | 100
96 | Panel LED encastrée rond Backlit Lumière Blanche de marque INGELEC ou équivalent. | U | 100
97 | Panel LED Apparente rond Backlit Lumière Blanche de marque INGELEC ou équivalent. | U | 80
98 | Hublot LED rond INGELEC gamme LEOLED ou équivalent. | U | 20
99 | Hublot étanche LED ovale INGELEC ou équivalent. | U | 20
100 | Lampe LED FILETAGE 11W 6500K de marque INGELEC ou équivalent. | U | 240
101 | Lampe LED FILETAGE 11W 3000K de marque INGELEC ou équivalent. | U | 80
102 | Lampe LED à vis 11W 6500K de marque INGELEC ou équivalent. | U | 80
103 | Lampe LED à vis 11W 3000K de marque INGELEC ou équivalent. | U | 50
104 | Lampe LED pour spot 220V 7W GU5 - Lumière Blanche de bonne qualité. | U | 30
105 | Lampe LED pour spot 220V 7W GU10 - Lumière Blanche de marque INGELEC ou équivalent. | U | 30
106 | Douille GU10 en porcelaine. | U | 20
107 | Douille GU5 en porcelaine. | U | 20
108 | Projecteur Plat LED Noir 100W IP65 de marque INGELEC ou équivalent. | U | 40
109 | Projecteur Plat LED Noir 50W IP65 de marque INGELEC ou équivalent. | U | 40
110 | Tube LED T8 Extrem 18W 6500°K 120cm de marque INGELEC ou équivalent. | U | 100
111 | Tube LED T8 Extrem 9W 60CM de marque INGELEC ou équivalent. | U | 200
112 | Interrupteur simple allumage de marque INGELEC ou équivalent. | U | 100
113 | Interrupteur double allumage de marque INGELEC ou équivalent. | U | 80
114 | Interrupteur va et vient de marque INGELEC ou équivalent. | U | 80
115 | Poussoirs ronds de marque INGELEC ou équivalent. | U | 20
116 | Sort fil de marque INGELEC ou équivalent. | U | 150
117 | Tropic – Va & Vient apparents - IP55 de marque INGELEC ou équivalent. | U | 10
118 | Tropic - Interrupteur simple allumage apparent de marque INGELEC ou équivalent. | U | 20
119 | Douille E27 en porcelaine de bonne qualité. | U | 60
120 | Douille plafonnée à vis blanc E27 de bonne qualité. | U | 40
121 | TELERUPTEUR 16A/230V 1P de marque HAGER ou équivalent. | U | 10
122 | Minuterie électronique prise EU, économie d'énergie 24 h, Programmer timer | U | 10
123 | Minuterie programmable digitale din rail | U | 10
124 | Réglette Plate LED intégré 18W 6500°K 60cm INGELEC ou équivalent. | U | 180
125 | Réglette Plate LED intégré 36W 6500°K 120cm INGELEC ou équivalent. | U | 200
126 | Ruban LED 220V 12W/m IP65 Blanc Neutre 4000K | ML | 20
127 | Détecteur de mouvement apparent HAGER ou équivalent. | U | 5
128 | Détecteur de mouvement encastré HAGER ou équivalent. | U | 5
129 | Ruban Adhésif Scotch Noir en PVC Isolant Électrique, 19 mm x 20 m | U | 30
130 | Ruban Adhésif Scotch Rouge en PVC Isolant Électrique, 19 mm x 20 m | U | 30
131 | Ruban Adhésif Scotch Bleu en PVC Isolant Électrique, 19 mm x 20 m | U | 30
132 | Ruban Adhésif Scotch Vert en PVC Isolant Électrique, 19 mm x 20 m | U | 30
133 | Ruban Adhésif Scotch Jaune en PVC Isolant Électrique, 19 mm x 20 m | U | 30
134 | Transformateur PANEL 48W V-TAC ou équivalent. | U | 50
135 | Tropic - Prises de courant encastrées - IP55 de marque INGELEC ou équivalent. | U | 50
136 | Tropic - Prises de courant apparentes - IP55 de marque INGELEC ou équivalent. | U | 100
137 | Prise de courant 2p+T de marque INGELEC ou équivalent. | U | 200
138 | Interrupteur horaire (horloge) numérique de marque HAGER ou équivalent. | U | 10
139 | Interrupteur horaire analogique avec réserve HAGER ou équivalent. | U | 10
140 | Barrette de domino 6mm2/12pôles INGELEC ou équivalent. | U | 50
141 | Barrette de domino 10mm2/12pôles INGELEC ou équivalent. | U | 50
142 | Barrette de domino 16mm2/12pôles INGELEC ou équivalent. | U | 50
143 | Boîte encastrement ronde orange INGELEC ou équivalent. | U | 25
144 | Boîte encastrement carré verte LAP ou équivalent. | U | 25
145 | Boîte étanche carrée 100x100x55 LAP ou équivalent. | U | 20
146 | Boîte étanche carrée 130x100x75 LAP ou équivalent. | U | 30
147 | Boîte étanche carrée 180x140x80 LAP ou équivalent. | U | 25
148 | Boîte étanche carrée 240x180x85 LAP ou équivalent. | U | 25
149 | Porte fusible 14x51 3P+N 63A INGELEC ou équivalent. | U | 10
150 | Fusible cartouche 22X58 - 63A | U | 50
151 | Fusible cartouche 22X58 - 80A | U | 50
152 | Fusible cartouche 22X58 - 100A | U | 50
153 | Fusible cartouche 22X58 - 125A | U | 50
Total H.T
TVA 20%
Total T.T.C
Signature et cachet du concurrent