## BP
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE POSTE DE COMMANDEMENT : CAIDAT NOUIRATE -PROVINCE DE SIDI KACEM- LOT UNIQUE
BORDEREAU DES PRIX ET DÉTAIL ESTIMATIF
N° Prix | Désignation des Ouvrages | Unité | Quantité totale | Prix Unitaire H.T | Total H.T
1- TRAVAUX DE GROS ŒUVRES
TERRASSEMENTS
1 | FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS ROCHER | M3 | 300
2 | FOUILLES EN PUITS, EN RIGOLES ET EN TRANCHEES DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS ROCHER | M3 | 150
3 | MISE EN REMBLAIS OU EVACUATION DE DEBLAIS ET APPORT DE MATERIAUX SELECTIONNES POUR REMBLAIS. | M3 | 450
4 | APPORT EN TOUT-VENANT | M3 | 80
BETONS ET ACIERS EN FONDATION
5 | BÉTON DE PROPRETÉ | M3 | 10
6 | GROS BETON ‎ | M3 | 65
7 | MAÇONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION | M3 | 45
8 | BETON POUR BETON ARME EN FONDATIONS | M3 | 95
9 | ACIER A HAUTE ADHERENCE POUR BETON ARME EN FONDATION ‎ | KG | 11400
10 | MISE À LA TERRE | F | 1
11 | ARASE ETANCHE | M² | 38
12 | TRAVERSEE DE MACONNERIE | U | 4
DALLAGE ET FORME
13 | HERISSONNAGE EN PIERRES SECHES DE 20CM | M² | 220
14 | DALLAGE EN BETON Y COMPRIS ACIERS | M² | 220
15 | RAMPE POUR HANDICAPES | M² | 10
16 | TROTTOIR PERIPHERIQUE Y COMPRIS CANIVEAU | M² | 150
BETON ARME EN ELEVATION
17 | BETON ARME EN ELEVATION | M3 | 50
18 | ACIER A HAUTE ADHERENCE EN ELEVATION | KG | 7000
PLANCHER EN HOURDIS COMPLET Y/C HOURDIS NEGATIF ‎
19 | PLANCHER HOURDIS DE 15+5 | M² | 200
20 | PLANCHER HOURDIS DE 20+5 | M² | 30
21 | PLANCHER HOURDIS DE 25+5 J | M² | 85
MAÇONNERIE EN ELEVATION ‎
22 | CLOISONS SIMPLES EN BRIQUES CREUSES DE 8 TROUS | M² | 326
23 | CLOISONS SIMPLES EN BRIQUES CREUSES DE 12 TROUS | M² | 154
24 | DOUBLE CLOISONS EN BRIQUES CREUSES DE 8+12 TROUS | M² | 448
ENDUITS
25 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS | M² | 1200
26 | ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT | M² | 600
27 | FAÇON DE DESSUS ET NEZ D'ACROTÈRE | ML | 75
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
28 | Fosse septique | U | 1
29 | Puits perdu | U | 1
30 | REGARD NON VISITABLE DE 40 X 40 | U | 15
31 | REGARD VISITABLE DE 60 X 60 | U | 3
CANALISATION EN PVC SERIE 1
32 | CANALISATION EN PVC DE DIAMÈTRE 200MM | ML | 60
33 | CANALISATION EN PVC DE DIAMÈTRE 300MM | ML | 50
DIVERS ‎
34 | APPUIS DE FENETRE EN BETON ARME | ML | 34
35 | DALLETTES EN BETON ARME | M² | 16
36 | RENFORMIS EN BETON ‎ | M² | 8
TOTAL H.T-‎ TRAVAUX DE GROS ŒUVRES
2-‎ TRAVAUX D’ETANCHEITE ‎
37 | FORME DE PENTE Y COMPRIS CHAPE DE LISSAGE | M² | 233
38 | GORGE POUR SOLIN | ML | 95
39 | ETANCHEITE BICOUCHE AUTO-PROTEGEE | M² | 233
40 | ETANCHEITE DES RELEVES EN AUTO-PROTEGE | ML | 95
41 | FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLES ET CRAPAUDINES DE TOUT DIMENSION | U | 5
42 | FOURNITURE ET POSE DES DESCENTES D'EAUX DE TOUT DIMENSION | ML | 25
43 | ETANCHEITE LEGERE DES SALLES D'EAU | M² | 43
TOTAL H.T-‎ TRAVAUX D’ETANCHEITE ‎
3-‎ TRAVAUX DE FAUX PLAFOND ET REVETEMENT
FAUX PLAFOND :‎
44 | FAUX-PLAFONDS EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINTS CREUX | M² | 340
REVETEMENT DE SOL ET MUR:
45 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME ANTIDÉRAPANTS | M² | 130
46 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME | M² | 90
47 | REVETEMENT EN MARBRE POUR PAILLASSES | M² | 8
48 | REVETEMENT DE SOL EN MARBRE Y COMPRIS ‎PLINTHES | M² | 42
49 | MARCHES ET CONTRE MARCHES EN MARBRE Y COMPRIS ‎PLINTHES | ML | 31
50 | REVETEMENT DU SOL EN CARREAUX TYPE COMPACTO Y COMPRIS PLINTHES | M² | 300
TOTAL H.T-‎ TRAVAUX DE FAUX PLAFOND ET REVETEMENT
4-‎ TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM, METALLIQUE ET INOX
MENUISERIE BOIS
51 | PORTES ISOPLANE EN BOIS | M² | 37
52 | PLACARD ET PLACARD SOUS PAILLASSE EN BOIS Y/C ETAGERES | M² | 33
MENUISERIE ALUMINIUM
53 | FENETRES ET CHASSIS EN ALUMINIUM Y COMPRIS VITRAGE | M² | 55
54 | PORTE VITREE EN ALUMINIUM | M² | 12
55 | STORES A ENROULEMENT | M² | 77
56 | PLAQUES DE SIGNALISATION | U | 10
MENUISERIE METALLIQUE ET INOX
57 | PORTE EN INOX VITRE | M² | 8
58 | PORTE METALLIQUE | M² | 11
59 | GRILLE DE PROTECTION METALLIQUE | M² | 60
60 | CLAUSTRA METALLIQUE | M² | 16
61 | MAIN COURANTE EN INOX | ML | 30
62 | MAT DE DRAPEAU | U | 1
63 | ENSEIGNE PRINCIPALE EN INOX | U | 1
64 | PORTAIL METALLIQUE OUVRANT | M² | 13
TOTAL H.T-‎ TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM, METALLIQUE ET INOX
‎5-‎ AMENAGEMENTS EXTERIEURS
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
65 | MUR DE CLOTURE GRILLAGE SUR FAÇADE PRINCIPALE | ML | 25
66 | MUR DE CLOTURE EN AGGLOS | ML | 76
67 | REVETEMENT EN REVESOL | M² | 150
68 | DALLAGE EXTERIEUR EN BETON REFLUE | M² | 235
TOTAL H.T -‎ AMENAGEMENTS EXTERIEURS
6-‎ TRAVAUX DE PEINTURE
69 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS EXTERIEURS | M² | 600
70 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEUR | M² | 1200
71 | PEINTURE DECORATIVE SUR MURS ITERIEURS | M² | 120
72 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE BOIS - METALLIQUE | M² | 270
TOTAL H.T-‎ TRAVAUX DE PEINTURE
‎7-‎ ELECTRICITE - LUSTRERIE- RESEAU INFORMATIQUE
ELECTRICITE CFO
73 | Branchement au réseau y compris toutes sujetions | ENS | 1
74 | Boite de coupure électrique | U | 1
75 | Coffret de compteur électrique | U | 1
76 | Liaison équipotentielle principale | U | 1
TABLEAUX ELECTRIQUES
77 | Tableau général | U | 1
78 | Tableau secondaire | U | 2
CABLES DE DISTRIBUTION BT
79 | Câble U 1000RO2V 4x16 mm² + T | ML | 25
80 | Câble U 1000RO2V 4x10 mm² + T | ML | 15
81 | Chemin de câble toute dimension | ML | 30
ECLAIRAGE DE SECURITE
82 | Bloc autonome de securite 60 lumens | U | 5
DISTRIBUTION D'ECLAIRAGE
83 | Foyer lumineux simple allumage | U | 32
84 | Foyer lumineux double allumage étanche | U | 4
85 | Foyer lumineux double allumage | U | 8
86 | Foyer lumineux sur va et vient | U | 7
87 | Foyer supplémentaire | U | 46
DISTRIBUTION PRISES DE COURANT
88 | Prise de courant normal 2x16 A+T | U | 48
89 | Prise de courant étanche 2x16 A+T | U | 5
90 | Prise TV y/c câble | U | 2
LUSTRERIE
91 | Panel LED 60x60 | U | 51
92 | Spot LED ENCASTRE | U | 15
93 | Applique Etanche LED | U | 5
94 | Hublot étanche LED | U | 7
95 | Réglette sanitaire | U | 6
96 | Projecteur étanche LED de 50W | U | 8
ELECTRICITE CFA
DISTRIBUTION TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE
97 | Coffret informatique | U | 1
98 | Panneau de brassage cat 6 de 24 ports | U | 1
99 | Prise telephone | U | 5
100 | Prise RJ45 CAT 6 A | U | 25
101 | Câble informatique F/FTP CAT 6A | ML | 600
102 | Cordon de brassage cat 6 de 0.5 m | U | 12
103 | Cordon de liaison de 5 m | U | 12
104 | Goulotte (100*40) | ML | 120
TOTAL H.T-‎ ELECTRICITE - LUSTRERIE- RESEAU INFORMATIQUE- DETECTION INCENDIE
8-‎ PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
PLOMBERIE SANITAIRE
BRANCHEMENT ET RESEAUX EXTERIEURS
105 | Branchement au reseau d’eau potable y /c toutes sujétion | ENS | 1
106 | Niche compteur pour Eau Potable | U | 1
107 | Niche compteur pour RIA | U | 1
ALIMENTATION
108 | Conduites extérieures en PEHD PN16 de tout diamètre | ML | 50
109 | Tuyauterie en PPR de tous diamètres | ML | 220
110 | Robinet et vannes d'arrêts tous diamètres | U | 3
111 | Robinet de puisage | U | 4
EVACUATION
112 | Siphon de sol en laiton chromé de toutes dimensions | U | 7
APPAREILS SANITAIRE
113 | WC à l'anglaise | U | 6
114 | Lavabo vasque | U | 6
115 | Receveur de douche | U | 2
116 | Porte savon | U | 6
117 | Porte papier hygiénique | U | 6
118 | Porte serviette | U | 6
119 | Miroirs | M² | 4
120 | Evier de cuisine en inox à un compartiment | U | 2
PRODUCTION D'ECS
121 | Chauffe-eau éléctrique de capacité 50 litres | U | 2
Protection incendie
122 | EXTINCTEUR A POUDRE DE 6KG | U | 4
123 | Extincteur CO2 de 5 Kg | U | 2
124 | Tuyauterie en acier galvanisé de tous diamètres | ML | 25
125 | ROBINET D'INCENDI RIA DN25 | U | 1
TOTAL H.T- PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
9- CLIMATISATION
126 | FOURNITURE ET POSE CLIMATISEUR DE PUISSANCE 18000 Btu/h | U | 2
TOTAL H.T- CLIMATISATION
RECAPITULATIF
TOTAL H.T-‎ TRAVAUX DE GROS ŒUVRES
TOTAL H.T-‎ TRAVAUX D’ETANCHEITE ‎
TOTAL H.T-‎ TRAVAUX DE FAUX PLAFOND ET REVETEMENT
TOTAL H.T-‎ TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM, METALLIQUE ET INOX
TOTAL H.T -‎ AMENAGEMENTS EXTERIEURS
TOTAL H.T-‎ TRAVAUX DE PEINTURE
TOTAL H.T-‎ ELECTRICITE - LUSTRERIE- RESEAU INFORMATIQUE- DETECTION INCENDIE
TOTAL H.T- PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
TOTAL H.T- CLIMATISATION
TOTAL H.T
TVA 20%
TOTAL T.T.C
Fait à Le, "Cachet et signature du concurrent"