## BPDE
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF Travaux d’alimentation en eau potable des populations rurales dans les communes territoriales : Ouled Moumna, Douirane, Rahhala, Ahdil, Sidi Ghanem et N’fifa relevant de la Province Chichaoua.
N° de prix | Désignation du prix | Unité | Quantité | Prix Unitaire en Dhs HT | Prix Total en Dhs HT
I- ETUDES, INSTALLATIONS DE CHANTIER ET DOSSIER DE RECOLLEMENT
1 | Etudes, dossiers d'exécution et autres documents | Ft | 1
2 | Installations de chantier | Ft | 1
3 | Dossier de récolement, remise en état des lieux et repliement du chantier | Ft | 1
4 | Essais de pompage des points d’eau | U | 19
5 | Analyses de potabilité des eaux souterraines | U | 19
II- CONDUITES ET OUVRAGES ANNEXES
II.1- Conduites d'adduction, de refoulement et de distribution
II.1.1- Travaux de terrassements pour conduites
6 | Terrassement en tranchée et en puits pour canalisations et ouvrages annexes, en toute nature et toute profondeur | m3 | 8720
7 | Remblais primaires pour canalisations et ouvrages annexes | m3 | 3052
8 | Remblais secondaires pour canalisations et ouvrages annexes | m3 | 4796
9 | Lit de pose pour conduite en sable ou gravettes | m3 | 872
10 | Traversées
10-1 | -Traversée des routes et pistes | ml | 12
10-2 | -Traversée des chaabas et oueds | ml | 172
10-3 | -Traversée par fonçage horizontal | ml | 6
II.1.2- Fourniture, transport et la pose des conduites
11 | Fourniture, transport et pose des conduites en PVC/PEHD, PN16/25 bar
11-1 | -Conduites en PEHD DN75 mm, PN16 bar | ml | 100
11-2 | -Conduites en PEHD DN63 mm, PN16 bar | ml | 17022
11-3 | -Conduites en PEHD DN63 mm, PN25 bar | ml | 1000
11-4 | -Conduites en PEHD DN50 mm, PN16 bar | ml | 7475
11-5 | -Conduites en PEHD DN40 mm, PN16 bar | ml | 2285
11-6 | -Conduites en PEHD DN32 mm, PN16 bar | ml | 1500
12 | Fourniture, transport et pose des conduites en AG, PN16/25 bars
12-1 | -Conduites en AG 2"1/2 pouces | ml | 50
12-2 | -Conduites en AG 2" pouces | ml | 30
12-3 | -Conduites en AG 1"1/2 pouces | ml | 80
12-4 | -Conduites en AG 1"1/4 pouces | ml | 30
13 | Essai en tranchée des canalisations | ml | 29572
14 | Rinçage et désinfection des conduites | ml | 29572
II.1.3- Travaux de Génie civil des ouvrages annexes
15 | -Regards pour vanne | U | 32
16 | -Regards pour stabilisateur | U | 1
17 | -Regards pour vidange | U | 12
18 | -Regards pour ventouse | U | 8
II.1.4- Travaux d'équipement des regards pour vidange et ventouse
19 | -Fourniture, transport et pose d’équipements des regards pour vidange | Ens | 12
20 | -Fourniture, transport et pose d’équipements des regards pour ventouse | Ens | 8
21 | -Fourniture, transport et pose d’équipements des regards pour stabilisateur | Ens | 1
II.1.5- Travaux d'équipement des regards pour vanne et stabilisateur
22 | Té à brides en Fonte de PN16 Bars
22-1 | -Té de DN65/65 mm | U | 20
22-2 | -Té de DN65/50 mm | U | 10
22-3 | -Té de DN65/40 mm | U | 1
22-4 | -Té de DN50/50 mm | U | 1
22-5 | -Té de DN50/40 mm | U | 1
23 | Robinet Vanne à brides type OCA en Fonte de PN 16 Bars
23-1 | -Robinet Vanne de DN65 mm | U | 46
23-2 | -Robinet Vanne de DN50 mm | U | 12
23-3 | -Robinet Vanne de DN40 mm | U | 2
24 | Joint de démontage à bride en Fonte, type auto-butés de PN 16 Bars
24-1 | -Joint de démontage de DN65 mm | U | 46
24-2 | -Joint de démontage de DN50 mm | U | 12
24-3 | -Joint de démontage de DN40 mm | U | 2
25 | Manchette de traversée en acier galvanisé à chaud, à deux brides, de PN16 bar, Longueur : 1000 mm
25-1 | -Manchette pour conduite DN75mm | U | 2
25-2 | -Manchette pour conduite DN63mm | U | 74
25-3 | -Manchette pour conduite DN50mm | U | 13
25-4 | -Manchette pour conduite DN40mm | U | 3
26 | Raccord bride major en fonte ductile de PN 16 Bars
26-1 | -Raccord bride major DN75/65mm | U | 2
26-2 | -Raccord bride major DN63/65mm | U | 74
26-3 | -Raccord bride major DN50/40mm | U | 17
27 | Cônes de réduction à brides en fonte ductile ou AG de PN 16 Bars
27-1 | -Cônes de réduction DN75/63mm | U | 1
27-2 | -Cônes de réduction DN63/50mm | U | 1
27-3 | -Cônes de réduction DN50/40mm | U | 1
28 | Construction d'une borne fontaine à deux robinets y compris équipements et raccordement avec le réseau AEP | Ens | 2
III- GENIE CIVIL DES RESERVOIRS ET STATIONS DE POMPAGE
29 | Terrassement en pleine masse pour ouvrages, Nature du terrain : tout nature, Profondeur : toute profondeur | m3 | 875
30 | Fourniture, transport, mise en place et compactage de remblais compactés, Type : Tout venant à 95% d'O.P.M | m3 | 402
31 | Fourniture, transport et mise en œuvre d'Hérissonnage en pierres sèches de 0,20m d'épaisseur | m2 | 235
32 | Fourniture et mise en œuvre de Béton de propreté de classe B10 | m3 | 35
33 | Fourniture et mise en œuvre de Gros béton de classe B15 | m3 | 2
34 | Fourniture et mise en œuvre de Béton poreux | m3 | 2
35 | Fourniture et mise en œuvre de Béton pour béton armé pour la structure de classe B25 | m3 | 290
36 | Fourniture et mise en œuvre de Béton hydrofuge pour la cuve de classe B30 | m3 | 175
37 | Fourniture et mise en œuvre de Béton légèrement armé de classe B20 | m3 | 35
38 | Fourniture, transport, façonnage et assemblage d'aciers TOR de haute adhérence de nuance FE500 pour béton armé | Kg | 55800
39 | Fourniture et mise en œuvre de maçonnerie en moellon pour fondation | m3 | 88
40 | Fourniture et mise en œuvre de maçonnerie d'agglomérés creux d'épaisseur 20cm | m2 | 1160
41 | Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'asphalte en fondation | m2 | 25
42 | Forme de pente | m2 | 282
43 | Chape étanche en mortier de ciment | m2 | 208
44 | Chape de ciment lissé bouchardé | m2 | 210
45 | Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit intérieur et extérieur au mortier de ciment lisse d'épaisseur 2 cm | m2 | 2775
46 | Fourniture, transport et mise œuvre d'Enduit bitumineux pour parements extérieurs enterrés | m2 | 145
47 | Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit étanche au mortier de ciment et produit hydrofuge d'épaisseur 3 cm | m2 | 808
48 | Fourniture, transport et mise en œuvre de revêtement étanche à base de résine époxy alimentaire (agréée pour contact avec l’eau potable) | m2 | 650
49 | Fourniture et mise en œuvre de l'étanchéité des toitures | m2 | 415
50 | Fourniture et mise en œuvre de solins d'étanchéité | ml | 250
51 | Fourniture et mise en œuvre de Barbacanes | U | 30
52 | Fourniture, transport et pose de porte métallique à un vantail en tôle galvanisée à chaud | m2 | 88
53 | Fourniture, transport et pose de Capot Hydraulique étanche, Diamètre nominal : 715 mm | U | 11
54 | Fourniture, transport et pose de Châssis, type de châssis : grillagés à maille fines type moustiquaire à l'intérieur et métal déployé à l'extérieur | m2 | 38
55 | Fourniture, transport et pose d'une échelle métallique, type d'échelle : en acier galvanisé à chaud avec crinoline | ml | 87
56 | Fourniture et pose d'une échelle métallique de 0,40 m de largeur en acier galvanisé à chaud à l'intérieur de la cuve | ml | 35
57 | Peinture vinylique, Type : à l'intérieur et l'extérieur | m2 | 2500
58 | Peinture Glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique | m2 | 150
59 | Rinçage et désinfection d’ouvrage hydraulique | Ft | 11
60 | Réalisation des essais d'étanchéité des cuves | Ft | 11
61 | Construction de mur de clôture grillagée de hauteur 2,5m | ml | 1100
IV- EQUIPEMENT DES RESERVOIRS ET STATIONS DE POMPAGE
62 | FTP des Esses de réglage en acier galvanisé à chaud, à deux brides, de PN16/25 bar
62-1 | -Esse de réglage pour conduite DN75mm | U | 2
62-2 | -Esse de réglage pour conduite DN63mm | U | 15
62-3 | -Esse de réglage pour conduite DN50mm | U | 2
63 | FTP des Manchettes de traversée à brides en acier galvanisé à chaud, de PN16/25 bar, avec colorette d'ancrage et d'étanchéité, Longueur : 0,8m < L < 1,0m
63-1 | -Manchette de traversée pour conduite DN75 mm | U | 2
63-2 | -Manchette de traversée pour conduite DN63 mm | U | 12
63-3 | -Manchette de traversée pour conduite DN50 mm | U | 12
64 | FTP des Eléments droits et colonnes montantes à brides en acier galvanisé à chaud, de PN16/25 bar, longueur : inférieure ou égale à 6m
64-1 | -Elément droit DN75 mm | ml | 150
64-2 | -Elément droit DN63 mm | ml | 2950
64-3 | -Elément droit DN50 mm | ml | 250
65 | FTP des Tés à brides en acier galvanisé à chaud, de PN16/25 bar
65-1 | -Té DN60/60 mm | U | 10
65-2 | -Té DN60/50 mm | U | 2
65-3 | -Té DN60/40 mm | U | 4
65-4 | -Té DN50/50 mm | U | 6
65-5 | -Té DN50/40 mm | U | 1
66 | FTP des Coudes à brides en acier galvanisé à chaud, de PN16/25 bar (simple ou à patin)
66-1 | -Coude DN60 mm | U | 20
66-2 | -Coude DN50 mm | U | 15
67 | FTP des Cônes de réduction à brides en acier galvanisé à chaud, de PN16/25 bar
67-1 | -Cône de réduction DN60/50 mm | U | 2
67-2 | -Cône de réduction DN60/40 mm | U | 2
67-3 | -Cône de réduction DN50/40 mm | U | 1
68 | FTP des Robinets vannes à brides type OCA en fonte ductile, de PN16/25 bar
68-1 | -Robinet vanne DN60 mm | U | 15
68-2 | -Robinet vanne DN50 mm | U | 8
68-3 | -Robinet vanne DN40 mm | U | 2
69 | FTP des Joints de démontage auto-butés à brides en fonte ductile, de PN16/25 bar
69-1 | -Joint démontage DN60 mm | U | 15
69-2 | -Joint démontage DN50 mm | U | 8
69-3 | -Joint démontage DN40 mm | U | 2
70 | FTP des Robinets flotteurs, de PN16 bar, y compris chaîne
70-1 | -Robinet flotteur DN60 mm | U | 10
70-2 | -Robinet flotteur DN50 mm | U | 1
71 | FTP des Compteurs type WOLFMAN, corps : en fonte ductile, de PN16/25 bar
71-1 | -Compteur DN60 mm | U | 2
71-2 | -Compteur DN50 mm | U | 6
71-3 | -Compteur DN40 mm | U | 3
72 | FTP des Stabilisateurs d'écoulement S-3D à brides, de PN16/25 bar
72-1 | -Stabilisateur d'écoulement DN60 mm | U | 2
72-2 | -Stabilisateur d'écoulement DN50 mm | U | 6
72-3 | -Stabilisateur d'écoulement DN40 mm | U | 3
73 | FTP des Filtres à tamis à brides, de PN16/25 bar
73-1 | -Filtre à tamis DN60 mm | U | 8
73-2 | -Filtre à tamis DN50 mm | U | 3
74 | FTP des Ventouses triple fonction à brides en fonte ductile, de PN16/25 bar, y compris robinet d'arrêt
74-1 | -Ventouse DN40 mm | U | 11
75 | FTP des Entonnoirs à brides en acier galvanisé à chaud, de PN16 bar
75-1 | -Entonnoir DN60 mm | U | 10
75-2 | -Entonnoir DN50 mm | U | 1
76 | FTP des Clapets anti-retour (à battant) à brides en fonte ductile, de PN16/25 bar
76-1 | -Clapet anti-retour DN60 mm | U | 5
76-2 | -Clapet anti-retour DN50 mm | U | 5
76-3 | -Clapet anti-retour DN40 mm | U | 1
77 | FTP des crépines en acier galvanisé à chaud, de PN16 bar
77-1 | -Crépine DN60 mm | U | 8
77-2 | -Crépine DN50 mm | U | 3
78 | FTP des pompes électriques immergées compatible aux systèmes solaires
78-1 | -Pompe : Q > 6/s ; HMT > 250m | U | 1
78-2 | -Pompe : Q > 6l/s ; HMT<=250m | U | 1
78-3 | -Pompe : 3l/s< Q <=6l/s ; HMT > 250m | U | 1
78-4 | -Pompe : 3l/s< Q <=6l/s ; HMT<=250m | U | 1
78-5 | -Pompe : Q <= 3l/s ; HMT > 250m | U | 2
78-6 | -Pompe : Q <= 3l/s ; HMT<=250m | U | 15
79 | FTP des ballons anti-bélier (y compris raccords et accessoires, support, manutention, réglage et essais)
79-1 | Ballon anti-bélier, V=200 litres | U | 1
79-2 | Ballon anti-bélier, V=100 litres | U | 12
79-3 | Ballon anti-bélier, V=50 litres | U | 7
80 | Manomètre, type : antivibratoire à bain de glycérine 0 à 50 bars | U | 18
81 | Pressostat | U | 18
82 | Fourniture, transport et pose de pièces hydrauliques à brides en acier galvanisé à chaud DN16/25 bars | Kg | 50
V- PANNEAUX SOLAIRES
83 | Fourniture, transport et pose de panneaux solaire
83-1 | -Panneaux solaire de WC ≥ 700 | U | 20
83-2 | -Panneaux solaire de 600 ≤ WC < 700 | U | 155
83-3 | -Panneaux solaire de 500 ≤ WC < 600 | U | 66
83-4 | -Panneaux solaire de 450 ≤ WC < 500 | U | 436
84 | Structure support en AG en U ou en H pour la fixation des modules du générateur
84-1 | Structure support pour ≥ 40 panneaux solaires | Ens | 5
84-2 | Structure support pour 30 ≤ panneaux solaires < 40 | Ens | 2
84-3 | Structure support pour 20 ≤ panneaux solaires < 30 | Ens | 11
84-4 | Structure support pour < 20 panneaux solaires | Ens | 2
85 | Variateur solaire
85-1 | - P ≥ 20Kw | U | 1
85-2 | - 15Kw ≤ P < 20Kw | U | 2
85-3 | - 10Kw ≤ P < 15Kw | U | 3
85-4 | - P < 10Kw | U | 14
86 | Dallage en béton B25 y/c armatures, coffrage, réglage et compactage de la plate-forme | m3 | 114
87 | Fourniture, transport et pose de câble d'alimentation compatible aux systèmes solaires | ml | 2470
88 | Armoire de commande et de protection | Ens | 19
89 | Sonde de niveau y compris câble | Ens | 19
90 | Mise à la terre | Ens | 19
TOTAL HT
TVA (20%)
TOTAL TTC
NB : Merci de ne pas spécifier le numéro de l'appel d'offres sur le bordereau des prix détail estimatif