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OBJET DU MARCHE : Travaux de construction de la piste reliant douar Agezmir et douar Syhle sur 1,870 km à la Commune Tafedna - Province d’Essaouira.
	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Quantité
	P. U
	Montant

	A
	Installation de chantier
	 
	 
	 
	 

	1
	Installation de chantier
	F
	1
	
	

	2
	Piquetage
	Km
	1,87
	
	

	B
	Terrassement
	 
	 
	
	

	3
	Déblais
	m3
	3 244
	
	

	4
	Remblais
	m3
	2 318
	
	

	5
	Dégagement et reconstruction des murs de clôtures en pierres sèches 
	ml
	1 150
	
	

	C
	0
	 
	 
	
	

	6
	Béton B15 dosé à 200 Kg/m3 y/c coffrage 
	m3
	4
	
	

	7
	Béton B20 dosé à 300 Kg/m3 y/c coffrage
	m3
	150
	
	

	8
	Béton B25 dosé à 350 Kg/m3 y/c coffrage
	m3
	27
	
	

	9
	Treillis soudés T8 de maille 20cm x20cm pour dallage
	m2
	180
	
	

	10
	Déblai pour fouilles
	m3
	147
	
	

	11
	Buses en béton armé Ø800 série 135A
	ml
	58
	
	

	12
	Buse Armées Ø 600 (135A) pour rétablissement des accès
	ml
	30
	
	

	13
	Perré maçonné y compris chape de béton de 15cm en B10
	m2
	78
	
	

	14
	Lit de sable
	m3
	8
	
	

	15
	Fossé bétonné trapézoïdal y compris déblai & hérrissonage
	ml
	1 015
	
	

	16
	Blocage / hérissonnage ( 1-5 kg )
	m3
	36
	
	

	17
	Traversée en PVC315
	ml
	100
	
	

	18
	Rétablissement des conduites existantes (PEHD; Diamètre  existant;PN16)
	ml
	950
	
	

	D
	Chaussée
	 
	 
	
	

	19
	Couche de base GNC 0/31.5 (15 cm)
	m3
	1 102
	
	

	20
	Couche de fondation GNF2 0/40(20cm)
	m3
	2 551
	
	

	21
	MS pour accotements type I
	m3
	615
	
	

	22
	Imprégnation à l’émulsion 55% dosé à 1.5Kg/m2, y compris le sablage 
	T
	12
	
	

	23
	Revêtement superficiel bicouche y compris liant dosé à 2.7 Kg/m2
	m²
	7 482
	
	

	E
	Signalisations des carrefours
	 
	 
	
	

	24
	Panneau STOP 
	U
	1,00
	
	

	25
	Panneau de direction 
	U
	4,00
	
	

	26
	Panneau d'intersection 
	U
	2,00
	
	

	 
	
	
	
	 
	 

	TOTAL
	

	TVA (20%)
	

	TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES
	


ARRETE LE PRESENT BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF A LA SOMME DE : (en lettres et en chiffres (T.T.C) : ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

