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OBJET DU MARCHE : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PISTE RELIANT RP2216 ET DOUAR ANAMER SUR 2,7 KM A LA COMMUNE IMINTLIT PROVINCE D’ESSAOUIRA
	N°
	DESIGNATION DES PRESTATIONS
	UNITE
	QUANTITE
	PRIX UNITAIRE
	PRIX TOTAL

	 
	Installation de chantier
	 
	 
	 
	 

	1
	Installation de chantier
	ft
	1
	
	

	2
	Piquetage
	km
	2,7
	
	

	 
	Terrassement
	 
	 
	
	

	3
	Déblais
	m3
	7600
	
	

	4
	Remblais
	m3
	6700
	
	

	5
	Dégagement et reconstruction des murs de clôtures en pierres sèches 
	ml
	270
	
	

	 
	Ouvrages hydrauliques
	 
	 
	
	

	6
	Béton B15 dosé à 200 Kg/m3 y/c coffrage 
	m3
	10
	
	

	7
	Béton B20 dosé à 300 Kg/m3 y/c coffrage
	m3
	310
	
	

	8
	Béton B25 Dosé A 350 Kg/m3 y/c coffrage 
	m3
	370
	
	

	9
	Armature haute adhérence pour béton armé
	kg
	200
	
	

	10
	Déblai pour Fouilles
	m3
	10
	
	

	11
	Buses en béton armé Ø1000 série 135A
	ml
	10
	
	

	12
	Buse Armées Ø 600 (135A) pour rétablissement des accès
	ml
	70
	
	

	13
	Lit de sable
	m3
	10
	
	

	14
	Fossé bétonné trapézoïdal y compris déblai & hérrissonage
	ml
	1460
	
	

	15
	Gabions
	m3
	110
	
	

	16
	Blocage / hérissonnage ( 1-5 kg )
	m3
	490
	
	

	17
	Rétablissement des conduites existantes (PEHD; Diamètre  existant;PN16)
	ml
	850
	
	

	18
	Rétablissement des regards existants (selon exigences du gestionnaire du réseau)
	u
	4
	
	

	19
	Mur de soutènement en maçonnerie
	m3
	250
	
	

	 
	Chaussée
	 
	 
	
	

	20
	Couche de base GNB 0/31,5 (15 cm)
	m3
	1470
	
	

	21
	Couche de fondation GNF2 0/40 (20cm)
	m3
	3150
	
	

	22
	MS pour accotements type 1
	m3
	810
	
	

	23
	Imprégnation à l’émulsion 55% dosé à 1.5Kg/m2, y compris le sablage 
	m²
	9210
	
	

	24
	Revêtement superficiel bicouche y compris liant dosé à 2.7 Kg/m2
	m²
	9210
	
	

	 
	Signalisation,Carrefours et autres
	 
	 
	
	

	25
	Panneau STOP
	u
	2
	
	

	26
	Panneau de direction
	u
	4
	
	

	27
	Panneau d'intersection
	u
	4
	
	

	28
	Fourniture et pose ou déplacement des poteaux électriques
	u
	7
	
	

	TOTAL
	

	TVA (20%)
	

	TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES
	


ARRETE LE PRESENT BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF A LA SOMME DE : (en lettres et en chiffres (T.T.C) : ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………



