# BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

OBJET DU MARCHE : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PISTE RELIANT RP2216 ET DOUAR ANAMER SUR 2,7 KM A LA COMMUNE IMINTLIT PROVINCE D’ESSAOUIRA

| N° | DESIGNATION DES PRESTATIONS | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Installation de chantier |  |  |  |  |
| 1 | Installation de chantier | ft | 1 |  |  |
| 2 | Piquetage | km | 2,7 |  |  |
|  | Terrassement |  |  |  |  |
| 3 | Déblais | m3 | 7600 |  |  |
| 4 | Remblais | m3 | 6700 |  |  |
| 5 | Dégagement et reconstruction des murs de clôtures en pierres sèches | ml | 270 |  |  |
|  | Ouvrages hydrauliques |  |  |  |  |
| 6 | Béton B15 dosé à 200 Kg/m3 y/c coffrage | m3 | 10 |  |  |
| 7 | Béton B20 dosé à 300 Kg/m3 y/c coffrage | m3 | 310 |  |  |
| 8 | Béton B25 Dosé A 350 Kg/m3 y/c coffrage | m3 | 370 |  |  |
| 9 | Armature haute adhérence pour béton armé | kg | 200 |  |  |
| 10 | Déblai pour Fouilles | m3 | 10 |  |  |
| 11 | Buses en béton armé Ø1000 série 135A | ml | 10 |  |  |
| 12 | Buse Armées Ø 600 (135A) pour rétablissement des accès | ml | 70 |  |  |
| 13 | Lit de sable | m3 | 10 |  |  |
| 14 | Fossé bétonné trapézoïdal y compris déblai & hérrissonage | ml | 1460 |  |  |
| 15 | Gabions | m3 | 110 |  |  |
| 16 | Blocage / hérissonnage ( 1-5 kg ) | m3 | 490 |  |  |
| 17 | Rétablissement des conduites existantes (PEHD; Diamètre existant;PN16) | ml | 850 |  |  |
| 18 | Rétablissement des regards existants (selon exigences du gestionnaire du réseau) | u | 4 |  |  |
| 19 | Mur de soutènement en maçonnerie | m3 | 250 |  |  |
|  | Chaussée |  |  |  |  |
| 20 | Couche de base GNB 0/31,5 (15 cm) | m3 | 1470 |  |  |
| 21 | Couche de fondation GNF2 0/40 (20cm) | m3 | 3150 |  |  |
| 22 | MS pour accotements type 1 | m3 | 810 |  |  |
| 23 | Imprégnation à l’émulsion 55% dosé à 1.5Kg/m2, y compris le sablage | m² | 9210 |  |  |
| 24 | Revêtement superficiel bicouche y compris liant dosé à 2.7 Kg/m2 | m² | 9210 |  |  |
|  | Signalisation,Carrefours et autres |  |  |  |  |
| 25 | Panneau STOP | u | 2 |  |  |
| 26 | Panneau de direction | u | 4 |  |  |
| 27 | Panneau d'intersection | u | 4 |  |  |
| 28 | Fourniture et pose ou déplacement des poteaux électriques | u | 7 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |
| TVA (20%) |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  |  |  |

ARRETE LE PRESENT BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF A LA SOMME DE : (en lettres et en chiffres (T.T.C) : ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………