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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
[bookmark: _GoBack]DE PRIX N° A/274/26


TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE DE LA ZONE EST - DP SIDI SLIMANE






Bordereau des prix – Détail estimatif
	N° 
du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Total (en chiffres)

	
	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	1
	Fourniture, transport, pose et essai des conduites en DN 315 PVC   y compris joints, lit de pose en sable ou en gravette, raccordements, en tranchée ouverte avec terrassements, remblais, compactage et toutes sujétions de bonne exécution
	ml
	972
	
	

	2
	Fourniture, transport, pose et essai des conduites en DN 400 PVC   y compris joints, lit de pose en sable ou en gravette, raccordements, en tranchée ouverte avec terrassements, remblais, compactage et toutes sujétions de bonne exécution.
	ml
	600
	
	

	3
	Fourniture, transport, pose et essai des conduites DN/ID 500 en PEHD CR8/SN8 ou similaire y compris joints, lit de pose en sable ou en gravette, raccordements, en tranchée ouverte avec terrassements, remblais, compactage et toutes sujétions de bonne exécution.
	ml
	199
	
	

	4
	Fourniture, transport, pose et essai des conduites DN/ID 600 en PEHD CR8/SN8 ou similaire y compris joints, lit de pose en sable ou en gravette, raccordements, en tranchée ouverte avec terrassements, remblais, compactage et toutes sujétions de bonne exécution.
	ml
	290
	
	

	5
	Fourniture, transport, pose et essai des conduites DN/ID 800 en PEHD CR8/SN8 ou similaire y compris joints, lit de pose en sable ou en gravette, raccordements, en tranchée ouverte avec terrassements, remblais, compactage et toutes sujétions de bonne exécution.
	ml
	10
	
	

	6
	Fourniture, transport, pose et essai des conduites DN 1000 béton armé 135A y compris joints, lit de pose en sable ou en gravette, raccordements, en tranchée ouverte avec terrassements, remblais, compactage et toutes sujétions de bonne exécution.
	ml
	19
	
	

	7
	Fourniture, transport et mise en place de regard de visite préfabriqué en béton sous trottoirs ou sous chaussées à toute profondeur y compris cadre et tampon en fonte ductile pour conduite circulaire de diamètre inférieur ou égal à 800 mm
	U
	20
	
	

	8
	Fourniture, transport et mise en place de regard de visite préfabriqué en béton sous trottoirs ou sous chaussées à toute profondeur y compris cadre et tampon en fonte ductile pour conduite circulaire de diamètre supérieur à 800 mm 
	U
	4
	
	

	9
	Réalisation de regard de visite simple (avec ou sans chute) en béton armé sous trottoirs ou sous chaussées à toute profondeur y compris cadre et tampon en fonte ductile pour conduite circulaire tous diamètres compris
	U
	21
	
	

	10
	Fourniture, transport et pose de regards préfabriqués pour des bouches d’égout à grille ou à avaloir
	U
	14
	
	

	11
	Réalisation des bouches d’égout à grille ou à avaloir
	U
	6
	
	

	12
	Démolition et réfection des chaussées et trottoirs
	m²
	140
	
	

	13
	Fourniture, transport et mise en place des boites de branchement préfabriquées en béton y compris conduite de branchement quelque soit la longueur
	U
	150
	
	

	14
	Réalisation du fonçage horizontal en DN400 PVC SN4/CR4 dans un fourreau DN600 en acier
	ml
	20
	
	

	15
	Construction de regard borgne complet
	U
	10
	
	

	16
	Fourniture et mise en œuvre de béton armé
	m3
	10
	
	

	Total hors TVA
	

	Taux TVA (……….. %)
	

	Total TTC
	


Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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