## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° A/274/26

TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE DE LA ZONE EST - DP SIDI SLIMANE

Bordereau des prix – Détail estimatif

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Total (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 | Fourniture, transport, pose et essai des conduites en DN 315 PVC y compris joints, lit de pose en sable ou en gravette, raccordements, en tranchée ouverte avec terrassements, remblais, compactage et toutes sujétions de bonne exécution | ml | 972 |  |  |
| 2 | Fourniture, transport, pose et essai des conduites en DN 400 PVC y compris joints, lit de pose en sable ou en gravette, raccordements, en tranchée ouverte avec terrassements, remblais, compactage et toutes sujétions de bonne exécution. | ml | 600 |  |  |
| 3 | Fourniture, transport, pose et essai des conduites DN/ID 500 en PEHD CR8/SN8 ou similaire y compris joints, lit de pose en sable ou en gravette, raccordements, en tranchée ouverte avec terrassements, remblais, compactage et toutes sujétions de bonne exécution. | ml | 199 |  |  |
| 4 | Fourniture, transport, pose et essai des conduites DN/ID 600 en PEHD CR8/SN8 ou similaire y compris joints, lit de pose en sable ou en gravette, raccordements, en tranchée ouverte avec terrassements, remblais, compactage et toutes sujétions de bonne exécution. | ml | 290 |  |  |
| 5 | Fourniture, transport, pose et essai des conduites DN/ID 800 en PEHD CR8/SN8 ou similaire y compris joints, lit de pose en sable ou en gravette, raccordements, en tranchée ouverte avec terrassements, remblais, compactage et toutes sujétions de bonne exécution. | ml | 10 |  |  |
| 6 | Fourniture, transport, pose et essai des conduites DN 1000 béton armé 135A y compris joints, lit de pose en sable ou en gravette, raccordements, en tranchée ouverte avec terrassements, remblais, compactage et toutes sujétions de bonne exécution. | ml | 19 |  |  |
| 7 | Fourniture, transport et mise en place de regard de visite préfabriqué en béton sous trottoirs ou sous chaussées à toute profondeur y compris cadre et tampon en fonte ductile pour conduite circulaire de diamètre inférieur ou égal à 800 mm | U | 20 |  |  |
| 8 | Fourniture, transport et mise en place de regard de visite préfabriqué en béton sous trottoirs ou sous chaussées à toute profondeur y compris cadre et tampon en fonte ductile pour conduite circulaire de diamètre supérieur à 800 mm | U | 4 |  |  |
| 9 | Réalisation de regard de visite simple (avec ou sans chute) en béton armé sous trottoirs ou sous chaussées à toute profondeur y compris cadre et tampon en fonte ductile pour conduite circulaire tous diamètres compris | U | 21 |  |  |
| 10 | Fourniture, transport et pose de regards préfabriqués pour des bouches d’égout à grille ou à avaloir | U | 14 |  |  |
| 11 | Réalisation des bouches d’égout à grille ou à avaloir | U | 6 |  |  |
| 12 | Démolition et réfection des chaussées et trottoirs | m² | 140 |  |  |
| 13 | Fourniture, transport et mise en place des boites de branchement préfabriquées en béton y compris conduite de branchement quelque soit la longueur | U | 150 |  |  |
| 14 | Réalisation du fonçage horizontal en DN400 PVC SN4/CR4 dans un fourreau DN600 en acier | ml | 20 |  |  |
| 15 | Construction de regard borgne complet | U | 10 |  |  |
| 16 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé | m3 | 10 |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)