## GLOBAL
A.O N° 55/2026/E/EXP/SRMDO
Aménagement des postes MT-BT et Raccordement du départ HTA au niveau de la nouvelle salle 22KV du centre Aousserd (Rabais/Majoration)
N° de prix | Désignation | Unité | Qté | (PU/DH/ HT) | Total ( HT)
I- Postes de transformation :
I-1 | Génie civil poste de transformation maçonné à équipement préfabriqué (y compris pose serrure en applique sur la porte d'accès ) Fourniture et Main d'œuvre | U | 2 | 38000 | 76000
I-2 | Transformateur de puissance triphasé à bornes embrochables 22 Kv / B2 250 kVA Fourniture | U | 2 | 52487.5 | 104975
I-3 | Pose transformateur de puissance quelque soit la puissance Main d'œuvre | U | 2 | 1425 | 2850
I-4 | Coffret métallique standard de commande d'éclairage public équipé, posé sur socle, façade ou poteau ( compris confection socle et ferrures fixation + terre ) galvanisé Fourniture et Main d'œuvre | U | 2 | 4655 | 9310
I-5 | Celules préfabriquées réseau Etanche 630A/ 24 KV motorisé 24V cc + un jeu de 03 bornes embrochables Fourniture et Main d'œuvre | U | 4 | 35150 | 140600
I-6 | Celules préfabriquées Etanche 24 KV équipé par une bobine à émission 24V cc + un jeu de 03 bornes embrochables pour la protection des transfos avec un jeux de 03 fusibles à poudre norme DIN de calibre adéquat Fourniture et Main d'œuvre | U | 2 | 37050 | 74100
I-7 | Fourniture et pose d'un armoire de distribution type urbain 500V - 1250 A 5 départs équipés telecommandé ,y compris Câble de liaison BT TR-Jeu de barre, Fourniture et Main d'œuvre | U | 2 | 90250 | 180500
I-8 | Matériel de securité et éclairgae du poste Fourniture et Main d'œuvre | U | 2 | 23750 | 47500
I-9 | Fourniture et installation d'un comptage numérique Fourniture et Main d'œuvre | U | 2 | 14250 | 28500
I-10 | Poste asservis PA des postes HTA/BT (4 voies) pour la télé conduite inclus Test Usine et Test sur Site (tests point à point et fonctionnels et integration au BCC Fourniture et Main d'œuvre | U | 2 | 95000 | 190000
I-11 | extracteur de l'air avec coffert de commande Fourniture et Main d'œuvre | U | 2 | 5700 | 11400
I-12 | Démolition génie civil d'un poste maçonné Main d'œuvre | U | 2 | 5937.5 | 11875
I-13 | Dépose équipement MT/BT d'un poste type ouvert Main d'œuvre | U | 2 | 5225 | 10450
I-14 | Transport de matériels récupérés des anciennes installations Main d'œuvre | Km | 280 | 11.4 | 3192
II- Réseau BT :
II-1 | Câble U1000 ARVFV en Aluminium 3x120mm²+1x70 mm2 Fourniture | m | 250 | 148.2 | 37050
II-2 | Câble U1000 ARVFV en Aluminium 3x120mm²+1x70 mm2 Main d'œuvre | m | 250 | 9.5 | 2375
II-3 | Poteau béton armé classe A 9 m 700 daN Fourniture et Main d'œuvre | U | 3 | 1805 | 5415
II-4 | Massif de fondation normal Fourniture et Main d'œuvre | m3 | 5.4 | 665 | 3591
II-5 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple Fourniture et Main d'œuvre | U | 10 | 93.575 | 935.75
II-6 | Terre de réseau Fourniture et Main d'œuvre | U | 3 | 617.5 | 1852.5
II-7 | Tranchée normale à 4 circuits Fourniture et Main d'œuvre | m | 50 | 61.75 | 3087.5
II-8 | Borne de signalisation ONE BT Fourniture et Main d'œuvre | U | 6 | 28.5 | 171
II-9 | Regard de visite Fourniture et Main d'œuvre | m3 | 3 | 555.75 | 1667.25
II-11 | Tube acier galvanisé diamètre 150 à chaud Fourniture et Main d'œuvre | ML | 30 | 427.5 | 12825
II-12 | Réfection de trottoirs en carrelage, faïence carreaux spécials, pavés et autobloquants Fourniture et Main d'œuvre y compris la découpe, la démolition de tous revetements de chaussée, aire de parking, trottoir quels qu' en soient l'épaisseur y compris également le ramassage manuel et le transport aux dépôts de tous les éléments récupérables (bordures de trottoirs, pavés, etc.) | m2 | 20 | 66.5 | 1330
II-13 | Gaines thermo rétractable +capuchon Fourniture et Main d'œuvre | U | 50 | 42.75 | 2137.5
II-14 | connectreur à perforation Réseau -Rréseau de sections adequates Fourniture et Main d'œuvre | U | 50 | 142.5 | 7125
II-15 | Tuyau en PVC double parois comprimé diamètre 110 Fourniture et Main d'œuvre | ML | 200 | 28.5 | 5700
III- Raccordement du départ HTA Aousserd au niveau de la nouvelle salle 22KV:
III-1 | Fourniture de Câble isolé au PRC USP 15/25 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x 240mm2 Fourniture | ML | 1050 | 123.5 | 129675
III-2 | Pose de Câble isolé au PRC USP 15/25 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x 240mm² Main d'œuvre | ML | 1050 | 4.75 | 4987.5
III-3 | Tranchée normale à 1 circuit Fourniture et Main d'œuvre | ML | 300 | 57 | 17100
III-4 | Caniveau en béton vibré à 3 gorges Fourniture et Main d'œuvre | ML | 300 | 42.75 | 12825
III-5 | Borne de signalisation MT Fourniture et Main d'œuvre | U | 4 | 47.5 | 190
III-6 | Regard de visite | m3 | 1 | 665 | 665
TOTAL HT |  |  |  |  | 1141957
TVA 20% |  |  |  |  | 228391.4
TOTAL TTC |  |  |  |  | 1370348.4
Rabais ou majoration
Total TTC après rabais ou majoration