AOO INTERNATIONAL N°20/2026/DPA/10/SS

Marché N°……/2026

Bordereau des prix détail estimatif

Objet : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SIEGE DE LA DIRECTION PROVINCIALE DE RHAMNA, COMMUNE TERRITORIALE DE BENGUERIR, PROVINCE DE RHAMNA.

| N° POSTE | DESIGNATION DES PRESTATIONS | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE Hors TVA (DH) | PRIX TOTAL Hors TVA (DH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/ INSTALLATION DU CHANTIER - DEMOLITION |  |  |  |  |  |
| 1 | Installation du chantier | F | 1,00 |  |  |
| 2 | Décapage et terrassement y compris évacuation | M3 | 15 620,00 |  |  |
| TOTAL - LOT A |  |  |  |  |  |
| B/ GROS ŒUVRE |  |  |  |  |  |
|  | B-1 TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| 3 | Fouilles en puits et en rigoles dans tout terrain y compris mise en remblai ou évacuation | M3 | 1 615,00 |  |  |
| 4 | Terrassement en remblais d’apport | M3 | 122,00 |  |  |
|  | B-2 FONDATIONS |  |  |  |  |
| 5 | Béton de propreté | M3 | 71,00 |  |  |
| 6 | Gros béton | M3 | 623,00 |  |  |
| 7 | Béton banché | M3 | 52,00 |  |  |
| 8 | Maçonnerie de moellons en fondations | M3 | 247,00 |  |  |
| 9 | Arase étanche | ML | 247,00 |  |  |
|  | B-3 BÉTON ARME EN FONDATION |  |  |  |  |
| 10 | Béton pour béton armé en fondations | M3 | 310,00 |  |  |
| 11 | Armatures en acier HA pour béton armé en fondations | KG | 27 819,00 |  |  |
|  | B-4 DALLAGES EN FONDATION |  |  |  |  |
| 12 | Fourniture et mise en place de GNF 0/40 pour dallage | M3 | 273,00 |  |  |
| 13 | Forme en béton de 13 cm d'épaisseur y compris aciers | M2 | 1 092,00 |  |  |
|  | B-5 RESEAUX SOUS DALLAGE : |  |  |  |  |
|  | Regards non visitables pour évacuation : |  |  |  |  |
| 14 | Regard 40x40 cm | U | 11,00 |  |  |
| 15 | Regard 50x50 cm | U | 4,00 |  |  |
| 16 | Regard 60x60 cm | U | 3,00 |  |  |
| 17 | Caniveau en béton armé | ML | 8,00 |  |  |
|  | Buse en PVC ou PEHD Assainissement : |  |  |  |  |
| 18 | Buse en PVC ou PEHD tout diamètre | ML | 181,00 |  |  |
|  | B-6 BÉTON ARME EN ELEVATION |  |  |  |  |
| 19 | Béton pour béton armé en élévation | M3 | 443,00 |  |  |
| 20 | Armatures en acier HA pour béton armé en élévation | KG | 61 977,00 |  |  |
|  | Plancher |  |  |  |  |
| 21 | Plancher corps creux simple de toute épaisseur | M2 | 940,00 |  |  |
| 22 | Plancher corps creux jumelé de toute épaisseur | M2 | 176,00 |  |  |
| 23 | Dalle alvéolée de toute épaisseur | M2 | 455,00 |  |  |
|  | B-7 MACONNERIE EN ELEVATION – BRIQUETAGE |  |  |  |  |
| 24 | Cloisons simples en agglos d'épaisseur 20cm | M2 | 2 424,00 |  |  |
| 25 | Cloisons simples en briques creuses de 12 trous | M2 | 634,00 |  |  |
| 26 | Cloisons simples en briques creuses de 8 trous | M2 | 670,00 |  |  |
|  | B-8 ENDUITS |  |  |  |  |
| 27 | Enduit exrérieur au mortier de ciment | M2 | 1 342,00 |  |  |
| 28 | Enduit intérieur au mortier de ciment | M2 | 5 897,00 |  |  |
| 29 | Enduit au plâtre taloché | M2 | 100,00 |  |  |
|  | B-9 DIVERS |  |  |  |  |
| 30 | Dallettes en béton armé | M2 | 10,00 |  |  |
| 31 | Renformis en béton | M2 | 10,00 |  |  |
| 32 | Acrotère y compris couronnement en béton armé | ML | 289,00 |  |  |
| 33 | TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION DES SOLS Y/C COUVRE JOINT | ML | 40,00 |  |  |
| 34 | TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION DES MURS ET PLAFONDS Y/C COUVRE JOINT | ML | 67,00 |  |  |
| 35 | TRAITEMENT ETANCHE DES JOINTS DE DILATATION EN FAÇADE | ML | 27,00 |  |  |
| TOTAL - LOT B |  |  |  |  |  |
| C/ ETANCHEITE |  |  |  |  |  |
| 36 | Etanchéité légère pour salle d'eau | M2 | 81,00 |  |  |
| 37 | Forme de pente | M2 | 1 170,00 |  |  |
| 38 | Chape de lissage | M2 | 1 170,00 |  |  |
| 39 | Façon de gorge sous solin et préparation des acrotères | ML | 289,00 |  |  |
| 40 | Etanchéité bicouche | M2 | 1 170,00 |  |  |
| 41 | Protection d'étanchéité par dalots en béton de 60x60cm | M2 | 1 170,00 |  |  |
| 42 | Etancheité des releves yc protection | ML | 289,00 |  |  |
| 43 | Isolation thermique yc écran par vapeur | M2 | 1 170,00 |  |  |
| TOTAL - LOT C |  |  |  |  |  |
| D/ REVETEMENTS |  |  |  |  |  |
|  | D-1 REVETEMENTS DE SOL |  |  |  |  |
| 44 | Carrelage effet marbre 120x120 y/c plinthes | M2 | 475,00 |  |  |
| 45 | carrelage compacto 60x60 y/c plinthes | M2 | 1 055,00 |  |  |
| 46 | carrelage gres cerame 45x45 anti dérapant y/c plinthes | M2 | 90,00 |  |  |
| 47 | Marbre crema royal y/c plinthes | M2 | 470,00 |  |  |
| 48 | CARREAUX EFFET PIERRE GRISE TERRASSE | M2 | 190,00 |  |  |
| 49 | PIERRE DE TAZA BOUCHARDEE POUR RAMPES | M2 | 45,00 |  |  |
|  | D-2 REVETEMENTS DE MUR |  |  |  |  |
| 50 | Carrelage gres cerame 30x60 | M2 | 150,00 |  |  |
| 51 | Marbre de cuisine en granite Y/C PLINTHES | M2 | 2,50 |  |  |
| 52 | HABILLAGE MURAL EN COMPOSITE EFFET BOIS | M2 | 8,00 |  |  |
| 53 | CARREAUX EFFET PIERRE GRISE MURAL | M2 | 220,00 |  |  |
| TOTAL - LOT D |  |  |  |  |  |
| E/ FAUX PLAFOND |  |  |  |  |  |
| 54 | FAUX PLAFOND STAFF LISSE | M2 | 375,00 |  |  |
| 55 | FAUX PLAFOND STAFF LISSE HYDROFUGE | M2 | 65,00 |  |  |
| 56 | FAUX PLAFONDS MODULAIRE ARMSTRONG | M2 | 1 060,00 |  |  |
| TOTAL - LOT E |  |  |  |  |  |
| F/ MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE |  |  |  |  |  |
|  | F-1 MENUISERIE ALUMINIUM |  |  |  |  |
| 57 | Chassis et fenetres en aluminium Double vitrage | M2 | 250,00 |  |  |
| 58 | Skydomes | M2 | 6,00 |  |  |
| 59 | MUR RIDEAU double vitrage | M2 | 65,00 |  |  |
| 60 | Porte en aluminium double vitrage | M2 | 14,00 |  |  |
| 61 | Garde corps en Aluminium h=1m Y/C structure de support en inox | mL | 44,00 |  |  |
|  | F-2 MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |
| 62 | PORTES ISOPLANE AME TUBULAIRE en bois rouge A UN OU DEUX VANTAUX à la française ou coulissante HABILLAGE EN NOYER | M2 | 155,00 |  |  |
| 63 | LAMELLES BRISES SOLEIL EN COMPOSITE EFFET BOIS POUR EXTERIEUR | M2 | 30,00 |  |  |
| 64 | SCULPTURE TRADITIONNELLE EN BOIS CEDRE traité | M2 | 20,00 |  |  |
| 65 | PORTE COUPE FEU 1/2 H | M2 | 5,00 |  |  |
| 66 | Porte pare-flamme 1/2 H | M2 | 12,00 |  |  |
|  | F-3 MENUISERIE METTALIQUE |  |  |  |  |
| 67 | PORTE ET PORTAIL EXTERIEURS METALLIQUES | M2 | 15,00 |  |  |
| 68 | MOUCHARABIEH DECOUPE LASER MOTIF TRADITIONNEL | M2 | 280,00 |  |  |
|  | F-4 SIGNALETIQUE |  |  |  |  |
| 69 | ENSEIGNE EN INOX ET PLAQUES BILINGUES en plexiglass | ENS | 1,00 |  |  |
| TOTAL - LOT F |  |  |  |  |  |
| G/ ELECTRICITE |  |  |  |  |  |
| 70 | Branchement depuis le poste de transformation existant | F | 1,00 |  |  |
| 71 | Peines et soins liées au branchement | F | 1,00 |  |  |
| 72 | FOUILLE EN TRANCHEE AVEC 2 BUSE EN PVC 63mm | ML | 480,00 |  |  |
| 73 | TRANCHEE AVEC GAINE DE PROTECTION DIAMETRE 40 MM POUR CABLES COURANT FAIBLE | ML | 40,00 |  |  |
|  | REGARDS DE TIRAGE |  |  |  |  |
| 74 | REGARDS DE TIRAGE Dimension 0.50x0.50x0.80m | U | 17,00 |  |  |
|  | CHEMINS DE CABLES |  |  |  |  |
| 75 | Chemin de câble de 155x63mm, | ML | 135,00 |  |  |
| 76 | Chemin de câble de 125x63mm, | ML | 120,00 |  |  |
| 77 | Conduit | ML | 90,00 |  |  |
|  | CABLES D’ALIMENTATION |  |  |  |  |
| 78 | Câble U-1000R 2V 4x70mm² +T, | ML | 60,00 |  |  |
| 79 | Câble U-1000R 2V 5x16mm² | ML | 425,00 |  |  |
| 80 | Câble U-1000R 2V 5x10mm² | ML | 205,00 |  |  |
| 81 | Câble U-1000R 2V 5x4mm² | ML | 100,00 |  |  |
| 82 | Câble U-1000R 2V 1x35mm² | ML | 60,00 |  |  |
| 83 | CABLE CUIVRE NU 28mm² | ML | 135,00 |  |  |
|  | TABLEAU DE PROTECTION |  |  |  |  |
| 84 | Tableau Général Normal TG | ENS | 1,00 |  |  |
| 85 | Tableau Général Ondulée TGO | ENS | 1,00 |  |  |
| 86 | Tableau de protection T1 | ENS | 1,00 |  |  |
| 87 | Tableau de protection T2 | ENS | 1,00 |  |  |
| 88 | Tableau de protection T3 | ENS | 1,00 |  |  |
| 89 | Tableau de protection T4 | ENS | 1,00 |  |  |
| 90 | Tableau de protection T5 | ENS | 1,00 |  |  |
| 91 | Tableau de protection TO1 | ENS | 1,00 |  |  |
| 92 | Tableau de protection TO2 | ENS | 1,00 |  |  |
| 93 | Tableau de protection TO3 | ENS | 1,00 |  |  |
| 94 | Tableau de protection TO4 | ENS | 1,00 |  |  |
| 95 | Tableau de protection TO5 | ENS | 1,00 |  |  |
| 96 | Tableau de distribution éclairage extérieur | Ens | 1,00 |  |  |
| 97 | FILERIE POUR FOYERS LUMINEUX | U | 85,00 |  |  |
| 98 | FILERIE POUR FOYERS LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE | U | 494,00 |  |  |
| 99 | FILERIE POUR PRISE DE COURANT 2x16A+T | U | 150,00 |  |  |
| 100 | FILERIE POUR PRISES DE COURANT 2X16A+T SUPPLEMENTAIRE | U | 266,00 |  |  |
| 101 | Cable HDMI | ENS | 1,00 |  |  |
| 102 | Système distrubition TV | ENS | 1,00 |  |  |
| 103 | Cable television | ENS | 1,00 |  |  |
|  | APPAREILLAGE |  |  |  |  |
| 104 | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE | U | 43,00 |  |  |
| 105 | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE etanche | U | 31,00 |  |  |
| 106 | INTERRUPTEUR VA ET VIENT | U | 37,00 |  |  |
| 107 | BOUTTON POUSSOIR | U | 5,00 |  |  |
| 108 | PRISE DE COURANT 2x16A + T | U | 129,00 |  |  |
| 109 | PRISE DE COURANT ONDULEE 2x16A + T | U | 40,00 |  |  |
| 110 | PRISE DE COURANT ETANCHE 2x16A+ T | U | 19,00 |  |  |
| 111 | BOLC DE PRISES (1PN+1PO+PI) SANS PI | U | 58,00 |  |  |
| 112 | BOLCS DE PRISE (1PN+2PO+1PI) SANS PI | U | 20,00 |  |  |
| 113 | PRISE TV | U | 11,00 |  |  |
| 114 | Attentes electriques | U | 59,00 |  |  |
| 115 | Onduleur 20kVA | U | 1,00 |  |  |
|  | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  |  |
| 116 | BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE 45 lm | U | 32,00 |  |  |
| 117 | BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE 360 Lm | U | 6,00 |  |  |
| 118 | BLOC DE TELECOMMANDE D'ECLAIRAGE DE SECURITE | U | 5,00 |  |  |
| 119 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE | ENS | 6,00 |  |  |
| 120 | MISE A LA TERRE | ENS | 1,00 |  |  |
|  | LUSTRERIE |  |  |  |  |
| 121 | HUBLOT ETANCHE 18W | U | 10,00 |  |  |
| 122 | APPLIQUE LED UP DOWN 18W | U | 14,00 |  |  |
| 123 | PANEL LED 60X60 32W | U | 137,00 |  |  |
| 124 | SUSPENSION LED 36W | U | 41,00 |  |  |
| 125 | SPOT ENCASTRE ETANCHE LED 18W | U | 31,00 |  |  |
| 126 | SPOT ENCASTRE LED 18W | U | 252,00 |  |  |
| 127 | PANEL ENCASTRE LED 18W | U | 6,00 |  |  |
| 128 | LUMINAIRE ETANCHE LED 28W | U | 2,00 |  |  |
| 129 | SUSPENSION DECORATIVE 200W | U | 1,00 |  |  |
|  | PRE-CABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE |  |  |  |  |
| 130 | PRISE INFORMATIQUE OU TELEPHONIQUE RJ45 | U | 185,00 |  |  |
| 131 | CABLE DE DISTRIBUTION 4 PAIRES CAT 6A FTP | ml | 9 500,00 |  |  |
| 132 | FIBRE OPTIQUE | ml | 110,00 |  |  |
| 133 | PANNEAUX DE BRASSAGE INFORMATIQUE | U | 10,00 |  |  |
| 134 | TIROIRS OPTIQUES A 24 PORTS SC | U | 4,00 |  |  |
| 135 | CORDON DE BRASSAGE CAT 6AF/UTP | U | 185,00 |  |  |
| 136 | ARMOIRE REPARTITEUR INFORMATIQUE 42U | U | 1,00 |  |  |
| 137 | COFFRET INFORMATIQUE 18U | U | 3,00 |  |  |
| 138 | CABLE TELEPHONIQUE IAM ET TRAVAUX DIVERS | F | 1,00 |  |  |
| 139 | POINT D'ACCES WIFI | U | 5,00 |  |  |
|  | DETECTION INCENDIE |  |  |  |  |
| 140 | CENTRALE DE DETECTION INCENDIE AVEC CMSI INTEGRE | Ens | 1,00 |  |  |
| 141 | DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEES ADRESSABLES | U | 57,00 |  |  |
| 142 | DETECTEURS THERMO-VELOCIMETRIQUES ADRESSABLES | U | 3,00 |  |  |
| 143 | DECLENCHEURS MANUELS ADRESSABLES | U | 6,00 |  |  |
| 144 | AVERTISSEURS SONORES | U | 5,00 |  |  |
| 145 | INDICATEUR D’ACTION | U | 1,00 |  |  |
|  | VIDEO SURVEILLANCE |  |  |  |  |
| 146 | Caméra IP fixe dome intérieure jour/nuit WDR, 5MP | U | 12,00 |  |  |
| 147 | Caméra IP extérieure jour/nuit WDR, 5MP | U | 9,00 |  |  |
| 148 | Enregistreur vidéo en réseau 16 Channel | U | 2,00 |  |  |
| 149 | Moniteur de visualisation LED avec support | U | 1,00 |  |  |
| 150 | Switch 24 ports 10/100/1000PoE+ | U | 2,00 |  |  |
| 151 | Câble de distribution 4 paires CAT 6A F/UTP | ML | 1 155,00 |  |  |
| 152 | Panneau de brassage informatque | U | 2,00 |  |  |
| 153 | Cordon de brassage Cat 6A F/UTP | U | 21,00 |  |  |
| 154 | Armoire de connexion 19'' | U | 1,00 |  |  |
| TOTAL - LOT G |  |  |  |  |  |
| H- PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE - ARROSAGE |  |  |  |  |  |
| 155 | Branchement au réseau d'eau potable | F | 1,00 |  |  |
| 156 | Regards eau potable | U | 6,00 |  |  |
|  | H-1 Tube en polyéthylène haute densité PN 16 |  |  |  |  |
| 157 | Tube en polyéthylène haute densité PN 16 tout diamètre | ML | 152,00 |  |  |
| 158 | F & P vanne d’arrêt tout diamètre | U | 12,00 |  |  |
|  | H-2 Tube en polypropylène |  |  |  |  |
| 159 | Tube en polypropylène PN 20 tout diamètre | ML | 136,00 |  |  |
| 160 | F & P robinet d’arrêt tout diamètre | U | 13,00 |  |  |
|  | H-3 Tuyauterie d'évacuation en PVC |  |  |  |  |
| 161 | Tuyauterie d'évacuation en PVC De tout diamètre | ML | 50,00 |  |  |
| 162 | Gargouille et trop plein | U | 10,00 |  |  |
| 163 | SIPHON DE SOL | U | 7,00 |  |  |
|  | H-4 Appareils sanitaires |  |  |  |  |
| 164 | W.C A L'ANGLAISE | U | 15,00 |  |  |
| 165 | ENSEMBLE WC POUR PMR | U | 1,00 |  |  |
| 166 | LAVABO VASQUE | U | 17,00 |  |  |
| 167 | GLACE MIROIR | U | 14,00 |  |  |
| 168 | PORTE PAPIER HYGIENIQUE POUR WC | U | 15,00 |  |  |
| 169 | DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE - 1 LITRE | U | 10,00 |  |  |
| 170 | Evier à deux bacs | U | 1,00 |  |  |
|  | H-5 Protection contre incendie |  |  |  |  |
| 171 | Branchement général eau incendie | F | 1,00 |  |  |
| 172 | Extincteur portatif ABC de 6 kg | U | 2,00 |  |  |
| 173 | Extincteur portatif CO2 de 6 kg | U | 2,00 |  |  |
| 174 | Extincteur portatif à eau pulvérisée de 6l | U | 17,00 |  |  |
| 175 | Robinet d'incendie armé DN 25 | U | 8,00 |  |  |
| 176 | Tuyauterie intérieure en tube acier galvanisé diamétre : 50/60 | ml | 15,00 |  |  |
| 177 | Tuyauterie intérieure en tube acier galvanisé diamétre : 40/49 | ml | 50,00 |  |  |
| 178 | Poteau d'incendie armé | U | 1,00 |  |  |
|  | H-6 Arrosage |  |  |  |  |
| 179 | Système d'arrosage complet | Ensemble | 1,00 |  |  |
| 180 | POMPE IMMERGEE DE 3 CV DE HMT=40 MCE, débit de 1.5 l/s | ensemble | 1,00 |  |  |
| 181 | CONSTRUCTION D’UN LOCAL TECHNIQUE POUR FORAGE | F | 1,00 |  |  |
|  | H-7 Production eau chaude |  |  |  |  |
| 182 | Chauffe eau électrique 50L | U | 6,00 |  |  |
| TOTAL - LOT H |  |  |  |  |  |
| LOT I : INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE |  |  |  |  |  |
| 183 | Travaux d’installation des modules solaires PV pour toits solaires photovoltaïque de 25 kWc | U | 50,00 |  |  |
| 184 | Travaux d’installation des structures de fixation des panneaux photovoltaïques | U | 50,00 |  |  |
| 185 | Travaux d’installation des onduleurs solaire PV connectés au réseau (Les onduleurs multi string doivent être proposés avec une puissance totale minimale 25kWc). | ENS | 1,00 |  |  |
| 186 | Travaux d’installation des armoires de connexion avec le réseau électrique | ENS | 1,00 |  |  |
| 187 | Coffret de protection DC | Ens | 1,00 |  |  |
| 188 | Travaux d’installation des boites de jonction et protections, les câbles, les chemins de câble et les accessoires de fixation | ENS | 1,00 |  |  |
| 189 | Système d’acquisition des données, d’affichage des données, le contrôle et la gestion de production | ENS | 1,00 |  |  |
| 190 | Mise en service de la centrale de production photovoltaïque | ENS | 1,00 |  |  |
| TOTAL - LOT I |  |  |  |  |  |
| LOT J : CLIMATISATION - VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE |  |  |  |  |  |
|  | UNITES EXTERIEURES REVERSIBLES MINI DRV OU ET DRV FROID ET CHAUD A 2 TUBES |  |  |  |  |
| 191 | Puissance frigorifique : 40,0 kW – Puissance calorifique : 45,0 Kw | U | 1,00 |  |  |
| 192 | Puissance frigorifique : 45,0 kW – Puissance calorifique : 50,0 Kw | U | 1,00 |  |  |
| 193 | Puissance frigorifique : 50,0 kW – Puissance calorifique : 56,0 Kw | U | 1,00 |  |  |
|  | UNITES INTERIEURES DRV A PRESSION DISPONIBLE A 2 TUBES |  |  |  |  |
| 194 | Puissance frigorifique : 3.6 kW – Puissance calorifique : 4.0 Kw | U | 13,00 |  |  |
| 195 | Puissance frigorifique : 5.6 kW – Puissance calorifique : 6.3 Kw | U | 22,00 |  |  |
|  | LIAISONS FRIGORIFIQUES ET ELECTRIQUES POUR SYSTÈME DRV A 2 TUBES |  |  |  |  |
| 196 | Liaison frigorifique – pour les groupes extérieurs niveau RDC | ENS | 1,00 |  |  |
| 197 | Liaison frigorifique – pour le groupe extérieur niveau1er Etage | ENS | 1,00 |  |  |
| 198 | Liaison frigorifique – pour le groupe extérieur niveau 2ème étage | ENS | 1,00 |  |  |
| 199 | CONDUITES EN PVC ø 50 POUR CONDENSATS DES VENTILOCONVECTEURS | F | 1,00 |  |  |
|  | VENTILATION MECANIQUE |  |  |  |  |
|  | CAISSONS D'EXTRACTION |  |  |  |  |
| 200 | Extracteur / Ventilateur type silencieux débit : 100 à 1500 m3/h | U | 1,00 |  |  |
|  | VENTILATEUR DE GAINE |  |  |  |  |
| 201 | Débit d'air : 100 à 800 m3/h | U | 3,00 |  |  |
|  | GAINES CIRCULAIRES EN TOLE SPIRALEE |  |  |  |  |
| 202 | diamètre 100 à 160 | ML | 75,00 |  |  |
|  | GAINES FLEXIBLES NUES EN ALUMINIUM |  |  |  |  |
| 203 | diamètre 100 à 125 | ML | 25,00 |  |  |
|  | BOUCHE D'EXTRACTION AUTOREGLABLE |  |  |  |  |
| 204 | Débit : 30 à 90 m³/h | U | 20,00 |  |  |
| 205 | MONOSPLIT SYSTEME INVERTER FROID SEUL MURAL 3KW | U | 2,00 |  |  |
| TOTAL - LOT J |  |  |  |  |  |
| LOT K : PEINTURE |  |  |  |  |  |
| 206 | Peinture POLYSILOXANE COLOXANE SUR MURS EXTERIEURS | M2 | 1 611,00 |  |  |
| 207 | Peinture COLOMATE SUR MURS INTERIEURS | M2 | 7 077,00 |  |  |
| 208 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR BOIS ET MENUISERIE METALLIQUE | M2 | 170,00 |  |  |
| 209 | Peinture sur faux plafonds | M2 | 375,00 |  |  |
| 210 | Peinture glycérophtalique sur faux plafonds pièces humides | M2 | 65,00 |  |  |
| TOTAL - LOT K |  |  |  |  |  |
| LOT L : AMENAGEMENTS EXTERIEURS / DIVERS |  |  |  |  |  |
|  | RESEAU D'ASSAINISSEMENT EXTERIEUR |  |  |  |  |
| 211 | Branchement au réseau d'assainissement existant | F | 1,00 |  |  |
| 212 | Regard Visitable de 40x40 cm | U | 5,00 |  |  |
| 213 | Regard Visitable de 50x50 cm | U | 1,00 |  |  |
| 214 | Regard Visitable de 60x60 cm | U | 2,00 |  |  |
| 215 | Regard Visitable de 80x80 cm | U | 5,00 |  |  |
| 216 | Regard Visitable de 100x100 cm avec tampon en fonte ductile | U | 7,00 |  |  |
| 217 | Caniveau avec tampon en béton perforé | ML | 209,00 |  |  |
| 218 | Bouche d'égout à grille sous chaussée y/c conduite de branchemen diam. 300 | U | 4,00 |  |  |
| 219 | Bouche d'égout avaloir sous trottoir y/c conduite de branchement diam. 300 | U | 3,00 |  |  |
| 220 | Regard de visite 100x100 avec cadre et grille en fonte ductile | U | 7,00 |  |  |
| 221 | Appareil siphoïde | U | 11,00 |  |  |
| 222 | Canalisation en PVC type assainissement série 1 ou PEHD diam. 250mm | ML | 67,00 |  |  |
| 223 | Canalisation en PEHD SN 8 Ø 300mm | ML | 60,00 |  |  |
| 224 | Canalisation en PEHD SN 8 Ø 400mm | ML | 200,00 |  |  |
|  | ECLAIRAGE EXTERIEUR |  |  |  |  |
| 225 | Candélabre 8m Simple Crosse lampe LED 50W | U | 17,00 |  |  |
| 226 | Spot au sol type | U | 17,00 |  |  |
|  | REVÊTEMENTS EXTERIEURS Y COMPRIS TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| 227 | Couche de fondation en GNF1 0/40 | M3 | 496,00 |  |  |
| 228 | Couche de base en GNA | M3 | 496,00 |  |  |
| 229 | Couche d'imprégnation | M² | 981,00 |  |  |
| 230 | Revêtement extérieur pour allées piétonnes en béton desactivé | M² | 1 307,00 |  |  |
| 231 | Revêtement en pavé autobloquant de 8cm | M² | 1 496,00 |  |  |
| 232 | Revêtement en enrobé bitumineux | M² | 981,00 |  |  |
| 233 | Bordure P1 | ML | 809,00 |  |  |
| 234 | Bordure T3 | ML | 116,00 |  |  |
| 235 | Bordure T4 | ML | 127,00 |  |  |
|  | ESPACES VERTS |  |  |  |  |
| 236 | Fourniture et mise en œuvre de terre végétale,fumier | M3 | 1 000,00 |  |  |
| 237 | Engazonnement et plantations d'arbres et d'arbustes | M2 | 50,00 |  |  |
|  | CLÔTURES ET PORCHES D'ENTREE |  |  |  |  |
| 238 | MUR DE CLÖTURE Y/C TUBES ACIERS | ML | 153,00 |  |  |
| 239 | Clôture en tôle | ML | 188,00 |  |  |
| 240 | Construction de porche d'entrée | M2 | 35,00 |  |  |
|  | DRAPEAU |  |  |  |  |
| 241 | F et P du mat drapeau y/c drapeau suivant indication MO | ENS | 1,00 |  |  |
|  | ASCENSEUR |  |  |  |  |
| 242 | ASCENSEUR 8 PERSONNES (630 KG) | ENS | 2,00 |  |  |
| TOTAL - LOT L |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL H.T |  |  |
|  |  |  | T.V.A: 20% |  |  |
|  |  |  | TOTAL T.T.C |  |  |