BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF

AOON N°     19/2026/DPA/10/SS

OBJET: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE TRITURATION DES OLIVES A LA COMMUNE TERRITORIALE DE OULAD IMLOUL PROVINCE DE RHAMNA DANS LE CADRE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’OLEICULTURE POUR LES PETITS AGRICULTEURS PILIER II DU PLAN MAROC VERT (MAR0136) FINANCE PAR LA

BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT.

| N° PRIX | DESIGNATION DES PRESTATIONS | UNITE | QUANTITE TOTALE | PRIX UNITAIRE Hors TVA (en DH) En chiffres | PRIX TOTAL Hors TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installation du chantier | F | 1,00 |  |  |
|  | A/ GROS ŒUVRES |  |  |  |  |
|  | A-1 TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| 2 | Fouilles en pleine masse dans tous terrains,y compris le rocher | M3 | 839,00 |  |  |
| 3 | Fouilles en puits et en rigoles dans tout terrain y compris mise en remblai ou évacuation | M3 | 977,00 |  |  |
| 4 | Remblai d'apport sélectionné | M3 | 1699,00 |  |  |
|  | A-2 FONDATIONS |  |  |  |  |
| 5 | Béton de propreté | M3 | 26,00 |  |  |
| 6 | Gros béton | M3 | 23,00 |  |  |
| 7 | Béton banché | M3 | 9,00 |  |  |
| 8 | Maçonnerie de moellons en fondations | M3 | 177,00 |  |  |
| 9 | Arase étanche | M2 | 197,00 |  |  |
|  | A-3 BÉTON ARME EN FONDATION |  |  |  |  |
| 10 | Béton hydrofuge pour béton armé en fondation | M3 | 293,00 |  |  |
| 11 | Armature en acier HA pour béton armé en fondations | KG | 35095,00 |  |  |
|  | A-4 DALLAGES EN FONDATION |  |  |  |  |
| 12 | Fourniture et mise en place de tout-venant GNF1 0/40 pour dallage | M3 | 416,00 |  |  |
| 13 | Fourniture et mise en place de tout-venant GNA 0/31.5 pour dallage | M3 | 26,00 |  |  |
| 14 | Dallage en béton de 13 cm d'épaisseur y compris aciers | M2 | 304,00 |  |  |
| 15 | DALLAGE EN BETON LISSE A L’HELICOPTERE DE 20 CM D'EPAISSEUR Y COMPRIS ACIERS | M2 | 1382,00 |  |  |
|  | A-5 RESEAUX SOUS DALLAGE : |  |  |  |  |
|  | Regards visitables pour évacuation |  |  |  |  |
| 16 | - Regard de visite 100x100 avec tampon en fonte ductile | U | 2,00 |  |  |
|  | Regards non visitables pour évacuation |  |  |  |  |
| 17 | - Regard 40x40 cm | U | 15,00 |  |  |
| 18 | - Regard 50x50 cm | U | 5,00 |  |  |
| 19 | - Regard 60x60 cm | U | 5,00 |  |  |
| 20 | - Regard 80x80 cm | U | 5,00 |  |  |
| 21 | - caniveau en béton armé | ML | 5,00 |  |  |
| 22 | - caniveau en béton armé de largeur 40cm y compris revêtement | ML | 25,00 |  |  |
| 23 | - caniveau en béton armé de largeur 20cm y compris revêtement | ML | 54,00 |  |  |
| 24 | Caniveau en béton armé avec tampon en grille d’acier galvanisé | ML | 27,00 |  |  |
|  | Buse en PVC Assainissement |  |  |  |  |
| 25 | BUSE EN PVC OU PEHD DE DIAMETRE INTERIEUR 160 MM | ML | 32,00 |  |  |
| 26 | BUSE EN PVC OU PEHD DE DIAMETRE INTERIEUR 200 MM | ML | 81,00 |  |  |
| 27 | BUSE EN PVC OU PEHD DE DIAMETRE INTERIEUR 315 MM | ML | 17,00 |  |  |
|  | A-6 BÉTON ARME EN ELEVATION |  |  |  |  |
| 28 | Béton pour béton armé en élévation | M3 | 169,00 |  |  |
| 29 | Armatures en acier HA pour béton armé en élévation | KG | 27019,00 |  |  |
| 30 | Plancher hourdis complet tout type | M2 | 836,00 |  |  |
|  | A-7 Maçonnerie en élévation- Briquetage |  |  |  |  |
| 31 | Double cloisons en briques creuses | M2 | 408,00 |  |  |
| 32 | Cloison simple en agglos creux d'épaisseur 20 cm | M2 | 2257,00 |  |  |
| 33 | Cloisons simples en briques creuses de 12 trous | M2 | 50,00 |  |  |
| 34 | Cloisons simples en briques creuses de 8 trous | M2 | 338,00 |  |  |
|  | A-8 ENDUITS |  |  |  |  |
| 35 | Enduit extérieur au mortier de ciment sur murs et plafonds | M2 | 1059,00 |  |  |
| 36 | Enduit Intérieur en plâtre taloché | M2 | 4078,00 |  |  |
|  | A-9 DIVERS |  |  |  |  |
| 37 | Dallettes en béton armé | M2 | 21,00 |  |  |
| 38 | Renformis en béton | M2 | 21,00 |  |  |
| 39 | Acrotère y compris couronnement en béton armé | ML | 219,00 |  |  |
| 40 | TRAITEMENT DE JOINTS DE DILATATION AU SOL Y COMPRIS COUVRE JOINTS | ML | 105,00 |  |  |
| 41 | TRAITEMENT DE JOINTS DE DILATATION AUX MURS ET PLAFONDS Y COMPRIS COUVRE JOINTS | ML | 157,00 |  |  |
| 42 | TRAITEMENT DE JOINTS ETANCHES DE FAÇADES | ML | 63,00 |  |  |
| 43 | Structure béton armé pour trémie de lavage | ENS | 2,00 |  |  |
|  | A-10 Structure métallique |  |  |  |  |
| 44 | Structure métallique | M2 | 1271,00 |  |  |
| 45 | Bardage en tôle | M2 | 650,00 |  |  |
|  | B/ ETANCHEITE |  |  |  |  |
| 46 | Forme de pente | M2 | 664,00 |  |  |
| 47 | Chape de lissage | M2 | 664,00 |  |  |
| 48 | Façon de gorge sous solin et préparation des acrotères | ML | 664,00 |  |  |
| 49 | Etancheité bicouche autoprotégée | M2 | 664,00 |  |  |
| 50 | Etancheité légères pour les salles d'eau | M2 | 50,00 |  |  |
| 51 | Etancheité des relevés autoprotégée | ML | 250,00 |  |  |
| 52 | Ecran par vapeur | M2 | 52,00 |  |  |
| 53 | Isolation thermique | M2 | 52,00 |  |  |
| 54 | Isolation en laine de roche de 50mm d'épaisseur | M2 | 318,00 |  |  |
| 55 | Garguoilles et trop plein | U | 8,00 |  |  |
|  | C- faux plafond |  |  |  |  |
| 56 | Taloche simple | m² | 105,00 |  |  |
| 57 | Staff lisse simple | m² | 38,00 |  |  |
| 58 | Faux Plafond Suspendu Démontable | m² | 251,00 |  |  |
| 59 | Plâtre hydrofuge avec finition lavable | m² | 226,00 |  |  |
| 60 | Panneau dalakit | m² | 60,00 |  |  |
|  | D- Revêtements |  |  |  |  |
| 61 | Carrelage grés cérame blanc - h:2m ( mur) | m² | 751,00 |  |  |
|  | Carrelage compacto 60x60 |  |  |  |  |
| 62 | Pour sol | m² | 275,00 |  |  |
| 63 | Pour plinthe | ml | 164,00 |  |  |
| 64 | Carreaux de céramique blanc pour sols | m² | 67,00 |  |  |
|  | Granito poli |  |  |  |  |
| 65 | Pour sol | m² | 119,00 |  |  |
| 66 | Pour plinthe | ml | 96,00 |  |  |
| 67 | Marbre beige volubilis pour marches et contre marches | m² | 33,00 |  |  |
| 68 | Marbre beige volubilis pour plinthes | ml | 18,00 |  |  |
|  | E- menuiserie bois - aluminium - métallique |  |  |  |  |
|  | E1 : menuiserie bois: |  |  |  |  |
| 69 | Porte simple Bois Battante ou à fermeture automatique | m² | 4,00 |  |  |
| 70 | Porte simple Bois à charnière | m² | 698,00 |  |  |
| 71 | Placard encastré en bois mdf mélaminé | Ens | 1,00 |  |  |
| 72 | Rangement sous plan de travail en mdf mélaminé hydrofuge | Ens | 1,00 |  |  |
|  | E2 : menuiserie aluminium: |  |  |  |  |
| 73 | porte simple à charnière en ALUMINIUM | m² | 108,00 |  |  |
| 74 | Double porte à fermeture automatique à charnière en ALUMINIUM | m² | 15,00 |  |  |
| 75 | Fenêtre Aliminium à charnière | m² | 42,00 |  |  |
| 76 | Fenêtre Aluminium Vitrage Fixe | m² | 11,00 |  |  |
| 77 | Fenêtre Aluminium COULISSANTE | m² | 3,00 |  |  |
| 78 | Rangement sous paillasse ( laboratoire ) en Aluminium | Ens | 1,00 |  |  |
|  | E3 : menuiserie métallique: |  |  |  |  |
| 79 | Porte simple à charnière Métallique | m² | 4,00 |  |  |
| 80 | Porte à charnière métallique avec oculus | m² | 13,00 |  |  |
| 81 | Porte de garage enroulable métallique | m² | 62,00 |  |  |
| 82 | Porte coupe feu 1/2h à fermeture automatique à charnière mètallique | m² | 6,00 |  |  |
| 83 | Porte coupe feu 1/2h à fermeture automatique à charnière mètallique avec oculus | m² | 6,00 |  |  |
| 84 | Portail métallique battant automatisé | m² | 8,00 |  |  |
| 85 | Portail métallique coulissant automatisé | m² | 12,00 |  |  |
| 86 | Porte simple à charnière métallique | m² | 22,00 |  |  |
| 87 | Grille de protection | m² | 76,00 |  |  |
|  | F- ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 88 | FOUILLES EN TRANCHEE AVEC DEUX BUSES EN PVC 110mm | ML | 150,00 |  |  |
|  | REGARDS DE TIRAGE |  |  |  |  |
| 89 | Dimension 0.50x0.50x0.80m | U | 6,00 |  |  |
|  | CHEMINS DE CABLES |  |  |  |  |
| 90 | Chemin de câble de 216x63mm, | ML | 215,00 |  |  |
| 91 | Chemin de câble de 125x63mm, | ML | 220,00 |  |  |
|  | CABLES D’ALIMENTATION |  |  |  |  |
| 92 | Câble U-1000R 2V 1x120mm², | ML | 230,00 |  |  |
| 93 | Câble U-1000R 2V 1x50mm² | ML | 215,00 |  |  |
| 94 | Câble U-1000R 2V 5x35mm² | ML | 227,00 |  |  |
| 95 | Câble U-1000R 2V 5x16mm² | ML | 305,00 |  |  |
| 96 | Câble U-1000R 2V 5x10mm² | ML | 95,00 |  |  |
| 97 | CABLE CUIVRE NU 25mm² | ML | 435,00 |  |  |
|  | TABLEAU DE PROTECTION |  |  |  |  |
| 98 | Tableau Général TG-N | ENS | 1,00 |  |  |
| 99 | Tableau Général TG-NS | ENS | 1,00 |  |  |
| 100 | Tableau Général TG-O | ENS | 1,00 |  |  |
| 101 | Tableau de protection TEN-1 | ENS | 1,00 |  |  |
| 102 | Tableau de protection TEN-2 | ENS | 1,00 |  |  |
| 103 | Tableau de protection TEN-3 | ENS | 1,00 |  |  |
| 104 | Tableau de protection TEN-4 | ENS | 1,00 |  |  |
| 105 | Tableau de protection TEN-5 | ENS | 1,00 |  |  |
| 106 | Tableau de protection TEN-6 | ENS | 1,00 |  |  |
| 107 | Tableau de protection TEN-7 | ENS | 1,00 |  |  |
| 108 | Tableau de protection TEN-8 | ENS | 1,00 |  |  |
| 109 | Tableau de protection TEN-ECL EXT | ENS | 1,00 |  |  |
| 110 | Tableau auxilliere TEN-AUX | ENS | 1,00 |  |  |
| 111 | Tableau ondulé TEO-2 | ENS | 1,00 |  |  |
| 112 | Tableau ondulé TEO-3 | ENS | 1,00 |  |  |
| 113 | Tableau ondulé TEO-6 | ENS | 1,00 |  |  |
| 114 | FILERIE POUR FOYERS LUMINEUX | U | 207,00 |  |  |
| 115 | FILERIE POUR FOYERS LUMINEUX SUPPLEMENTAIRES | U | 401,00 |  |  |
| 116 | FILERIE POUR PRISE DE COURANT 2x16A+T | U | 324,00 |  |  |
| 117 | FILERIE POUR PRISE DE COURANT 2X32A+T | U | 21,00 |  |  |
| 118 | FILERIE POUR PRISE DE COURANT 2x16A+T SUPPLEMENTAIRE | U | 80,00 |  |  |
|  | APPAREILLAGE |  |  |  |  |
| 119 | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE | U | 18,00 |  |  |
| 120 | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE Etanche | U | 10,00 |  |  |
| 121 | INTERRUPTEUR VA ET VIENT | U | 10,00 |  |  |
| 122 | INTERRUPTEUR VA ET VIENT Etanche | U | 14,00 |  |  |
| 123 | PRISE DE COURANT 2x16A + T | U | 35,00 |  |  |
| 124 | PRISE DE COURANT 2x16A + T Etanche | U | 38,00 |  |  |
| 125 | PRISE DE COURANT ONDULEE 2x16A+ T | U | 20,00 |  |  |
| 126 | Prise de télephone RJ45 | U | 11,00 |  |  |
| 127 | Prise informatique RJ45 | U | 25,00 |  |  |
| 128 | Prise de courant 32A | U | 21,00 |  |  |
| 129 | Détecteur de mouvement | U | 6,00 |  |  |
|  | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  |  |
| 130 | Bloc d’éclairage de balisage 45 lumens | U | 25,00 |  |  |
| 131 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE | ENS | 17,00 |  |  |
| 132 | Mise à la terre | ENS | 1,00 |  |  |
| 133 | ONDULEUR TRIPHASE 20 KVA | ENS | 1,00 |  |  |
|  | LUSTRERIE |  |  |  |  |
| 134 | Spot LED type à encastrer | U | 30,00 |  |  |
| 135 | Spot LED type à encastrer étanche | U | 50,00 |  |  |
| 136 | Plafonier simple | U | 8,00 |  |  |
| 137 | Panneau encastré carré 60x60 LED | U | 76,00 |  |  |
| 138 | Luminaire SUSPENSION | U | 12,00 |  |  |
| 139 | Luminaire mural apparent | U | 8,00 |  |  |
| 140 | Armature Industriel LED 150W | U | 38,00 |  |  |
| 141 | LAMPADAIRE 10M SIMPLE CROSS | U | 30,00 |  |  |
| 142 | Luminaire extérieure | U | 12,00 |  |  |
|  | Pré-câblage informatique |  |  |  |  |
| 143 | Cable de distribution 4 paires CAT 6A FTP | ml | 456,00 |  |  |
| 144 | Prise informatique RJ45 | U | 38,00 |  |  |
| 145 | Panneaux de brassage informatique | U | 4,00 |  |  |
| 146 | Armoire Répartiteur informatique 42U | U | 2,00 |  |  |
| 147 | Cordon de brassage | U | 38,00 |  |  |
|  | G/ PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  |
| 148 | BRANCHEMENT AU RESEAU D’EAU POTABLE Y COMPRIS PEINES ET SOINS TAXES ET FRAIS D’ETUDE | F | 1,00 |  |  |
| G-1 Tube en polyéthylène haute densité PN 16 |  |  |  |  |  |
| 149 | Tube en polyéthylène haute densité PN 16 Ø 110 | ML | 140,00 |  |  |
| 150 | Tube en polyéthylène haute densité PN 16 Ø 75 à 90 | ML | 70,00 |  |  |
| 151 | Tube en polyéthylène haute densité PN 16 Ø 63 | ML | 25,00 |  |  |
| 152 | Tube en polyéthylène haute densité PN 16 Ø 50 | ML | 85,00 |  |  |
| 153 | Tube en polyéthylène haute densité PN 16 Ø 40 | ML | 100,00 |  |  |
| 154 | Tube en polyéthylène haute densité PN 16 Ø 32 | ML | 120,00 |  |  |
| G-2 Tube en polypropylène PN 20 |  |  |  |  |  |
| 155 | Tube en polypropylène PN 20 Ø 25 | ML | 10,00 |  |  |
| 156 | Tube en polypropylène PN 20 Ø 32 | ML | 110,00 |  |  |
| 157 | Tube en polypropylène PN 20 Ø 40 | ML | 10,00 |  |  |
| 158 | Tube en polypropylène PN 20 Ø 50 | ML | 28,00 |  |  |
| 159 | Tube en polypropylène PN 20 Ø 60 | ML | 13,00 |  |  |
| G-3 - Tuyauterie intérieure en tube acier galvanisé PN 20 |  |  |  |  |  |
| 160 | Tuyeauterie en acier galvanisé Ø 33/42 | ML | 45,00 |  |  |
| G-4 Tuyauterie d'évacuation en PVC |  |  |  |  |  |
| 161 | Tuyauterie d'évacuation en PVC Ø90 à 125 | ML | 64,00 |  |  |
| 162 | Gargouille et trop plein | U | 8,00 |  |  |
| 163 | Siphon de sol en inox ou laiton 150x150 | U | 16,00 |  |  |
| G-4 Apparails sanitaires |  |  |  |  |  |
| 164 | Lavabo vasque à encastrer y/c équipements | U | 11,00 |  |  |
| 165 | Lavabo sur colonne y/c accessoires | U | 1,00 |  |  |
| 166 | Vasque triple en inox à commande fémorale y compis robinetterie et tout accessoire | U | 4,00 |  |  |
| 167 | Evier de laboratoire y compris mitigeur | U | 2,00 |  |  |
| 168 | WC A L'ANGLAISE Y COMPRIS ACCESSOIRES. | U | 12,00 |  |  |
| 169 | Ensemble WC pour PMR y compris Lavabo | U | 1,00 |  |  |
| 170 | Distributeur de papier hygiénique | U | 13,00 |  |  |
| 171 | Distibuteur de savon liquide | U | 8,00 |  |  |
| 172 | Equipement de douche complet | U | 7,00 |  |  |
| 173 | Attente pour équipement cuisine | ENS | 2,00 |  |  |
| 174 | Evier à un seul bac | U | 1,00 |  |  |
| G-5 PRODUCTION EAU-CHAUDE SANITAIRE- CLIMATISATION |  |  |  |  |  |
| 175 | Chauffe-eau électrique de 100 litres | U | 2,00 |  |  |
| 176 | Caisson d'extraction VMC 500m3/h | U | 1,00 |  |  |
| 177 | Ventilateur de gaine 550m3/h | U | 2,00 |  |  |
| 178 | GAINE DE VMC EN TOLE D’ACIER CYLINDRIQUE TOUT DIAMETRE | ml | 85,00 |  |  |
| 179 | Ventouse 45-90m3/h | U | 23,00 |  |  |
| G-6 Protection contre incendie |  |  |  |  |  |
| 180 | Extincteur portatif eau pulvérisée de 6 l | U | 12,00 |  |  |
| 181 | Extincteur portatif CO2 de 6 kg | U | 11,00 |  |  |
| 182 | Extincteur portatif ABC de 9 kg | U | 11,00 |  |  |
| 183 | Robinet d'incendie armé DN 25 | U | 8,00 |  |  |
| 184 | TUYAUTERIE INTERIEURE EN TUBE ACIER GALVANISE DIAMETRE: 40/49 | ML | 21,00 |  |  |
| 185 | TUYAUTERIE INTERIEURE EN TUBE ACIER GALVANISE DIAMETRE: 50/60 | ML | 35,00 |  |  |
| 186 | TUYAUTERIE INTERIEURE EN TUBE ACIER GALVANISE DIAMETRE: 60/70 | ML | 10,00 |  |  |
| 187 | TUYAUTERIE INTERIEURE EN TUBE ACIER GALVANISE DIAMETRE: 66/76 | ML | 10,00 |  |  |
| 188 | Regards eau potable | U | 10,00 |  |  |
| 189 | F & P vanne d’arrêt tout diamètre | U | 20,00 |  |  |
| 190 | F & P robinet d’arrêt tout type et tout diamètre | U | 20,00 |  |  |
|  | H- PEINTURE |  |  |  |  |
| 191 | PEINTURE VINYLIQUE EXTÉRIEURE | m² | 1398,00 |  |  |
| 192 | PEINTURE INTÉRIEURE LAVABLE POUR MURS ET PLAFOND | m² | 3274,00 |  |  |
| 193 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE MÉTALLIQUE. | F | 1,00 |  |  |
| 194 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE BOIS | F | 1,00 |  |  |
|  | I- DESENFUMAGE |  |  |  |  |
| 195 | Caisson d'air neuf de désenfumage 5832 m3/h | U | 2,00 |  |  |
| 196 | Caisson d'air neuf de désenfumage 7560m3/h | U | 1,00 |  |  |
| 197 | GAINE EN TÔLE POUR DESENFUMAGE | M2 | 125,00 |  |  |
| 198 | GRILLE POUR DESENFUMAGE Surface utile de 0.10 à 0.65m2 | U | 4,00 |  |  |
| 199 | Exutoire de désenfumage 1m2 | U | 10,00 |  |  |
|  | J -DETECTION INCENDIE |  |  |  |  |
| 200 | Centrale de détection incendie | ENS | 1,00 |  |  |
| 201 | Système de mise en sécurité incendie ( SMSI) | ENS | 1,00 |  |  |
| 202 | Détecteur optique de fumées adessable | U | 55,00 |  |  |
| 203 | Détecteur thermo-vélocémétrique adressable | U | 1,00 |  |  |
| 204 | Déclencheurs manuels adressables | U | 7,00 |  |  |
| 205 | Averstisseurs sonores | U | 4,00 |  |  |
| 206 | Indicateur d'action | U | 5,00 |  |  |
| 207 | Câblage de détection incendie | Ens | 1,00 |  |  |
|  | COMMANDE ET CONTROLE D’ASSERVISSEMENT |  |  |  |  |
| 208 | Commande et contrôle Exutoire de désenfumage | U | 10,00 |  |  |
| 209 | Commande et contrôle caisson amenée air neuf | U | 3,00 |  |  |
|  | K -AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  |  |  |  |
| Revêtements extérieurs |  |  |  |  |  |
| 210 | Terrassements en déblais | M3 | 2230,00 |  |  |
| 211 | TERRASSEMENTS EN REMBLAIS ET REMBLAIS D’APPORT SELECTIONNE | M3 | 669,00 |  |  |
| 212 | Couche d'assise en GNF1 | M3 | 933,00 |  |  |
| 213 | Revêtement en Rev sol | M2 | 706,00 |  |  |
| 214 | FOURNITURE ET POSE DE BORDURE DE TROTTOIRS TYPE T4 | ML | 767,00 |  |  |
| Canalisations - égouts |  |  |  |  |  |
| 215 | Canalisation en PVC type assainissement série 1 Ø 250 | ML | 75,00 |  |  |
| 216 | Canalisation en PVC type assainissement série 1 Ø 315 | ML | 150,00 |  |  |
| 217 | Canalisation en PEHD CR8 Ø 400 | ML | 50,00 |  |  |
| I-4 Regards visitables |  |  |  |  |  |
| 218 | Regard Visitable de 40x40 cm | U | 4,00 |  |  |
| 219 | Regard Visitable de 50x50 cm | U | 3,00 |  |  |
| 220 | Regard Visitable de 60x60 cm | U | 6,00 |  |  |
| 221 | Regard Visitable de 80x80 cm | U | 6,00 |  |  |
| 222 | Regard de visite 100x100 avec tampon en fonte ductile | U | 7,00 |  |  |
| I-6 Divers |  |  |  |  |  |
| 223 | Fosse Septique de capacité 8m3 | ENS | 1,00 |  |  |
| 224 | Puits perdu | ENS | 1,00 |  |  |
| 225 | Réservoir de capacité 20m3 | ENS | 1,00 |  |  |
| 226 | Local technique pour réservoir y compris équipements | F | 1,00 |  |  |
| 227 | Poteau d'incendie armé | U | 1,00 |  |  |
| I-7 Clôture |  |  |  |  |  |
| 228 | Mur de clôture en agglos | ML | 167,00 |  |  |
| 229 | Mur de clôture grillagé | ML | 276,00 |  |  |
| I-8 Bassins |  |  |  |  |  |
|  | Bassins des margines et des grignons |  |  |  |  |
| 230 | Bassin en béton armé | F | 1,00 |  |  |
| 231 | Bassin en géomembrane | F | 1,00 |  |  |
|  |  |  | TOTAL H.T VA |  |  |
|  |  |  | TVA 20% |  |  |
|  |  |  | TOTAL TTC |  |  |