## BORDEREAU DES PRIX
CONSTRUCTION D'UNE ANNEXE ADMINISTRATIVE A BENI YAKHLEF A LA PREFECTURE DE MOHAMMEDIA
BORDEREAU DES PRIX
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | QTE | Prix unitaire en dhs (Hors TVA) | Prix Total
A - GROS ŒUVRES
Travaux de terrassement
1 | Démolition des ouvrages en maçonnerie de toutes natures y/c évacuation | F | 1 |  | 0
2 | Décapage et nivellement du terrain y/c évacuation à la décharge publique | M2 | 35 |  | 0
3 | Arase étanche | M2 | 14.39 |  | 0
4 | Forme en béton de 0.07 m y/c treillis soudé | M2 | 320 |  | 0
| Assainissement |  |  |  | 0
| Canalisation en pvc pour évacuation |  |  |  | 0
5 | Diamètre 300 mm | ML | 80 |  | 0
6 | Diamètre 200 mm | ML | 46 |  | 0
| Regard type visitable et non visitable |  |  |  | 0
7 | de 50 x 50 cm | U | 8 |  | 0
8 | de 40 x 40 cm | U | 2 |  | 0
9 | Caniveaux exterieur D400 | ML | 20 |  | 0
| Ouvrage en élévation |  |  |  | 0
10 | Béton pour béton armé en élévation pour tous ouvrages | M3 | 39.27 |  | 0
11 | Aciers à haute adhérence en élévation | Kg | 5442 |  | 0
12 | Béton arme pour brise soleil | Ml | 180 |  | 0
| Plancher en corps creux |  |  |  | 0
13 | de 15+5 cm | M2 | 130 |  | 0
14 | de 25+5 cm | M2 | 200 |  | 0
15 | Renformis en béton armé | M2 | 20 |  | 0
16 | Dallette en béton armé y/c aciers | M2 | 35 |  | 0
| Maçonnerie et cloison |  |  |  | 0
17 | Double cloison en briques creuses de 30 cm d’épaisseur (10cm + 5cm +15cm) y/c tête de double cloison et isolation | M2 | 465 |  | 0
18 | Cloisons en briques creuses de 15 cm d'épaisseur | M2 | 780 |  | 0
| Enduits |  |  |  | 0
19 | Enduits extérieur au mortier bâtard y/c éléments décoratifs Y/C Baguette d'angle métallique | M2 | 775 |  | 0
20 | Enduit intérieur au mortier lisse sur murs et plafonds y/c Baguette d'angle métallique | M2 | 1766 |  | 0
21 | Façon de dessus et nez d'acrotère | ML | 90 |  | 0
22 | Trottoir périphérique en béton reflue | M2 | 100 |  | 0
B - ETANCHEITE
23 | Forme de pente et chape de lissage | M2 | 340 |  | 0
24 | Etanchéité Bicouches de 4mm | M2 | 340 |  | 0
25 | Etanchéité des reliefs avec protection | ML | 110 |  | 0
26 | Protection d’étanchéité par dalots en béton | M2 | 340 |  | 0
27 | Etanchéité légère pour les salles d'eaux | M2 | 138 |  | 0
C-REVETEMENT DE SOLS ET MURS
28 | Revêtement de sol en Marbre y compris bande en marbre noir y/c plinthe | M² | 46 |  | 0
29 | Revêtement de sol en carreaux de gré cérame y/c plinthe | M² | 67 |  | 0
30 | revêtement de sol en carreaux de gré cérame de 25x50 cm antidérapant | M² | 101 |  | 0
31 | Revêtement mural en carreau de faïence de 25X50 cm | M² | 440 |  | 0
32 | Comptoir d'accueil | ML | 10 |  | 0
33 | Revêtement de marche et contre marche en Travertin y/c plinthe | ML | 71 |  | 0
34 | Faux plafond en staff lisse y compris joint creux | M² | 800 |  | 0
D - MENUISERIE BOIS , MÉTALLIQUE ET ALUMINIUM
35 | PORTES ISOPLANE EN BOIS ROUGE | M2 | 46 |  | 0
36 | PORTES EN BOIS MASSIF | M2 | 78 |  | 0
37 | PORTES PLACARD ET ARMOIRE EN BOIS MASSIF EN HETRE Y COMPRIS ETAGERES | M2 | 54 |  | 0
38 | Porte en bois Capitonnée | M2 | 10 |  | 0
39 | Fenetre et chassis en aluminium vitrée | M2 | 180 |  | 0
40 | PORTAIL METALLIQUE DE CLOTURE | M2 | 14 |  | 0
41 | PORTE METALLIQUE GRILLAGE AVEC VITRAGE ARME DE 8MM | M2 | 14 |  | 0
42 | Grille métallique de protection | M2 | 39 |  | 0
43 | Mat porte drapeau en acier galvanisé | Ens | 1 |  | 0
44 | Porte drapeau en Inox a 3 branches | U | 2 |  | 0
E - ÉLECTRICITÉ - LUSTRERIE
45 | BRANCHEMENT AU RESEAU | Ens | 1 |  | 0
46 | BOITE DE COUPURE | U | 1 |  | 0
47 | BOITE DE DISTRIBUTION (3FILS) EQUIPEE 02A/06D | U | 1 |  | 0
48 | COFFRET DE COMPTEUR 3 FILS | U | 1 |  | 0
49 | PRISE DE TERRE TECHNIQUE | Ens | 1 |  | 0
50 | LIAISONS CIRCUIT EQUIPOTENTIELLES | U | 10 |  | 0
51 | CHEMIN DE CABLE 200X60MM | ML | 67 |  | 0
52 | CHEMIN DE CABLE 75X60MM | ML | 67 |  | 0
53 | CABLE U 1000RO2V DE 5X10MM² | ML | 10 |  | 0
54 | CABLE U 1000RO2V DE 5X6MM² | ML | 30 |  | 0
55 | CABLE U 1000RO2V DE 3X4MM² | ML | 220 |  | 0
56 | TABLEAU GENERAL DE BASSE TENSION | Ens | 1 |  | 0
57 | TABLEAU ELECTRIQUE RDC | Ens | 1 |  | 0
58 | TABLEAU ELECTRIQUE ETAGE 1 | Ens | 1 |  | 0
59 | TABLEAU ELECTRIQUE ETAGE 2 | Ens | 1 |  | 0
60 | FOYER LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE | U | 54 |  | 0
61 | FOYER LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE | U | 1 |  | 0
62 | FOYER LUMINEUX VA ET VIENT | U | 5 |  | 0
63 | GROUPE DE FOYERS LUMINEUX COMMANDES PAR BOUTON POUSSOIR | U | 4 |  | 0
64 | FOYERS LUMINEUX COMMANDE PAR DETECTEUR DE MOUVEMENT | U | 18 |  | 0
65 | FOYER SUPPLEMENTAIRE SUR INSTALLATION | U | 92 |  | 0
66 | PRISE DE COURANT 2x16A+T | U | 112 |  | 0
67 | PRISE INTERNET | U | 51 |  | 0
68 | ATTENTE ELECTRIQUE DU VMC | U | 25 |  | 0
69 | ASCENSEUR | U | 1 |  | 0
70 | BOITE DE RACCORDEMENT ET DE REPARTITION | U | 5 |  | 0
71 | TUBAGE DE RESERVE POUR ATTENTE ELECTRIQUE, OU AUTRE | ML | 400 |  | 0
72 | LAMPADAIRE | U | 6 |  | 0
73 | PANEL CARRE 60x60 | U | 78 |  | 0
74 | SPOT ETANCHE | U | 39 |  | 0
75 | SPOT COULOIR | U | 27 |  | 0
76 | APPLIQUE MURALE | U | 6 |  | 0
77 | BLOC AUTONOMIE D’ECLAIRAGE DE SECURITE 60LM | U | 28 |  | 0
78 | ARMOIRE INFORMATIQUE 8U | U | 1 |  | 0
79 | PANNEAU DE BRASSAGE 24 PORTS | U | 3 |  | 0
80 | SWITCH 24 PORTS | U | 3 |  | 0
81 | CENTRALE DE DETECTION INCENDIE | Ens | 1 |  | 0
82 | DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE ADRESSABLE | U | 40 |  | 0
83 | DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE | U | 1 |  | 0
84 | DECLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE | U | 8 |  | 0
85 | AVERTISSEUR SONORE | U | 3 |  | 0
F - PLOMBERIE SANITAIRE - LUTTE CONTRE L'INCENDIE-CLIMATISATION-VENTILATION
LOT N1: PLOMBERIE SANITAIRE ET LUTTE CONTRE INCENDIE
DISTRIBUTION EAU POTABLE
86 | Branchement en eau potable et eau d'incendie au réseau de distribution y compris vannes et tous accessoires | F | 1 |  | 0
Conduite extérieure en polyéthyléne serie 16bars y compris toutes piéces de raccords,vannes ,térrassements,remblaiement,grillage avertiseur et essais
87 | De diamétre 40 mm | ML | 43 |  | 0
88 | De diamétre 25 mm | ML | 5 |  | 0
89 | De diamétre 20 mm | ML | 10 |  | 0
| Conduite en PPR PN20 y compris vannes et tous accessoires |  |  |  | 0
90 | Diamètre DN40mm | ML | 20 |  | 0
91 | Diamètre DN32mm | ML | 22 |  | 0
92 | Diamètre DN25mm | ML | 25 |  | 0
93 | Diamètre DN20mm | ML | 60 |  | 0
94 | Bouche d'arrosage y compris tous racord et tous accessoires | U | 2 |  | 0
| EVACUATION EP EV EU |  |  |  | 0
95 | Canalisation en PVC d'écoulement de diamétre 40 mm y compris toutes piéces de raccords et tous accessoires | ML | 32 |  | 0
96 | Canalisation en PVC d'écoulement de diamétre 50 mm y compris toutes piéces de raccords et tous accessoires | ML | 10 |  | 0
97 | Canalisations en PVC d'écoulement de diamétre 75 mm y compris toutes piéces de raccords et tous accessoires | ML | 15 |  | 0
98 | Canalisationen PVC d'écoulement de diamétre 90 et110 mm y compris toutes piéces de raccords et tous accessoires | ML | 35 |  | 0
99 | Gargouilles en plomb laminé tout diamétre et tous accessoires | U | 3 |  | 0
100 | Gueulard et trop plein tout diamétre y compris tous accessoires | U | 2 |  | 0
SIPHON DE SOL
101 | Siphon de sol cuivre chromé de diamétre 50mm - 150x150mm y compris tous accessoires. | U | 6 |  | 0
102 | Siphon de sol en fonte de diamétre 200x200mm y compris tous accessoires. | U | 2 |  | 0
APPAREILS SANITAIRES ROBINETERIE ET ACCESSOIRES
103 | WC à l'anglaise à boutton poussoir | U | 19 |  | 0
104 | WC pour handicapé y compris lave mains, robinetterie et tous raccordements | U | 4 |  | 0
105 | URINOIRE Y COMPRIS BOUTTON POUSSOIR ET ROBINETTERIE ET TOUS RACCORDEMENTS | U | 8 |  | 0
106 | Receveur de douche et tous raccordements | U | 1 |  | 0
107 | Lavabo vasque y compris tous raccordements et tous accessoires | U | 12 |  | 0
108 | Lave mains y compris tous raccordements et tous accessoires | U | 6 |  | 0
109 | Evier de cuisine y compris robinetterie , et tous accessoires | U | 1 |  | 0
110 | Chauffe eau élecrique 75 litres et tous accessoires | ENS | 1 |  | 0
111 | Chauffe eau élecrique 30 litres et tous accessoires | ENS | 1 |  | 0
112 | Glace miroir à bord chanfreiné y compris tous accessoires | M² | 15 |  | 0
LOT N1 : LUTTE CONTRE INCENDIE ET DIVERS
113 | Conduite en tube d'acier galvanisé y compris toutes piéces de raccords ,vannes et tous accessoires de diametre 40/49mm | ML | 50 |  | 0
114 | Poste robinet incendie armé DN25 et tous accessoires | ENS | 3 |  | 0
115 | Extincteur à CO2 de 2 KG et tous accessoires | U | 3 |  | 0
LOT N2: RESEAUX DE VENTILATION
Conduits en tole d'acier galvanisé spiralé pour extraction d'air vicié sanitaire y compris registre ,supports de fixations et toutes piéces de raccords
116 | De diametre 100 mm | ML | 50 |  | 0
117 | De diametre 125 mm | ML | 21 |  | 0
118 | De diametre 160 mm | ML | 15 |  | 0
119 | De diametre 200 mm | ML | 25 |  | 0
120 | Bouche VMC autoreglable 60m3/h | U | 23 |  | 0
121 | Extracteur de ligne d'air vicié y compris tous accessoires De diametre 200 mm | ENS | 3 |  | 0
122 | Extracteur de ligne d'air vicié y compris tous accessoires De diametre 125 mm | ENS | 1 |  | 0
123 | Armoire électrique de commande et de protection des appareils de climatisation et ventilation situés en terrasse chemins de câble ,câbles et tous accessoires | ENS | 1 |  | 0
124 | CLIMATISEURS SPLIT SYSTEME TYPE TOUS ET ACCESSOIRES. | ENS | 16 |  | 0
G - PEINTURE - VITRERIE
125 | Peinture vinylique sur enduit extérieur | M2 | 775
126 | Peinture glycérophtalique mate sur murs interieurs et plafonds | M2 | 2240
127 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds | M2 | 240
128 | Peinture laquée des menuiseries bois | M2 | 457
129 | Peinture laquée des menuiseries métalliques | M2 | 190
130 | ENSEIGNES DES LOCAUX, Y/C NUMEROTATION PAR LETTRES EN CUIVRE | U | 24
131 | Enseigne exterieure | U | 1
H- AMENAGEMENT EXTERIEUR
132 | MUR DE CLOTURE GRILLAGE – FAÇADE PRINCIPALE DE HAUTEUR HT = 2,30 M (0,50 M DE MAÇONNERIE + 1,80 M GRILLES METALLIQUES) | ml | 35 |  | 0
133 | Dallage extérieur y/c Acier et tout venant | m2 | 130 |  | 0
134 | REGARDS A GRILLE | U | 2 |  | 0
135 | GRILLE EN FONTE POUR CANIVEAU | m2 | 4 |  | 0
136 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX REV-SOL Y/C BORDURES, COUCHES DE FONDATION EN PIERRE CONCASSEE 0/20MM ET SABLE | m2 | 130 |  | 0
137 | FOURNITURE ET POSE DE BORDURE TYPE T2 POUR ESPACES VERTS | ml | 90 |  | 0
138 | PLANTATION DE CACTUS | U | 4 |  | 0
139 | TERRE VEGETALE | m3 | 35 |  | 0
140 | PLANTATION DE GAZON | m2 | 70 |  | 0
TOTAL GENERAL HORS TAXES
20 % de TVA
TOTAL GENERAL T.T.C
FAIT A …...………………………………………………... LE………………………………….
SIGNE PAR LE CONCURRENT