## BPDE
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
Objet : TRAVAUX D’INSTALLATION D’UN POSTE DE TRANSFORMATION DE 400 KVA AU SIEGE DE LA PROVINCE D’AL HOCEIMA.
Prix N° | Désignation des fournitures et ouvrages | Unité | Quantité | Prix unitaire (hors TVA) en dirhams | Prix total
HTA
1 | Câble Alu isol PR USP18/30kV S26 240mm² | m | 220
2 | Pose câble Alu isol PR USP18/30kV S26 240mm² | m | 220
3 | Tuyau à double paroi D110 | m | 480
4 | Fourniture, confection et pose boite de jonction pour câble isolé au PRC Alu ou Cu USP 18/30 kV | U | 3
5 | PA ( poste asservi ) 2 voies | U | 1
6 | Rabattement canalisation enterrée 1ére ou 2éme catégorie compris ouverture et fermeture tranchée ( au mètre de tranchée ) | m | 10
7 | Tranchée normale à 1 circuit | m | 60
8 | Réfection trottoir revêtement ordinaire | m2 | 15
9 | Borne de signalisation SRM MT ou BT | U | 4
10 | Regard de visite | m3 | 2
SOUS TOTAL- HTA
PT
11 | Plaque d'identification ( IRD) petit modèle | U | 4
12 | Plaque d'identification ( IRD) grand modèle | U | 1
13 | Dépose cellule préfabriquée | U | 3
14 | Pose transformateur de puissance quelque soit la puissance | U | 1
15 | PUC avec transfo 400 kVA, Cellule monobloc MT motorisée étanche (2i+P) SF6-36KV (24V) y/c boite d'extrémité de raccordement sur-isolées, PA de 4 voies DNP3.0 | U | 1
SOUS TOTAL- PT
BT
16 | Tranchée normale à 1 circuit (F+M) | m | 70
17 | Tranchée normale à 2 circuits (F+M) | m | 15
18 | Borne de signalisation SRM MT ou BT | U | 7
19 | Câble U1000 ARVFV en Alu 3*240+1*95 | m | 140
20 | Pose câble U1000 ARVFV en Alu 3*240+1*95 | m | 140
21 | Tuyau en PVC annelé rouge double paroi D110 | m | 100
SOUS TOTAL- BT
COUT DES PRESTATIONS HORS SRM-TTA
Travaux hors prestations SRM-TTA
Total intermediaire 1 HORS TVA
***PRESTATIONS SRM-TTA***
22 | Peines et soins | For | 1 | 29036 | 29036
23 | Raccordement MT | For | 1 | 1920 | 1920
24 | Participation sur puissance installée MT | KVA | 240 | 685.7 | 164568
Total intermediaire 2 HORS TVA |  |  |  |  | 195524
Total Général Hors TVA (1+2)
Total TVA 20 %
TOTAL TTC
SIGNATURE ET CACHET DU CONCURRENT :