## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° E/280/26

RENOUVELLEMENT DES RESEAUX BASSE TENSION-PROVINCE KENITRA

Bordereau des prix – Détail estimatif

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Total (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 | Ouverture de fouille sous trottoirs en terrain toutes natures | m³ | 937 |  |  |
| 2 | Ouverture de fouille sous chaussées en terrain toutes natures | m³ | 143 |  |  |
| 3 | Réfection de chaussées en enrobé à chaud | m² | 183 |  |  |
| 4 | Réfection du trottoir ordinaire (carreaux de ciment, ciment, pavé autobloquant, etc.) | m² | 652 |  |  |
| 5 | Réfection du trottoir Spéciale (mosaique, carrelage spécial, béton désactivé, etc.) | m² | 371 |  |  |
| 6 | Forage horizontal dirigé sous chaussée d'une buse PE Ø 100mm pour câble BT | Mln | 239 |  |  |
| 7 | Fourniture, transport et mise en place du grillage avertisseur en plastique, couleur rouge de largeur 50cm | m² | 1.987 |  |  |
| 8 | Fourniture, transport et mise en place de tubes annelés double paroi, couleur rouge Ø110-750N | Mln | 712 |  |  |
| 9 | Fourniture, transport, déroulage, raccordement et mise en service de câble armé de section 3x240 + 1 x 95 mm² à âme Aluminium type U 1000 ARVFV | Mln | 2.778 |  |  |
| 10 | Fourniture, transport, déroulage, raccordement et mise en service de câble armé de section 3x95 + 1x50 mm² à âme Aluminium type U 1000 ARVFV | Mln | 200 |  |  |
| 11 | Fourniture, transport, déroulage, raccordement et mise en service de câble armé de section 4x50 mm² à âme Aluminium type U 1000 ARVFV | Mln | 2.045 |  |  |
| 12 | Fourniture, transport, déroulage, raccordement et mise en service de câble armé de section 4x16 mm² à âme Aluminium type U 1000 ARVFV | Mln | 500 |  |  |
| 13 | Fourniture, transport, déroulage, raccordement et mise en service de câble armé de section 2x16 mm² à âme aluminium type U 1000 ARVFV | Mln | 500 |  |  |
| 14 | Fourniture, transport, pose, raccordement et mise en service de câble préassemblé en aluminium 3x150+70+2x16 mm² avec neutre porteur en Almelec, posé ou tiré sur façade y compris l’ensemble des accessoires de soutien, d’ancrage et de fixation nécessaires. | Mln | 3.790 |  |  |
| 15 | Fourniture, transport, pose, raccordement et mise en service de câble préassemblé en aluminium 3x70+54,6+2x16 mm², avec neutre porteur en Almelec, posé ou tiré sur façade, y compris l’ensemble des accessoires de soutien, d’ancrage et de fixation nécessaires. | Mln | 16.411 |  |  |
| 16 | Fourniture, transport, pose, raccordement et mise en service de câble isolé torsadé autoporté en Aluminium 4x16 mm² | Mln | 200 |  |  |
| 17 | Fourniture, transport, pose, raccordement et mise en service de câble isolé torsadé autoporté en Aluminium 2x16 mm² | Mln | 2.532 |  |  |
| 18 | Dépose boite réseau en fonte y compris transport au magasin SRM-RSK et toutes sujétions | U | 135 |  |  |
| 19 | Transfèrement de branchements existants, tous types confondus, y compris toutes sujétions liées à leur dépose, repose et remise en service | U | 1.757 |  |  |
| 20 | Déplacement et installation des coffrets de distribution basse tension en Polyester | U | 19 |  |  |
| 21 | Fourniture, transport, pose et mise en service de coffret en polyester grand modèle IP2X 2E240mm2+ 1S240mm2+3S35mm2 | U | 23 |  |  |
| 22 | Fourniture, transport, pose et mise en service de boîte en polyester petit modèle type encastré | U | 8 |  |  |
| 23 | Dépose poteau bois y compris transport au magasin SRM-RSK et toutes sujétions | U | 8 |  |  |
| 24 | Dépose poteau béton y compris transport au magasin SRM-RSK et toutes sujétions | U | 109 |  |  |
| 25 | Dépose pylône y compris transport au magasin SRM-RSK et toutes sujétions | U | 5 |  |  |
| 26 | Dépose réseau aérien BT y compris transport au magasin SRM-RSK et toutes sujétions | Mln | 12.145 |  |  |
| 27 | Mise à la terre du réseau BT aérien ou souterrain | U | 327 |  |  |
| 28 | Fourniture et confection de Boite de jonction Basse Tension (50 mm²-240 mm²) | U | 10 |  |  |
| 29 | Borne de signalisation SRM-RSK BT | U | 50 |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)