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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
[bookmark: _GoBack]DE PRIX N° E/280/26



RENOUVELLEMENT DES RESEAUX BASSE TENSION-PROVINCE KENITRA




Bordereau des prix – Détail estimatif
	N° 
du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Total (en chiffres)

	
	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	1
	Ouverture de fouille sous trottoirs en terrain toutes natures
	m³
	937
	
	

	2
	Ouverture de fouille sous chaussées en terrain toutes natures
	m³
	143
	
	

	3
	Réfection de chaussées en enrobé à chaud
	m²
	183
	
	

	4
	Réfection du trottoir ordinaire (carreaux de ciment, ciment, pavé autobloquant, etc.)
	m²
	652
	
	

	5
	Réfection du trottoir Spéciale (mosaique, carrelage spécial, béton désactivé, etc.)
	m²
	371
	
	

	6
	Forage horizontal dirigé sous chaussée d'une buse PE Ø 100mm pour câble BT
	Mln
	239
	
	

	7
	Fourniture, transport et mise en place du grillage avertisseur en plastique, couleur rouge de largeur 50cm
	m²
	1.987
	
	

	8
	Fourniture, transport et mise en place de tubes annelés double paroi, couleur rouge Ø110-750N
	Mln
	712
	
	

	9
	Fourniture, transport, déroulage, raccordement et mise en service de câble armé de section  3x240 + 1 x 95 mm² à âme Aluminium type U 1000 ARVFV 
	Mln
	2.778
	
	

	10
	Fourniture, transport, déroulage, raccordement et mise en service  de câble armé de section 3x95 + 1x50 mm² à âme Aluminium type U 1000 ARVFV
	Mln
	200
	
	

	11
	Fourniture, transport, déroulage, raccordement et mise en service de câble armé de section 4x50 mm² à âme  Aluminium type U 1000 ARVFV 
	Mln
	2.045
	
	

	12
	Fourniture, transport, déroulage, raccordement et mise en service de câble armé de section 4x16 mm² à âme Aluminium type U 1000 ARVFV
	Mln
	500
	
	

	13
	Fourniture, transport, déroulage, raccordement et mise en service de câble armé de section 2x16 mm² à âme aluminium type U 1000 ARVFV
	Mln
	500
	
	

	14
	Fourniture, transport, pose, raccordement et mise en service de câble préassemblé en aluminium 3x150+70+2x16 mm² avec neutre porteur en Almelec, posé ou tiré sur façade y compris l’ensemble des accessoires de soutien, d’ancrage et de fixation nécessaires.
	Mln
	3.790
	
	

	15
	Fourniture, transport, pose, raccordement et mise en service de câble préassemblé en aluminium 3x70+54,6+2x16 mm², avec neutre porteur en Almelec,  posé ou tiré sur façade, y compris l’ensemble des accessoires de soutien, d’ancrage et de fixation nécessaires.
	Mln
	16.411
	
	

	16
	Fourniture, transport, pose, raccordement et mise en service de câble isolé torsadé autoporté en Aluminium 4x16 mm²
	Mln
	200
	
	

	17
	Fourniture, transport, pose, raccordement et mise en service de câble isolé torsadé autoporté en Aluminium 2x16 mm²
	Mln
	2.532
	
	

	18
	Dépose boite réseau en fonte y compris  transport au magasin SRM-RSK et toutes sujétions  
	U
	135
	
	

	19
	Transfèrement de branchements existants, tous types confondus, y compris toutes sujétions liées à leur dépose, repose et remise en service
	U
	1.757
	
	

	20
	Déplacement et installation des coffrets de distribution basse tension en Polyester 
	U
	19
	
	

	21
	Fourniture, transport, pose et mise en service de coffret en polyester grand modèle IP2X 2E240mm2+ 1S240mm2+3S35mm2 
	U
	23
	
	

	22
	Fourniture, transport, pose et mise en service de boîte en polyester petit modèle type encastré
	U
	8
	
	

	23
	Dépose poteau bois y compris  transport au magasin SRM-RSK et toutes sujétions
	U
	8
	
	

	24
	Dépose poteau béton y compris  transport au magasin SRM-RSK et toutes sujétions
	U
	109
	
	

	25
	Dépose pylône y compris  transport au magasin SRM-RSK et toutes sujétions  
	U
	5
	
	

	26
	Dépose réseau aérien BT y compris transport au magasin SRM-RSK et toutes sujétions
	Mln
	12.145
	
	

	27
	Mise à la terre du réseau BT aérien ou souterrain
	U
	327
	
	

	28
	Fourniture et confection de Boite de jonction Basse Tension (50 mm²-240 mm²)
	U
	10
	
	

	29
	Borne de signalisation SRM-RSK BT
	U
	50
	
	

	Total hors TVA
	

	Taux TVA (……….. %)
	

	Total TTC
	



Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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