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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
[bookmark: _GoBack]DE PRIX N° E/277/26



MAINTENANCE DES TRANSFORMATEURS HT/MT A LA PROVINCE KENITRA



Bordereau des prix – Détail estimatif
	N° 
du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Total (en chiffres)

	
	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	1
	Maintenance d’un transformateur HT/MT
	U
	12
	
	

	2
	Peinture d'un transformateur de puissance 40 MVA
	U
	6
	
	

	3
	Peinture d'un transformateur de puissance 20 MVA
	U
	4
	
	

	4
	Remplacement des commutateurs de commande des aéroréfrigérants
	U
	6
	
	

	5
	Nettoyage de la fosse du drainage du transformateur 
	FOR
	4
	
	

	6
	Fourniture et installation d'une pompe d'évacuation des eaux pluviales y compris coffret de commande et accessoires de raccordement
	U
	4
	
	

	Total hors TVA
	

	Taux TVA (……….. %)
	

	Total TTC
	



Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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