## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° E/277/26

MAINTENANCE DES TRANSFORMATEURS HT/MT A LA PROVINCE KENITRA

Bordereau des prix – Détail estimatif

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Total (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 | Maintenance d’un transformateur HT/MT | U | 12 |  |  |
| 2 | Peinture d'un transformateur de puissance 40 MVA | U | 6 |  |  |
| 3 | Peinture d'un transformateur de puissance 20 MVA | U | 4 |  |  |
| 4 | Remplacement des commutateurs de commande des aéroréfrigérants | U | 6 |  |  |
| 5 | Nettoyage de la fosse du drainage du transformateur | FOR | 4 |  |  |
| 6 | Fourniture et installation d'une pompe d'évacuation des eaux pluviales y compris coffret de commande et accessoires de raccordement | U | 4 |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)