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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


[bookmark: _GoBack]APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
DE PRIX N° A/276/26



TRAVAUX DE REHABILITATION DU COLLECTEUR D4 
SANS TRANCHEE AU NIVEAU DE LA VILLE DE KENITRA




Bordereau des prix – Détail estimatif
	N° 
du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Total (en chiffres)

	
	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	1
	Chemisage structurel en PRV avec injection de micro-béton dans le vide annulaire ou chemisage par béton projeté du collecteur en ovoïde T 180
	MLN
	740
	
	

	2
	Réhabilitation de la chambre de connexion
	FOR
	1
	
	

	3
	Réhabilitation des regards de visite sur galerie existante
	U
	19
	
	

	4
	Création de regards de visite sur galerie existante
	U
	4
	
	

	5
	Réalisation de puits d'accès à une galerie existante transformé en regard de visite
	U
	1
	
	

	Total hors TVA
	

	Taux TVA (……….. %)
	

	Total TTC
	




Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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