## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° A/275/26

TRAVAUX DE BRANCHEMENT DES CLIENTS AUX RESEAUX D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE A LA PROVINCE KENITRA

Bordereau des prix – Détail estimatif

MARCHE CADRE

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité minimale | Quantité maximale | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Prix total Minimum HT/ DH | Prix total Maximum HT/ DH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terrassements en tranchées et en puits pour la pose des canalisations, en terrains de toutes natures et à toutes profondeurs, y compris déblais, évacuation des déblais excédentaires, remblaiement et compactage. | m3 | 510 | 850 |  |  |  |
| 2 | Connexion avec ouvrage existant | U | 108 | 180 |  |  |  |
| 3 | Fourniture, transport et pose de conduites PVC série 1/SN4 DN200mm | ml | 560 | 800 |  |  |  |
| 4 | Fourniture, transport et pose de conduites PVC série 1/SN4 DN315mm | ml | 170 | 340 |  |  |  |
| 5 | Fourniture, transport et pose de conduites PVC série 1/SN4 DN400mm | ml | 30 | 60 |  |  |  |
| 6 | Dépose de conduites des anciens branchements existants | ml | 17 | 35 |  |  |  |
| 7 | Construction de Regard de façade, type Simple (50x50cm) | U | 84 | 140 |  |  |  |
| 8 | Construction de Regard de façade, type Double (80x50cm) | U | 30 | 50 |  |  |  |
| 9 | Construction de Regard borgne avec Dalettes de fermeture | U | 60 | 120 |  |  |  |
| 10 | Construction de Regard de visite en béton armé coulé sur place pour une profondeur inférieure ou égale à 3m. | U | 2 | 5 |  |  |  |
| 11 | Plus-value au prix 10 pour une profondeur au-delà de 3 m | dm | 5 | 10 |  |  |  |
| 12 | Fourniture, transport et pose de Tampon avec cadre en Fonte ductile. | U | 2 | 5 |  |  |  |
| 13 | Réfection des chaussées revêtues en enrobés | m2 | 110 | 220 |  |  |  |
| 14 | Réfection des trottoirs revêtus en béton | m2 | 55 | 115 |  |  |  |
| 15 | Réfection des trottoirs avec revêtements spéciaux | m2 | 45 | 90 |  |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)