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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL 

[bookmark: _GoBack]APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
DE PRIX N° A/275/26



TRAVAUX DE BRANCHEMENT DES CLIENTS AUX RESEAUX D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE A LA PROVINCE KENITRA



Bordereau des prix – Détail estimatif
MARCHE CADRE
	N° du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité minimale 
	Quantité maximale 
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Prix total Minimum HT/ DH
	Prix total Maximum HT/ DH

	1
	Terrassements en tranchées et en puits pour la pose des canalisations, en terrains de toutes natures et à toutes profondeurs, y compris déblais, évacuation des déblais excédentaires, remblaiement et compactage.
	m3
	510
	850
	
	
	

	2
	Connexion avec ouvrage existant
	U
	108
	180
	
	
	

	3
	Fourniture, transport et pose de conduites PVC série 1/SN4 DN200mm
	ml
	560
	800
	
	
	

	4
	Fourniture, transport et pose de conduites PVC série 1/SN4 DN315mm
	ml
	170
	340
	
	
	

	5
	Fourniture, transport et pose de conduites PVC série 1/SN4 DN400mm
	ml
	30
	60
	
	
	

	6
	Dépose de conduites des anciens branchements existants 
	ml
	17
	35
	
	
	

	7
	Construction de Regard de façade, type Simple (50x50cm)
	U
	84
	140
	
	
	

	8
	Construction de Regard de façade, type Double (80x50cm)
	U
	30
	50
	
	
	

	9
	Construction de Regard borgne avec Dalettes de fermeture
	U
	60
	120
	
	
	

	10
	Construction de Regard de visite en béton armé coulé sur place pour une profondeur inférieure ou égale à 3m.
	U
	2
	5
	
	
	

	11
	Plus-value au prix 10 pour une profondeur au-delà de 3 m
	dm
	5
	10
	
	
	

	12
	Fourniture, transport et pose de Tampon avec cadre en Fonte ductile.
	U
	2
	5
	
	
	

	13
	Réfection des chaussées revêtues en enrobés
	m2
	110
	220
	
	
	

	14
	Réfection des trottoirs revêtus en béton
	m2
	55
	115
	
	
	

	15
	Réfection des trottoirs avec revêtements spéciaux
	m2
	45
	90
	
	
	

	Total hors TVA
	
	

	Taux TVA (……….. %)
	
	

	Total TTC
	
	



Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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