## BPDE
Académie régionale de l’éducation et de la formation - Région de Fès- Meknès ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴼⴰⵙ-ⵎⴽⵏⴰⵙ Direction provinciale d’Ifrane ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ
APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N° 30/IFR_INV/2026
Objet : Fourniture, installation et mise en service d’un système photovoltaïque autonome sur 21 unités scolaires primaires relevant de la direction provinciale de L’AREF FM d’Ifrane, en lot unique.
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
N° des prix | Désignation des prestations | Unité | Quantité | Prix unitaire | TOTAL
1 | Panneaux photovoltaïques | UNITE | 63 |  | 0
Caractéristiques et spécifications :
Marque : Jinko Solar ou équivalent. Modèle : Tiger Neo 66HL4M-BDV. Caractéristiques techniques minimales * Puissance nominale : 615 W ; * Technologie : N-Type TOP Con ; * Module bifacial à double vitrage ; * Nombre de cellules : 132 ; * Dimensions : 2 382 × 1 134 × 30 mm ; * Poids : 32,4 kg ; * Cadre en aluminium anodisé ; * Connecteurs de type MC4 ; * Indice de protection : IP68 ; * Charge mécanique maximale : 5 400 Pa ; * Garantie du produit : 12 ans ; * Garantie de performance : 30 ans.
2 | Batteries de stockage | UNITE | 21 |  | 0
Caractéristiques et spécifications :
Type : Batteries au lithium (LiFePO4) ou équivalent. Caractéristiques minimales : * Nombre : 2 unités ; * Tension nominale : 12 V ou 24 V ; * Capacité minimale : 150 Ah ; * Durée de vie : supérieure à 6 000 cycles ; * Protection contre les surtensions ; * Protection contre les surcharges ; * Protection contre les courts-circuits ; * Système de gestion électronique (BMS).
3 | Onduleur hybride | UNITE | 21 |  | 0
Caractéristiques et spécifications :
Caractéristiques minimales : * Type : onduleur hybride ; * Puissance nominale : 3 kW minimum ; * Tension d’entrée : 220 V ; * Fréquence : 50 Hz ; * Rendement : supérieur à 95 % ; * Protection contre les surcharges ; * Protection contre les surtensions ; * Affichage numérique intégré ; * Compatible avec les batteries au lithium.
4 | Structure métallique galvanisée | UNITE | 63 |  | 0
Caractéristiques et spécifications :
La structure métallique sera réalisée en acier galvanisé à chaud afin de garantir une résistance élevée aux intempéries, à la corrosion et aux rayonnements ultraviolets. Caractéristiques minimales : * Tubes en acier galvanisé ; * Épaisseur minimale : 2 mm ; * Boulonnerie galvanisée ; * Traitement anticorrosion ; * Inclinaison comprise entre 20° et 35° ; * Résistance aux vents violents ; * Fixation adaptée aux panneaux photovoltaïques.
5 | Socles en béton armé : | ENS | 21 |  | 0
Caractéristiques et spécifications :
Les socles seront exécutés conformément aux règles de l’art. Caractéristiques minimales * Béton dosé à 350 kg de ciment par mètre cube ; * Armatures en acier à haute adhérence ; * Tiges d’ancrage galvanisées ; * Respect des dimensions définies par MO. Travaux compris * Terrassement ; * Coulage du béton ; * Mise à niveau ; * Séchage ; * Fixation de la structure métallique.
6 | Installation électrique | UNITE | 21 |  | 0
Caractéristiques et spécifications :
Les travaux comprendront : * La fourniture des câbles électriques ; * La mise à la terre de l’installation ; * Les dispositifs de protection ; * Les interrupteurs et les fusibles ; * Les connecteurs MC4 ; * Les gaines de protection.
7 | Essais et mise en service | ENS | 21 |  | 0
Caractéristiques et spécifications :
L’entreprise procédera : * Aux essais de fonctionnement ; * Au contrôle des raccordements ; * À la vérification des performances ; * À la mise en service définitive ; * À la remise de la documentation technique.
TOTAL H.T |  |  |  |  | 0
TVA DE 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0