## BPDE AO 254-26-ELEC-R
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF AO N° 254/26/ELEC/R
OBJET:Installation des postes HTA/BT y compris raccordement HTA et réseaux de distribution BT au territoire de la province d’El Kelaa des Sraghna
N°de prix | Désignation des prestations | Unité de mesure | Quantité | PU DH HT | PT DH HT
1 | Poteau béton armé classe A 8 m 150 daN | U | 55
2 | Poteau béton armé classe A 8 m 300 daN | U | 52
3 | Poteau béton armé classe A 8 m 500 daN | U | 50
4 | Poteau béton armé classe A 8 m 700 daN | U | 34
5 | Poteau béton armé classe A 9m 150 daN | U | 7
6 | Poteau béton armé classe A 9 m 300 daN | U | 9
7 | Poteau béton armé classe A 9 m 500 daN | U | 13
8 | Poteau béton armé classe A 9 m 700 daN | U | 13
9 | Poteau béton armé classe A 12 m 500 daN | U | 2
10 | Poteau béton armé classe A 12 m 800 daN | U | 2
11 | Poteau béton armé classe A 14 m 300 daN | U | 17
12 | Poteau béton armé classe A 14 m 500 daN | U | 25
13 | Poteau béton armé classe A 14 m 800 daN | U | 6
14 | Poteau béton armé classe B 12 m 1000 daN | U | 15
15 | Poteau béton armé classe B 14 m 1000 daN | U | 12
16 | Poteau béton armé classe B 14 m 1500 daN | U | 7
17 | Destruction poteau béton irrécupérable | U | 13
18 | Transfèrement d'un poteau en béton armé quelque soit la hauteur et l' effort ( compris bris massif ) | U | 1
19 | Modification orientation poteaux en béton armé quelque soit la hauteur et l'effort | U | 1
20 | Massif de fondation normal | M3 | 327.86
21 | Poteau Bois S/C 8 m | U | 2
22 | Poteau bois S/C 9 m | U | 1
23 | Transfèrement d'un poteau bois | U | 1
24 | Contrefichage poteau bois | U | 1
25 | Jumelage poteau bois | U | 1
26 | Armement NV galvanisé 170-125-N50-70 | U | 22
27 | Armement NV galvanisé 170-125-N60-80 | U | 1
28 | Armement NV galvanisé 170-125-N70-80-C70 | U | 1
29 | Armement nappe horizontale galvanisé H170 UPN | U | 1
30 | Bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras métalliques enveloppant B.A. | KIT | 1
31 | Menuiserie métallique galvanisée | KG | 7695
32 | Jeu de 3 parafoudres | KIT | 1
33 | IACM à C/C 50 A 24 KV + Terre | U | 14
34 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 11 compris accessoires + pince d'alignement (isolement 24 kV) | U | 88
35 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 11 compris accessoires + pince d'ancrage (isolement 24 kV) | U | 360
36 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 16 compris accessoires + pince AGSU d'alignement (isolement 24 kV) | U | 3
37 | Plaque d'identification ( IRD) petit modèle | U | 15
38 | Plaque d'identification ( IRD) grand modèle | U | 35
39 | Fourniture câble Almelec 34,4 mm2 | KG | 1859.16
40 | Transport, déroulage,réglage,compris élagage d'arbres éventuels ( sans déssouchage ) du conducteur almelec 34,4 mm2 | KM | 18.91
41 | Plus value pour remaniement de nappe 1ère catégorie | U | 13
42 | Localisateur de défaut ordinaire sur réseau aérien MT | U | 10
43 | Transfèrement branchement particulier aéro-souterrain (remontée aéro-souterraine ) 2 fils | U | 1
44 | Transfèrement branchement particulier aéro-souterrain ( remontée aéro-souterraine ) 4 fils | U | 1
45 | Terre de réseau | U | 36
46 | Transfèrement d'un appareil d'éclairage public dans les limites du chantier | U | 9
47 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu+ 16 Alu + 54,6 Alm | MLN | 13650
48 | Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium ( y compris manchons de jonctions éventuelles ) diverses sections | M | 13890
49 | Dépose câble préassemblé quelque soit la section , tendu sur poteau ou potelet ( y compris les accessoires ) | M | 1940
50 | Dépose câble préassemblé quelque soit la section , posé ou tendu sur façade ( y compris les accessoires ) et remise en état des façades | M | 150
51 | Transférement branchement en torsadé quelque soit la section 2 fils y compris les accessoires | U | 33
52 | Transférement branchement en torsadé quelque soit la section 4 fils y compris les accessoires | U | 24
53 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement | U | 152
54 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple | U | 97
55 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double | U | 185
56 | Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade ( compris remise en état ) ensemble d'ancrage simple normal | U | 2
57 | Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade (compris remise en état ) ensemble d'ancrage double normal | U | 6
58 | Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade ( compris remise en état ) ensemble d'ancrage double avec console en L de 300x30x3 mm | U | 6
59 | Accessoires de fixation pour câble isolé préassemblé ou autoporté posé sur façade ( 3 colliers au mètre compris remise en état ) | M | 500
60 | Boite de dérivation aéro-souterraine ( DAS ) pour câble cuivre isolé RO2V ou RVFV et câble préassemblé Alu | U | 8
61 | Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP | U | 54
62 | Accessoires pour câble torsadé autoporté ( branchement BT ) connecteur à perforation d'isolant isolé à 6 kV simple dérivation | U | 100
63 | Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm2 Alu | U | 400
64 | Tranchée normale à 1 circuit | M | 9
65 | Tranchée normale à 3 circuits | M | 10
66 | Tranchée traversée à 1 circuit | M | 15
67 | Protection tube gaz 3 m 3in + traversée massif | U | 5
68 | Réfection trottoir revêtement ordinaire | M2 | 7.6
69 | Borne de signalisation SRM MT ou BT | U | 4
70 | Génie civil poste de transformation aérien type H61 sur poteau béton armé | U | 9
71 | Génie civil poste de transformation type rural ( haut ) y compris pose serrure en applique sur la porte d'accès | U | 1
72 | Equipement et montage poste type H61 24 kV triphasé + basse tension | U | 9
73 | Equipement et montage 24 kV + basse tension poste de transformation type rural ( haut ) | U | 1
74 | Dépose d'un poste aérien type H61 | U | 1
75 | Fourniture et pose d'un disjoncteur BT tétrapolaire de calibre adéquat | U | 2
76 | Fourniture et pose d'un tableau de distribution type urbain 1200 A 8 départs équipés ( genre Simplex ) | U | 2
77 | Dépose d'un tableau de distribution BT, toutes sujétions de remise en état façades comprises | U | 2
78 | Transformateur de puissance triphasé 22kV/B2 H61 bornes 24 kV 100 kVA | U | 7
79 | Transformateur de puissance triphasé 22kV/B2 H61 bornes 24 kV 160 kVA | U | 2
80 | Transformateur de puissance triphasé type extérieur 22 kV/B2 bornes 24 kV 250 kVA | U | 1
81 | Etude complète reseau 2°categorie comprenant reconnaissance, balisage,levé du profil, report sur calque repartition des supports,calcul mécanique et électrique y compris reprise éventuelle aprés examen par ONE avec fourniture de 16 plans l'ensemble | KM | 2.46
82 | Confection du dossier technique de branchements MT par commune en 10 exemplaires sur chemise simple (Modèle SRM) | U | 10
83 | Jeu de 03 Raccords de dérivation à broches (RDB) + connecteur pour Broches (CBO) quelque soit la section du câble | U | 30
84 | Pose câble alum ARVFV 3X150+1X70 alu | M | 200
85 | Pose câble alum ARVFV 3X150+1X70 Alu | M | 200
86 | Fourniture et pose d'un disjoncteur Haut de Poteau pour poste H61, type 7 | U | 3
87 | Coffret comptage statistique équipé | U | 1
88 | Tube annele D160 | MLN | 15
89 | Bloc fusible HPC 250 A | U | 1
90 | Bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras simple UPN 80 | KIT | 3
91 | Dépose disjoncteur haut poteau | U | 1
92 | Câble isolé unipolaire U 1000 R02V Alu 1x50 mm2 | M | 200
93 | Pose câble unipolaire U 1000 R02V Alu 1x50 mm2 | M | 200
Montant total HT
TVA
Montant total TTC