## Feuil2
AOO NATIONAL N°30-26-INDH
BODROREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE 2 DAR OUMOUMA A BAB TAZA ET TANAQOUB -PROVINCE DE CHEFCHAOUEN -
N° de prix | Désignation des prestations | U | Q | Prix unitaire | Prix total
1 | Démolition cloison en maçonnerie et en brique | M² | 2
2 | Double cloison en brique | M² | 2
3 | Enduit au mortier de ciment | M² | 4
4 | Fourniture et pose plâtre en staff lisse | M² | 30
5 | Réfection du revêtement en parquet existant | M² | 10
6 | Fourniture et pose d'un revêtement en carrelage y/c plinthe | M² | 40
7 | Auvents pour fenêtres en aluminium | M² | 50.4
8 | Appuis de fenêtres | M² | 45
9 | Réparation et aménagement accès terrasse en structure métallique | FT | 1
10 | Décapage d'ancienne étanchéité et forme de pente | M² | 200
11 | Forme de pente et chape de lissage | M² | 200
12 | Fourniture et pose étanchéité monocouche autoprotégé 4 mm y/c relevée d'étanchéité | M² | 200
13 | Fourniture et pose de descente d'eau en PVC 100 mm y/c codes | ML | 20
14 | Fourniture et pose de gargouille y/c crapaudine | U | 2
15 | Echelle métallique galvanisé | ml | 4
16 | Réaménagement et réfection du réseau d'alimentation en eau potable y/c conduites PPR, raccordements, accessoires, fixations et remise en état | FT | 1
17 | Réfection de l'ensemble du réseau d'assainissement existant | FT | 1
18 | Fourniture et pose de conduite PVC assainissement Ø160 mm | ML | 6
19 | Fourniture et pose siphon de sol | U | 3
20 | Fourniture et pose canalisation en PPR de tous diamètre | Ens | 1
21 | Fourniture et pose conduite eau potable depuis la niche EN PEHD | ML | 90
22 | Installationet en d'eau potable y/c tyuaterie robinetterie pour distribiteur d'eau refrégeré existant | Ens | 1
23 | Fouirniture et pose robinet double | U | 1
24 | Fourniture et pose vanne d’arrêt | U | 1
25 | Fourniture et pose WC à la turque | U | 2
26 | Fourniture et pose WC à l'anglaise | U | 1
27 | Fourniture et pose Panel LED 0,60X0,60 | U | 4
28 | Fourniture et pose prise de courant | U | 5
29 | Fourniture et pose interrupteur | U | 5
30 | Fourniture et pose blocs de secours | U | 4
31 | Fourniture et pose bouton sonnerie | U | 2
32 | Fourniture et pose hublot étanche | U | 7
33 | Fourniture et pose disjoncteur différentiel | U | 2
34 | Fourniture, pose et mise en marche d'un climatiseur 9000 btu | U | 2
35 | Installation et mise en service des plaque solaire existant | FT | 1
36 | Refection fenêtres en aluminium | U | 37
37 | Abri métallique | M² | 80
38 | Fourniture et pose porte métallique vitrée | M² | 5
39 | Fourniture et pose quincaillerie pour porte | U | 42
40 | Fourniture et pose support drapeau | U | 1
41 | Fourniture et pose de store pour fenêtres | M² | 108
42 | Fourniture et pose de porte-fenêtre coulissante en aluminium | M² | 8
43 | Fourniture et pose d'enseigne de signalisation | U | 5
44 | Fourniture et pose de garde-corps inox | ML | 9
45 | Peinture vinylique sur murs intérieurs et plafonds | M² | 2257.54
46 | Peinture façade type PASTA CHINO sur murs extérieurs | M² | 905
47 | Peinture émail glycérophtalique sur menuiserie métallique | M² | 145.05
48 | Vernis sur menuiserie bois | M² | 228.7
Total général H.T
T.V.A (20 %)
Total général T.T.C
Arrété le bordereau des prix Estimatif à la Somme de :