## bordereau
SRM-BK
APPEL D'OFFRES N° 152/EL/26
Objet : Travaux d'injection des postes HTA-BT et d'aménagement du Réseau HTA relavant de la province de Khouribga
N° de Prix | DESIGNATION DES PRESTATIONS | Unité de mesure | Quantité | Prix Unitaire en DH HT en chiffre | Prix Total en DH HT en chiffre
Projet n°1- Création de boucles HTA et insertion des IACM au niveau de la province Khouribga
1 | Pylône métallique (M) | TO | 1.23
2 | Pylône métallique galvanisé (F) | TO | 1.23
3 | Dépose pylône métallique quelque soit la hauteur et l'effort (M) | U | 1
4 | Transfèrement d'un pylône métallique quelque soit la hauteur et l'effort (M) | U | 1
5 | Poteau béton armé classe A 9 m 300 daN (F+M) | U | 1
6 | Poteau béton armé classe A 9 m 500 daN (F+M) | U | 3
7 | Poteau béton armé classe A 9 m 700 daN (F+M) | U | 3
8 | Poteau béton armé classe B 12 m 1000 daN (F+M) | U | 2
9 | Poteau béton armé classe B 12 m1500 daN (F+M) | U | 2
10 | Poteau béton armé classe B 14 m 1000 daN (F+M) | U | 4
11 | Poteau béton armé classe B 14 m 1500 daN (F+M) | U | 6
12 | Destruction poteau béton irrécupérable (M) | U | 15
13 | Massif de fondation normal (F+M) | M3 | 54.76
14 | Menuiserie métallique galvanisée (F+M) | KG | 1996
15 | Dépose armement support existant levé (M) | U | 2
16 | Transfèrement dans limites chantier d'un armement existant (M) | U | 6
17 | Pose IACM 2ème catégorie (M) | U | 2
18 | IACM à C/C 100 A 24 kV spécial+ terre (F+M) | U | 6
19 | Dépose IACM (M) | U | 5
20 | Transfèrement IACM + terre (M) | U | 1
21 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + pince d'alignement (isolement 24 kV ; N6) (F+M) | U | 3
22 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + pince d'ancrage (isolement 24 kV; N6) (F+M) | U | 6
23 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 16 compris accessoires + pince AGSU d'alignement (isolement 24kV;N6) (F+M) | U | 3
24 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 16 compris accessoires + manchon d'ancrage (isolement 24 kV;N6) (F+M) | U | 18
25 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + manchon d'ancrage (isolement 24 kV; N6) (F+M) | U | 36
26 | Dépose chaîne isolateurs suspendus (support conservé) (M) | U | 9
27 | Transférement chaîne isolateurs suspendus dans les limites de chantier (M) | U | 3
28 | Plaque d'identification ( IRD) petit modèle (F+M) | U | 18
29 | Plaque d'identification ( IRD) grand modèle (F+M) | U | 9
30 | Fourniture câble Almelec 75,5 mm2 (F) | KG | 39.49
31 | Transport, déroulage,réglage,compris élagage d'arbres éventuels (sans déssouchage) du conducteur almelec 75,5 mm2 (M) | KM | 0.19
32 | Dépose de conducteurs nus toutes sections (M) | KM | 5.59
33 | Transfèrement de conducteurs nus toutes sections dans les limites du chantier (M) | KM | 0.11
34 | Plus value pour remaniement de nappe 1ère catégorie (M) | U | 14
35 | Plus value pour remaniement de nappe 2ème catégorie (M) | U | 1
36 | Dépose branchement particulier aéro-souterrain (remonté aérro-souterraine) 2 fils ou 4 fils (M) | U | 1
37 | Transfèrement branchement particulier aéro-souterrain (remontée aéro-souterraine ) 2 fils (M) | U | 2
38 | Transfèrement branchement particulier aéro-souterrain (remontée aéro-souterraine ) 4 fils (M) | U | 2
39 | Transfèrement d'un appareil d'éclairage public dans les limites du chantier (M) | U | 4
40 | Transfèrement et remise en état d'un appareil d'éclairage public (compris fourniture accessoires de remplacement ) (F+M) | U | 1
41 | Transfèrement coffret métallique standard de commande d'éclairage public (M) | U | 1
42 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu+ 16 Alu + 54,6 Alm (F) | MLN | 280
43 | Câble isolé torsadé autoporté en Aluminium 2x16 mm2 (F) | MLN | 36
44 | Câble isolé torsadé autoporté en Aluminium 4x16 mm2 (F) | MLN | 40
45 | Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium ( y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses sections (M) | MLN | 280
46 | Pose câble branchement isolé torsadé autoporteur diverses sections (M) | MLN | 76
47 | Dépose câble préassemblé quelque soit la section , tendu sur poteau ou potelet ( y compris les accessoires ) (M) | MLN | 240
48 | Dépose câble préassemblé quelque soit la section , posé ou tendu sur façade ( y compris les accessoires ) et remise en état des façades (M) | MLN | 50
49 | Dépose branchement torsadé diverses sections 2 fils( sur poteau ou potelet ou façade y compris remise en état façade éventuelle) (M) | U | 1
50 | Dépose branchement torsadé diverses sections 4 fils ( sur poteau ou potelet ou façade y compris remise en état façade éventuelle) (M) | U | 1
51 | Transférement branchement en torsadé quelque soit la section 2 fils y compris les accessoires (M) | U | 1
52 | Transférement branchement en torsadé quelque soit la section 4 fils y compris les accessoires (M) | U | 1
53 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement (F+M) | U | 2
54 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple (F+M) | U | 6
55 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double (F+M) | U | 6
56 | Accessoires pour câble torsadé autoporté ( branchement BT ) pince d'ancrage (F+M) | U | 2
57 | Accessoires de fixation pour câble isolé préassemblé ou autoporté posé sur façade ( 3 colliers au mètre compris remise en état ) (F+M) | MLN | 100
58 | Boite de dérivation aéro-souterraine ( DAS ) pour câble cuivre isolé RO2V ou RVFV et câble préassemblé Alu (F+M) | U | 6
59 | Accessoires pour câble torsadé autoporté ( branchement BT ) connecteur à perforation d'isolant isolé à 6 kV simple dérivation (F+M) | U | 12
60 | Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm2 Alu (F+M) | U | 20
61 | Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP (F+M) | U | 4
62 | Potelet galvanisé en tube rond diamètre 70 ferrures scellement et accessoires 4m (F+M) | U | 1
63 | Câble U1000 RVFV en cuivre 2x16 mm² (F) | MLN | 36
64 | Câble U1000 RVFV en cuivre 4x16 mm² (F) | MLN | 36
65 | Pose câble U1000 RVFV en cuivre 2x16 mm² (M) | MLN | 36
66 | Pose câble U1000 RVFV en cuivre 4x16 mm² (M) | MLN | 36
67 | Dépose de canalisation enterrée 1ére ou 2éme catégorie compris ouverture et fermeture tranchée ( au mètre de tranchée ) (M) | MLN | 40
68 | Rabattement canalisation enterrée 1ére ou 2éme catégorie compris ouverture et fermeture tranchée (au mètre de tranchée) (M) | MLN | 6
69 | Tranchée normale à 1 circuit (F+M) | MLN | 2247
70 | Tranchée normale à 2 circuits (F+M) | MLN | 200
71 | Tranchée traversée à 1 circuit (F+M) | MLN | 278
72 | Tranchée traversée à 2 circuits (F+M) | MLN | 12
73 | Tranchée traversée par forage horizontal diamétre 3*1*110 mm y compris buse diamétre adéquat (F+M) | MLN | 139
74 | Protection capot tôle galvanisée 5 m + traversée massif (F+M) | U | 1
75 | Protection tube gaz 3 m 2in + traversée massif (F+M) | U | 6
76 | Protection tube gaz 3 m 3in + traversée massif (F+M) | U | 6
77 | Tube acier galvanisé diamètre 150 (F+M) | MLN | 6
78 | Réfection chaussée revêtue bitume (F+M) | M2 | 85.8
79 | Réfection trottoir revêtement ordinaire (F+M) | M2 | 65
80 | Réfection trottoir revêtement spécial (F+M) | M2 | 658
81 | Borne de signalisation SRM-BK HTA ou BT (F+M) | U | 143
82 | Regard de visite (F+M) | M3 | 8.63
83 | Génie civil poste de transformation maçonné à équipement préfabriqué (y compris serrure en applique sur la porte d'accès) (F+M) | U | 1
84 | Fourniture et pose cellule interrupteur préfabriquée pour réseau à isolement au SF6 36 kV (F+M) | U | 2
85 | Fourniture et pose cellule protection transformateur préfabriquée équipée par combiné interrupteur-fusibles à poudre ( compris boites raccordement câble ) à isolement au SF6 36 kV (F+M) | U | 1
86 | Fourniture et pose caisson d'adaptation des cellules préfabriquées (F+M) | U | 1
87 | Equipement annexe PT maçonné à cellules préfabriquées (F+M) | U | 1
88 | Transférement cellule préfabriquée (M) | U | 2
89 | Démolition génie civil d'un poste maçonné (M) | U | 1
90 | Aménagement G.C interne de poste maçonné ( adaptation cloisons cellules ou adaptation plancher ou aération) y compris menuiserie métallique (F+M) | M2 | 28.01
91 | Crépissage , réfection d'enduit et peinture des murs extérieurs local du poste de transformation ( existant ) (F+M) | M2 | 92.16
92 | Badigeonnage des murs extérieurs local du poste de transformation (existant ) (F+M) | M2 | 111.36
93 | Badigeonnage des murs intérieurs local du poste de transformation (existant ) (F+M) | M2 | 160.96
94 | Remise en état de l'étanchéité d'un PT (F+M ) | M2 | 26.4
95 | Equipement cellule réseau : interrupteur 400 A - 36 Kv et tous ses accessoires (F+M) | U | 6
96 | Equipement cellule transfo : interrupteur 200 A -36 Kv et tous ses accessoires (F+M) | U | 1
97 | Fourniture et montage isolateur support trolley 36 kV avec accessoires de fixation et de raccordement (F+M) | U | 6
98 | Fourniture et pose trolley 60/10, 100/10 ou 120/10 cuivre nu, toutes sujétions de fixation et de raccordement comprises (F+M) | KG | 32.4
99 | Fourniture et pose d'un tableau de distribution type urbain 1200 A 8 départs équipés ( genre Simplex ) (F+M) | U | 1
100 | Dépose d'un interrupteur , toutes sujétions de remise en état façades comprises (M) | U | 3
101 | Dépose équipement MT/BT d'un poste type ouvert (M) | U | 1
102 | Dépose d'un tableau de distribution BT, toutes sujétions de remise en état façades comprises (M) | U | 1
103 | Prise en charge d'un poste mobile y compris raccordemant (F+M) | U | 1
104 | Amélioration de la terre des masses et du neutre (F+M) | U | 2
105 | Transformateur de puissance triphasé à bornes embrochables 22 Kv / B2 spécial 400 kVA (F) | U | 1
106 | Pose transformateur de puissance quelque soit la puissance (M) | U | 1
107 | Dépose d'un transformateur de puissance quelque soit la puissance (M) | U | 1
108 | Confection du dossier technique de branchements MT par commune en 20 exemplaires sur chemise simple (F+M) | U | 1
109 | Fourniture et pose coupe circuit à fusibles à poudre MT et accessoires (jeu de 3 fusibles calibre adéquat + jeu de rechange) (F+M) | KIT | 1
110 | Boite d'extrémité synthétique type intérieur pour câble Alu isolé au PR 15/25 kV Isolement 30 KV tension (Fourniture, confection et pose) (F+M) | U | 39
111 | Boite d'extrémité synthétique type extérieur pour câble Alu isolé au PR 15/25 kV Isolement 30 KV tension (Fourniture, confection et pose) (F+M) | U | 3
112 | Fourniture, confection et pose boite de jonction pour câble HTA tension d'isolement 36 kV (F+M) | U | 3
113 | Câble isolé MT PR 15/25kv (Isolement 30KV) 1x150 mm² (F) | MLN | 8820
114 | Câble isolé MT PR 15/25kv (Isolement 30KV) 1x150 mm² (M) | MLN | 8820
115 | Tube annelé double paroi diamètre 110 mm class 750 daN (F+M) | MLN | 903
116 | Tube annelé double paroi diamètre 160 mm class 450 daN (F+M) | MLN | 1845
117 | Câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x50 mm2 (F) | MLN | 180
118 | Pose câble unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x50 mm2 (M) | MLN | 180
119 | Câble U1000 ARVFV 3 X 150 mm² + 1 X 70 mm² (F) | MLN | 320
120 | Câble U1000 ARVFV 3 X 150 mm² + 1 X 70 mm² (M) | MLN | 320
121 | Câble U1000 ARVFV 3 X 70 mm² + 1 X 50 mm² (F) | MLN | 140
122 | Câble U1000 ARVFV 3 X 70 mm² + 1 X 50 mm² (M) | MLN | 140
123 | Gaine thermorectractable 2 fils (F+M) | U | 1
124 | Gaine thermorectractable 4 fils (F+M) | U | 1
125 | Dépose trolley existant y compris supports isolateur trolley (M) | FOR | 1
126 | Comptage statistique (toutes sujétions comprises pour mise en service) (F+M) | U | 1
127 | Extracteur d'air triphasé 5000 m3/h y compris thermostat (toutes sujétions comprises pour mise en service) (F+M) | U | 1
Projet n°2- Injection des postes HTA/BT au niveau de la Province Khouribga
128 | Pylône métallique (M) | TO | 1.81
129 | Pylône métallique galvanisé (F) | TO | 1.81
130 | Poteau béton armé classe A 8 m 300 daN (F+M) | U | 9
131 | Poteau béton armé classe A 8 m 500 daN (F+M) | U | 11
132 | Poteau béton armé classe A 8 m 700 daN (F+M) | U | 7
133 | Poteau béton armé classe A 9 m 300 daN (F+M) | U | 5
134 | Poteau béton armé classe A 9 m 500 daN (F+M) | U | 4
135 | Poteau béton armé classe A 9 m 700 daN (F+M) | U | 7
136 | Poteau béton armé classe A14 m 300 daN (F+M) | U | 2
137 | Poteau béton armé classe A14 m 500 daN (F+M) | U | 2
138 | Poteau béton armé classe A 14 m 800 daN (F+M) | U | 6
139 | Poteau béton armé classe B 12 m 1000 daN (F+M) | U | 3
140 | Poteau béton armé classe B 12 m1500 daN (F+M) | U | 1
141 | Poteau béton armé classe B 14 m 1000 daN (F+M) | U | 14
142 | Poteau béton armé classe B 14 m 1500 daN (F+M) | U | 8
143 | Destruction poteau béton irrécupérable (M) | U | 12
144 | Transfèrement d'un poteau en béton armé quelque soit la hauteur et l' effort ( compris bris massif ) (M) | U | 12
145 | Modification orientation poteaux en béton armé quelque soit la hauteur et l'effort (M) | U | 4
146 | Massif de fondation normal (F+M) | M3 | 143.73
147 | Armement NV galvanisé 170-125-N60-80 (F+M) | U | 5
148 | Armement nappe horizontale galvanisé H170 UPN moisé sur poteau (F+M) | U | 2
149 | Bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras métalliques enveloppant B.A. ( F + M ) | KIT | 1
150 | Menuiserie métallique galvanisée (F+M) | KG | 3339
151 | IACM à C/C 50 A 24 KV spécial+ Terre (F+M) | U | 3
152 | IACM à C/C 100 A 24 kV spécial+ terre (F+M) | U | 1
153 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + pince d'alignement (isolement 24 kV ; N6) (F+M) | U | 43
154 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + pince d'ancrage (isolement 24 kV; N6) (F+M) | U | 201
155 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + manchon d'ancrage (isolement 24 kV; N6) (F+M) | U | 9
156 | Plaque d'identification ( IRD) petit modèle (F+M) | U | 8
157 | Plaque d'identification ( IRD) grand modèle (F+M) | U | 7
158 | Fourniture câble Almelec 34,4 mm2 (F) | KG | 1049.05
159 | Transport, déroulage,réglage,compris élagage d'arbres éventuels (sans déssouchage ) du conducteur almelec 34,4 mm2 (M) | KM | 10.6
160 | Plus value pour remaniement de nappe 1ère catégorie (M) | U | 10
161 | Plus value pour remaniement de nappe 2ème catégorie (M) | U | 1
162 | Localisateur de défaut ordinaire sur réseau aérien MT (F+M) | U | 3
163 | Transfèrement branchement particulier aéro-souterrain (remontée aéro-souterraine ) 2 fils (M) | U | 3
164 | Transfèrement branchement particulier aéro-souterrain (remontée aéro-souterraine ) 4 fils (M) | U | 3
165 | Terre de réseau (F+M) | U | 8
166 | Appareil d'éclairage public (sur poteau, candélabre ou façade), équipé de tous les accessoires d'alimentation nécessaires pour lampe LED 150 W (F+M) | U | 3
167 | Transfèrement d'un appareil d'éclairage public dans les limites du chantier (M) | U | 27
168 | Transfèrement et remise en état d'un appareil d'éclairage public (compris fourniture accessoires de remplacement ) (F+M) | U | 2
169 | Coffret métallique standard de commande d'éclairage public équipé, posé sur socle, façade ou poteau ( compris confection socle et ferrures fixation + terre ) galvanisé (F+M) | U | 1
170 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu+ 16 Alu + 54,6 Alm (F) | MLN | 3390
171 | Câble isolé torsadé autoporté en Aluminium 2x16 mm2 (F) | MLN | 160
172 | Câble isolé torsadé autoporté en Aluminium 4x16 mm2 (F) | MLN | 120
173 | Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium ( y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses sections (M) | MLN | 3390
174 | Pose câble branchement isolé torsadé autoporteur diverses sections (M) | MLN | 280
175 | Dépose câble préassemblé quelque soit la section , tendu sur poteau ou potelet ( y compris les accessoires ) (M) | MLN | 2460
176 | Dépose branchement torsadé diverses sections 2 fils( sur poteau ou potelet ou façade y compris remise en état façade éventuelle) (M) | U | 4
177 | Dépose branchement torsadé diverses sections 4 fils ( sur poteau ou potelet ou façade y compris remise en état façade éventuelle) (M) | U | 3
178 | Transférement branchement en torsadé quelque soit la section 2 fils y compris les accessoires (M) | U | 18
179 | Transférement branchement en torsadé quelque soit la section 4 fils y compris les accessoires (M) | U | 8
180 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement (F+M) | U | 51
181 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple (F+M) | U | 27
182 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double (F+M) | U | 58
183 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage triple (F+M) | U | 4
184 | Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade compris remise en état ) ensemble d'ancrage simple normal (F+M) | U | 4
185 | Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade compris remise en état ) ensemble d'ancrage simple avec console en L de 300x30x3 mm (F+M) | U | 2
186 | Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade compris remise en état ) ensemble d'ancrage double normal (F+M) | U | 4
187 | Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade compris remise en état ) ensemble d'ancrage double avec console en L de 300x30x3 mm (F+M) | U | 4
188 | Accessoires de fixation pour câble isolé préassemblé ou autoporté posé sur façade ( 3 colliers au mètre compris remise en état ) (F+M) | MLN | 280
189 | Accessoires pour câble torsadé autoporté ( branchement BT ) pince d'ancrage (F+M) | U | 7
190 | Boite de dérivation aéro-souterraine ( DAS ) pour câble cuivre isolé RO2V ou RVFV et câble préassemblé Alu (F+M) | U | 2
191 | Accessoires pour câble torsadé autoporté ( branchement BT ) connecteur à perforation d'isolant isolé à 6 kV simple dérivation (F+M) | U | 20
192 | Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm2 Alu (F+M) | U | 110
193 | Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP (F+M) | U | 22
194 | Câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x50 mm2 (F) | MLN | 380
195 | Pose câble unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x50 mm2 (M) | MLN | 380
196 | Câble isolé unipolaire U1000 RO2V cuivre 1x240 mm² (F) | MLN | 70
197 | Pose câble unipolaire U1000 RO2V cuivre 1x240 mm² (M) | MLN | 70
198 | Tranchée normale à 1 circuit (F+M) | MLN | 260
199 | Tranchée traversée à 1 circuit (F+M) | MLN | 30
200 | Tranchée traversée par forage horizontal diamètre 1*160 mm y compris buse diamètre adéquat (F+M) | MLN | 50
201 | Protection tube gaz 3 m 2in + traversée massif (F+M) | U | 2
202 | Protection tube gaz 3 m 3in + traversée massif (F+M) | U | 2
203 | Réfection chaussée revêtue bitume (F+M) | M2 | 18
204 | Réfection trottoir revêtement ordinaire (F+M) | M2 | 14
205 | Réfection trottoir revêtement spécial (F+M) | M2 | 55.5
206 | Borne de signalisation SRM-BK HTA ou BT (F+M) | U | 22
207 | Regard de visite (F+M) | M3 | 5.88
208 | Génie civil poste de transformation aérien type H61 sur poteau béton armé (1500 daN) (F+M) | U | 3
209 | Equipement et montage poste type H61 24 kV triphasé + basse tension (F+M) | U | 3
210 | Fourniture et pose d'un tableau de distribution type urbain 1200 A 8 départs équipés ( genre Simplex ) (F+M) | U | 1
211 | Dépose d'un tableau de distribution BT, toutes sujétions de remise en état façades comprises (M) | U | 1
212 | Transformateur de puissance triphasé 22kV/B2 H61 bornes 24 kV Spécial 50 kVA (F) | U | 2
213 | Transformateur de puissance triphasé 22kV/B2 H61 bornes 24kV Spécial 100 kVA (F) | U | 1
214 | Transformateur de puissance triphasé type extérieur 22 kV/B2 24kV spécial 315 kVA (F) | U | 1
215 | Pose transformateur de puissance quelque soit la puissance (M) | U | 1
216 | Dépose d'un transformateur de puissance quelque soit la puissance (M) | U | 1
217 | Etude complète reseau 2° categorie comprenant reconnaissance, balisage,levé du profil, report sur calque repartition des supports,calcul mécanique et électrique y compris reprise éventuelle aprés examen par SRM-BK avec fourniture de 16 plans l'ensemble (F+M) | KM | 3.02
218 | Confection du dossier technique de branchements MT par commune en 20 exemplaires sur chemise simple (F+M) | U | 3
219 | Câble U1000 ARVFV 3 X 150 mm² + 1 X 70 mm² (F) | MLN | 380
220 | Câble U1000 ARVFV 3 X 150 mm² + 1 X 70 mm² (M) | MLN | 380
221 | Equipement d'un départ BT (F+M) | U | 1
222 | Tube annelé double paroi diamètre 110 mm class 750 daN (F+M) | MLN | 35
223 | Tube annelé double paroi diamètre 160 mm class 450 daN (F+M) | MLN | 275
224 | Gaine thermorectractable 2 fils (F+M) | U | 3
225 | Gaine thermorectractable 4 fils (F+M) | U | 3
226 | Raccord de dérivation à broche et connecteur à broche (F+M) | U | 9
Montant Total en DH Hors TVA |  |  |  |  | 0
Montant TVA (20%) DH |  |  |  |  | 0
Montant Total en DH TTC |  |  |  |  | 0