## BPDE
BORDEREAU DES PRIX DÉTAIL ESTIMATIF
AOO N° :34/CC/2026
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEX ARTISANAL 1ER ET 2 EME SOUS SOL + REZ DE CHAUSSEE + 2 ETAGES LOT UNIQUE
N° Prix | Désignation des Ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire H.T | Total H.T
GROS ŒUVRES
1 | Installation de chantier ,Nettoyage, préparation et sécurisation du site | Ft | 1
TERRASSEMENTS
2 | Fouilles en pleine masse dans tout terrain y/c rocher,blocs rocheux, blocs de béton existants | m3 | 4738
3 | Fouilles en puits, en rigoles ou en tranchées y/c rocher | m3 | 657
4 | Évacuation à la décharge publique ou mise en remblais | m3 | 1236
5 | Apport de tout venant selectionnée | m3 | 156
6 | Matériaux drainants | m² | 600
MACONNERIE EN FONDATION
7 | Béton de propreté | m3 | 38.76
8 | Béton banché | m3 | 19.2
9 | Gros béton en fondations | m3 | 15
10 | Arase etanche | m² | 88
DALLAGE ET FORMES
11 | Forme de béton dallage de 0,15 m y/c aciers | m² | 517
12 | Dallage péripherique de 10 cm d'épaisseur en beton y compris acier et caniveau | m² | 20
BETON ARME EN FONDATIONS
13 | Béton Hydraufuge pour beton arme en fondations pour tout ouvrage | m3 | 239
14 | Aciers à haute adhérence pour béton armé en fondation | kg | 26230
CANALISATION -REGARDS
15 | Canalisation en buses PVC de Ø 200mm: | ml | 67
16 | Canalisation en buses PVC de Ø 315mm: | ml | 23
Regards et caniveaux
17 | Regards non visitables de 0,40 x 0,40m | U | 10
18 | Regards visitables de 0,50 x 0,50m | U | 6
19 | Regards visitables de 0,60 x 0,60m | U | 3
20 | Caniveau en béton armé pour l'évacuation d'eau de 0,4m de largeur et de 0,6m de hauteur | ml | 15
21 | Fosse de relevage | Ens | 1
BETON ARME EN ELEVATION
22 | Béton pour béton armé en élévation pour tout ouvrage | m3 | 467.56
23 | dalles en poste tension en B35 y compris acier passifs, actifs et cables. | m3 | 399
24 | Plancher en hourdis y compris beton et aciers de 20+5 cm | m² | 104.8
25 | Plancher en hourdis y compris beton et aciers de 16+4 cm | m² | 148.23
26 | Plancher en hourdis y compris beton et aciers de 12+4 cm | m² | 25
27 | Acier à haute adhérence pour béton armé en élevation | kg | 84240
28 | Dallette en béton armé y/c aciers | m² | 25
29 | Appuis de fenetres en béton armé y compris façon d'enduit | ml | 320
MACONNERIE EN ELEVATION
30 | Double cloison en briques creuses de 6+8 trous y/c tete de double cloison | m² | 1040
31 | Double cloison en briques creuses de 6+6 trous y/c tete de double cloison | m² | 570
32 | Cloison simple en briques de 8 trous | m² | 129.8
33 | Maçonnerie en agglos de 0,20 m | m² | 276.34
34 | Enduit exterieur au mortier monocouche y/c baguette d'angle | m² | 1650
35 | Enduit au mortier de ciment sur murs intérieurs et plafonds yc baguettes d'angles | m² | 3961
36 | Enduit au platre sur mur et plafond | m² | 1340
DIVERS
37 | Souche de gaine en terrasse | U | 5
38 | Construction d'un mur de clôture décoratif de 2,20m de hauteur | ml | 67.7
TOTAL GROS ŒUVRE |  |  |  |  | 0
ETANCHEITE
39 | Forme de pente | m² | 519
40 | Chape de lissage ou de surfaçage | m² | 519
41 | Ecran par vapeur | m² | 519
42 | Isolation thermique | m² | 283
43 | Etancheité bicouche SBS pour surface plane | m² | 283
44 | Etanchéité des relevés | ml | 154
45 | Protection mécanique d'étancheité par Dalots en béton | m² | 283
46 | Protection par solins grillagés des relevés d'étanchéité | ml | 154
47 | Etanchéité légère pour salles d'eau | m² | 95
Etanchéité des jardins
48 | Partie horizontale | m² | 140
49 | Relevés et émergences | ml | 99
50 | Fourniture et pose de gargouilles en plomb y compris crapaudines | U | 18
51 | Etanchéité des soubassements en fondation | m² | 725
TOTAL ETANCHEITE |  |  |  |  | 0
REVETEMENT DE SOLS ET MURS
52 | Revêtement de sol en parking béton lissé à l'hélicoptère de 10 cm epaisseur | m² | 475
53 | Revêtement de sol en Grés cérame importation 60X60 cm y compris plinthe | m² | 144
54 | Revêtement du sol en Terrazo poli y/c plinthe et bordure | m² | 1117
55 | Revêtement du sol en Grés cérame importation 60X30cm y compris plinthe | m² | 46
56 | Revêtement Mural en grés cérame importation 30X60cm | m² | 245
57 | Revêtement du sol en carreaux en dalle de pierre reconstituée | m² | 156
58 | Revêtement du sol en béton strillé | m² | 36
59 | Revêtement des marches en terrazzo poli et contre marche en terrazo poli y/c plinthe | ml | 207.44
60 | Revêtement en dalles vinyle synthétique | m² | 110
TOTAL REVETEMENT DE SOLS ET MURS |  |  |  |  | 0
PLATRERIE FAUX PLAFOND
61 | Faux plafond en staff lisse y/c joint creux Lumineux | m² | 776
62 | Faux plafond modulaire | m² | 387
63 | Faux plafond en staff lisse hydrofuge y/c joint creux de 5cm | m² | 46
64 | Panneaux d'isolation acoustique des murs et plafonds de la salle de confrérence | m² | 260
TOTAL PLATRERIE FAUX PLAFOND |  |  |  |  | 0
MENUISERIE: BOIS -METALLIQUE-ALUMINIUM
MENUISERIE EN BOIS
65 | portes isoplanes en bois HETRE | m² | 20
66 | Porte coupe feu 1/2 h en bois | m² | 50
MENUISERIE METALLIQUE
67 | Garde corps en fer forgé | ml | 37
68 | Main courante en fer forgé | ml | 25
69 | Porte metallique | m² | 21
70 | Grille métallique de protection | m² | 63
71 | Porte coupe feu 1h | m2 | 40
MENUISERIE ALUMINIUM
72 | Mur rideau en aluminium | m² | 48
73 | Fenêtres et chassis en aluminium | m² | 175
74 | Porte vitrée en aluminium | m² | 73
75 | Rideau d’obscurcissement (stores) | m² | 175
76 | Séparations en aluminium | m² | 200
TOTAL MENUISERIE :BOIS -METALLIQUE-ALUMINIUM |  |  |  |  | 0
ELECTRICITE - LUSTRERIE- RESEAU INFORMATIQUE- DETECTION INCENDIE
ELECTRICITE CFO
77 | Boite de coupure | U | 1
78 | Coffret de compteur triphasé | U | 1
79 | Liaison équipotentielle principale | ENS | 1
80 | Liaison équipotentielle secondaire | ENS | 4
81 | Tableau général basse tension | U | 1
82 | Tableau électrique normal | U | 5
CABLES DE DISTRIBUTION BT
83 | Câble U 1000RO2V 5G50 mm² | ML | 20
84 | Câble U 1000RO2V 5G35 mm² | ML | 45
85 | Câble U 1000RO2V 5G25 mm² | ML | 60
86 | Câble U 1000RO2V 5G16 mm² | ML | 40
87 | Câble U 1000RO2V 5G10 mm² | ML | 25
88 | Câble U 1000RO2V 3G10 mm² | ML | 55
89 | Câble U 1000RO2V 3G4 mm | ML | 60
90 | Câble U 1000 RO2V 3G2,5 mm² | ML | 55
91 | Chemin de câble toute dimension | ML | 80
TRANCHEE ET REGARDS EXTERIEURS
92 | Tranchée des réseaux électrique extérieure | ML | 35
93 | Tube annelé double parois diamètre 75 à 100mm | ML | 35
94 | Regard de tirage 0,6x0,6 m | U | 3
ALIMENTATIONS ELECTRIQUES SPECIFIQUES
95 | Alimentation VMC | U | 2
96 | Alimentations diverses | U | 6
ECLAIRAGE DE SECURITE
97 | Bloc Autonome de sécurité 60 lumens | U | 20
98 | Télécommande pour les blocs autonomes | U | 5
DISTRIBUTION D'ECLAIRAGE
99 | Foyers lumineux simple allumage | U | 21
100 | Foyers lumineux double allumage | U | 10
101 | Foyers lumineux sur va et vient | U | 10
102 | Foyer lumineux commandé par télérupteur y/c bouton poussoir | U | 8
103 | Foyers supplémentaires | U | 45
DISTRIBUTION PRISES DE COURANT
104 | Prise de courant normal 2x16 A+T | U | 60
105 | Prise de courant 3P+N+T étanche | U | 10
106 | Prise TV y/c câble | U | 10
107 | Prise HDMI y/c câble | U | 10
108 | Goulotte | ML | 200
LUSTRERIE
109 | Rail magnétique | ML | 75
110 | Projecteur pour rail magnétique 11,8 W | U | 36
111 | Projecteur rail magnétique 17,3 W | U | 21
112 | Luminaire rail magnétique | U | 24
113 | Panel led 60x60 40W sans accesoires et sans cadre | U | 53
114 | Spot LED 7W | U | 136
115 | Spot LED 10W | U | 35
116 | Spot LED Etanche | U | 8
117 | Réglette sanitaire 18W | U | 42
118 | Projecteur étanche LED de 50W | U | 11
119 | Spot Encastré au sol | U | 18
120 | Micro projecteur étanche | U | 28
121 | Bandeau LED avec profile flexible et accessoires | ML | 80
ELECTRICITE CFA
DISTRIBUTION TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE
122 | Coffret informatique 12U équipé | ENS | 2
123 | Câble informatique F/FTP CAT.6A | ML | 2000
124 | Câblage téléphonique et raccordement au réseau | ENS | 1
125 | Prise RJ45 CAT 6 A | U | 28
126 | Switch 12 ports | U | 3
127 | Poste téléphonique | U | 2
128 | Mini autocommutateur | U | 2
SYSTÈME DE DETECTION INCENDIE
129 | Centrale de securite incendie adressable | ENS | 1
130 | Detecteurs thermo vélocimetrique | U | 1
131 | Détecteur optique de fumée | U | 35
132 | Indicateurs d'actions | U | 4
133 | Avertisseur sonore | U | 5
134 | Déclencheur manuel adressable | U | 8
135 | Equipement d'alarme type 4 | ENS | 1
VIDEOSURVEILLANCE
136 | NVR 8 canaux | U | 1
137 | Poste de gestion d'affichage | U | 1
138 | Ecran 32 pouces | U | 1
139 | Camera dome pour interieur 4MP | U | 10
140 | Camera étanche pour exterieur 4MP | U | 4
VIDEOPROJECTION
141 | Vidéoprojecteur | U | 1
142 | Ecran de projection | U | 1
DISTRIBUTEURS DE BILLETS
143 | Distributeur y/c écran et logiciel et câblage | U | 1
TOTAL H.T. : ELECTRICITE - LUSTRERIE- RESEAU INFORMATIQUE- DETECTION INCENDIE |  |  |  |  | 0
PLOMBERIE - PROTECTION INCENDIE
PLOMBERIE SANITAIRE
BRANCHEMENT ET RESEAUX EXTERIEURS
144 | Conduites extérieures en PEHD PN16 de tout diamètre | ML | 60
ALIMENTATION
145 | Tuyauterie en PPR de tous diamètres | ML | 200
146 | Robinet et vannes d'arrêts tous diamètres | U | 8
147 | Collecteurs de tout départ y/c coffret | U | 8
148 | Tuyauterie de distribution en polyethylene réticulé DN 13/16 ou DN 16/20 | ML | 300
149 | Robinet de puisage | U | 2
150 | Vannes sous regard | U | 2
EVACUATION
151 | Tube PVC d'évacuation de tous diamètre | ML | 140
152 | Siphon de sol en laiton chromé de tous dimensions | U | 8
APPAREILS SANITAIRE
153 | WC à l'anglaise | U | 8
154 | Lavabo sur colonne | U | 8
155 | Porte savon | U | 8
156 | Porte papier hygiénique | U | 8
157 | Porte serviette | U | 4
158 | Miroirs | M2 | 4
159 | Evier de cuisine | U | 2
PRODUCTION D'ECS
160 | Chauffe-eau solaire de capacité 200 litres | U | 1
Protection incendie
161 | Extincteur portatif | U | 12
162 | Extincteur CO2 de 5 Kg | U | 5
163 | Tuyauterie en acier galvanisé de tout diamètre | ML | 90
164 | RIA DN25 | U | 6
TOTAL H.T. : ‎‎PLOMBERIE - PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  | 0
CLIMATISATION-VENTILATION
CLIMATISATION
SYSTEME DRV
165 | PAC DRV PF=70 KW | Ens | 1
VENTILO CONVECTEUR GAINABLE
166 | VENTILO-CONVECTEUR GAINABLE DE PUISSANCE FRIGORIFIQUE DE 9 A 12 KW | U | 6
167 | VENTILO-CONVECTEUR GAINABLE DE PUISSANCE FRIGORIFIQUE DE 2 À 3 KW | U | 8
168 | UNITE DE CLIMATISATION REVERSIBLE DE 12 000 BTU | U | 2
169 | EVACUATION DES CONDENSATS EN P.V.C. | U | 2
CAISSON D'EXTRACTION VMC
170 | VENTILATEUR DE GAINE DEBIT : 30 À 60 M3/H | U | 8
171 | CAISSON D'AIR NEUF VENTILATION 800 À 2500 M3/H | U | 3
172 | CAISSON D'EXTRACTION DESENFUMAGE 1 VITESSE 900 M3/H | U | 2
173 | BOUCHE D'EXTRACTION VMC | U | 31
174 | GAINE CIRCULAIRE GALVANISEE Ø 100 | mL | 20
175 | GAINE CIRCULAIRE GALVANISEE Ø 125 | mL | 30
176 | GAINE RECTANGULAIRE EN STAFF 4CM | m² | 30
177 | EXUTOIRE DE DESENFUMAGE DE 1 M² | U | 1
178 | DIFFUSEURS CARRES DE SOUFFLAGE ET REPRISE 200 M3/H ≤ DÉBIT ≤ 400 M3/H | U | 7
179 | DIFFUSEURS CARRES DE SOUFFLAGE ET REPRISE 400 M3/H < DÉBIT ≤ 600 M3/H | U | 10
TOTAL H.T : CLIMATISATION - VENTILATION |  |  |  |  | 0
PEINTURE
180 | Peinture vinylique sur murs exterieurs | m2 | 1450
181 | Peinture vinylique sur murs et plafonds interieurs | m2 | 5301
182 | Peinture laqueé sur murs et plafonds | m2 | 137
183 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie en bois | m2 | 20
184 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique | m2 | 84
185 | Verre normal de 6 mm | m2 | 15
186 | Signaletique | Ens | 1
TOTAL H.T : PEINTURES |  |  |  |  | 0
AMENAGEMENT EXTERIEUR
187 | Nettoyage general et mise à niveau de sol | m2 | 220
188 | Fourniture et mise en ouevre de terre végetale et formation des butes | m3 | 45
189 | Fourniture et mise en œuvre fumier | m3 | 20
190 | Gazon type pennissetum clandistinum ou crosumbotum | m2 | 195
191 | Fourniture et plantation d'arbres de différente nature | u | 6
192 | Fourniture et plantation de plantes tapissantes, de massifs fleuris et d'arbustes | m2 | 150
193 | Pose tuyaux en PEHD 63 mm 16bar | ml | 50
194 | Bouches d'arrosages | U | 5
195 | Tuyaux gouttes à gouttes | ml | 240
196 | Borne escamotable en automatique RB60/80 | U | 3
197 | Borne fixe de securite en beton laque en inox | U | 1
198 | pompe de relevage | Ens | 1
199 | Branchement au réseau d4assainissement Public | Ens | 1
200 | Fourniture, Installation et Mise en Service d'un poste de trabsformation MT/BT de 160 kVA | Ens | 1
TOTAL H.T : AMENAGEMENT EXTERIEURS |  |  |  |  | 0
ASCENSEUR ET MONTE VOITURE
201 | Fourniture et pose et mise en marche d'un ascensseur de capacité de 6 personne | Ens | 1
202 | Fourniture et pose et mise en marche d'un monte charge (voitures) | Ens | 1
TOTAL H.T : ASCENSSEUR ET MONTE VOITURES |  |  |  |  | 0
| RECAPITULATIF |  |  |  | MT HT
| TOTAL GROS ŒUVRE |  |  |  | 0
| TOTAL ETANCHEITE |  |  |  | 0
| TOTAL REVETEMENT DE SOLS ET MURS |  |  |  | 0
| TOTAL PLATRERIE FAUX PLAFOND |  |  |  | 0
| TOTAL MENUISERIE :BOIS -METALLIQUE-ALUMINIUM |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. : ELECTRICITE - LUSTRERIE- RESEAU INFORMATIQUE- DETECTION INCENDIE |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. : ‎‎PLOMBERIE - PROTECTION INCENDIE |  |  |  | 0
| TOTAL H.T : CLIMATISATION - VENTILATION |  |  |  | 0
| TOTAL H.T : PEINTURES |  |  |  | 0
| TOTAL H.T : AMENAGEMENT EXTERIEURS |  |  |  | 0
| TOTAL H.T : ASCENSSEUR ET MONTE VOITURES |  |  |  | 0
| TOTAL H.T |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C |  |  |  | 0