## bordreau des prix
ROYAUME DU MAROC
PROVINVE GUERCIF_ LA COMMUNE TADDART
OBJET : TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE D'ECLAIRAGE PUBLIC A LA COMMUNE DE TADART
AOOS N° 14 / 2026 / CT
BORDEREAU - DETAIL ESTIMATIF
A-TABLEAU DE COMMANDE D'ECLAIRAGE PUBLIC
N° PRIX | CODE | Unité | Quantité | P.U | P.Total
A-1 | Fourniture, pose et raccordement d’un tableau de commande d’éclairage public, comprenant : - Une armoire métallique IP55, en tôle galvanisée avec peinture polyester anticorrosion, adaptée pour installation en extérieur, sur socle béton ou mural, avec serrure à clé normalisée. - Disjoncteur général courbe C, 80 A, tétrapolaire - Interrupteur-sectionneur manuel avec verrouillage. - Relais de commande / contacteur de puissance dimensionné pour la charge totale. - Horloge astronomique digitale avec réserve de marche ≥ 100 h. - Disjoncteurs divisionnaires . - Bornier de raccordement, borniers de terre et de neutre, peignes d’alimentation, repérage clair. - Voyants de signalisation (tension présente, défaut, marche forcée). - Mise à la terre de l’armoire, liaison équipotentielle. - Câblage complet . - Schéma unifilaire plastifié collé à l’intérieur de la porte. - Essais de fonctionnement, réglage de l’horloge, et mise en service avec procès-verbal. | Ens | 2 | 0 | 0
TOTAL ''A'' HORS TVA |  |  |  |  | 0
B- RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC
N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Quantité | P.U Proposition | P.Total
B1 | Tranchées
B1-1 | Tranchée normale | Ml | 1380 | 0 | 0
B1-2 | Tranchée traversée | Ml | 42 | 0 | 0
B2 | Tube annelé double paroi DN63mm, DN75mm , DN110mm et DN125mm
B2-1 | Tuyau double paroi diamètre 63 | Ml | 510 | 0 | 0
B2-2 | Tuyau double paroi diamètre 75 | Ml | 210 | 0 | 0
B2-3 | Tuyau double paroi diamètre 110 | Ml | 550 | 0 | 0
B2-4 | Tuyau double paroi diamètre 125 | Ml | 140 | 0 | 0
B3 | Câbles Eclairage public
B3-1 | Fourniture et pose de Câble armé U1000 ARVFV en alu 4x16mm² | Ml | 510 | 0 | 0
B3-2 | Fourniture et pose de Câble armé U1000 ARVFV en alu 4x25mm² | Ml | 210 | 0 | 0
B3-3 | Fourniture et pose de Câble armé U1000 ARVFV en alu 4x70mm² | Ml | 240 | 0 | 0
B3-4 | Fourniture et pose de Câble armé U1000 ARVFV en alu 4x95mm² | Ml | 310 | 0 | 0
B3-5 | Fourniture et pose de Câble armé U1000 ARVFV en alu 4x120mm² | Ml | 140 | 0 | 0
B4 | Fourniture et pose de Câble de terre en cuivre nu 1x28mm² | Ml | 1420 | 0 | 0
B5 | Fourniture et pose de candélabre de 8m de hauteur Double crosse | U | 43 | 0 | 0
B6 | Fourniture et pose de Luminaire LED 175 W | U | 43 | 0 | 0
B7 | Massif pour candélabre | U | 43 | 0 | 0
B8 | Terre de réseau | U | 2 | 0 | 0
TOTAL ''B'' HORS TVA |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL HORS TVA |  |  |  |  | 0
TVA ( 20 % ) |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL EN DHS TTC |  |  |  |  | 0