## BPDE
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIEGE DE L’AGENCE URBAINE DE MARRAKECH
BPDE
Prix N° | Désignation des prestations | Unité | Quantité | P.U en (DH) HT | MONTANT HT
I | SOUS LOT N°1: GROS ŒUVRES
1. TERRASSEMENTS ET EVACUATIONS :
1 | Décapage, nettoyage débroussaillage du terrain y compris évacuation des terres excédentaires aux décharges publiques | m2 | 2001 |  | 0
2 | Fouilles en pleine masse dans tous terrains | m3 | 3470 |  | 0
3 | Fouilles en puits, tranchées ou rigoles dans tous terrains | m3 | 627 |  | 0
4 | Mise en remblais ou évacuation des déblais | m3 | 4097 |  | 0
5 | Apport et mise en place de tout venant compacté | m3 | 1200 |  | 0
| 2. BETONS ET ACIERS EN INFRASTRUCTURE: |  |  |  | 0
6 | Béton de propreté | m3 | 47 |  | 0
7 | Gros béton | m3 | 20 |  | 0
8 | Béton cyclopéen | m3 | 10 |  | 0
9 | Arase étanche | m2 | 20 |  | 0
10 | Béton B25 pour béton armé pour tout ouvrage en fondation | m3 | 360 |  | 0
11 | Acier à haute adhérence pour béton armé en fondation | kg | 36000 |  | 0
12 | Plus valus pour béton hydrofuge | m3 | 10 |  | 0
| 3. DALLAGES ET FORME |  |  |  | 0
13 | Herissonnage en pierres sèches ou remblai en tout venant compacte y compris film polyane | m2 | 781 |  | 0
14 | Formes en béton de 15cm d’épaisseur y compris armatures | m2 | 781 |  | 0
| 4. CANALISATION ET REGARDS INTERIEURS ET EXTERIEURS ‎ |  |  |  | 0
| CANALISATIONS EN PVC TYPE ASSAINISSEMENT SERIE 1‎ |  |  |  | 0
15 | Tuyau en PVC Ø 200 pour assainissement | ML | 89 |  | 0
16 | Tuyau en PVC Ø 300 pour assainissement | ML | 256 |  | 0
| REGARD VISITABLE ET NON VISITABLE POUR EVACUATION |  |  |  | 0
17 | Regards type non visitable de 50x50 | U | 5 |  | 0
18 | Regards type non visitable de 60x60 | U | 4 |  | 0
19 | Regards type visitables de 60x60 y/c grille en fonte | U | 13 |  | 0
20 | Regards type visitables de 60x60 y/c tampon en fonte | U | 13 |  | 0
21 | Regards type visitables de 80x80 y/c tampon en fonte | U | 5 |  | 0
22 | Caniveau en béton arme y/c grille en fonte | ml | 12 |  | 0
23 | Fosse de relevage | U | 1 |  | 0
24 | Branchement au réseau publique d'assainissement | ens | 1 |  | 0
| 5. BETON ARME EN ELEVATION |  |  |  | 0
25 | Béton pour béton armé en élévation pour tout ouvrages | m3 | 848 |  | 0
26 | Armature a haute adhérence pour béton armé en élévation | kg | 118720 |  | 0
27 | Béton pour dalle poste tensions | m3 | 178 |  | 0
28 | Aciers pour dalle poste tension et poutre | kg | 17101 |  | 0
29 | Mise en œuvre de la post-tension y compris étude d’exécution, fourniture des câbles et ancrage, aciers passifs et supervision technique | m² | 670 |  | 0
30 | Appuis de fenêtres | ml | 108 |  | 0
| 6. PLANCHERS EN HOURDIS CREUX Y COMPRIS BETON ET ACIER |  |  |  | 0
31 | Plancher de 16+4 simple | m² | 60 |  | 0
32 | Plancher de 20+5 simple | m² | 40 |  | 0
33 | Plancher de 25+5 simple | m² | 910 |  | 0
34 | Plancher de 25+5 jumelée | m² | 705 |  | 0
35 | Plancher de 8+22 simple | m² | 326 |  | 0
36 | Plancher de 8+22 jumelée | m² | 190 |  | 0
| 7. MACONNERIE ET CLOISONS |  |  |  | 0
37 | Double cloisons en briques creuses de 15+10cm | m² | 1961 |  | 0
38 | Simples cloisons en briques creuses de toute épaisseur | m² | 2792 |  | 0
39 | Cloisons simples en agglos de 20cm | m² | 100 |  | 0
| 8. ENDUITS |  |  |  | 0
40 | Enduit extérieur au mortier de ciment | m² | 50 |  | 0
41 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur mur et plafond | m² | 8000 |  | 0
| 9. DIVERS |  |  |  | 0
42 | Renformis en béton | m² | 20 |  | 0
43 | Couronnement d’acrotères et façon de larmier | ml | 302 |  | 0
| TOTAL HT GROS ŒUVRES |  |  |  | 0
II | SOUS LOT N°2: ETANCHEITE
44 | Forme de pente y compris chape de lissage et gorge | m² | 744 |  | 0
45 | Ecran par vapeur | m² | 744 |  | 0
46 | Isolation thermique | m² | 744 |  | 0
47 | Etanchéité bicouche | m² | 744 |  | 0
48 | Etanchéité des relevés en bicouche y compris protection | ml | 302 |  | 0
49 | Protection d'étanchéité par dallette en béton de 4 cm | m² | 744 |  | 0
50 | Fourniture et pose de gargouilles et crapaudines | u | 10 |  | 0
51 | Etanchéité légère des salles d'eau | m² | 380 |  | 0
52 | Etanchéité verticale des voiles enterrés | m² | 480 |  | 0
| TOTAL HT ETANCHEITE |  |  |  | 0
III | SOUS LOT N°3: REVETEMENTS SOLS ET MURS
53 | Revêtement sol en carreaux grés cérame 45*90 y compris plinthe de 10 cm | m² | 340 |  | 0
54 | Revêtement sol en carreaux grés cérame antidérapant de 30*60 cm | m² | 200 |  | 0
55 | Revêtement sol en carreaux grés cérame antidérapant de 60*60 cm y compris plinthe de 10 cm | m² | 270 |  | 0
56 | Revêtement sol en carreaux grés cérame 30*60 y compris plinthe de 10 cm | m² | 2200 |  | 0
57 | Marche et contre marche en marbre local y compris plinthe et retombe | ml | 400 |  | 0
58 | Revêtement en granito poli | m² | 120 |  | 0
59 | Revetement en beton lisse à l'helicoptere | m² | 460 |  | 0
60 | Fourniture et pose Revêtement Tablettes en marbre | m² | 40 |  | 0
| Revêtement mural interieur |  |  |  | 0
61 | Revêtement mural en carreaux de grés cérame de 30x 60 cm | m² | 1200 |  | 0
| Revêtement de façade |  |  |  | 0
62 | Enduit monocouche projeté | m² | 2800 |  | 0
63 | Béton renforcé de fibre de verre | m² | 300 |  | 0
64 | Double peau façade principale en brique en terre cuite y compris structure intégrée | m² | 500 |  | 0
65 | Revêtement en brique en terre cuite terreal | m² | 120 |  | 0
| TOTAL HT REVETEMENTS SOLS ET MURS |  |  |  | 0
IV | SOUS LOT N°4: FAUX PLAFONDS
66 | faux plafond en plaques de platre type ba13, avec joints creux de toutes dimensions | m² | 1400 |  | 0
67 | Faux plafond modulaire y/c bandes peripherique en BA13 | m² | 1020 |  | 0
68 | Faux plafond en BA 13 hydrofuge y/c joint creux | m² | 200 |  | 0
69 | Enduit en platre taloché | m² | 600 |  | 0
70 | Trappe de visite démontable | U | 30 |  | 0
71 | Faux plafond modulaire acoustique y/c bandes peripherique en BA13 | m² | 220 |  | 0
| TOTAL HT FAUX PLAFONDS |  |  |  | 0
V | SOUS LOT N°5: MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE
1. MENUISERIE BOIS
72 | Porte en bois pare flamme 1/2 H à un vantail ou à deux vantaux ouvrant à la française avec ferme porte | m² | 50 |  | 0
73 | Porte en bois pare coupe feu 1/2 H à un vantail ou à deux vantaux ouvrant à la française avec ferme porte | m² | 4 |  | 0
74 | Porte en bois isoplane à un ou deux vantaux ouvrant à la française | m² | 380 |  | 0
75 | Bardage mural en bois hetre | m² | 140 |  | 0
76 | Placard en bois hêtre y/c étagères | m² | 60 |  | 0
77 | Cloison amovible acoustique | m² | 34 |  | 0
78 | Habillage mural MDF | m² | 60 |  | 0
79 | Etagères | m² | 15 |  | 0
2. MENUISERIE ALLUMINUIM
80 | Skydome pour désenfumage | U | 3 |  | 0
81 | Porte en aluminium ouvrant à la française à un ou deux vantaux avec parties fixes | m² | 45 |  | 0
82 | Porte en aluminium ouvrant à la française à un vantail ou deux vantaux | m² | 6 |  | 0
83 | Fenetre en aluminium coulissante ou ouvrant à la française à un ou deux vantaux avec parties fixe | m² | 312 |  | 0
84 | Fenêtre en aluminium coulissante ou ouvrant à la française à un ou deux vantaux | m² | 13 |  | 0
85 | Baie vitré | m² | 45 |  | 0
86 | Murs rideau avec porte lourde à deux vantaux avec parties fixes et parties à soufflet | m² | 46 |  | 0
87 | Murs rideau avec parties fixes et parties à soufflet | m² | 220 |  | 0
88 | Chassis en aluminium à souflet ou ouvrant à la française | m² | 4.5 |  | 0
89 | Verrière en aluminium mouvante motorisée | m² | 100 |  | 0
90 | Garde-corps en verre feuilleté trempé y compris main courante | m² | 72 |  | 0
| 3. MENUISERIE METALLIQUE – INOX |  |  |  | 0
91 | Garde corps en inox pour escalier | ml | 172 |  | 0
92 | Porte métallique barreaudée ouvrant à la française | m² | 13 |  | 0
93 | Porte métallique coulissante motorisée | m² | 13 |  | 0
94 | Main courante en inox 316 | ml | 40 |  | 0
| TOTAL HT MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE |  |  |  | 0
VI | SOUS LOT N°6: PEINTURE
95 | Peinture vinylique sur murs et plafonds intérieur | m² | 10500 |  | 0
96 | Peinture glycérophtalique laquée pour intérieur | m² | 500 |  | 0
97 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois | m² | 400 |  | 0
98 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique | m² | 280 |  | 0
99 | Peinture Epoxy au sol | m² | 460 |  | 0
| TOTAL HT PEINTURE |  |  |  | 0
VII | SOUS LOT N°7: AMENAGEMENT EXTERIEUR ET ESPACE VERT
100 | Mur de clôture sur une hauteur de 2.50 y/c grille métallique | ml | 10 |  | 0
101 | Mur de clôture sur une hauteur de 2.50 en agglos de 20cm | ml | 120 |  | 0
102 | Revêtement sol en béton strié | m² | 450 |  | 0
103 | Revêtement de sol en dalles flammées en pierre reconstituée silico-granitique 30 x30cm / ep= 6 cm | m² | 560 |  | 0
104 | Revetement sol en pavés autobloquants de 8cm d'epaisseur y compris dallage en béton armée de 10cm d'epaisseur | m² | 340 |  | 0
105 | Revetement sol en béton desactivé | m² | 300 |  | 0
106 | Bordure de trottoir type T3 | Ml | 250 |  | 0
107 | Bordure trottoir type P1 | Ml | 60 |  | 0
108 | Fontaine à Bassin avec jets d’eau | Ens | 1 |  | 0
| ESPACE VERT (TRAVAUX DE PLANTATION) |  |  |  | 0
109 | Apport et étalage de la terre végétale de bonne qualité y compris fumier | m3 | 126 |  | 0
| Plantation des palmiers et arbres |  |  |  | 0
110 | Phoenix dactylifera 4m stipe | U | 14 |  | 0
111 | Washingtonia filifera 4m stipe | U | 19 |  | 0
112 | Bismarckia nobilis 0,5 m | U | 5 |  | 0
113 | Chorisia speciosa F 18-20 | U | 2 |  | 0
114 | Delonix regia F18-20 | U | 4 |  | 0
115 | Brachychiton rupestris | U | 2 |  | 0
| Plantation des cactacées |  |  |  | 0
116 | Aloe vera | U | 232 |  | 0
117 | Aloe striata | U | 87 |  | 0
118 | Senecio anteuphorbium | U | 88 |  | 0
119 | Opuntia robusta | U | 72 |  | 0
120 | Senecio repens | U | 64 |  | 0
121 | Bulbine frutescens | U | 283 |  | 0
122 | Rosmarinus repens | U | 285 |  | 0
123 | Agave americana | U | 65 |  | 0
124 | Agave macrocantha | U | 10 |  | 0
125 | Deschampsia cespitosa | U | 47 |  | 0
126 | Eragrostis trichode | U | 177 |  | 0
127 | Stipa tenuissima | U | 165 |  | 0
| Massif |  |  |  | 0
128 | Romarinus sofficinalis | U | 118 |  | 0
129 | Santolina chamaecyparissus | U | 76 |  | 0
130 | Lavandula officinalis | U | 210 |  | 0
| TOTAL HT AMENAGEMENT EXTERIEUR ET ESPACE VERT |  |  |  | 0
VIII | SOUS LOT N°8: DIVERS
131 | Enseigne pour l'entrée | U | 3 |  | 0
132 | Totem | U | 1 |  | 0
133 | Plaque signalétique en matériaux composites | m² | 192 |  | 0
134 | Signalétique d'urgence | m² | 12 |  | 0
135 | Ecran géant LED pour extérieur | U | 1 |  | 0
| TOTAL HT DVIERS |  |  |  | 0
IX | SOUS LOT N°9: PLOMBERIE-SANITAIRES & PROTECTION INCENDIE & CVC
A- PLOMBERIE & EVACUATION
136 | Equipements compteur eau potable | Ens | 1 |  | 0
137 | Equipements compteur eau incendie | Ens | 1 |  | 0
138 | Equipements bâche a eau potable | Ens | 1 |  | 0
139 | Traitement d’eau de la bâche | Ens | 1 |  | 0
140 | Suppresseur d’eau potable | Ens | 1 |  | 0
141 | Tableau électrique | U | 1 |  | 0
Canalisations en PEHD PN16
142 | DN 90 à DN 110 | ML | 60 |  | 0
143 | DN 63 à DN 75 | ML | 90 |  | 0
144 | DN 25 à DN 50 | ML | 180 |  | 0
145 | Regard avec vannes d'arrêt | U | 15 |  | 0
Canalisations en PPR PN20
146 | DN 50 à DN 63 | ML | 40 |  | 0
147 | DN 40 | ML | 80 |  | 0
148 | DN 32 | ML | 55 |  | 0
149 | DN 16 à DN 25 | ML | 200 |  | 0
Canalisations en PER
150 | D 16/20 | ML | 60 |  | 0
151 | D 13/16 | ML | 800 |  | 0
Collecteurs de distribution EF/EC
152 | Collecteurs 2 à 6 départs | U | 16 |  | 0
153 | Collecteurs 7 à 10 départs | U | 9 |  | 0
154 | Coffrets pour collecteurs | U | 24 |  | 0
Vannes d'arrêt
155 | DN 50 à DN 63 | U | 5 |  | 0
156 | DN 40 | U | 8 |  | 0
157 | DN 32 | U | 10 |  | 0
158 | DN 16 à DN 25 | U | 7 |  | 0
159 | Antibélier | U | 4 |  | 0
160 | Robinet d'arrosage | U | 10 |  | 0
161 | Robinet de puisage | U | 4 |  | 0
Chutes et collecteurs en PVC
162 | DN 160 à DN 200 | ML | 60 |  | 0
163 | DN 125 | ML | 220 |  | 0
164 | DN 110 | ML | 110 |  | 0
165 | DN 75 | ML | 60 |  | 0
166 | DN 50 | ML | 70 |  | 0
167 | Gargouilles y/c crapaudine | U | 19 |  | 0
168 | Trop plein | U | 11 |  | 0
169 | Manchon de ventilation | U | 10 |  | 0
Siphons de sol
170 | Siphon de sol 100x100 | U | 15 |  | 0
171 | Siphon de sol 200x200 | U | 10 |  | 0
172 | Equipements fosse de relevage | Ens | 1 |  | 0
B- PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
173 | Chauffe-eau solaire de 300 L | U | 3 |  | 0
174 | Chauffe-eau électrique instantané de 6L | U | 5 |  | 0
C- APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES
175 | Lavabo sur colonne | U | 15 |  | 0
176 | Lavabo sur colonne pour PMR | U | 6 |  | 0
177 | Lavabo vasque | U | 30 |  | 0
178 | W.C. à l'anglaise | U | 26 |  | 0
179 | W.C. à l'anglaise pour PMR | U | 6 |  | 0
180 | Bidet | U | 6 |  | 0
181 | Evier en inox à 2 bacs | U | 2 |  | 0
182 | Porte papier hygiénique | U | 36 |  | 0
183 | Porte serviette | U | 18 |  | 0
184 | Porte savon | U | 30 |  | 0
185 | Sèche main | U | 10 |  | 0
186 | Miroir | M² | 30 |  | 0
D- PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
Equipements de surpression
187 | Equipements bâche à eau incendie | E | 1 |  | 0
188 | Suppresseur d'eau d'incendie | E | 1 |  | 0
Distribution en tube fer galvanisé
189 | DN 80/90 | ML | 40 |  | 0
190 | DN 66/76 | ML | 50 |  | 0
191 | DN 50/60 | ML | 70 |  | 0
192 | DN 40/49 | ML | 10 |  | 0
193 | Robinet d’incendie armé DN 25 | U | 8 |  | 0
Extincteurs portatifs
194 | Extincteurs à eau pulvérisée de 6 kG | U | 7 |  | 0
195 | Extincteur CO2 de 6 kG | U | 6 |  | 0
196 | Extincteur à poudre polyvalente ABC de 6 kG | U | 18 |  | 0
197 | Poteau incendie | U | 1 |  | 0
198 | Bac à sable de 100 L | U | 1 |  | 0
199 | Réseau d’incendie en T.F.G CS | ML | 50 |  | 0
200 | Prise colonne sèche extérieure et intérieure | U | 20 |  | 0
E- CLIMATISATION, VENTILATION ET DESENFUMAGE
Climatisation par technologie VRV
201 | Unité extérieure VRV PF= 70 A 80 KW | U | 2 |  | 0
202 | Unité extérieure VRV PF= 60 A 70 KW | U | 2 |  | 0
203 | Unité extérieure VRV PF= 50 A 60 KW | U | 2 |  | 0
204 | GAINABLE 2.8 KW | U | 1 |  | 0
205 | GAINABLE 3.6 KW | U | 4 |  | 0
206 | GAINABLE 4.5 KW | U | 1 |  | 0
207 | GAINABLE 5.6 KW | U | 40 |  | 0
208 | GAINABLE 7.1 KW | U | 1 |  | 0
209 | GAINABLE 9.0 KW | U | 1 |  | 0
210 | GAINABLE 11.2 KW | U | 1 |  | 0
211 | CASSETTE 2.8 KW | U | 1 |  | 0
212 | CASSETTE 3.6 KW | U | 1 |  | 0
213 | CASSETTE 7.1 KW | U | 1 |  | 0
214 | CASSETTE 9,0 KW | U | 1 |  | 0
215 | CASSETTE 18 KW | U | 2 |  | 0
216 | Réseau en cuivre calorifuge | ML | 300 |  | 0
217 | Evacuation condensat en PVC | ML | 400 |  | 0
Climatisation par Split system
218 | Split system réversible PF = 24000 BTU | U | 1 |  | 0
219 | Split system réversible PF = 18000 BTU | U | 1 |  | 0
220 | Split system réversible PF = 12000 BTU | U | 1 |  | 0
221 | Split system réversible PF = 9000 BTU | U | 1 |  | 0
222 | Split system froid seul PF = 9000 BTU | U | 4 |  | 0
Ventilation
223 | Bouche d'extraction | U | 45 |  | 0
224 | Gaine circulaire en tôle spiralée de tout diamètre | ML | 300 |  | 0
225 | Caisson d'extraction 1500 m3/h à 2500 m3/h | U | 1 |  | 0
226 | Extracteur de gaine 60 m3/h à 120 m3/h | U | 3 |  | 0
227 | Grille d'extraction et d'amenée d'air neuf | U | 4 |  | 0
Désenfumage
228 | Caisson d'extraction de désenfumage ( à deux vitesse) débit 18000/42000 M3/H | U | 1 |  | 0
229 | Caisson d'extraction de désenfumage débit 6000 A 10000 M3/H | U | 2 |  | 0
230 | Caisson d'AN de désenfumage débit 1000 A 6000 M3/H | U | 1 |  | 0
231 | Gaine en staff 5CM | M2 | 400 |  | 0
232 | Grille de désenfumage de toutes sections | U | 20 |  | 0
233 | Volet de désenfumage de toutes sections | U | 10 |  | 0
234 | Exutoire S = 1 m² | U | 2 |  | 0
| TOTAL HT PLOMBERIE-SANITAIRES & PROTECTION INCENDIE & CVC |  |  |  | 0
X | SOUS LOT N°10: ELECTRICITE CFO-CFA & ASCENSEUR
A- ELECTRICITE CFO
Poste de transformation
235 | Génie civil du poste de transformateur | E | 1 |  | 0
236 | Cellules Arrivée/Départ | U | 2 |  | 0
237 | Cellule de protection du transformateur | U | 1 |  | 0
238 | Ensemble de liaison MT | E | 1 |  | 0
239 | Poste de transformation de 315 kVA | E | 1 |  | 0
240 | Ensemble de liaison B.T | E | 1 |  | 0
241 | Coffret de protection transformateur | E | 1 |  | 0
242 | Compensation automatique à vide du transformateur | E | 1 |  | 0
243 | Batteries de compensation automatique (relèvement de cos phi) | E | 1 |  | 0
244 | Disjoncteur général basse tension | U | 1 |  | 0
245 | Equipement de sécurité du poste de transformation | E | 1 |  | 0
246 | Verrouillage | E | 1 |  | 0
247 | Eclairage et prises du local poste de transformation | E | 1 |  | 0
248 | Dispositif de détection et signalisation de défaut des câbles MT | E | 1 |  | 0
249 | Coffret de comptage B.T | U | 1 |  | 0
250 | Pièce de rechange | E | 1 |  | 0
Groupe électrogène & Onduleur
251 | Construction du local groupe électrogène | E | 1 |  | 0
252 | Groupe électrogène de secours 40 KVA | E | 1 |  | 0
253 | Onduleur 40 KVA | U | 1 |  | 0
Tableux de protection électrique
254 | Tableau générale basse tension normal (TGBT N) | U | 1 |  | 0
255 | Tableau générale basse tension normal/secours (TGBT N/S) | U | 1 |  | 0
256 | Armoire générale basse tension ondulé (TGBT O) | U | 1 |  | 0
257 | TEN EC EXT | U | 1 |  | 0
258 | TEN SOUS SOL | U | 1 |  | 0
259 | TEN RDC | U | 1 |  | 0
260 | TEN MEZZ | U | 1 |  | 0
261 | TEN ETAGE1 | U | 1 |  | 0
262 | TEN ETAGE2 | U | 1 |  | 0
263 | TEN ETAGE3 | U | 1 |  | 0
264 | TEN ETAGE4 | U | 1 |  | 0
265 | TEN ETAGE5 | U | 1 |  | 0
266 | TE CLIM | U | 1 |  | 0
267 | TE SECURITE | U | 1 |  | 0
268 | TO RDC | U | 1 |  | 0
269 | TO ETAGE1 | U | 1 |  | 0
270 | TO ETAGE2 | U | 1 |  | 0
271 | TO ETAGE3 | U | 1 |  | 0
272 | TO ETAGE4 | U | 1 |  | 0
273 | TO ETAGE5 | U | 1 |  | 0
Câble basse tension de distribution primaire
274 | Câble U 1000 R02V 1x240 mm² | ML | 150 |  | 0
275 | Câble U 1000 R02V 1x150 mm² | ML | 245 |  | 0
276 | Câble U 1000 R02V 1x120 mm² | ML | 50 |  | 0
277 | Câble U 1000 R02V 1x95 mm² | ML | 100 |  | 0
278 | Câble U 1000 R02V 1x70 mm² | ML | 100 |  | 0
279 | Câble U 1000 R02V 1x50 mm² | ML | 95 |  | 0
280 | Câble U 1000 R02V 1x35 mm² | ML | 216 |  | 0
281 | Câble U 1000 R02V 4x25 mm² + T | ML | 260 |  | 0
282 | Câble U 1000 R02V 4x16 mm² + T | ML | 120 |  | 0
283 | Câble U 1000 R02V 4x10 mm² + T | ML | 400 |  | 0
284 | Câble U 1000 R02V 4x6 mm² + T | ML | 160 |  | 0
285 | Câble U 1000 R02V 4x4 mm² + T | ML | 95 |  | 0
286 | Câble U 1000 R02V 3x6 mm² | ML | 120 |  | 0
287 | Câble U 1000 R02V 3x4 mm² | ML | 100 |  | 0
288 | Câble CR1 5x6 mm² | ML | 60 |  | 0
289 | Câble CR1 5x10 mm² | ML | 60 |  | 0
290 | Câble U 1000 RVFV armé 5x6 mm² | ML | 250 |  | 0
Chemins de câbles
291 | Chemin de câbles 125x33 mm | ML | 320 |  | 0
292 | Chemin de câbles 215x63 mm | ML | 200 |  | 0
Mise à la terre
293 | Mise à la terre du batiment | E | 1 |  | 0
294 | Mise à la terre informatique | E | 1 |  | 0
295 | Liaison équipotentielle principale | E | 1 |  | 0
296 | Liaison équipotentielle secondaire | U | 17 |  | 0
Réseaux extérieurs
297 | Tranchée des réseaux électriques extérieures | ML | 250 |  | 0
298 | Tube annelé double parois diamètre 75 à 100mm | ML | 250 |  | 0
299 | Regard de tirage 0,6x0,6 m | U | 10 |  | 0
Eclairage de sécurité
300 | Blocs autonomes d’éclairage de securite 60 lumens | U | 73 |  | 0
301 | Blocs autonomes d’éclairage de securite 360 lumens | U | 34 |  | 0
302 | Bloc de télécommande | U | 5 |  | 0
Distribution d'éclairage
303 | Boîte de commande d'éclairage de 2 à 4 modules | U | 4 |  | 0
304 | Foyer lumineux simple allumage | U | 52 |  | 0
305 | Foyer lumineux simple allumage étanche | U | 22 |  | 0
306 | Foyer lumineux double allumage | U | 17 |  | 0
307 | Foyer lumineux sur va et vient | U | 15 |  | 0
308 | Foyer sur télérupteur | U | 28 |  | 0
309 | Bouton poussoir | U | 16 |  | 0
310 | Foyers supplémentaires | U | 150 |  | 0
Distribution prises de courant et alimentations
311 | Prise de courant normal 2x16 A | U | 200 |  | 0
312 | Prise de courant normal 2x16 A étanche | U | 20 |  | 0
313 | Prise de courant ondulé 2x16 A | U | 120 |  | 0
314 | Boite au sol | U | 40 |  | 0
315 | Prise de télévision y/c câblage | U | 2 |  | 0
316 | Alimentation surpresseur incendie | U | 1 |  | 0
317 | Alimentation surpresseur eau potable | U | 1 |  | 0
318 | Alimentation groupe de climatisation | U | 10 |  | 0
319 | Alimentation fosse de relevage | U | 1 |  | 0
320 | Alimentation chauffe eau | U | 2 |  | 0
321 | Alimentation caisson d'extraction et extracteur de gaine | U | 2 |  | 0
322 | Alimentation caisson de désenfumage | U | 4 |  | 0
323 | Alimentation sèche main | U | 1 |  | 0
324 | Alimentation ascenseur | U | 2 |  | 0
325 | Alimentations divers | U | 6 |  | 0
Lustrerie
326 | Panel LED carrée 60x60 | U | 217 |  | 0
327 | Panel LED rectangulaire 30x120 | U | 5 |  | 0
328 | Spot LED 22W | U | 180 |  | 0
329 | Hublot LED étanche | U | 50 |  | 0
330 | Réglette sanitaire | U | 30 |  | 0
331 | Applique escalier en LED | U | 14 |  | 0
332 | Projecteur LED 150 W | U | 18 |  | 0
333 | Projecteur LED 50 W | U | 4 |  | 0
334 | Spot encastré au sol LED | U | 28 |  | 0
335 | Lampadaire | U | 12 |  | 0
336 | Paratonnerre | U | 1 |  | 0
B- ELECTRICITE CFA
Détection incendie
337 | Centrale de securite incendie adressable y/c CMSI | ENS | 1 |  | 0
338 | Detecteurs thermo vélocimetrique | U | 10 |  | 0
339 | Détecteur optique de fumée | U | 80 |  | 0
340 | Indicateurs d'actions | U | 4 |  | 0
341 | Avertisseur sonore | U | 10 |  | 0
342 | Déclencheur manuel adressable | U | 10 |  | 0
Réseaux informatique et téléphonique
343 | Répartiteur générale 42U | U | 5 |  | 0
344 | Sous répartiteur 24U | U | 1 |  | 0
345 | Prise RJ45 | U | 280 |  | 0
346 | Cable de distribution 4 paires F/UTP Cat 6A | ML | 15000 |  | 0
347 | Cordon de liaison Cat 6A | U | 280 |  | 0
348 | Cordon de brassage Cat 6A | U | 160 |  | 0
349 | Panneau de brassage 24 ports Cat 6A | U | 21 |  | 0
350 | Panneau de brassage 48 ports Cat 6A | U | 2 |  | 0
351 | Switch 48 ports | U | 7 |  | 0
352 | Switch 24 ports | U | 10 |  | 0
353 | Jarretieres optiques duplex SC | U | 6 |  | 0
354 | Tiroir optique 12 ports | U | 8 |  | 0
355 | Fibre optique multimode 6 brins | ML | 100 |  | 0
356 | Cable multipaires de 28 paires | ML | 100 |  | 0
357 | Cable multipaires de 14 paires | ML | 50 |  | 0
358 | Boite de dérivation informatique | U | 10 |  | 0
359 | Systeme de traitement d’appel | U | 2 |  | 0
360 | Poste telephonique IP type 1 | U | 4 |  | 0
361 | Poste telephonique IP type 2 | U | 20 |  | 0
362 | Réseau extérieur téléphonique | E | 1 |  | 0
Vidéosurveillance
363 | Camera IP fixe dome interieure jour/nuit WDR, 4MP | U | 12 |  | 0
364 | Camera IP exterieure jour/nuit WDR, 4MP | U | 5 |  | 0
365 | Enregistreur video en réseau 24 channel | U | 1 |  | 0
366 | Moniteur de visualisation avec support | U | 2 |  | 0
Sonorisation
367 | Contrôleur de conférence numérique | E | 1 |  | 0
368 | Microphone président | U | 1 |  | 0
369 | Microphone délégué | U | 6 |  | 0
370 | Micro sans fil | U | 2 |  | 0
371 | Haut-parleur de colonne étanche | U | 3 |  | 0
372 | Haut-parleur de plafond coaxial | U | 3 |  | 0
373 | Câblage | E | 1 |  | 0
Vidéoprojection
374 | Système de projection en plafond | E | 1 |  | 0
Divers
375 | Contrôle d’accès pour salle serveur | E | 1 |  | 0
376 | Faux plancher pour salle serveur | m² | 17 |  | 0
377 | Réservation pour gestion de file d'attente | E | 1 |  | 0
C- ASCENSEUR
378 | Ascenseur 630kg | E | 2 |  | 0
| TOTAL HT ELECTRICITE CFO-CFA & ASCENSEUR |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
| TOTAL HT GROS ŒUVRES |  |  |  | 0
| TOTAL HT ETANCHEITE |  |  |  | 0
| TOTAL HT REVETEMENTS SOLS ET MURS |  |  |  | 0
| TOTAL HT FAUX PLAFONDS |  |  |  | 0
| TOTAL HT MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE |  |  |  | 0
| TOTAL HT PEINTURE |  |  |  | 0
| TOTAL HT AMENAGEMENT EXTERIEUR ET ESPACE VERT |  |  |  | 0
| TOTAL HT DVIERS |  |  |  | 0
| TOTAL HT PLOMBERIE-SANITAIRES & PROTECTION INCENDIE & CVC |  |  |  | 0
| TOTAL HT ELECTRICITE CFO-CFA & ASCENSEUR |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C |  |  |  | 0