## Feuil1
OBJET: TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES LOGEMENTS ADMINISTRATIFS A LA PROVINCE DE ZAGORA – 2EME TRANCHE-
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Qte | PU | Montant (DH)
A-MENUISERIE ET DECORATION
1 | Pergola y compris vitrages coulissants pour les balcons et toutes sujétions | m2 | 75 |  | 0
2 | Pergola en bois artisanal y compris fenetres en bois et toutes sujétions | m2 | 28 |  | 0
3 | Plafond artisanal en bois herz traditionnel y compris installation et éclairage Led et toutes sujétions | m2 | 132 |  | 0
4 | Fenêtre en bois traditionnel avec verre iraki pour salon marocain | m2 | 12 |  | 0
5 | Habillage artisanal en bois de la coupole centrale y/c éclairage Led et toutes sujétions | m2 | 25 |  | 0
6 | Fenêtre en bois traditionnel avec verre iraki pour coupole | m2 | 9.6 |  | 0
7 | Porte en bois avec une finition traditionnelle | m2 | 35 |  | 0
8 | Couverture en bois pour parking y/c toutes sujétions | m2 | 40 |  | 0
B-REVETEMENT ET ESPACE VERT
9 | Décapage de revêtement existant y compris évacuation des déchets à la décharge publique | m2 | 950 |  | 0
10 | Revêtement en pavé autobloquant de 8 cm | m2 | 950 |  | 0
11 | Aménagement des espaces verts y compris installation du système goute à goute et plantation des arbustes et gazon | m2 | 2000 |  | 0
C-ELECTRICITE
12 | Branchement au réseau électrique y/c compris compteur 4 files | Ens | 1 |  | 0
13 | Câble armé 4x70mm2 U-1000 R2V en cuivre y compris terrassement et installation | ml | 200 |  | 0
14 | Tableau électrique pour alimentation de 12 climatiseurs 24 000 BTU y/c câblage et accessoires | Ens | 1 |  | 0
15 | Caméra de surveillance étanche 8mp zoom motorisé | u | 12 |  | 0
16 | Caméra de surveillance dôme 8mp zoom motorisé | u | 2 |  | 0
17 | NVR IP 16 canaux y compris support et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
18 | Câble réseaux CAT-6A | ml | 1000 |  | 0
19 | Automatique Transfer Switch ATS (inverseur de source triphasé) | u | 1 |  | 0
20 | Projecteur LED RGBW d'extérieur, lumière de couleur de ville 1200W | u | 2 |  | 0
D-PEINTURE
21 | Peinture vinylique sur façades | m2 | 1240
22 | Peinture glycérophtalique sur murs interieur et plafonds | m2 | 410
|  |  |  | MONTANT HT | 0
|  |  |  | TVA 20% | 0
|  |  |  | MONTANT TTC | 0