## BDP-DE
Appel d'offre ouvert National sur offres des prix N°:,,,,,,,,/2026 OBJET : CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ACCUEIL A LA COMMUNE DE TIGHIRT, PROVINCE DE SIDI IFNI. Bordereau des Prix-Détail Estimatif
Prix n° | Désignations des ouvrages | U | Quantités | Prix unitaires | Montant
|  |  |  | (Hors taxes) | Hors taxes
|  |  |  | En DHS | En DHS
GROS ŒUVRES
TRAVAUX DE TERRASSEMENT
1 | Décapage dans tous terrains y/c évacuation a la décharge publique d'épaisseur 0,25m | M² | 1030 |  | 0
2 | Fouille en plein masse de tous terrain y/c rocher | M³ | 330 |  | 0
3 | Fouille en tranchées, en rigoles dans tout terrain y/compris rochers | M³ | 1050 |  | 0
4 | Mise en remblai ou Evacuation des déblais à la Décharge Publique | M³ | 750 |  | 0
5 | TOUT VENANT SELECTIONNÉ COMPACTÉ POUR REMBLAIS | M³ | 350 |  | 0
MACONNERIE EN FONDATIONS
6 | BÉTON DE PROPRETÉ | M³ | 80 |  | 0
7 | GROS BETON ET BETONS CYCLOPEEN EN FONDATIONS | M³ | 10 |  | 0
8 | MAÇONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION | M³ | 150 |  | 0
9 | Traversée de maçonnerie | U | 18 |  | 0
10 | ARASE ÉTANCHE | M² | 95 |  | 0
BETON ARME EN FONDATIONS
11 | BETON POUR BETON ARME EN FONDATIONS | M³ | 230 |  | 0
12 | ARMATURES EN ACIER HAUTE ADHERENCE POUR B.A. EN FONDATIONS | KG | 20070 |  | 0
| CANALISATIONS ET REGARDS |  |  |  | 0
CANALISATION EN BUSE PVC ASSAINISSEMENT
13 | BUSE EN PVC SÉRIE ASSAINISSEMENT Ø200 | ML | 180 |  | 0
14 | BUSE EN PVC SÉRIE ASSAINISSEMENT Ø250 | ML | 250 |  | 0
REGARDS POUR ÉVACUATION
15 | REGARDS DE 40X40CM NON VISITABLES | U | 20 |  | 0
16 | REGARDS DE 50X50CM NON VISITABLES | U | 8 |  | 0
17 | REGARDS DE 60X60CM VISITABLES | U | 16 |  | 0
18 | REGARDS DE 80X80CM VISITABLES | U | 6 |  | 0
19 | REGARDS DE 100X100CM VISITABLES | U | 1 |  | 0
20 | FOSSE SEPTIQUE | ENS | 2 |  | 0
21 | PUIT PERDU | ENS | 1 |  | 0
DALLAGE ET FORME
22 | TOUT-VENANT SELECTIONNE DE 20 CM Y COMPRIS FILM POLYANE SOUS DALLAGE | M² | 1020 |  | 0
23 | DALLAGE EN BÉTON DE 13 CM D'ÉPAISSEUR Y COMPRIS ARMATURES | M² | 1020 |  | 0
OUVRAGES EN ELEVATION
24 | BÉTON ARMÉ EN ÉLÉVATION POUR TOUT OUVRAGE | M³ | 140 |  | 0
25 | ARMATURES EN ACIER HAUTE ADHERENCE POUR B.A. EN ELEVATION | KG | 14790 |  | 0
26 | Plancher En Hourdis, Y Compris Poutrelles Préfabriquees En Béton Precontraint
26.a | Plancher à corps creux préfabriqué de 15+5 cm | M² | 700 |  | 0
26.b | Plancher à corps creux préfabriqué de 15+7 cm | M² | 55 |  | 0
26.c | Plancher à corps creux préfabriqué de 20+5 cm | M² | 350 |  | 0
26.d | Plancher à corps creux préfabriqué de 25+7 cm | M² | 65 |  | 0
DIVERS
27 | DALLETTE EN BETON ARME | M² | 6 |  | 0
28 | Renformis en béton ( ép : jusqu'à 0.20 m ) | M² | 6 |  | 0
29 | MISE A LA TERRE (MASSE EN CUIVRE) YC COMPRIS FOSSE ET PIQUETS | ML | 235 |  | 0
| TOTAL GROS ŒUVRES |  | TOTAL |  | 0
ETANCHEITE
30 | FORME DE PENTE Y COMPRIS CHAPE DE LISSAGE | M² | 1160 |  | 0
31 | ÉCRAN PARE-VAPEUR | M² | 1160 |  | 0
32 | ISOLATION THERMIQUE DES TERRASSES | M² | 1160 |  | 0
33 | ÉTANCHÉITÉ BICOUCHE | M² | 1160 |  | 0
34 | ÉTANCHÉITÉ BICOUCHE DES RELEVÉS | M² | 1160 |  | 0
35 | PROTECTION D'ÉTANCHÉITÉ DES RELEVÉS | ML | 250 |  | 0
36 | PROTECTION MÉCANIQUE PAR DALOT DE 4CM | ML | 250 |  | 0
37 | ETANCHEITE LEGERE POUR SALLE D'EAU | M² | 90 |  | 0
38 | GARGOUILLES ET MOIGNONS EN PLOMB POUR EVACUATION DES EAUX PLUVIALES | U | 8 |  | 0
| TOTAL ETANCHEITE |  | TOTAL |  | 0
REVETEMENT
39 | REVÊTEMENT EN CARRELAGE COMPACTO DECOUPE LASER Y/C PLINTHES | M² | 537 |  | 0
40 | REVÊTEMENT EN CARRELAGE COMPACTO DECOUPE LASER EFFET BOIS Y/C PLINTHES | M² | 68 |  | 0
41 | REVÊTEMENT EN MARBRE | M² | 87 |  | 0
42 | REVÊTEMENT EN MARBRE NOIRE GALAXY | M² | 22 |  | 0
43 | REVÊTEMENT EN MARBRE BOUCHARDE | M² | 21 |  | 0
44 | REVÊTEMENT EN CARRELAGE ANTIDERAPANT AU SOL | M² | 61 |  | 0
45 | REVÊTEMENT MURAL EN CARREAUX COMPACTO DECOUPE LASER | M² | 202 |  | 0
46 | REVÊTEMENT DALLAGE HELICOPTERE | M² | 75 |  | 0
47 | HABILLAGE MURAL EN PIERRE TAILLE | M² | 50 |  | 0
48 | HABILLAGE MURAL EN PIERRE TAZA | M² | 57 |  | 0
| TOTAL REVETEMENT |  | TOTAL |  | 0
FAUX PLAFOND
49 | FAUX PLAFOND EN BA13 Y/C JOINT CREUX DE 10cm | M² | 597 |  | 0
50 | FAUX PLAFOND EN PLATRE SCULPTE | M² | 26 |  | 0
| TOTAL FAUX PLAFOND |  |  |  | 0
MENUISERIE BOIS – ALUMINIUM – MÉTALLIQUE
MENUISRIE EN BOIS
51 | PORTE EN BOIS ISOPLANE NOYE | M² | 109 |  | 0
52 | PLACARDS PORTE EN BOIS ISOPLANE NOYE | M² | 66 |  | 0
53 | PERGOLA EN BOIS | M² | 226 |  | 0
MENUISRIE ALLUMINIUM
54 | PORTE FENETRE VITREE EN ALUMINIUM | M² | 86 |  | 0
55 | FENETRE EN ALUMINIUM VITREE | M² | 70 |  | 0
MENUISRIE METALIQUE
56 | PORTE METALLIQUE EN ACIER GALVANISE | M² | 11 |  | 0
57 | HABILLAGE EN PANNEAUX COMPOSITE EN ALUMINIUM | M² | 29 |  | 0
| TOTAL MENUISERIE BOIS – ALUMINIUM – MÉTALLIQUE |  |  |  | 0
ELECTRICITE –LUSTRERIE
ALIMENTATION
58 | BRANCHEMENT AU RÉSEAU D'ELECTRICITE ONEE/SRM | U | 1 |  | 0
59 | Coffret de compteur | U | 1 |  | 0
60 | Tableau général basse tension (TGBT) ÉQUIPÉ | U | 1 |  | 0
61 | Tableau de protection électrique secondaire | U | 3 |  | 0
CABLE ARME U1000 RO2V DE TOUTES DIMENSIONS
62 | 5X25 MM² +T | ML | 20 |  | 0
63 | 5X10 MM² +T | ML | 55 |  | 0
64 | 3X6 MM² +T | ML | 180 |  | 0
65 | Circuit équipotentiel | ENS | 4 |  | 0
DETECTION INCENDIE
66 | Centrale détection incendie adressable | U | 1 |  | 0
67 | Centralisateur de mise en sécurité incendie | U | 1 |  | 0
68 | Indicateur d’action y compris câblage | U | 1 |  | 0
69 | Détecteur optique de fumée y compris câblage | U | 14 |  | 0
70 | Détecteur thermovélocimétrique | U | 8 |  | 0
71 | Déclencheur manuel y compris câblage | U | 4 |  | 0
72 | Diffuseur sonore y compris câblage | U | 4 |  | 0
DISTRIBUTION ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT
73 | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE | U | 29 |  | 0
74 | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE | U | 19 |  | 0
75 | INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE | U | 8 |  | 0
76 | INTERRUPTEUR VA ET VIENT | U | 31 |  | 0
77 | PRISE DE COURANT | U | 57 |  | 0
78 | PRISE DE COURANT ETANCHE | U | 14 |  | 0
79 | PRISE INFORMATIQUE ET TELEVISION | U | 14 |  | 0
80 | PRISE TELEPHONE | U | 3 |  | 0
LUSTRERIE
81 | SPOT LED | U | 40 |  | 0
82 | LUSTRE MODERNE DIAMETRE 80 | U | 3 |  | 0
83 | SPOT LED ETANCHE | U | 42 |  | 0
84 | SPOT LED AU SOL ETANCHE | U | 6 |  | 0
85 | APPLIQUE MURAL | U | 30 |  | 0
86 | APPLIQUE MURAL ETANCHE | U | 17 |  | 0
87 | RUBAN LED | ML | 42 |  | 0
88 | LUSTRE SUSPENDU | U | 11 |  | 0
89 | PANNEL LED 60x60cm | U | 9 |  | 0
90 | REGLETTE SANITAIRE | U | 15 |  | 0
91 | VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE | U | 9 |  | 0
92 | DOUBLE SPOTE SUR RAIL | U | 42 |  | 0
93 | LUSTRE MODERNE LINEAIRE | U | 1 |  | 0
94 | PANNEL LED APPARENT ENCASTRE DE 30x120cm | U | 9 |  | 0
95 | LUSTRE ARTISANAL EN CUIVRE | U | 4 |  | 0
96 | DETECTEUR MOUVEMENT | U | 5 |  | 0
97 | BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE | U | 7 |  | 0
98 | CANDELABRE EN ALUMINIUM H 3.50 | U | 18 |  | 0
99 | POINT D'ACCES WIFI | U | 4 |  | 0
| TOTAL ELECTRICITE –LUSTRERIE |  |  |  | 0
PLOMBERIE SANITAIRE & PROTECTION INCENDIE
100 | BRANCHEMENT AU RÉSEAU D’EAU POTABLE ONEP/SRM | ENS | 1 |  | 0
101 | NICHE POUR COMPTEUR DECORATIF EN INOX | U | 1 |  | 0
Distribution en tube PEHD PN 16
102 | Diamètre 32 mm | ML | 10 |  | 0
103 | Diamètre 63 mm | ML | 70 |  | 0
Distribution en tube PEHD PN 16
104 | Distribution en tube ppr pn 16 Ø 25 | ML | 90 |  | 0
105 | Distribution en tube ppr pn 16 Ø 32 | ML | 50 |  | 0
106 | Distribution en tube ppr pn 16 Ø 40 | ML | 45 |  | 0
107 | Distribution en tube ppr pn 16 Ø 50 | ML | 20 |  | 0
TUYAUTERIE INTERIEURE EN PER
108 | DIAMETRE 16/13mm | ML | 140 |  | 0
109 | DIAMETRE 20/16mm | ML | 130 |  | 0
110 | DIAMETRE 10/12mm | ML | 150 |  | 0
111 | Regard de 40 x 40 cm visitable ou non pour toutes profondeur | U | 6 |  | 0
Collecteur de distribution
112 | 4 départs | U | 1 |  | 0
113 | 6 départs | U | 13 |  | 0
114 | 8 départs | U | 1 |  | 0
Vanne d'arret:
115 | -DN 25 | U | 8 |  | 0
116 | -DN 32 | U | 6 |  | 0
117 | -DN 40 | U | 4 |  | 0
118 | -DN 63 | U | 4 |  | 0
Tuyauterie dévacuation en PVC:
119 | Diamètre 140 | ML | 10 |  | 0
120 | Diamètre 125 | ML | 60 |  | 0
121 | Diamètre 90 | ML | 120 |  | 0
122 | Diamètre 75 | ML | 10 |  | 0
123 | Diamètre 50 | ML | 80 |  | 0
124 | Diamètre 40 | ML | 100 |  | 0
PROTECTION INCENDIE
125 | ROBINET D'INCENDIE ARME DIAM 20MM | U | 1 |  | 0
126 | EXTINCTEUR A CO2 DE 5 KG | U | 2 |  | 0
127 | EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE DE 6L | U | 4 |  | 0
128 | Chauffe eau solaire 300 L | U | 2 |  | 0
APPAREILS SANITAIRE
129 | SIEGE WC A L'ANGLAISE Y/C EQUIPEMENT | U | 16 |  | 0
130 | SIEGE PMR Y/C EQUIPEMENT | U | 1 |  | 0
131 | LAVABO SUR VASQUE Y/C EQUIPEMENT | U | 14 |  | 0
132 | LAVABO PMR Y/C EQUIPEMENT | U | 1 |  | 0
133 | EVIER EN INOX | U | 2 |  | 0
134 | MIROIR | M² | 14 |  | 0
135 | DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE | U | 14 |  | 0
136 | PORTE SERVIRTTE EN INOX | U | 14 |  | 0
137 | PORTE PAPIERS HYGENIQUE EN INOX | U | 17 |  | 0
138 | POUBELLE À PÉDALE EN INOX | U | 4 |  | 0
139 | SECHE MAIN ELECTRIQUE | U | 4 |  | 0
| TOTAL PLOMBERIE-SANITAIRE & PROTECTION INCENDIE |  |  |  | 0
VIDEO SURVEILLANCE
140 | ÉCRAN VIDÉOSURVEILLANCE 43’’ HDMI | U | 1 |  | 0
141 | Caméra 5Mp waterproof bullet hd-sdi ir 20m, IP 66 | U | 6 |  | 0
142 | CAMERA IP FIXE DOME INTERIEURE JOUR/NUIT, HD | U | 20 |  | 0
143 | Enregistreur DVR 16 chanel 5mp 4k, sortie HDMI/VGA | U | 1 |  | 0
144 | Accessoires pour branchement divers caméra | U | 26 |  | 0
145 | Disque dur original pour vidéo surveillance, 3TO. | U | 1 |  | 0
146 | Câbles réseau CAT6A | ML | 1100 |  | 0
147 | Coffert informatique avec onduleur | U | 1 |  | 0
| TOTAL VIDEO SURVEILLANCE |  |  |  | 0
PEINTURE
148 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS EXTÉRIEURS | M² | 1199 |  | 0
149 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS INTÉRIEUR | M² | 2439 |  | 0
150 | PEINTURE EN GLYCÉROPHTALIQUE LAQUÉE SUR MURS ET PLAFOND | M² | 376 |  | 0
151 | PEINTURE EN GLYCÉROPHTALIQUE LAQUÉE SUR MENUISERIE BOIS - MÉTALLIQUE | M² | 140 |  | 0
| TOTAL PEINTURE |  | TOTAL |  | 0
AMENAGEMENT EXTERIEURE & DIVERS
152 | REVÊTEMENT EXTÉRIEUR EN REV SOL | M² | 356 |  | 0
153 | PIERRE CONCASSEE | M² | 25 |  | 0
154 | BITUME 5CM | M³ | 230 |  | 0
155 | TERRE VIGETALE | M³ | 245 |  | 0
156 | GAZONNEMENT | M² | 424 |  | 0
157 | BOUCHE D'ARROSAGE | U | 3 |  | 0
158 | BORDURE DE JARDIN TYPE T3 | Ml | 6 |  | 0
159 | BORDURE DE JARDIN TYPE P1 | Ml | 139 |  | 0
160 | BORDURE METALLIQUE DE JARDIN | Ml | 28 |  | 0
161 | FICUS DE 3 M | u | 10 |  | 0
162 | MUR DE CLOTURE SIMPLE | Ml | 26 |  | 0
163 | MUR DE CLOTURE DECORATIF | Ml | 337 |  | 0
DIVERS
164 | PANNEAUX SIGNALÉTIQUE | ENS | 2 |  | 0
165 | PLAQUE SIGNALÉTIQUE | U | 19 |  | 0
| TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEURE & DIVERS |  | TOTAL |  | 0
| TOTAL HORS TAXES |  |  | 0
| T.V.A 20% |  |  | 0
| MONTANT T.T.C |  |  | 0
RECAPITULATION
| GROS ŒUVRES |  |  | 0
| ETANCHEITE |  |  | 0
| REVETEMENT |  |  | 0
| FAUX PLAFOND |  |  | 0
| MENUISERIE BOIS – ALUMINIUM – MÉTALLIQUE |  |  | 0
| ELECTRICITE –LUSTRERIE |  |  | 0
| PLOMBERIE SANITAIRE & PROTECTION INCENDIE |  |  | 0
| VIDEO SURVEILLANCE |  |  | 0
| PEINTURE |  |  | 0
| AMENAGEMENT EXTERIEURE & DIVERS |  |  | 0
| TOTAL HORS TAXES |  |  | 0
| T.V.A 20% |  |  | 0
| MONTANT T.T.C |  |  | 0
Note on B9: Meds Ela: Dans cps y a pas mention de rochers