## BDP-DE
Appel d'offre ouvert National sur offres des prix N°:,,,,,,,,/2026 OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MAISON DES JEUNES A LA COMMUNE TIGHIRT PROVINCE DE SIDI IFNI Bordereau des Prix-Détail Estimatif
Prix n° | Désignations des ouvrages | U | Quantités | Prix unitaires | Montant
|  |  |  | (Hors taxes) | Hors taxes
|  |  |  | En DHS | En DHS
GROS ŒUVRES
TRAVAUX DE TERRASSEMENT
1 | Décapage dans tous terrains y/c évacuation a la décharge publique d'épaisseur 0,25m | M² | 1000
2 | Fouille en plein masse de tous terrain y/c rocher | M³ | 112
3 | Fouille en tranchées, en rigoles dans tout terrain y/compris rochers | M³ | 185
4 | Mise en remblai ou Evacuation des déblais à la Décharge Publique | M³ | 297
5 | TOUT VENANT SELECTIONNÉ COMPACTÉ POUR REMBLAIS | M³ | 120
MACONNERIE EN FONDATIONS
6 | BÉTON DE PROPRETÉ | M³ | 14
7 | GROS BETON ET BETONS CYCLOPEEN EN FONDATIONS | M³ | 47
8 | MAÇONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION | M³ | 38
9 | Traversée de maçonnerie | U | 18
10 | ARASE ÉTANCHE | M² | 70
BETON ARME EN FONDATIONS
11 | BETON POUR BETON ARME EN INFRASTRUCTURE | M³ | 62
12 | ARMATURES EN ACIER HAUTE ADHERENCE POUR B.A. EN INFRASTRUCTURE | KG | 5535
CANALISATIONS ET REGARDS
13 | CANALISATION D’ASSAINISSEMENT EN PVC DIAMÈTRE 200 | ML | 65
14 | REGARDS DE 40X40CM NON VISITABLES | U | 6
15 | REGARDS DE 50X50CM NON VISITABLES | U | 6
16 | REGARDS DE 50X50CM VISITABLES | U | 4
17 | REGARDS DE 80X80CM VISITABLES | U | 2
18 | CANIVEAU EN BETON ARME AVEC GRILLE, DE 30 CM DE LARGE | ML | 2
19 | FOSSE SEPTIQUE | ENS | 1
20 | PUIT PERDU | ENS | 1
DALLAGE ET FORME
21 | TOUT-VENANT SELECTIONNE DE 20 CM Y COMPRIS FILM POLYANE SOUS DALLAGE | M² | 339
22 | FORME EN BETON ARME Y/C ACIER SUR FONDATION POUR DALLAGE | M² | 339
OUVRAGES EN ELEVATION
23 | BETON POUR BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE | M³ | 87
24 | ARMATURES EN ACIER HAUTE ADHERENCE POUR B.A. EN SUPERSTRUCTURE | KG | 10423
25 | Plancher en hourdis creux de (20+5)cm et poutrelles y compris béton et acier | M² | 638
MACONNERIE EN ELEVATION
26 | DOUBLE CLOISON 30CM, EN AGGLO DE 10+15 | M² | 425
27 | MURS EN AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 20CM | M² | 140
28 | MURS EN AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 15CM | M² | 220
29 | MURS EN AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 10CM | M² | 180
30 | POSE ET SCELLEMENT DES CADRES ET PRECADRES | U | 80
31 | GAINE TECHNIQUE 0,40x0,40m | ML | 32
ENDUIT ET FAUX-PLAFOND
32 | ENDUITS EXTERIEURS SUR MURS AU MORTIER DE CIMENT | M² | 710
33 | ENDUIT DE CIMENT INTERIEUR SUR MUR ET PLAFOND AU MORTIER DE CIMENT | M² | 1200
34 | BAGUETTES D'ANGLES de hauteur 2M | U | 40
DIVERS
35 | FAÇON D’APPUIS DE FENETRES | ML | 80
36 | COURONNEMENT D’ACROTÈRE | ML | 115
37 | DALLETTE EN BETON ARME | M² | 6
38 | Renformis en béton ( ép : jusqu'à 0.20 m ) | M² | 6
39 | SOUCHES EN TERRASSE SUR GAINES TECHNIQUES TOUTES DIMENSIONS | U | 3
40 | MISE A LA TERRE (MASSE EN CUIVRE) YC COMPRIS FOSSE ET PIQUETS | ML | 110
| GROS ŒUVRES |  | TOTAL |  | 0
ETANCHEITE
41 | FORME DE PENTE Y COMPRIS CHAPE DE LISSAGE | M² | 350
42 | COMPLEXE D’ETANCHEITE BICOUCHE ELASTOMERES AUTO-PROTEGE | M² | 70
43 | RELEVES D’ETANCHEITE EN PRODUIT ELASTOMERE | ML | 60
44 | SYSTEME D’ETANCHEITE BICOUCHE | M² | 277
45 | RELIEFS ETANCHES BICOUCHE | ML | 120
46 | PROTECTION POUR TERRASSES | M² | 277
47 | PROTECTION PAR SOLIN GRILLAGE DES RELEVES D’ETANCHEITE | ML | 120
48 | ETANCHEITE LEGERE POUR SALLE D'EAU | M² | 55
49 | GARGOUILLES ET MOIGNONS EN PLOMB POUR EVACUATION DES EAUX PLUVIALES | U | 3
| ETANCHEITE |  | TOTAL |  | 0
REVETEMENTS
50 | REVÊTEMENT SOL EN CARREAUX GRÈS CÉRAME COMPACTO Y/C PLINTHE DE 8 CM DROITE OU RAMPANTE | M² | 480
51 | REVETEMENT DU SOL EN CARREAUX GRES CERAME 20x20CM ANTI-DERAPANT POUR SALLE D'EAU | M² | 40
52 | REVETEMENT DU SOL EXTERIEUR EN GRES CERAME ANTIDIRAPANT 60X60 Y/C PLINTHES | M² | 95
53 | REVÊTEMENT MURAL EN CARREAUX EN GRÈS CÉRAME DE 20X20CM POUR SALLE D’EAU | M² | 150
54 | REVETEMENT SOL, ET PARTIES VERTICALES DE LA SCENE DE LA SALLE, EN STRATIFIE | M² | 24
55 | PLINTHE EN MDF DE 10 CM DROITE OU RAMPANTE DÉCOUPÉE POUR SOL EN STRATIFIE | ML | 14
56 | PROFILE D'ARRET EN ALUMINIUM POUR SOL STRATIFIE | ML | 12
MARBRES ET GRANITE
57 | MARCHE EN MARBRE ET CONTRE MARCHE EN MARBRE « PERLATINO » Y/C PLINTHE DROITE OU RAMPANTE EN MARBRE "PERLATINO" DE 8cm de HAUTEUR | ML | 46
58 | REVETEMENT DU PALIER D’ESCALIER EN MARBRE PERLATINO Y/C PLINTHE DROITE OU RAMPANTE EN MARBRE "PERLATINO" DE 8cm de HAUTEUR | M² | 8
59 | TABLETTE POUR PAILLASSE EN GRANIT NOIR GALAXY OU LABRADOR NOIR | M² | 3
60 | REVÊTEMENT RAMPES ET MURETS EN TRAVERTIN STRIÉ | M² | 5
61 | HABILLAGE MURAL EN PIERRE LOCAL | M² | 36
62 | DOUBLE PEAU EN PANNEAU COMPOSITE PERFORé, STRUCTURE SCELLée en acier galvanisé | M² | 85
| REVETEMENTS |  | TOTAL |  | 0
FAUX-PLAFOND
63 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX ET FENTE | M² | 65
64 | TRAPPE DE VISITE ENCASTRÉE AU PLAFOND DE (60X60CM) | M² | 4
65 | FAUX PLAFONDS EN PLAQUE PREFABRIQUE MODULAIRE DE 60*60 Y COMPRIS JOINT CREUX | M² | 410
| FAUX-PLAFOND |  | TOTAL |  | 0
MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM-INOX & METALLIQUE
MENUISERIE ALUMINIUM
66 | FENETRE COULISSANTE DEUX VENTAUX, EN ALUMINIUM | M2 | 24
67 | FENETRE UN VENTAIL EN ALUMINIUM | M2 | 43
68 | PORTE PLEINE EN ALUMINIUM | M2 | 19
69 | PORTE INTERIEURE EN ALUMINIUM, DOUBLE VANTAIL, VITRAGE FEUILLETE SABLE | M2 | 8
70 | PORTE EXTERIEURE EN ALUMINIUM, DOUBLE VANTAIL, VITRAGE FEUILLETE SABLE | M2 | 9
71 | PORTE D'ACCES PRINCIPAL MONUMENTALE, ALUMINIUM + VITRAGE FEUILLETE, sur pivot porte d acces | M2 | 4.5
MENUISERIE BOIS
72 | PORTES EN BOIS PARE-FLAMME | M2 | 11
73 | PORTE COUPE FEU 1/2 AVEC FERME PORTE Y/COMPRIS VERNIS | M2 | 11
74 | Placards en bois rouge | M2 | 18
MENUISERIE METALLIQUE ET INOX
75 | MAIN COURANTE EN INOX TYPE MCI 1 | ml | 24
76 | PORTAIL METTALIQUE GRILLAGE | M² | 12
77 | ENSEIGNE LUMINEUSE EN INOX - ARABE, TIFINAGH ET FRANÇAIS | ENS | 1
78 | PANNEAU EN PLEXIGLACE DE 5MM D’EPAISSEUR | M² | 4
79 | PLAQUES LOGOS SIGNALETIQUES SUR PORTES | U | 16
80 | MAT DE DRAPEAU | U | 1
81 | Skydome de 10,20mx1,25m | U | 1
82 | Totem | U | 1
| TOTAL MENUISERIE ALUMINIUM,BOIS, METALLITQUE ET INOX |  |  |  | 0
ELECTRICITE –LUSTRERIE
ALIMENTATION
83 | BRANCHEMENT AU RÉSEAU D'ELECTRICITE ONEP/SRM | ens | 1
84 | Coffret de compteur | U | 1
85 | Tableau général basse tension (TGBT) ÉQUIPÉ | U | 1
86 | Tableau de protection électrique secondaire | U | 3
CABLE ARME U1000 RO2V DE TOUTES DIMENSIONS
87 | CÂBLE ARMÉ 4X25MM2 + T | ML | 60
88 | CÂBLE ARMÉ 4*16mm2+T | ML | 50
89 | CÂBLE ARMÉ 4*10mm2+T | ML | 70
90 | CÂBLE ARMÉ 4*06mm2+T | ML | 100
91 | Circuit équipotentiel | U | 4
FOYERS ET PRISES
92 | FOYER SUPPLEMENTAIRES | U | 120
93 | SIMPLE ALLUMAGE POUR UN FOYER LUMINEUX | U | 10
94 | foyer lumineux simple allumage étanche | U | 12
95 | Bouton possoir | U | 24
96 | Foyer lumineux par télérupteur ou minuterie | U | 2
97 | SIMPLE ALLUMAGE POUR DOUBLE FOYERS LUMINEUX | U | 4
98 | UN VA-ET-VIENT DOUBLE FOYER LUMINEUX | U | 4
99 | GOULOTTES DOUBLE COMPARTIMENT 80MMX50MM | ML | 20
100 | PRISE DE COURANT SUR GOULOTTE 2X10/16A+T, YC FILERIE | U | 6
101 | PRISE DE COURANT | U | 60
102 | PRISE DE TELEPHONE | U | 4
103 | PRISE D'INFORMATIQUE | U | 16
104 | PRISE VIDEO ET TV | U | 4
105 | CABLE D'ALIMENTATION TELEVISION PAR SATELLITE | ML | 50
106 | ALIMENTATION CLIMATISEUR | U | 10
LUSTRERIE
107 | PLAFONNIER LED 60X60CM (35W / 3400LM), À ENCASTRER | U | 50
108 | SPOT LED ENCASTRE POUR SALLES | U | 64
109 | SPOT LED ENCASTRÉ (11W / 2000LM) | U | 12
110 | SPOT LED ENCASTRÉ ÉTANCHE (11W / 680LM) | U | 12
111 | REGLETTE SANITAIRE ETANCHE LED 10W | U | 5
112 | APPLIQUE MURALE ETANCHE | U | 12
113 | HUBLOT ETANCHE | U | 6
114 | Projecteur étanche à LED y compris câblage | U | 8
115 | BLOC AUTONOME D’ECLAIRAGE ET DE SECOURS | U | 14
116 | Bloc autonome d’ambiance 360 lm | U | 4
117 | Equipement d'alarme type 4 | U | 2
| TOTAL ELECTRICITE –LUSTRERIE |  |  |  | 0
PLOMBERIE SANITAIRE & PROTECTION INCENDIE
118 | BRANCHEMENT AU RÉSEAU D’EAU POTABLE ONEP/SRM EXISTANT | ENS | 1
119 | NICHE POUR COMPTEUR DECORATIF EN INOX | U | 1
120 | VANNES D’ARRÊT TOUS DIAMÈTRES, EN BRONZE À PASSAGE DIRECT | U | 12
121 | COLLECTEUR DE DISTRIBUTION TOUS DIAMETRES | U | 5
122 | TUYAUTERIE TFG TOUS DIAMÈTRES POUR RÉSEAU INCENDIE, ENCASTRÉ OU APPARENT | ML | 20
123 | TUYAUTERIE EN PPR TOUS DIAMÈTRES | ML | 100
124 | TUYAUTERIE EN PEHD POLYÉTHYLÈNE 16 BARS TOUS DIAMÈTRES | ML | 130
125 | TUYAUX EN P.V.C POUR EVACUATION EP. EU. EV DIAM 40MM | ML | 20
126 | TUYAUX EN P.V.C POUR EVACUATION EP. EU. EV DIAM 125MM | ML | 40
APPAREILS SANITAIRES
127 | VASQUE EN PORCELAINE POSÉ NON ENCASTRÉ | U | 4
128 | LAVABO SPECIAL POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE | U | 1
129 | LAVE MAIN | U | 2
130 | WC A L'ANGLAISE | U | 5
131 | W.C A L'ANGLAISE POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE | U | 1
132 | SIPHON DE SOL 150X150 MM | U | 4
133 | Chauffe - Eau electrique 80L | u | 2
ACCESSOIRES SANITAIRE
134 | MIROIR EN VERRE ARGENTE BISEAUTE | M2 | 6
135 | DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE | U | 5
136 | PORTE SERVIETTE EN INOX | U | 5
137 | PORTE PAPIER HYGIENIQUE EN INOX | U | 6
PROTECTION INCENDIE
138 | ROBINET D'INCENDIE ARME DIAM 20MM | U | 2
139 | EXTINCTEUR A CO2 DE 5 KG | U | 2
140 | EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE DE 6L | U | 4
| TOTAL PLOMBERIE-SANITAIRE & PROTECTION INCENDIE |  |  |  | 0
CLIMATISATION
141 | CLIMATISEUR MURAL SPLIT SYSTEM 9000 BTU Y COMPRIS TUYAUTERIES | U | 1
142 | CLIMATISEUR MURAL SPLIT SYSTEM 12000 BTU Y COMPRIS TUYAUTERIES | U | 2
143 | CLIMATISEUR MURAL SPLIT SYSTEM 18000 BTU Y COMPRIS TUYAUTERIES | U | 1
144 | Climatiseur CASSETE 36 000 BTU | U | 2
| TOTAL CLIMATISATION |  |  |  | 0
PEINTURE
145 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS EXTERIEURES | M2 | 700
146 | PEINTURE VINYLIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS | M2 | 1120
147 | PEINTURE GLYCEROPHTALLIQUE LAQUEE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS | M2 | 60
148 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE | M2 | 50
| TOTAL PEINTURE |  |  |  | 0
AMENAGEMENTS EXTERIEURS - DIVERS
149 | MUR DE CLOTURE EN AGGLOS DE 20 CM | ML | 166
150 | MUR DE CLOTURE EN AGGLOS DE 20CM EN CLAIR VOIE AVEC GRILLE Y/C ELEMENTS DECORATIFS : | ML | 102
151 | REVETEMENT DU SOL EN PAVE AUTOBLOQUANT | M² | 610
152 | FOURNITURE ET POSE DE BORDURE TYPE P1 | ML | 170
153 | BORNE LUMINEUSE D'AMBIANCE DE 90CM A LED | U | 12
154 | FOURNITURE ET ETALAGE DE LA TERRE VEGETALE Y/C COMPRIS FUMIER | M3 | 40
155 | ENGAZONNEMENT | M2 | 300
156 | PALMIER WASHINGTONIA FILIFERA S. 300CM | U | 6
157 | PALMIER WASHINGTONIA FILIFERA S. 500CM | U | 6
158 | PALMIERS PALMIER PHOENIX CANARIENSIS STIPE 300CM | U | 3
159 | FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBUSTES VARIES (H>0,5M ) | U | 40
160 | PLANTES A FLEURS VIVACES DE 1L VARIETES DIVERSES : | M2 | 50
161 | Réalisation du réseau d’arrosage | ENS | 1
| AMENAGEMENTS EXTERIEURS - DIVERS |  | TOTAL |  | 0
EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE LA SCENE
Equipement de la scène
162 | Motorisation et accessoires du rideau d'avant scène | ENS | 1
163 | Ponts latéraux de 1,5ml en inox, rabatable | U | 4
164 | PONT FRONTAL EN STRUCTURE RÉTICULÉE AVEC MOTEUR | ENS | 1
Tentures de scène
165 | Rideau d'avant scène | U | 1
166 | Manteau d'arlequin | U | 2
167 | Frise de scène | ENS | 1
Eclairage scénique
168 | Pupitre d'éclairage | U | 1
169 | Bloc de puissance | U | 1
170 | Projecteur Par64- 200W à LED | U | 4
171 | Projecteur PC 200W LED | U | 4
172 | Projecteur PC 100W LED | U | 4
173 | Projecteur de découpe | U | 2
174 | CÂBLERIE, ACCESSOIRES, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DU SYSTÈME DE SONORISATION ET ECLAIRAGE SCÉNIQUE | Ens | 1
| EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE LA SCENE |  | TOTAL |  | 0
VIDEO SURVEILLANCE
175 | ÉCRAN VIDÉOSURVEILLANCE 43’’ HDMI | U | 1
176 | Caméra 5Mp waterproof bullet hd-sdi ir 20m, IP 66 | U | 4
177 | CAMERA IP FIXE DOME INTERIEURE JOUR/NUIT, HD | U | 4
178 | Enregistreur DVR 16 chanel 5mp 4k, sortie HDMI/VGA | U | 1
179 | Accessoires pour branchement divers caméra | ENS | 1
180 | Disque dur original pour vidéo surveillance, 3TO. | U | 1
181 | Câbles réseau CAT6A | ML | 200
182 | Poteau de 4m pour support de caméra yc socle et plaques de fixation | U | 2
183 | Coffert informatique avec onduleur | U | 1
| VIDEO SURVEILLANCE |  | TOTAL |  | 0
SONORISATION
184 | Baies métalliques 19'' et accessoires | ENS | 1
185 | Amplificateur | ENS | 1
186 | Module anti larsen | ENS | 1
187 | Casque de contrôle | U | 1
188 | Micro à main sans fil | U | 4
189 | Micro-cravate sans fil | U | 4
190 | Console de mixage | U | 1
191 | Micros a table y compris support | U | 1
192 | Compresseur limiteur | U | 1
193 | Enceinte acoustique frontale | U | 4
194 | Haut parleur plafonnier | U | 8
| SONORISATION |  | TOTAL |  | 0
RECAPITULATION
1 | GROS ŒUVRES |  |  | 0
2 | ETANCHEITE |  |  | 0
3 | REVETEMENT |  |  | 0
4 | FAUX PLAFONDS |  |  | 0
5 | MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM-INOX & METALLIQUE |  |  | 0
6 | ELECTRICITE –LUSTRERIE |  |  | 0
7 | PLOMBERIE SANITAIRE & PROTECTION INCENDIE |  |  | 0
8 | CLIMATISATION |  |  | 0
9 | PEINTURE |  |  | 0
10 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS - DIVERS |  |  | 0
11 | EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE LA SCENE |  |  | 0
12 | VIDEO SURVEILLANCE |  |  | 0
13 | SONORISATION |  |  | 0
| TOTAL HORS TAXES |  |  | 0
| T.V.A 20% |  |  | 0
| MONTANT T.T.C |  |  | 0
Note on B9: Meds Ela: Dans cps y a pas mention de rochers