## Feuille 1
ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE LA REGION DE RABAT-SALE-KENITRA PROVINCE DE SIDI SLIMANE SECRETARIAT GENERAL
APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL SUR OFFRES DE PRIX N° 30/INDH/PSS/2026
OBJET: TRAVAUX D’ELECTRIFICATION HTA /BT DU DOUAR OULED GAMRA A LA COMMUNE OULED HCINE-PROVINCE DE SIDI SLIMANE-LOT UNIQUE
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
N° DE PRIX | DESIGNATION DES FOURNITURES ET OUVRAGES | CONSISTANCE | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE HT ( EN DHS) | PRIX TOTAL HT ( EN DHS)
I-RESEAU HTA
1 | Prestations assurées par la SRM | F | F | 1 |  | 0
2 | Poteau béton armé classe A14 m 300 daN | F+M | U | 10 |  | 0
3 | Poteau béton armé classe A14 m 500 daN | F+M | U | 8 |  | 0
4 | Poteau béton armé classe A 14 m 800 daN | F+M | U | 2 |  | 0
5 | Poteau béton armé classe B 12 m 1000 daN | F+M | U | 1 |  | 0
6 | Poteau béton armé classe B 13 m 1000 daN | F+M | U | 2 |  | 0
7 | Poteau béton armé classe B 14 m 1000 daN | F+M | U | 2 |  | 0
8 | Poteau béton armé classe B 14 m 1500 daN | F+M | U | 2 |  | 0
9 | Massif de fondation normal | F+M | M3 | 41.67 |  | 0
10 | Armement NV galvanisé 170-125-N50-70 | F+M | U | 10 |  | 0
11 | Bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras simple UPN 80 | F+M | Jeu | 1 |  | 0
12 | Bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras métalliques enveloppant B.A. | F+M | Jeu | 3 |  | 0
13 | Menuiserie métallique galvanisée | F+M | Kg | 1374 |  | 0
14 | IACM à C/C 50 A 24 KV + Terre | F+M | U | 3 |  | 0
15 | Fourniture et pose d'un Jeu de Trois raccords de dérivation à broche (RDB) sur réseau HTA avec connecteur pour broche (CBO) | F+M | U | 1 |  | 0
16 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + pince d'alignement (isolement 24 kV) | F+M | U | 41 |  | 0
17 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + pince d'ancrage (isolement 24 kV) | F+M | U | 99 |  | 0
18 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + manchon d'ancrage (isolement 24kV) | F+M | U | 3 |  | 0
19 | Plaque d'identification ( IRD) grand modèle | F+M | U | 4 |  | 0
20 | Fourniture câble Almelec 34,4 mm2 | F | Kg | 657.254 |  | 0
21 | Transport, déroulage,réglage,compris élagage d'arbres éventuels (sans déssouchage ) du conducteur almelec 34,4 mm2 | M | Km-Unif | 6.639 |  | 0
22 | Plus value pour remaniement de nappe 2ème catégorie | M | U | 1 |  | 0
TOTAL HT (I): | [5 empty] | 0
II-POSTE DE TRANSFORMATION
23 | Génie civil poste de transformation aérien type H61 sur poteau béton armé (1500 daN) | F+M | U | 1 |  | 0
24 | Equipement et montage normal poste type H61 triphasé + basse tension | F+M | U | 1 |  | 0
25 | Transformateur de puissance triphasé 22kV/B2 H61 normal 50 kVA | F | U | 1 |  | 0
TOTAL HT (II): | [5 empty] | 0
III-RESEAU BT
26 | Poteau béton armé classe A 8 m 150 daN | F+M | U | 12 |  | 0
27 | Poteau béton armé classe A 8 m 300 daN | F+M | U | 2 |  | 0
28 | Poteau béton armé classe A 8 m 500 daN | F+M | U | 1 |  | 0
29 | Poteau béton armé classe A 9 m 150 daN | F+M | U | 26 |  | 0
30 | Poteau béton armé classe A 9 m 300 daN | F+M | U | 15 |  | 0
31 | Poteau béton armé classe A 9 m 500 daN | F+M | U | 10 |  | 0
32 | Poteau béton armé classe A 9 m 700 daN | F+M | U | 1 |  | 0
33 | Poteau béton armé classe A 12 m 500 daN | F+M | U | 2 |  | 0
34 | Poteau béton armé classe A 12 m 800 daN | F+M | U | 1 |  | 0
35 | Massif de fondation normal | F+M | M3 | 42.75 |  | 0
36 | Menuiserie métallique galvanisée | F+M | Kg | 55 |  | 0
37 | Terre de réseau | F+M | U | 3 |  | 0
38 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x35 Alu+ 16 Alu +54,6 Alm | F | M | 3658.23 |  | 0
39 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu+ 16 Alu + 54,6 Alm | F | M | 87.13 |  | 0
40 | Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses sections | M | M | 3745.35 |  | 0
41 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement | F+M | U | 40 |  | 0
42 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple | F+M | U | 15 |  | 0
43 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double | F+M | U | 34 |  | 0
44 | Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm2 Alu | F+M | U | 24 |  | 0
45 | Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP | F+M | U | 6 |  | 0
TOTAL HT (III): | [5 empty] | 0
53-02-01 |  |  | TOTAL HORS TVA: |  |  | 0
* |  |  | MONTANT TVA (20%): |  |  | 0
* |  |  | TOTAL TTC: |  |  | 0
ARRETER LE PRESENT BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF A LA SOMME TTC DE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……..