## BP-DE
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE GUERCIF
LOT N° 06 : VRD ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS
AOOI/33/2026/ANEPO
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N°Prix | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRES (HT) | TOTAL (HT)
VRD ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS
OUVRAGES DIVERS
1 | BETON POUR BETON ARME POUR TOUT OUVRAGE
| Le mètre cube : | M3 | 1600 |  | 0
2 | BETON DE PROPRETE |  |  |  | 0
| Le mètre cube : | M3 | 50 |  | 0
3 | GROS BETON |  |  |  | 0
| Le mètre cube : | M3 | 200 |  | 0
4 | ACIER A HAUTE ADHERENCE POUR ARMATURE |  |  |  | 0
| le kilogramme | KG | 192000 |  | 0
5 | PLUE VALUE POUR BETON HYDROFUGE |  |  |  | 0
| Le mètre cube : | M3 | 100 |  | 0
6 | ETNCHEITE VERTICALE POUR VOILES ENTERRES |  |  |  | 0
| Le mètre carré : | M2 | 1500 |  | 0
7 | DRAINAGE PERIPHERIQUE |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire : | ML | 250 |  | 0
8 | MURS EN AGGLOMERE DE BETON DE 20 CM |  |  |  | 0
| Le mètre carré : | M2 | 250 |  | 0
9 | ENDUITS EN MORTIER DE CIMENT |  |  |  | 0
| Le mètre carré : | M2 | 600 |  | 0
10 | MUR DE CLOTURE DE 2,20m DE HAUTEUR Y COMPRIS GRILLAGE EN FERRONNERIE, FONDATION ET MURET |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire : | ML | 830 |  | 0
11 | MUR DE CLOTURE EN AGGLOS DE 3.00M DE HAUTEUR Y COMPRIS FONDATIONS |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire : | ML | 50 |  | 0
12 | BARRIERE LEVANTE AUTOMATIQUE |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 9 |  | 0
13 | PORTAIL METALLIQUE COULISSANT AUTOMATIQUE |  |  |  | 0
| Le mètre carré : | M2 | 23 |  | 0
14 | PORTAIL METALLIQUE à double battant motorisé |  |  |  | 0
| Le mètre carré : | M2 | 36 |  | 0
15 | GARDE CORPS METALLIQUES GALVANISE |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire : | ML | 140 |  | 0
16 | ENSEMBLES METALLIQUES |  |  |  | 0
| Le mètre carré : | M2 | 104 |  | 0
17 | ENSEMBLES METALLIQUES TYPE CLAUSTRA A LAMES VERTICALES |  |  |  | 0
| Le mètre carré : | M2 | 92 |  | 0
18 | ENSEMBLE METALLIQUE GRILLAGE AVEC PORTE |  |  |  | 0
| Le mètre carré : | M2 | 17 |  | 0
19 | Échelle métallique fixe de sécurité – hauteur 6,00 m – profilés U 70×30×4 mm et tubes 30×30×3 mm |  |  |  | 0
| L'unité | U | 1 |  | 0
20 | OMBRIÈRE MÉTALLIQUE MODULAIRE |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 60 |  | 0
21 | BASSIN FONTAINE LINÉAIRE – 5 JETS BAS – HABILLAGE INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR EN MARBRE BLANC DE CARRARE – Y/C GC, ÉTANCHÉITÉ, HYDRAULIQUE, ÉLECTRICITÉ, MISE EN SERVICE |  |  |  | 0
| L'unité | U | 1 |  | 0
22 | ÉQUIPEMENTS SPORTIFS SECURISES DU TERRAIN DE SPORT DE L’UNITE D’HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0
23 | CLOTURE PARE-BALLONS HAUTEUR 4,00 M SUR CLOTURE EN MAÇONNERIE ET BETON |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire : | ML | 121 |  | 0
| TOTAL OUVRAGES DIVERS |  |  |  | 0
TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX
24 | DECAPAGE ET NIVELLEMENT DU TERRAIN Y/C EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE
| Le mètre carré : | M2 | 26600 |  | 0
25 | TERRASSEMENT EN DEBLAI EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Y COMPRIS LE ROCHER |  |  |  | 0
| Le mètre cube : | M3 | 60000 |  | 0
26 | TERRASSEMENTS EN REMBLAI A PARTIR DES DÉBLAIS EXTRAITS ET STOCKES SUR PLACE JUGES RÉUTILISABLES EN REMBLAI OU EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE |  |  |  | 0
| Le mètre cube : | M3 | 26600 |  | 0
27 | REMBLAIS D'APPORT |  |  |  | 0
| Le mètre cube : | M3 | 6500 |  | 0
| TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX |  |  |  | 0
ASSAINISSEMENT
28 | TERRASSEMENT EN DEBLAI EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Y COMPRIS LE ROCHER
| Le mètre cube : | M3 | 3000 |  | 0
| TERRASSEMENTS EN REMBLAI |  |  |  | 0
29 | REMBLAI PRIMAIRE |  |  |  | 0
| Le mètre cube : | M3 | 800 |  | 0
30 | REMBLAI SECONDAIRE |  |  |  | 0
| Le mètre cube : | M3 | 1800 |  | 0
| FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS CIRCULAURES Y COMPRIS LIT DE POSE |  |  |  | 0
31 | PEHD 300 CR8 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire : | ML | 1272 |  | 0
32 | PEHD 400 CR8 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire : | ML | 461 |  | 0
33 | PEHD 500 CR8 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire : | ML | 395 |  | 0
34 | PEHD 600 CR8 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire : | ML | 5 |  | 0
35 | PEHD 800 CR8 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire : | ML | 25 |  | 0
36 | REGARDS DE VISITE SUIVANT PLAN TYPE SUR CANALISATION CIRCULAIRE (Ø<1000) POUR TOUTE PROFONDEUR |  |  |  | 0
| L'unité | U | 40 |  | 0
37 | Regard de section interieure 60 x 60 Type non visitable avec tompon en beton |  |  |  | 0
| L'unité | U | 30 |  | 0
38 | REGARDS BORGNES |  |  |  | 0
| L'unité | U | 9 |  | 0
39 | BOUCHES D'EGOUT A GRILLE |  |  |  | 0
| L'unité | U | 37 |  | 0
40 | APPAREILS SIPHOÏDE GRAND MODELE POUR BOUCHES D'EGOUTS ET REGARDS DE VISITE A GRILLE |  |  |  | 0
| L'unité | U | 37 |  | 0
| FOURNITURE ET POSE DE CADRES, TAMPONS EN FONTE DUCTILE |  |  |  | 0
41 | CADRE ET TAMPON EN FONTE DUCTILE CLASSE D400 POUR REGARD DE VISITE |  |  |  | 0
| L'unité | U | 60 |  | 0
42 | CADRE ET TAMPON EN FONTE DUCTILE CLASSE C250 POUR REGARD DE VISITE |  |  |  | 0
| L'unité | U | 10 |  | 0
43 | CADRE ET GRILLE EN FONTE DUCTILE CLASSE D400 POUR BOUCHES D'EGOUT A GRILLE |  |  |  | 0
| L'unité | U | 37 |  | 0
44 | BOUCHES RAPPORTÉES POUR BOUCHES D'ÉGOUT À AVALOIR DE CLASSE C250 |  |  |  | 0
| L'unité | U | 10 |  | 0
45 | CADRE ET PANIER RAMASSE BOUE TRONCONIQUE A TROUS DE 12MM EN TOLE GALVANISEE |  |  |  | 0
| L'unité | U | 37 |  | 0
46 | BOITE DE BRANCHEMENTS PARTICULIERS |  |  |  | 0
| L'unité | U | 20 |  | 0
47 | CANIVEAU À GRILLE DE DIMENSIONS (40X40CM) EN BÉTON ARMÉ, Y COMPRIS CADRE ET GRILLE PLATE EN FONTE DUCTILE DE CLASSE D400 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire : | ML | 260 |  | 0
48 | RACCORDEMENT AU RESEAU EXISTANT |  |  |  | 0
| Le forfait | F | 1 |  | 0
DEVIATION CONDUITE ASSAINISSEMENT TRAVERSANT L'EMPRISE DU TERRAIN
49 | CANALISATION EN PVC-U 1ER SERIE DE DIAMETRE 1000 MM |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire : | ML | 230 |  | 0
50 | REGARD DE VISITE EN BETON ARME SUR CANALISATION CIRCULAIRE DN 1000 AVEC TAMPON AVALOIR EN FONTE DUCTILE CLASSE D400 |  |  |  | 0
| L'unité: | U | 6 |  | 0
51 | DÉPOSE, DÉMOLITION ET ÉVACUATION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT EXISTANT |  |  |  | 0
| Le forfait | F | 1 |  | 0
52 | OUVRAGE DE REJET |  |  |  | 0
| L'unité | U | 1 |  | 0
| TOTAL ASSAINISSEMENT |  |  |  | 0
RESEAU D'EAU POTABLE ET D'INCENDIE
| TERRASSEMENT POUR POSE DE CANALISATIONS |  |  |  |  | 0
53 | Déblais en tranchée en tous terrains.
| Le mètre cube: | m³ | 600 |  | 0
54 | lit de pose en sable |  |  |  | 0
| Le mètre cube: | m³ | 50 |  | 0
55 | Remblai primaire |  |  |  | 0
| Le mètre cube: | m³ | 260 |  | 0
56 | Grillage avertisseur |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire: | ml | 650 |  | 0
57 | Remblai secondaire |  |  |  | 0
| Le mètre cube: | m³ | 160 |  | 0
| FOUTNIRURE, TRANSPORT ET POSE DES CONDUITES EN PVC PN16 |  |  |  | 0
58 | DN 160 EN PVC PN16 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire: | ml | 90 |  | 0
59 | DN 110DN PVC PN16 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire: | ml | 550 |  | 0
60 | Fourreau en PEHD double parois DN200 pour traversée |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire: | ml | 200 |  | 0
61 | Regard en béton armé pour vannes |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 1 |  | 0
62 | Raccordement sur le reseaux éxistant |  |  |  | 0
| L'ensemble: | Ens | 1 |  | 0
63 | Branchements particuliers (vers bache à eau) |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 1 |  | 0
64 | Fourniture, Transport et Pose des pièces spéciales en Fonte ductile |  |  |  | 0
| L'ensemble: | Ens | 1 |  | 0
| ROBINETS VANNES |  |  |  | 0
65 | Vanne DN160 |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 2 |  | 0
66 | Vanne DN100 |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 2 |  | 0
| COUDE A EMBOITEMENT TOUT ANGLE |  |  |  | 0
67 | DN110 |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 10 |  | 0
| PLAQUE PLEINE |  |  |  | 0
68 | DN150 |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 10 |  | 0
69 | TE EN FD 15/100 |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 1 |  | 0
| RACCORD BRIDE MAJOR |  |  |  | 0
70 | DN110/100 |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 26 |  | 0
71 | DN160/150 |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 3 |  | 0
72 | Cône de réduction DN150/100 |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 1 |  | 0
| MANCHETTES DE TRAVERSEE |  |  |  | 0
73 | DN150 |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 2 |  | 0
74 | DN100 |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 2 |  | 0
| JOINTS DE DEMONTAGE |  |  |  | 0
75 | DN150 |  |  |  | 0
| L'unité | U | 2 |  | 0
76 | DN100 |  |  |  | 0
| L'unité | U | 3 |  | 0
77 | Lavage désinfection et rinçage du réseau |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ml | 750 |  | 0
| TOTAL EAU POTABLE ET INCENDIE |  |  |  | 0
RESEAU D’ARROSAGE
FOURNITURE, TRANSPORT ET POSE DE CONDUITES EN PEHD PN16 Y COMPRIS TERRASSEMENTS
78 | Conduite PEHD Ø 63 PN 16
| le mètre linéaire: | ML | 500 |  | 0
79 | Conduite PEHD Ø 40 PN 16 |  |  |  | 0
| le mètre linéaire: | ML | 300 |  | 0
80 | Conduite PEHD Ø 16 A Ø 32 PN 16 |  |  |  | 0
| le mètre linéaire: | ML | 150 |  | 0
81 | CONDUITE PE Ø 16 AVEC GOUTTEUR AUTOREGULANT INTEGRE |  |  |  | 0
| le mètre carré | M2 | 500 |  | 0
82 | Conduite PE Ø 16 avec goutteur autorégulant intégré (Enterré) |  |  |  | 0
| le mètre carré | M2 | 300 |  | 0
83 | Vanne d'arrêt en PEHD yc Accessoires de raccordement |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 10 |  | 0
84 | Clapet vanne |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 10 |  | 0
85 | Bouche d'arrosage |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 30 |  | 0
| TOTAL RESEAU D’ARROSAGE |  |  |  | 0
| TOTAL RESEAUX EXTERIEURS |  |  |  | 0
VOIRIE
86 | DEBLAI EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Y COMPRIS LE ROCHER
| Le mètre cube : | M3 | 8400 |  | 0
87 | REMBLAIS COMPACTES SUR LA LARGEUR DE CHAQUE VOIE |  |  |  | 0
| Le mètre cube : | M3 | 1200 |  | 0
88 | REGLAGE ET COMPACTAE FOND DE FORME |  |  |  | 0
| Le mètre carré : | M² | 14522 |  | 0
89 | COUCHE ANTI CONTAMINANTE (10 cm) |  |  |  | 0
| Le mètre cube : | M3 | 1453 |  | 0
90 | COUCHE DE FONDATION GNF TYPE 2 (30cm) |  |  |  | 0
| le mètre cube : | M3 | 4357 |  | 0
91 | COUCHE DE BASE GNB 0/31,5 (20cm) |  |  |  | 0
| le mètre cube : | M3 | 2905 |  | 0
92 | COUCHE D’IMPREGNATION |  |  |  | 0
| Le mètre carré : | M2 | 14522 |  | 0
93 | REVETEMENT EN ENROBES BITUMINEUX DENSE (6 cm) |  |  |  | 0
| Le mètre carré : | M2 | 14522 |  | 0
94 | BORDURES DE TROTTOIR T3 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire : | ML | 1801 |  | 0
95 | MARQUAGE PAR LIGNE CONTINUE |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire : | ML | 1000 |  | 0
96 | MARQUAGE PAR LIGNE DISCONTINUE |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire : | ML | 250 |  | 0
97 | MARQUAGE SPECIAL |  |  |  | 0
| Le mètre carré : | M2 | 120 |  | 0
98 | PANNEAUX D’INDICATION ET DE POLICE |  |  |  | 0
| L'unité | U | 15 |  | 0
99 | PANNEAUX DIRECTIONNELS |  |  |  | 0
| L'unité | U | 60 |  | 0
| TOTAL VOIRIE |  |  |  | 0
REVETEMENTS EXTERIEURS
100 | Revêtement de parvis – Dalles décoratives Revetium – grands formats – trafic piéton
| le mètre carré : | M² | 970 |  | 0
101 | Sol en pavés autobloquants en béton – épaisseur 6 cm – trafic piéton |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M² | 3450 |  | 0
102 | Sol en pavés autobloquants en béton – épaisseur 10 cm – Voie pompiers (trafic PL de secours) |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M² | 430 |  | 0
103 | Dallage en béton fibré de 13 cm, fini lissé à l’hélicoptère — quai logistique |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M² | 370 |  | 0
104 | Dallage en béton armé de 20 cm d'épaisseur, finition striée, y compris aciers |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M² | 750 |  | 0
105 | REVETEMENT DES MARCHES ET CONTREMARCHES EN GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE POUR EXTÉRIEUR (ANTIDÉRAPANT) |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire : | ML | 89 |  | 0
106 | Butée de parking en caoutchouc – SIGNALS |  |  |  | 0
| L'unité: | U | 32 |  | 0
107 | Passage piéton sur enduit bicouche — marquage |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M² | 35 |  | 0
108 | BORDURE JARDIN P1 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire : | ML | 1660 |  | 0
| TOTAL REVETEMENTS EXTERIEURS |  |  |  | 0
MOBILIER URBAIN
109 | BANCS PUBLICS
| Le mètre linéaire : | ML | 60 |  | 0
110 | JARDINIÈRES–BANCS EN MAÇONNERIE, HABILLAGE EN PIERRE DE TAZA |  |  |  | 0
| le mètre carré : | m² | 65 |  | 0
111 | POUBELLE 1 |  |  |  | 0
| L'unité | U | 15 |  | 0
112 | POUBELLE 2 |  |  |  | 0
| L'unité | U | 10 |  | 0
| TOTAL MOBILIERS URBAIN |  |  |  | 0
Lot plantation
113 | Nettoyage du terrain et preparation du sol | m² | 10500 |  | 0
114 | Fourniture, pose et réglage de terre végétale | m3 | 1000 |  | 0
115 | Apport et épandage d'engrais minéral 14-28-14 | Kg | 300 |  | 0
116 | Apport et épandage de fumier organique d'origine ovine | m3 | 30 |  | 0
| Fourniture et plantation des végétaux |  |  |  | 0
| Nom scientifique |  |  |  | 0
| Palmiers |  |  |  | 0
117 | Washingtonia filifera (en motte, H de stipe : 2,0 m) | U | 52 |  | 0
118 | Arecastrum romanzofianum (en motte, H de stipe : 3,0 m) | U | 50 |  | 0
119 | Chamaerops humilis (en poté, H de stipe : 1,0 m) | U | 22 |  | 0
120 | Phoenix roebilinii (en poté, H de stipe : de 0,6 à 0,8 m) | U | 100 |  | 0
121 | Cycas revoluta (en poté, H de stipe : de 0,4 à 0,5 m) | U | 26 |  | 0
| Arbres |  |  |  | 0
122 | Araucaria exelsa (en sachet, H : de 2,00 m) | U | 10 |  | 0
123 | Strelitzia augusta (en sachet, H : de 2,00 m) | U | 24 |  | 0
124 | Callistemon viminalis (en sachet, H : de 2,00 m, Ø : 20 cm) | U | 2 |  | 0
125 | Ficus retusa (en sachet, H : de 2,00 m, Ø : 20 cm) | U | 16 |  | 0
126 | Jacarada mimosifolia (en sachet, H : de 2,00 m, Ø : 20 cm) | U | 12 |  | 0
127 | Schinus molle (en sachet, H : de 2,00 m, Ø : 20 cm) | U | 5 |  | 0
128 | Spathodea campanulata (en sachet, H : de 2,00 m, Ø : 20 cm) | U | 8 |  | 0
129 | Tipuana tipu (en sachet, H : de 2,00 m, Ø : 10 cm) | U | 34 |  | 0
130 | Olea europea (en sachet, H : de 2,00 à 3,00m, Ø : 30 cm) | U | 6 |  | 0
131 | Cupresus sempervirens piramidalis (en sachet, H : de 1,50 m, Ø : 12 à 20 cm) | U | 360 |  | 0
| Arbustes |  |  |  | 0
132 | Plumbago capensis (en sachet, H : de 0,50m) | U | 220 |  | 0
133 | Phalangium variegatum Chlorophytum panaché (en sachet, H : de 0,30m) | U | 400 |  | 0
134 | Rhoeo spathacea (en sachet, H : de 0,15m) | U | 200 |  | 0
135 | Agapanthus sp (en sachet, H : de 0,50m) | U | 200 |  | 0
136 | Ophiopogon liriop pananché (en sachet, H : de 0,15m) | U | 20 |  | 0
137 | Aspidistra (en sachet, H : de 0,30m) | U | 20 |  | 0
138 | Cordyline australis verte (en sachet, H : de 1,00m) | U | 30 |  | 0
139 | Cordyline australis rouge (en sachet, H : de 1,00 m) | U | 15 |  | 0
140 | Yucca pendula (en sachet, H : de 1,50m) | U | 6 |  | 0
141 | Alpinia zerumbat (en sachet, H : de 1,50m) | U | 20 |  | 0
142 | Datura arborea ((en sachet, H : de 1,50m) | U | 9 |  | 0
143 | Tevetia peruviana (en sachet, H : de 1,50m) | U | 6 |  | 0
144 | Dombeya cayeuxii (en sachet, H : de 1,50m) | U | 6 |  | 0
145 | Strelitzia reginae (en sachet, H : de 0,60 à 1,00m) | U | 20 |  | 0
146 | Nerium oleander (en sachet, H : de 0,80m) | U | 140 |  | 0
147 | Hibiscus rosasinensis (en sachet, H : de 0,80m) | U | 100 |  | 0
148 | Lantana camara jaune (en sachet, H : de 0,80m) | U | 100 |  | 0
149 | Duranta repens (en sachet, H : de 0,60 m) | U | 50 |  | 0
150 | Polygala myrtifolia (en sachet, H : de 0,80m) | U | 100 |  | 0
| Couvres sols |  |  |  | 0
151 | Gazon : Fourniture et plantation de Stenotaphrum americanum | m² | 10000 |  | 0
| (de 70 à 80 boutures par m²) |  |  |  | 0
152 | Châssis de culture (potager – service psychiatrie) – enveloppe complète | m² | 29 |  | 0
| TOTAL PLANTATION |  |  |  | 0
ECLAIRAGE EXTERIEUR ET DE FACADE
ECLAIRAGE EXTERIEUR
153 | MAT HAUTEUR 4M Lm.2
| L'ensemble | ENS | 41 |  | 0
154 | MAT HAUTEUR 4M Lm.3 |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 34 |  | 0
155 | Projecteurs avec Support 1,8m Lm.4 |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 6 |  | 0
156 | PROJECTEURS AVEC MAT 5M Lm.5 |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 3 |  | 0
157 | PROJECTEUR PR.1 |  |  |  | 0
| L'unité | U | 23 |  | 0
158 | BORNE BASSE BR |  |  |  | 0
| L'unité | U | 93 |  | 0
159 | BALISAGE MURAL BM.1 |  |  |  | 0
| L'unité | U | 84 |  | 0
| ECLAIRAGE DE FACADE |  |  |  | 0
160 | Projecteur PR.2 |  |  |  | 0
| L'unité | U | 8 |  | 0
161 | Projecteur PR.3 |  |  |  | 0
| L'unité | U | 12 |  | 0
162 | Projecteur PR.4 |  |  |  | 0
| L'unité | U | 11 |  | 0
163 | Luminaire Linéaire LL.1 |  |  |  | 0
| L'unité | U | 108 |  | 0
164 | Luminaire Linéaire LL.2 |  |  |  | 0
| L'unité | U | 33 |  | 0
165 | Luminaire Linéaire LL.3 |  |  |  | 0
| L'unité | U | 9 |  | 0
166 | Luminaire Linéaire LL.4 |  |  |  | 0
| L'unité | U | 16 |  | 0
167 | Luminaire Linéaire LL.5 |  |  |  | 0
| L'unité | U | 27 |  | 0
168 | Ruban LED RB.1 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 60 |  | 0
169 | Système de gestion et contrôle d'éclairage |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0
| CABLES BASSE TENSION U1000RVFV |  |  |  | 0
170 | CABLE U1000RVFV (3 X 25 MM²) |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 700 |  | 0
171 | CABLE U1000RVFV (3 X 16 MM²) |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 1000 |  | 0
172 | CABLE U1000RVFV (3 X 10 MM²) |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 640 |  | 0
173 | CABLE U1000RVFV (3 X 6 MM²) |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 500 |  | 0
174 | CABLE U1000RVFV (3 X 4 MM²) |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 1600 |  | 0
| TOTAL ECLAIRAGE EXTERIEUR ET DE FACADE |  |  |  | 0
INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE
175 | Fourniture, pose et raccordement d’une installation photovoltaïque complète
| Le kilowatt-crête | kWc | 30 |  | 0
176 | Ombrière solaire
| Le mètre carré | M² | 140 |  | 0
177 | Ecran 55'' LED pour affichage en entrée
| L'ensemble | ENS | 4 |  | 0
178 | Paramétrage, programmation et mise en service de la centrale
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0
| TOTAL INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE |  |  |  | 0
RECAPITULATION
1 | TOTAL OUVRAGES DIVERS |  |  |  | 0
2 | TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX |  |  |  | 0
3 | TOTAL RESEAUX EXTERIEURS |  |  |  | 0
4 | TOTAL VOIRIE |  |  |  | 0
5 | TOTAL REVETEMENTS EXTERIEURS |  |  |  | 0
6 | TOTAL MOBILIERS URBAIN |  |  |  | 0
7 | TOTAL PLANTATION |  |  |  | 0
8 | TOTAL ECLAIRAGE EXTERIEUR ET DE FACADE |  |  |  | 0
9 | TOTAL INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE |  |  |  | 0
TOTAL LOT N° 06 : VRD ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS -HT- |  |  |  |  | 0
TVA SUR TRAVAUX DE 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL LOT N° 06 : VRD ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS -TTC- |  |  |  |  | 0