## LOT1
AOO N° 61/DPJ-2026 E/F Bordereau des prix formant le détail estimatif Fourniture d’outillage et matériel de sécurité dédies aux électriciens de la Direction Provinciale d’El Jadida • Lot n°1 : Outillages électriques isolants
NP | DESIGNATIONS | U | Q | PRIX UNITAIRE EN DH/HT | PRIX TOTAL DH/HT
1 | Clé plate isolée 10 | U | 37
2 | Clé plate isolée 13 | U | 37
3 | Clé à pipe 12 pans 10 isolée | U | 12
4 | Clé à pipe 12 pans 13 isolée | U | 12
5 | Clé à pipe 12 pans 17 isolée | U | 12
6 | Clé polygonale contre-coudée isolée 8 mm | U | 32
7 | Clé polygonale contre-coudée isolée 10 mm | U | 36
8 | Clé polygonale contre-coudée isolée 13 mm | U | 36
9 | Clé à béquille en T isolée 1000 V 8 mm, version longue | U | 36
10 | Clé à béquille en T isolée 1000 V 10 mm, version longue | U | 36
11 | Clé à béquille en T isolée 1000 V 13 mm, version longue | U | 36
12 | Tournevis isolé 1000 V pour vis cruciformes Phillips® Ph0 | U | 10
13 | Tournevis isolé 1000 V pour vis cruciformes Phillips® Ph1 | U | 10
14 | Tournevis isolé 1000 V pour vis cruciformes Phillips® Ph2 | U | 10
15 | Tournevis isolé 1000 V pour vis cruciformes Phillips® Ph3 | U | 10
16 | Tournevis isolé 1000 V pour vis cruciformes Phillips® Ph4 | U | 10
17 | Tournevis isolé 1000 V pour vis à fente 2,5X75 | U | 10
18 | Tournevis isolé 1000 V pour vis à fente 3,5X100 | U | 10
19 | Tournevis isolé 1000 V pour vis à fente 4X100 | U | 10
20 | Tournevis isolé 1000 V pour vis à fente 5.5X150 | U | 10
21 | Tournevis isolé 1000 V pour vis à fente 6.5X200 | U | 10
22 | Tournevis isolé 1000 V pour vis à fente 8X200 | U | 10
23 | Tournevis isolé 1000 V pour vis à fente 10X200 | U | 10
24 | Tournevis Torx isolés T10 | U | 10
25 | Tournevis Torx isolés T20 | U | 10
26 | Tournevis Torx isolés T27 | U | 10
27 | Tournevis Torx isolés T30 | U | 10
28 | Tournevis Torx isolés T45 | U | 5
29 | Coupe-câble à crémaillère, ouverture 32 mm | U | 10
30 | Coupe-câble à crémaillère, ouverture 52 mm | U | 10
31 | Coupe-câble à crémaillère, ouverture 65 mm | U | 5
32 | Clé en croix isolée 6 pans isolée 1000 Volts de 8x10x13x17 | U | 34
33 | Pince à dégainer les câbles | U | 10
34 | Pince Coupe-Câble Isolée 1000V - Longueur≥ 230 Mm | U | 42
35 | Pince coupante diagonale isolée 180 à 185 | U | 42
36 | Pince universelle | U | 42
37 | Monture de scie isolée 1000 V 300 mm | U | 22
38 | Pince à bec rond isolée | U | 28
39 | Pince à sertir pour embout de protection | U | 7
40 | Prise de potentiel 75 mm isolée | U | 22
41 | Sacoche d'électricien avec ceinture | U | 50
TOTAL HT (DH)
TVA 20% (DH)
TOTAL TTC (DH)

## LOT2
AOO N° 61/DPJ-2026 E/F Bordereau des prix formant le détail estimatif Fourniture d’outillage et matériel de sécurité dédies aux électriciens de la Direction Provinciale d’El Jadida • Lot n°2 : Outillages de préparation de câbles électriques
NP | DESIGNATIONS | U | Q | PRIX UNITAIRE EN DH/HT | PRIX TOTAL DH/HT
1 | Coupe cable électro-portatif pour câbles en cuivre et aluminium- Passage ≥Ø85mm | U | 2
2 | Coupe cable électro-portatif pour câbles en cuivre et aluminium- Passage ≥Ø55mm | U | 2
3 | Presse Hydraulique électrique Rechargeable 120KN; | U | 4
4 | Presse Hydraulique électrique Rechargeable 60KN; | U | 4
5 | Coffret de cerclage complet | U | 6
6 | Coffret de préparation de câble HTA | U | 3
7 | Écarteur de gaine | U | 3
8 | Évaseur de câble | U | 3
9 | Pince à Ligarex | U | 3
TOTAL HT (DH)
TVA 20% (DH)
TOTAL TTC (DH)

## LOT3
AOO N° 61/DPJ-2026 E/F Bordereau des prix formant le détail estimatif Fourniture d’outillage et matériel de sécurité dédies aux électriciens de la Direction Provinciale d’El Jadida • Lot n°3 : Outillage pour travaux de lignes électriques
NP | DESIGNATIONS | U | Q | PRIX UNITAIRE EN DH/HT | PRIX TOTAL DH/HT
1 | Échelle en fibre coulisse à deux montants H déployée ≥10 m | U | 1
2 | Échelle en fibre coulisse à deux montants H déployée ≥7 m | U | 3
3 | Échelle en fibre, extensible, manuelle, à deux montants H déployée ≥3 m | U | 2
4 | Poulie déroulage avec patin a sangle pour torsade BT | U | 5
5 | Poulie déroulage à crochet pour câble HTA | U | 6
6 | Corde de service en polypropylène diamètre ≥12mm, L=100m | U | 6
7 | corde statique, diamètre ≥12mm, conforme EN 1891 L=50m | U | 9
8 | corde semi-statique, diamètre ≥12mm, conforme EN 1891 L=50m | U | 9
9 | Grenouille de tirage pour câbles Aluminium, Almélec-Alu ou Almélec-Acier Capacité Ø 6 à 14 mm, CMU ≥2000 KG | U | 7
10 | Grenouille de tirage pour câbles Aluminium, Almélec-Alu ou Almélec-Acier Capacité Ø 8 à 20 mm, CMU ≥3000 KG | U | 7
11 | Grenouille de tirage pour câbles BT isolé, Capacité Ø 10 à 19.5 mm, CMU ≥1400 KG | U | 3
12 | Palan manuel à levier à chaîne :1,5m; CMU=1 500kg | U | 7
13 | Palan TST à 2 moufles à 3 réas, CMU=550 Kg, Corde en fibres synthétiques: L=70 m ; Ø=14 mm | U | 3
14 | Tire-fort à câble 2 tonnes, 2m de cable | U | 5
15 | Paire de grimpettes pour poteaux bois: nombres de pointes= 8; ø poteau ≥ 26 cm | U | 9
16 | Dispositif de mise à la terre et en court-circuit avec pinces ressort à ressort à armement préalable, pour aux réseaux aériens nus de distribution (HTA) 3 fils | U | 2
17 | Cisaille coupe câble Pour conducteur Alu et cuivre | U | 3
TOTAL HT (DH)
TVA 20% (DH)
TOTAL TTC (DH)

## LOT4
AOO N° 61/DPJ-2026 E/F Bordereau des prix formant le détail estimatif Fourniture d’outillage et matériel de sécurité dédies aux électriciens de la Direction Provinciale d’El Jadida • Lot n°4 : Matériel de sécurité pour électriciens
NP | DESIGNATIONS | U | Q | PRIX UNITAIRE EN DH/HT | PRIX TOTAL DH/HT
1 | Torche frontale | U | 62
2 | Lampe torche LED blanches haute luminosité ≥130lumens | U | 44
3 | Projecteur LED de chantier avec support | U | 6
4 | Ruban de signalisation de chantier en plastique (100m*75mm) : pavés rouges | U | 20
5 | Ruban adhésif « installation sous tension - danger de mort » 100 ml x 50 mm | U | 5
6 | Casque de protection avec écran facial intégré pour électricien | U | 10
7 | Casque antibruit professionnel avec réduction active du bruit 30dB | U | 10
8 | Masque de protection poussières FFP2 | U | 144
9 | Cagoule de protection contre l'arc-flash électrique | U | 62
10 | Lunettes de protection incolores anti-UV avec étui | U | 62
11 | Gants isalants Classe : 0 Taille 11, Catégorie : RC | U | 52
12 | Gants isalants Classe : 4 Taille 11, Catégorie : RC | U | 4
13 | Gants de manutention en cuir | U | 62
14 | Harnais de securité | U | 52
15 | Longe double antichute avec absorbeur d'énergie 2m | U | 37
16 | Longe double antichute avec absorbeur d'énergie 4m | U | 37
17 | Tapis isolant en caoutchouc pour isolation 1*1m classe 3 | U | 6
18 | Cône de signlisation fluorescent bandes réfléchissantes H=70mm | U | 20
19 | Cadenas de consignation rouge avec une clé prisonnière | U | 20
20 | Disque de condamnation à suspendre | U | 20
TOTAL HT (DH)
TVA 20% (DH)
TOTAL TTC (DH)

## LOT5
AOO N° 61/DPJ-2026 E/F Bordereau des prix formant le détail estimatif Fourniture d’outillage et matériel de sécurité dédies aux électriciens de la Direction Provinciale d’El Jadida • Lot n°5 : Appareils électroportatifs
NP | DESIGNATIONS | U | Q | PRIX UNITAIRE EN DH/HT | PRIX TOTAL DH/HT
1 | Marteau perforateur y compris accessoires P≥ 800 W | U | 3
2 | Meuleuse angulaire professionnelle y compris accessoires | U | 3
3 | Meuleuse angulaire sans fil y compris accessoires | U | 16
4 | Visseuse boulonneuse sans fil y compris accessoires | U | 4
5 | Perceuse-visseuse sans fil y compris accessoires | U | 12
6 | Décapeur thermique | U | 2
7 | Aspirateur professionnel multifonctionnel P≥ 2000W | U | 3
8 | Tronconneuse thermique P≥ 4,4 kW | U | 3
9 | Disque à tronçonner 230 X 3,2 | U | 10
10 | Disque à tronçonner 125 X 3,2 | U | 10
11 | Disque d’ébarbage 125 X 3,2 | U | 10
12 | Boîte de 3 forets étagés HSS 4-32mm | U | 3
TOTAL HT (DH)
TVA 20% (DH)
TOTAL TTC (DH)

## LOT6
AOO N° 61/DPJ-2026 E/F Bordereau des prix formant le détail estimatif Fourniture d’outillage et matériel de sécurité dédies aux électriciens de la Direction Provinciale d’El Jadida • Lot n°6 : Outillage ordinaire à main
NP | DESIGNATIONS | U | Q | PRIX UNITAIRE EN DH/HT | PRIX TOTAL DH/HT
1 | Clé dynamométrique 1/2" 6 pans, capacité de 10 à 50 N.m | Ens | 3
2 | Coffret de douilles et cliquet 1/2" 6 pans | Ens | 4
3 | Jeu de clés mâles longues 6 pans de 3 à 19 mm | Ens | 26
4 | Jeu de clés mâles courtes 6 pans | Ens | 8
5 | Jeu de clés mâles longues Torx | Ens | 8
6 | Clé plate mixte à cliquet 13 mm | U | 17
7 | Clé plate mixte à cliquet 15 mm | U | 17
8 | Clé plate mixte à cliquet 17 mm | U | 17
9 | Clé plate mixte à cliquet 19 mm | U | 17
10 | Clé à pipe débouchée 6x6 pans 8 mm | U | 19
11 | Clé à pipe débouchée 6x6 pans 10 mm | U | 38
12 | Clé à pipe débouchée 6x6 pans 13 mm | U | 38
13 | Clé à pipe débouchée 6x6 pans 14 mm | U | 27
14 | Clé à pipe débouchée 6x6 pans 17 mm | U | 20
15 | Clé à pipe débouchée 6x6 pans 18 mm | U | 13
16 | Clé à pipe débouchée 6x6 pans 19 mm | U | 20
17 | Clé à pipe débouchée 6x6 pans 21 mm | U | 9
18 | Clé à pipe débouchée 6x6 pans 22 mm | U | 8
19 | Clé à pipe débouchée 6x6 pans 23 mm | U | 8
20 | Clé à pipe débouchée 6x6 pans 24 mm | U | 8
21 | Clé à pipe débouchée 6x6 pans 27 mm | U | 8
22 | Clé à pipe débouchée 6x6 pans 30 mm | U | 8
23 | Clé à pipe débouchée 6x6 pans 32 mm | U | 8
24 | Clé à pipe débouchée 6x6 pans 36 mm | U | 10
25 | Clé mixte contre-coudée longue 8 mm | U | 10
26 | Clé mixte contre-coudée longue 10 mm | U | 10
27 | Clé mixte contre-coudée longue 13 mm | U | 10
28 | Clé mixte contre-coudée longue 14 mm | U | 8
29 | Clé mixte contre-coudée longue 17 mm | U | 10
30 | Clé mixte contre-coudée longue 18 mm | U | 8
31 | Clé mixte contre-coudée longue 19 mm | U | 10
32 | Clé mixte contre-coudée longue 21 mm | U | 8
33 | Clé mixte contre-coudée longue 22 mm | U | 8
34 | Clé mixte contre-coudée longue 23 mm | U | 8
35 | Clé mixte contre-coudée longue 24 mm | U | 8
36 | Clé mixte contre-coudée longue 27 mm | U | 8
37 | Clé mixte contre-coudée longue 30 mm | U | 8
38 | Clé mixte contre-coudée longue 32 mm | U | 5
39 | Clé mixte contre-coudée longue 36 mm | U | 5
40 | Clé à molette 10" | U | 8
41 | Clé à molette 18" | U | 8
42 | Clé à crémaillère 28" | U | 5
43 | Pince-étau | U | 10
44 | Pince multiprise | U | 10
45 | Pince à riveter manuelle | U | 5
46 | Pince serre coupe pour collier | U | 10
47 | Pince crocodile | U | 22
48 | Couteau d'électricien à 2 lames, manche en bois | U | 85
49 | Coffret de chasse-goujons | U | 3
50 | Étau multi-intervention | U | 3
51 | Massette 2 kg | U | 22
52 | Mètre à ruban 5 m | U | 44
53 | Niveau à semelle 400 mm | U | 15
53 | Caisse à outils métallique vide, 5 cases | U | 10
TOTAL HT (DH)
TVA 20% (DH)
TOTAL TTC (DH)