## BDPDE
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF Travaux d’aménagement urbain de la pénétrante de la ville de Youssoufia côté Jmaa Shaim sur un linéaire de 2.3 km
N° du prix | Désignation des prestations | Unités | Quantités | Prix Unitaire HT | Total HT
INSTALLATION DE CHANTIER
1 | Installation de chantier | F | 1
2 | Mise en place de la signalisation globale temporaire | F | 1 |  | 0
3 | Maintien des dispositifs de signalisation et leur remplacement | Fj | 365 |  | 0
TOTAL : INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
LOT 1 : VOIRIE
TERRASSEMENTS
4 | Terrassement en déblais | m3 | 21046 |  | 0
5 | Terrassement en remblais | m3 | 8651 |  | 0
CHAUSSEE
6 | Couche Anti contaminante AC | m3 | 3424 |  | 0
7 | Couche de forme F1 | m3 | 8560 |  | 0
8 | Couche de fondation en GNF1 | m3 | 13695 |  | 0
9 | Couche de base en GB2, y compris liant | T | 7290 |  | 0
10 | Couche de roulement en BBSG1, y compris liant | T | 4467 |  | 0
11 | Couche de roulement en enrobé imprimé, y compris liant | T | 376 |  | 0
12 | Comblement et reprofilage | T | 81 |  | 0
13 | Couche d'imprégnation | m² | 31020 |  | 0
14 | Bordure de trottoir type T4 | ml | 9192 |  | 0
15 | Bordure de trottoir type I2 | ml | 1006 |  | 0
TROTTOIR ET TPC
16 | Couche de fondation en GNF2 | m3 | 3268 |  | 0
17 | Béton B20 | m3 | 2237 |  | 0
18 | Treillis soudés | m² | 16338 |  | 0
19 | Carrelage en Revsol | m² | 16338 |  | 0
20 | Bordure type T1 | ml | 5446 |  | 0
21 | Bordure type P1 | ml | 368 |  | 0
22 | Arbre d'alignement y compris apport de la terre végétale | U | 100 |  | 0
| FOURREAUX POUR TRAVERSEE CHAUSSEE ET TROTTOIR |  |  |  | 0
23 | Traversée de chaussée | m² | 274 |  | 0
24 | Fourniture, transport et pose de fourreau ø 110mm | ml | 684 |  | 0
25 | Fourniture, transport et pose de fourreau ø 315mm | ml | 228 |  | 0
26 | Regard de tirage 80x80 | U | 26 |  | 0
| MOBILIER URBAINS |  |  |  | 0
27 | Bancs publics | U | 24 |  | 0
28 | Corbeille | U | 24 |  | 0
29 | Barrières directionnelles métalliques | U | 200 |  | 0
| DIVERS |  |  |  | 0
30 | Mise à niveau des regards existants | U | 80 |  | 0
31 | Mise à niveau des bouches à clé | U | 150 |  | 0
32 | Béton B25 pour béton armé | m3 | 130 |  | 0
33 | Aciers Fe500 Pour Béton Armé | Kg | 7500 |  | 0
34 | Maçonnerie de moellons | m3 | 210 |  | 0
| SIGNALISATION |  |  |  | 0
35 | Marquage de bande de 15 cm de large | ml | 13788 |  | 0
36 | Marquage ligne Cédez le passage de 50 cm | m² | 30 |  | 0
37 | Marquage spécial | m² | 96 |  | 0
38 | Panneaux standards type 100 , 200 et 300 supports et massifs de fondation | U | 50 |  | 0
39 | Panneaux standards type 500 avec support et fondations | U | 72 |  | 0
40 | Fourniture et pose des plots clignotants LED solaire (yeux de chat) | U | 866 |  | 0
| MUR DE SOUTENEMENT EN BETON B20 |  |  |  | 0
41 | Déblais pour fouilles | m3 | 34 |  | 0
42 | Béton B10 | m3 | 3 |  | 0
43 | Béton B20 | m3 | 66 |  | 0
44 | Matériaux drainants | m3 | 8 |  | 0
45 | Géotextile | m² | 36 |  | 0
46 | Barbacanes | ml | 9 |  | 0
TOTAL VOIRIE |  |  |  |  | 0
LOT 2 : ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
TERRASSEMENT ET REMBLAIEMENT
47 | Terrassements en déblai pour tranchées et ouvrages annexes en terrain de toute nature Y/c rocher | m3 | 11484 |  | 0
48 | Remblai primaire y compris tamisage, compactage, grille avertisseur et toutes sujétions | m3 | 6559 |  | 0
49 | Remblai secondaire y compris compactage, damage et toutes sujétions | m3 | 3096 |  | 0
50 | Lit de pose en sable | m3 | 846 |  | 0
51 | Lit de pose en gravette | m3 | 169 |  | 0
| CANALISATION |  |  |  | 0
Fourniture, transport et pose Canalisations en PVC série 1
52 | DN315 pour raccordement des bouches d'égout | ml | 180 |  | 0
Fourniture, transport et pose de Canalisations en PEHD classe CR8
53 | DN 400 | ml | 1369 |  | 0
54 | DN 600 | ml | 2461 |  | 0
| Fourniture, transport et pose Canalisations en béton armé 135 A |  |  |  | 0
55 | DN 1000 | ml | 45 |  | 0
OUVRAGES ANNEXES
56 | Regard simple pour conduite circulaire de différent diamètre et pour toute profondeur | U | 4 |  | 0
57 | Regard de visite avaloir ou à grille et pour toute profondeur | U | 90 |  | 0
EQUIPEMENTS D’OUVRAGES ANNEXES
58 | Fourniture, transport et pose de Cadres et tampons en fonte ductile classe C250 | U | 90 |  | 0
59 | Fourniture, transport et pose de Grille en fonte ductile classe D400 pour bouche d'égout | U | 4 |  | 0
60 | Tête aval pour rejet | U | 2 |  | 0
DIVERS
61 | Fossé bétonné | ml | 1141 |  | 0
62 | Béton B10 | m3 | 4 |  | 0
63 | Béton B20 | m3 | 49 |  | 0
TOTAL ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES |  |  |  |  | 0
LOT 3 : RESEAU EAU POTABLE
TERRASSEMENT ET REMBLAIEMENT
64 | Déblais en tranchées en terrain de toutes natures et à toutes profondeurs | m3 | 500 |  | 0
65 | Lit de pose pour conduite en sable ou gravettes | m3 | 50 |  | 0
CANALISATION
66 | Essai en tranchée des canalisations | ml | 650 |  | 0
67 | Rinçage et désinfection des conduites | ml | 650 |  | 0
Fourniture, transport et pose de canalisations en PVC PN16 pour réseau eau potable
68 | Conduite en PVC DN 315 mm, PN16 | ml | 20 |  | 0
69 | Conduite en PVC DN 160 mm, PN16 | ml | 600 |  | 0
70 | Conduite en PVC DN 125 mm, PN16 | ml | 30 |  | 0
PIECES SPECIALES
Manchette de traversée en acier galvanisé à chaud, à deux brides, de PN16 bar, Longueur : 800 mm
71 | Manchette pour conduite DN160MM | U | 4 |  | 0
72 | Manchette pour conduite DN125MM | U | 1 |  | 0
73 | Manchette pour conduite DN110MM | U | 1 |  | 0
Fourniture Transport et Pose de Té à trois brides en Fonte Ductile PN 16
74 | Té à 3 brides DN 150/100 | U | 1 |  | 0
75 | Té à 3 brides DN 150/125 | U | 1 |  | 0
Raccord bride major en fonte ductile de PN 16 Bars
76 | Raccord bride major DN 150/160 | U | 6 |  | 0
77 | Raccord bride major DN 110/110 | U | 1 |  | 0
78 | Raccord bride major DN 125/125 | U | 1 |  | 0
Fourniture, Transport et pose d'un Robinet vanne à opercule bridés
79 | Vanne à opercule bridés DN 125 | U | 1 |  | 0
80 | Vanne à opercule bridés DN 100 | U | 1 |  | 0
Fourniture Transport et Pose de Joint de démontage en fonte ductile PN 16
81 | Joint de démontage DN 125 | U | 1 |  | 0
82 | Joint de démontage DN 100 | U | 1 |  | 0
Fourniture, Transport et pose d'un joint gibault
83 | Joint gibault DN 315 | U | 2 |  | 0
84 | joint gibault DN 160 | U | 2 |  | 0
85 | Coude à emboîtement 1/4 DN 160 pour conduite PVC DN 160 mm | U | 1 |  | 0
86 | Bouchon complet (bride major et plaque plein) DN 150 PN16 | U | 1 |  | 0
DIVERS
87 | Construction de regard en BA | U | 2 |  | 0
88 | Protection renforcée d'une conduite en PVC DN160 PN16 | ml | 25 |  | 0
89 | Protection renforcée d'une conduite en PVC DN315 PN16 | ml | 25 |  | 0
TOTAL RESEAU EAU POTABLE |  |  |  |  | 0
LOT4 : ECLAIRAGE PUBLIC
Raccordement souterrain BT des Armoires d'Eclairage Public
90 | Fourniture et confection du terre de réseau BT complète | U | 3 |  | 0
91 | Fourniture et pose câble armé Basse Tension ARVFV 3x150+ 70 mm² Aluminium | ml | 740 |  | 0
92 | Fourniture et pose de Boite de distribution BT | U | 3 |  | 0
93 | Murette en aggloméré pour encastrement de boite de distribution BT | U | 3 |  | 0
94 | Tranchée normale à 1 circuit | ml | 600 |  | 0
95 | Tranchée traversée à 1 circuit | ml | 100 |  | 0
96 | Tuyau double paroi diamètre 110 de couleur rouge | ml | 100 |  | 0
97 | Refection Trottoir Ordinaire ou speciale | m² | 50 |  | 0
98 | Refection Chaussée bitume | m² | 75 |  | 0
99 | Borne de signalisation SRM - BT | U | 25 |  | 0
100 | Plaque d'identification (IRD) petit modele | U | 3 |  | 0
101 | Extension du Châssis de Distribution BT | U | 2 |  | 0
102 | Disjoncteur de depart BT de calibre adequat | U | 2 |  | 0
103 | Ajout d'une trave BT y compris jeu de 4 fusibles de calibre adequat | U | 1 |  | 0
Reseau souterrain d'Eclairage Public
104 | Fourniture, transport & pose de câble BT armé ARVFV 4×50 mm² Aluminium | ml | 3020 |  | 0
105 | Fourniture, transport & pose de câble BT armé ARVFV 4×35 mm² Aluminium | ml | 280 |  | 0
106 | Fourniture, transport et pose de candélabre 10 m en Acier galvanisé thermolaqué simple crosse thermolaquée complet y compris boîtier de raccordement au pied du candélabre, câble rigide de raccordement en cuivre de section 3*1,5 mm² et pointes lumineuses | U | 11 |  | 0
107 | Fourniture, transport et pose de candélabre 10 m en Acier galvanisé thermolaqué double crosse thermolaquée complet y compris boîtier de raccordement au pied du candélabre, câble rigide de raccordement en cuivre de section 3*1,5 mm² et pointes lumineuses | U | 80 |  | 0
108 | Fourniture, transport et pose de candélabre 10 m en Acier galvanisé thermolaqué quatre crosse thermolaquée complet y compris boîtier de raccordement au pied du candélabre, câble rigide de raccordement en cuivre de section 3*1,5 mm² et pointes lumineuses | U | 2 |  | 0
109 | Fourniture, transport et pose de luminaires LED de puissance 150 W | U | 179 |  | 0
110 | Fourniture, transport et pose de massif préfabriqué pour candélabre 10 m ou construction massif selon les dimensions mentionnées sur la description | U | 90 |  | 0
111 | Fourniture, transport et pose de câble Cu nu de section ≥ 22 mm² y compris fixation sur candélabres | ml | 3170 |  | 0
112 | Tranchée | ml | 2900 |  | 0
113 | Tuyau double paroi diamètre 110 de couleur rouge | ml | 3190 |  | 0
114 | Borne de signalisation SRM - EP | U | 20 |  | 0
115 | Fourniture et confection du terre de réseau BT complète | U | 9 |  | 0
116 | Fourniture et installation d'une armoire métallique galvanisée de commande d'éclairage public, posée sur socle avec équipement complet pour départs EP suffisants y compris Socle en Béton, Disjoncteur + Coffret Compteur et matériel d'équipement complet | U | 3 |  | 0
117 | Fourniture, transport & pose de câble BT armé RVFV 4×35 mm² Cuivre | ml | 30 |  | 0
118 | Mise en conformité des anciens armoires ( y compris Tout matériel pour la bonne mise en conformité: peinture, câblages , fusibles, contacteur et tous accessoires de fixation ...etc) | Ft | 1 |  | 0
119 | Dépose et récupération au parc de la commune des anciens candélabres et des anciens Lampadaires y/c Destruction Massif et nettoyage du site | U | 53 |  | 0
Deviation des troncons de ligne HTA & BT
120 | Fournitures et scellement embase ( fouille non comprise ) | kg | 270 |  | 0
121 | Fouille pour embase Pylone | m3 | 6 |  | 0
122 | Dépose pylône métallique quelque soit la hauteur et l'effort | U | 1 |  | 0
123 | Transférement d'un pylône métallique quelque soit la hauteur et l'effort | U | 1 |  | 0
124 | Poteau béton armé classe B 14 m 1000 daN | U | 2 |  | 0
125 | Poteau béton armé classe B 14 m 1500 daN | U | 1 |  | 0
126 | Destruction poteau béton irrécupérable | U | 5 |  | 0
127 | Massif de fondation normal | m3 | 19.44 |  | 0
128 | Bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras métalliques enveloppant B.A. | Jeu | 2 |  | 0
129 | Menuiserie métallique galvanisée | kg | 200 |  | 0
130 | Transférement dans limites chantier d'un armement existant | U | 1 |  | 0
131 | Dépose IACM | U | 1 |  | 0
132 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 11 compris accessoires inclus pince d'ancrage (isolement 36 kV) | U | 6 |  | 0
133 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 16 compris accessoires inclus pince AGSU d'alignement (isolement 36 kV) | U | 1 |  | 0
134 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 16 compris accessoires inclus manchon d'ancrage (isolement 36 kV) | U | 18 |  | 0
135 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires inclus manchon d'ancrage (isolement 36 kV) | U | 3 |  | 0
136 | Plaque d'identification (IRD) grand modèle | U | 1 |  | 0
137 | Fourniture câble Almelec 148 mm2 | kg | 210 |  | 0
138 | Fourniture câble Almelec 75,5 mm2 | kg | 21.4 |  | 0
139 | Transport, déroulage, réglage, compris élagage d'arbres éventuels ( sans déssouchage ) du conducteur almelec 148 mm2 | Km-Unif | 0.5 |  | 0
140 | Transport, déroulage, réglage, compris élagage d'arbres éventuels ( sans déssouchage ) du conducteur almelec 75,5 mm2 | Km-Unif | 0.1 |  | 0
141 | Dépose de conducteurs nus toutes sections | Km-Unif | 1.6 |  | 0
142 | Plus value pour remaniement de nappe 2ème catégorie | U | 4 |  | 0
143 | Jeu de trois raccord de branchement (RDB) + Connecteurs | Jeu | 1 |  | 0
144 | Confection du dossier technique de branchements MT par commune en 20 exemplaires sur chemise simple (Modèle ONE) | U | 1 |  | 0
145 | Fourniture Câble isolé au PRC USP (S26) 18/30 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x240 mm² | ml | 870 |  | 0
146 | Pose Câble isolé au PRC USP (S26) 18/30 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x240 mm² | ml | 870 |  | 0
147 | Fourniture, confection et pose boite d'extrémité synthétique type interieur pour câble Alu ou Cu isolé au PRC (S26) 18/30 kV tension d'isolement 36 kV | U | 9 |  | 0
148 | Fourniture, confection et pose boite de jonction pour câble isolé au PRC (S26) ou Cu USP18/30 Kv | U | 3 |  | 0
149 | Dépose de canalisation enterrée 1ére ou 2éme catégorie compris ouverture et fermeture tranchée ( au mètre de tranchée ) | ml | 14 |  | 0
150 | Tranchée normale à 1 circuit | ml | 40 |  | 0
151 | Tranchée normale à 2 circuits | ml | 80 |  | 0
152 | Tranchée traversée à 1 circuit | ml | 30 |  | 0
153 | Tranchée traversée à 2 circuits | ml | 20 |  | 0
154 | Tube annele en double paroi diamètre 200 mm | ml | 40 |  | 0
155 | Tube annele en double paroi diamètre 110 mm | ml | 70 |  | 0
156 | Réfection chaussée revêtue bitume | m² | 21 |  | 0
157 | Réfection trottoir revêtement ordinaire | m² | 50 |  | 0
158 | Borne de signalisation ONE MT ou BT | U | 10 |  | 0
159 | Poteau béton armé classe A 9 m 300 daN | U | 1 |  | 0
160 | Poteau béton armé classe A 9 m 500 daN | U | 2 |  | 0
161 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu+ 16 Alu + 54,6 Alm | ml | 94 |  | 0
162 | Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium ( y compris manchons de jonctions éventuelles ) diverses sections | ml | 94 |  | 0
163 | Dépose câble préassemblé quelque soit la section , tendu sur poteau ou potelet ( y compris les accessoires ) | ml | 78 |  | 0
164 | Transférement branchement en torsadé quelque soit la section 2 fils y compris les accessoires | U | 2 |  | 0
165 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple | U | 3 |  | 0
166 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double | U | 1 |  | 0
167 | Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP | U | 1 |  | 0
168 | Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm2 Alu | U | 4 |  | 0
169 | Boite de dérivation aéro-souterraine ( DAS ) pour câble cuivre isolé RO2V ou RVFV et câble préassemblé Alu | U | 4 |  | 0
170 | Câble isolé unipolaire U 1000 RO2V cuivre 1x25 mm2 | ml | 110 |  | 0
171 | Pose câble isolé unipolaire U 1000 RO2V cuivre 1x25 mm2 | ml | 110 |  | 0
172 | Câble U1000 ARVFV en Aluminium tetrapolaire 3 x 70 + 1 x 50 mm² | ml | 110 |  | 0
173 | Pose Câble U1000 ARVFV en Aluminium tetrapolaire 3 x 70 + 1 x 50 mm² | ml | 110 |  | 0
174 | Protection tube gaz 3 m 3in + traversée massif | U | 4 |  | 0
175 | Equipement cellule réseau : interrupteur 400 A - 36 Kv et tous ses accessoires | U | 1 |  | 0
TOTAL : ECLAIRAGE PUBLIC |  |  |  |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0