## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° O/290/26

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET REPARATION DES FUITES

SUR LES RESEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

AU NIVEAU DE LA DIRECTION PROVINCIALE DE KENITRA RELEVANT DE LA SRM - RSK

Bordereau des prix – Détail estimatif

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Total (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| Intervention type 1 Réparation de fuite sur branchement y compris remise en état des lieux, tous types de réfection conformément au CPS. |  |  |  |  |  |
| 1 | Réparation de fuite d’eau sur branchement existant : changement de Collier et/ou robinet de prise en charge. | U | 300 |  |  |
| 2 | Réparation de fuite d’eau sur branchement existant : Manchons PEHD PN 16 et Tuyaux PEHD PN 16 et/ou collier en PEHD | U | 650 |  |  |
| 3 | Fourniture, transport et mise à niveau des bouches à clé rondes en fonte ductile, avec tubes allonges, y compris la remise en état des lieux à l’identique de l’existant, ainsi que la confection d’une couronne en béton armé Toute la fourniture est à la charge de l’entrepreneur) | U | 40 |  |  |
| 4 | Réparation de fuite d’eau à l'intérieur de la niche et la nourrice | U | 30 |  |  |
| Intervention type 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Renouvellement total des branchements d’eau potable y compris, remise en état des lieux et tous types de réfection conformément au CPS | U | 20 |  |  |
| Intervention type 3 Réparation de fuite sur conduite , toutes natures de canalisations y compris, remise en état des lieux, tous types de réfection conformément au CPS |  |  |  |  |  |
| 6 | Réparation de fuite d’eau sur conduite existante, Diamètre nominal : Supérieur ou égal à 50 et Inférieur ou égal à 63 mm. | U | 80 |  |  |
| 7 | Réparation de fuites d'eau sur conduite existante , Diamètre nominal supérieur strictement 63 et inférieur ou égal à 90 mm | U | 60 |  |  |
| 8 | Réparation de fuites d'eau sur conduite existante , Diamètre nominal supérieur strictement 90 et inférieur ou égal à 125 mm | U | 20 |  |  |
| 9 | Réparation de fuite d’eau sur conduite existante, Diamètre nominal : Supérieur strictement à 125 mm et inférieur ou égal à 200 mm. | U | 10 |  |  |
| 10 | Réparation de fuite d’eau sur conduite existante, Diamètre nominal : Supérieur strictement à 200 mm et inférieur ou égal à 315 mm | U | 10 |  |  |
| 11 | Réparation de fuite d’eau sur conduite existante, Diamètre nominal : Supérieur strictement à 315 mm et inférieur ou égal à 500 mm | U | 6 |  |  |
| Intervention type 4 Réparation de fuites sur pièces spéciales, Fourniture, transport et pose de la pièce défectueuse, y compris, remise en état des lieux, tous types de réfection conformément au CPS |  |  |  |  |  |
| 12 | Diamètre nominal : Supérieur ou égal à 60 mm et inférieur ou égal à 100 mm | U | 30 |  |  |
| 13 | Diamètre nominal : Supérieur strictement à 100 mm et inférieur ou égal à 200 mm | U | 10 |  |  |
| 14 | Diamètre nominal : Supérieur strictement à 200 mm et inférieur ou égal à 315 mm | U | 4 |  |  |
| 15 | Diamètre nominal : Supérieur strictement à 315 mm et inférieur ou égal à 500 mm | U | 4 |  |  |
| Intervention type 5 Réparation de fuites sur pièces spéciales, serrage et/ou changement des boulons remise en état des lieux tous types de réfection conformément au CPS (toutes joints et boulons sont fournies par l'entreprise) |  |  |  |  |  |
| 16 | Réparation de fuites sur pièces spéciales, serrage et/ou changement des boulons remise en état des lieux tous types de réfection conformément au CPS (toutes joints et boulons sont fournies par l'entreprise) | U | 80 |  |  |
| Intervention type 6 Réparation des fuites au niveau des conduites en béton précontraint y compris remise en état des lieux , tous types de réfection conformément au CPS (toutes les pièces réparation sont fournies par l'entreprise) |  |  |  |  |  |
| 17 | Diamètre nominal égal à 400 mm | U | 3 |  |  |
| 18 | Diamètre nominal égal à 500 mm | U | 2 |  |  |
| 19 | Diamètre nominal égal à 600 mm | U | 2 |  |  |
| 20 | Diamètre nominal égal à 700 mm | U | 1 |  |  |
| 21 | Diamètre nominal égal à 800 mm | U | 1 |  |  |
| 22 | Diamètre nominal égal à 900 mm | U | 1 |  |  |
| Intervention type 7 Réparation de fuite sur conduite en fonte compris, remise en état des lieux, tous types de réfection conformément au CPS |  |  |  |  |  |
| 23 | Diamètre nominal égal à 600 mm | U | 1 |  |  |
| 24 | Diamètre nominal égal à 700 mm | U | 1 |  |  |
| Intervention type 8 |  |  |  |  |  |
| 25 | Débouchage de conduites d'eau potable, Diamètre nominal : inférieur à 63 mm | ml | 5 |  |  |
| 26 | Débouchage de conduites d'eau potable, Diamètre nominal : de 63mm à 125 mm | ml | 5 |  |  |
| 27 | Débouchage de conduites d'eau potable, Diamètre nominal : de 140mm à 225 mm | ml | 5 |  |  |
| 28 | Réfection de chaussée | m2 | 60 |  |  |
| 29 | Réfection de trottoir | m2 | 30 |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)