## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° O/292/26

TRAVAUX DE MAINTENANCE DE LA TELEGESTION DU RESEAU D'EAU POTABLE

Bordereau des prix – Détail estimatif

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Total (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 | Fourniture, installation et mise en service d’une station de travail (suivant les exigences du CPS) | U | 2 |  |  |
| 2 | Fourniture, transport et pose d’un Modem GSM et antenne pour l’automate existante (suivant les exigences du CPS) | U | 2 |  |  |
| 3 | Fourniture, transport et pose d’une baie informatique 19’’ (42U) (suivant les exigences du CPS) | U | 1 |  |  |
| 4 | Fourniture, transport et pose d’une antenne directive (suivant les exigences du CPS) | U | 16 |  |  |
| 5 | Fourniture, transport et pose de câble Heliax 1/2" avec les connecteurs nécessaires (suivant les exigences du CPS) | ml | 150 |  |  |
| 6 | Fourniture, installation et pose d’une automate de télégestion (suivant les exigences du CPS) | U | 3 |  |  |
| 7 | Fourniture, installation et mise en service d’une carte de type 4AI (suivant les exigences du CPS) | U | 3 |  |  |
| 8 | Fourniture, installation et mise en service d’une carte de type 4DO(suivant les exigences du CPS) | U | 3 |  |  |
| 9 | Fourniture, installation et mise en service d’une carte de type 8DI(suivant les exigences du CPS) | U | 3 |  |  |
| 10 | Fourniture, installation et mise en service d’une carte de type RS485 (suivant les exigences du CPS) | U | 2 |  |  |
| 11 | Fourniture, installation et mise en service de module de type 8AI (suivant les exigences du CPS) | U | 2 |  |  |
| 12 | Fourniture, installation et mise en service de module de type 16DI (suivant les exigences du CPS) | U | 2 |  |  |
| 13 | Fourniture, installation et mise en service de module de type 6DO (suivant les exigences du CPS) | U | 2 |  |  |
| 14 | Fourniture et pose de câble signale de liaison entre les modules et automates (suivant les exigences du CPS) | ml | 150 |  |  |
| 15 | Fourniture, installation et mise en service des capteurs de pression (suivant les exigences du CPS) | U | 6 |  |  |
| 16 | Fourniture, installation et mise en service des sondes de niveau (suivant les exigences du CPS) | U | 5 |  |  |
| 17 | Fourniture, transport et pose de datalogger de débitmètre (suivant les exigences du CPS) | U | 10 |  |  |
| 18 | Fourniture, installation de câble en acier galvanisé, de diamètre identique à l’existant (suivant les exigences du CPS) | U | 16 |  |  |
| 19 | Intervention corrective (suivant les exigences du CPS) | U | 5 |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)