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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
[bookmark: _GoBack]DE PRIX N° O/292/26



TRAVAUX DE MAINTENANCE DE LA TELEGESTION DU RESEAU D'EAU POTABLE



Bordereau des prix – Détail estimatif
	N° 
du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Total (en chiffres)

	
	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	1
	Fourniture, installation et mise en service d’une station de travail (suivant les exigences du CPS)
	U
	2
	
	

	2
	Fourniture, transport et pose d’un Modem GSM et antenne pour l’automate existante (suivant les exigences du CPS)
	U
	2
	
	

	3
	Fourniture, transport et pose d’une baie informatique 19’’ (42U) (suivant les exigences du CPS)
	U
	1
	
	

	4
	Fourniture, transport et pose d’une antenne directive (suivant les exigences du CPS)
	U
	16
	
	

	5
	Fourniture, transport et pose de câble Heliax 1/2" avec les connecteurs nécessaires (suivant les exigences du CPS)
	ml
	150
	
	

	6
	Fourniture, installation et pose d’une automate de télégestion (suivant les exigences du CPS)
	U
	3
	
	

	7
	Fourniture, installation et mise en service d’une carte de type 4AI (suivant les exigences du CPS)
	U
	3
	
	

	8
	Fourniture, installation et mise en service d’une carte de type 4DO(suivant les exigences du CPS)
	U
	3
	
	

	9
	Fourniture, installation et mise en service d’une carte de type 8DI(suivant les exigences du CPS)
	U
	3
	
	

	10
	Fourniture, installation et mise en service d’une carte de type RS485 (suivant les exigences du CPS)
	U
	2
	
	

	11
	Fourniture, installation et mise en service de module de type 8AI (suivant les exigences du CPS)
	U
	2
	
	

	12
	Fourniture, installation et mise en service de module de type 16DI (suivant les exigences du CPS)
	U
	2
	
	

	13
	Fourniture, installation et mise en service de module de type 6DO  (suivant les exigences du CPS)
	U
	2
	
	

	14
	Fourniture et pose de câble signale de liaison entre les modules et automates (suivant les exigences du CPS)
	ml
	150
	
	

	15
	Fourniture, installation et mise en service des capteurs de pression (suivant les exigences du CPS)
	U
	6
	
	

	16
	Fourniture, installation et mise en service des sondes de niveau (suivant les exigences du CPS)
	U
	5
	
	

	17
	Fourniture, transport et pose de datalogger de débitmètre (suivant les exigences du CPS)
	U
	10
	
	

	18
	Fourniture, installation de câble en acier galvanisé, de diamètre identique à l’existant (suivant les exigences du CPS)
	U
	16
	
	

	19
	Intervention corrective (suivant les exigences du CPS)
	U
	5
	
	

	Total hors TVA
	

	Taux TVA (……….. %)
	

	Total TTC
	



Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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