## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° E/289/26

TRAVAUX DE NORMALISATION DES POSTES HTA/BT-PROVINCE KENITRA

Bordereau des prix – Détail estimatif

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Total (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 | Travaux de normalisation de génie civil du poste type ouvert | U | 7 |  |  |
| 2 | Dépose et transport vers magasin SRM-RSK-DPK de l’ensemble du matériel électrique récupéré d'un poste normalisé de type préfabriqué | U | 13 |  |  |
| 3 | Dépose et transport vers magasin SRM-RSK-DPK de l’ensemble du matériel électrique récupéré d'un poste normalisé de type ouvert et des déblais vers la décharge publique | U | 7 |  |  |
| 4 | Fourniture et pose d’un tableau moyenne tension monobloc motorisé 2 interrupteurs + 1 protection avec bornes embrochables et Fusibles HTA : Tension assignée = 24 KV Fusibles de calibre = 31,5 A | U | 4 |  |  |
| 5 | Fourniture et pose d’un tableau moyenne tension monobloc motorisé 2 interrupteurs + 2 protection avec bornes embrochables et Fusibles HTA : Tension assignée = 24 KV Fusibles de calibre = 31,5 A | U | 6 |  |  |
| 6 | Fourniture et pose d’un tableau moyenne tension monobloc motorisé 3 interrupteurs + 2 protection avec bornes embrochables et Fusibles HTA : Tension assignée = 24 KV Fusibles de calibre = 31,5 A | U | 1 |  |  |
| 7 | Transport et installation de transformateur toutes puissance confondues fournis par SRM-RSK-DPK | U | 15 |  |  |
| 8 | Fourniture et pose d'un tableau urbain BT IP2X 1200A y compris fusible 315A | U | 22 |  |  |
| 9 | Fourniture et pose d’un châssis d’aération basse (0.6m x 1m) | U | 18 |  |  |
| 10 | Fourniture et pose d’un châssis d’aération haute (0.6m x 1m) | U | 18 |  |  |
| 11 | Fourniture et pose de cadre grillage galvanisé à chaud | M² | 18 |  |  |
| 12 | Fourniture et pose de couverture du caniveau en tôle strié galvanisé | M² | 20 |  |  |
| 13 | Fourniture et pose de cadre grillagé galvanisé pour fosse du transformateur y compris les rails en fer en U | U | 14 |  |  |
| 14 | Fourniture et pose d’une porte métallique | U | 7 |  |  |
| 15 | Installation serrure (fourniture des serrures par la SRM-RSK-DPK) | U | 7 |  |  |
| 16 | Fourniture et pose de câble cuivre PRC 15/25 KV 1 x 25 mm². | MLN | 260 |  |  |
| 17 | Fourniture et pose d’une borne embrochable pour transformateur avec câble PRC de 25mm2 à 35 mm2. | U | 48 |  |  |
| 18 | Fourniture et pose de câble isolé 1000V 1 x 240 mm² RO2V. | MLN | 1000 |  |  |
| 19 | Fourniture et installation d'un relais de détection de défaut homopolaire non communiquant | U | 7 |  |  |
| 20 | Fourniture et pose de l'ensemble du reste du matériel nécessaire à l'équipement du poste (éclairage, prise de courant ,affiches règlementaires et circuit de terre en trolley 80/10 et réalisation des terres techniques et matériel de sécurité ) | U | 7 |  |  |
| 21 | Mise à niveau de la toiture du poste | M² | 450 |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)