## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° O/286/26

CONSTRUCTION D'UN RESERVOIR SEMI-ENTERRE DE CAPACITE

5 000 M3 OULED MBAREK

Bordereau des prix – Détail estimatif

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Total (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |

| SERIE N°01 - GENIE CIVIL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A - CUVES DE LA BACHE 2x2500 m3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Terrassement en pleine masse pour ouvrages y compris remblais et évacuation des déblais excédentaires, Nature du terrain : toute nature, Profondeur : toute profondeur | m3 | 8 000 |  |  |
| 2 | #### Béton cellulaire B25 avec incorporation de produit hydrofuge | m3 | 130 |  |  |
| 3 | Réalisation d'une couche de gravier à granulométrie décroissante | m3 | 350 |  |  |
| 4 | Remblai en masse pour ouvrage en matériau inerte | m3 | 1 100 |  |  |
| 5 | #### Gros Béton B25 y compris les coffrages | m3 | 2 000 |  |  |
| 6 | #### Béton poreux y compris les coffrages | m3 | 750 |  |  |
| 7 | #### Béton armé de classe B30 avec adjonction de produit hydrofuge, joint water stop et aciers | m3 | 2 020 |  |  |
| 8 | #### Enduit au mortier de ciment : Enduit intérieur | m2 | 4 800 |  |  |
| 9 | #### Enduit au mortier de ciment : Enduit extérieur | m2 | 1 400 |  |  |
| 10 | Enduit bitumineux | m2 | 620 |  |  |
| 11 | Chape étanche au mortier de ciment | m2 | 1 320 |  |  |
| 12 | Fourniture, transport et pose de Feutre bitumé, Type : 36 S | m2 | 1 520 |  |  |
| 13 | #### Fourniture et mise en œuvre d'étanchéité de la dalle de couverture et des lanterneaux | m2 | 1 510 |  |  |
| 14 | Solins d'étanchéité | Ml | 350 |  |  |
| 15 | Fourniture, transport et pose de Tôle acier striée en acier galvanisé | m2 | 10 |  |  |
| 16 | Regards visitable d'évacuation des eaux de Dimensions : 0.80x0.80 m | U | 8 |  |  |
| 17 | #### Regards visitable d'évacuation des eaux de Dimensions : 1.00x1.00 m | U | 4 |  |  |
| 18 | Génie Civil de regards visitables en béton armé : type débitmètre électromagnétique | U | 1 |  |  |
| 19 | Génie Civil de regards visitables en béton armé : équipements de raccordement des vannes motorisées. | U | 1 |  |  |
| 20 | Echelles métalliques d'accès en acier galvanisé | Ml | 35 |  |  |
| 21 | Peinture vinylique sur murs et plafonds, Type : à l'extérieur | m2 | 1 400 |  |  |
| 22 | Peinture Glycérophtalique laquée sur canalisation et équipements métalliques | Ens | 1 |  |  |
| 23 | Fourniture, transport et pose de Porte métallique à un vantail en tôle galvanisée | m2 | 12 |  |  |
| 24 | Fourniture, transport et pose de Châssis métallique en acier galvanisé, Type de châssis : fixe | m2 | 10 |  |  |
| 25 | Grilles de protection en acier galvanisé dimensions (0,50 x 0,30) | U | 28 |  |  |
| 26 | Châssis et cadres en aluminium L 40*40*4 mm avec grillage à maille fine type moustiquaire de 0,50 x 0,30 m | U | 28 |  |  |
| 27 | #### Grilles de protection en acier galvanisé dimensions (0,90 x 0,70) | U | 6 |  |  |
| 28 | Châssis et cadres en aluminium L 40*40*4 mm avec grillage à maille fine type moustiquaire de 0,90 x 0,70 m | U | 6 |  |  |
| 29 | Fourniture et pose de gargouille avec crapaudine en fil de fer galvanisé | U | 4 |  |  |
| 30 | Joints et matériaux synthétiques | m2 | 300 |  |  |
| 31 | #### Fourniture, transport et pose de Garde-corps et mains courantes métalliques. | ml | 10 |  |  |
| 32 | Fourniture, transport et pose de conduites en PVC DN 110 PN10 | ml | 150 |  |  |
| 33 | Fourniture, transport et pose de conduites en PVC-U DN 200 PN10 | ml | 20 |  |  |
| 34 | Fourniture, transport et pose de conduites en PVC-U DN 315 PN10 | ml | 80 |  |  |
| 35 | Essai d'étanchéité des ouvrages | Ens | 1 |  |  |
| 36 | #### Rinçage et désinfection d'ouvrage hydraulique. | Ens | 1 |  |  |
| B-LOCAL DE LA CHAMBRE DES VANNES |  |  |  |  |  |
| 37 | Terrassements pour ouvrage y compris remblais et évacuation des déblais excédentaires, Nature du terrain : toute nature, Profondeur : toute profondeur | m3 | 850 |  |  |
| 38 | Remblai en masse pour ouvrage, Nature du matériau : matériau inerte | m3 | 255 |  |  |
| 39 | Hérissonnage ou Blocage en pierres sèches | m2 | 40 |  |  |
| 40 | Béton de propreté B15 y compris coffrages | m3 | 25 |  |  |
| 41 | Gros Béton B25 y compris coffrages | m3 | 110 |  |  |
| 42 | #### Béton armé de classe B30 avec adjonction de #### produit hydrofuge, joint water stop et aciers | m3 | 210 |  |  |
| 43 | Maçonneries d'agglomérés creux, Epaisseur de maçonnerie : 0.20 m | m2 | 220 |  |  |
| 44 | Enrichissement superficiel : Ciment lissé et bouchardé | m2 | 250 |  |  |
| 45 | Enduit extérieur au mortier de ciment bâtard d'épaisseur 3 cm | m2 | 220 |  |  |
| 46 | Enduit intérieur au mortier de ciment lisse d'épaisseur 2 cm. | m2 | 730 |  |  |
| 47 | Enduit bitumineux | m2 | 160 |  |  |
| 48 | Chape étanche au mortier de ciment | m2 | 170 |  |  |
| 49 | Revêtement du sol en carrelage en grés cérame. | m2 | 170 |  |  |
| 50 | Plinthe en grès cérame | ml | 75 |  |  |
| 51 | Revêtement superficiel : Ciment lissé et bouchardé. | m2 | 170 |  |  |
| 52 | Fourniture et mise en œuvre d'étanchéité de la dalle de couverture par un complexe d'étanchéité | m2 | 160 |  |  |
| 53 | Solins d'étanchéité | ml | 60 |  |  |
| 54 | Peinture vinylique sur murs et plafonds à l’extérieur | m2 | 220 |  |  |
| 55 | Peinture Glycérophtalique sur murs et plafonds | m2 | 730 |  |  |
| 56 | Peinture Glycérophtalique laquée sur canalisation et équipements métalliques | Ens | 1 |  |  |
| 57 | Fourniture et pose de gargouille avec crapaudine | U | 2 |  |  |
| 58 | Joints et matériaux synthétiques | m2 | 200 |  |  |
| 59 | Fourniture, transport et pose de porte métallique d'accès à deux vantaux en tôle galvanisée | m2 | 15 |  |  |
| 60 | Fourniture, transport et pose de Châssis : châssis et fenêtre ouvrant basculant | m2 | 12 |  |  |
| 61 | Fourniture, transport et pose de Grilles de protection | m2 | 12 |  |  |
| 62 | Fourniture, transport et pose de Tôle acier striée | m2 | 12 |  |  |
| 63 | #### Regards visitable d’évacuation de dimensions : 0.80x0.80 m | U | 2 |  |  |
| 64 | Regards non visitables d’évacuation à grille de dimensions : 0.80x0.80 m | U | 2 |  |  |
| 65 | Génie Civil de regards en béton armé : évacuation des eaux de vidange | U | 1 |  |  |
| 66 | Fourniture, transport et pose de conduites en PVC DN 200 PN10 | ml | 40 |  |  |
| 67 | Regards pour canalisations électriques | U | 1 |  |  |
| 68 | Fourniture et pose de Tubage en PVC pour passage de câble d’électricité | Ens | 1 |  |  |
| 69 | Fourniture, transport et pose de Garde-corps et mains courantes métalliques. | ml | 22 |  |  |
| 70 | Fourniture, transport et installation d’un Ensemble de système de manutention électrique | U | 1 |  |  |
| C-TRAVAUX VRD ET AMENAGEMENT DES ABORDS |  |  |  |  |  |
| 71 | Aménagement de chaussée bétonnée | m2 | 150 |  |  |
| 72 | Fourniture, transport et pose de Bordure de trottoir | ml | 80 |  |  |
| 73 | Démolition d'ouvrages existants y compris toutes sujétions | Ft | 1 |  |  |
| 74 | Fourniture, transport et pose de conduites en PVC DN 200 PN10 | ml | 20 |  |  |
| 75 | Fourniture, transport et pose de conduites en PVC DN 315 PN10 | ml | 150 |  |  |
| 76 | #### Regards d’évacuation à grille de dimensions : 1.00x1.00 m | U | 1 |  |  |
| 77 | #### Regards visitables d’évacuation de dimensions : 1.00x1.00 m | U | 5 |  |  |
| 78 | Regards pour canalisations électriques | U | 3 |  |  |
| 79 | Canalisation en buses de PVC pour passage des câbles électriques, Diamètre : 160 mm | ml | 160 |  |  |
| SERIE N°02 - EQUIPEMENTS HYDRO-ELECTROMECANIQUES |  |  |  |  |  |
| A-EQUIPEMENTS D'ARRIVEE |  |  |  |  |  |
| 80 | Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides en acier galvanisé DN 400 mm, PN 10, inférieure ou égale à 1000 mm | U | 6 |  |  |
| 81 | Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides avec collerette d'ancrage et d'étanchéité en acier galvanisé, DN : 400 mm, PN 10, Longueur : 1000 mm | U | 4 |  |  |
| 82 | Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides en acier galvanisé DN 400 mm, PN 10, Longueur : supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm | U | 2 |  |  |
| 83 | Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides en acier galvanisé DN 400 mm, PN 10, Longueur : supérieure à 2000 mm et inférieure ou égale à 3000 mm | U | 2 |  |  |
| 84 | Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides en acier galvanisé DN 400 mm, PN 10, Longueur : supérieure à 4000 mm et inférieure ou égale à 5000 mm | U | 1 |  |  |
| 85 | #### Fourniture, transport et pose de tubes en acier DN 400 PN 10 à bouts bridés | ml | 6 |  |  |
| 86 | #### Fourniture, transport et pose de Té à brides DN 400/400 PN 10 | U | 1 |  |  |
| 87 | #### Fourniture, transport et pose de Coude 1/4 à brides DN 400 PN 10 | U | 5 |  |  |
| 88 | #### Fourniture, transport et pose Cône de réduction DN 400/250 PN 10 | U | 2 |  |  |
| 89 | #### Fourniture, transport et pose plaque pleine DN 400 PN 10 | U | 2 |  |  |
| 90 | #### Fourniture, transport et pose de Joint de démontage DN 400 PN 10 | U | 3 |  |  |
| 91 | #### Fourniture, transport et pose de Joint de démontage DN 250 PN 10 | U | 1 |  |  |
| 92 | #### Fourniture, transport et pose de vanne papillon à commande manuelle DN 400 PN 10 | U | 3 |  |  |
| 93 | #### Fourniture, transport et pose de vanne papillon à commande électrique « TOR » DN 400 PN 10 | U | 2 |  |  |
| 94 | #### Fourniture, transport et pose de Débitmètre électromagnétique DN 250 PN 10 | U | 1 |  |  |
| B-EQUIPEMENTS DE DEPART |  |  |  |  |  |
| 95 | #### Fourniture, transport et pose de Crépine DN 400 PN 10 | U | 2 |  |  |
| 96 | #### Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides en acier galvanisé DN 400 mm, PN 10, Longueur : supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm | U | 2 |  |  |
| 97 | Fourniture, transport et pose Manchette à deux brides, pour raccordement DN 400 PN 10 supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm | U | 2 |  |  |
| 98 | Fourniture, transport et pose Manchette à deux brides, pour raccordement DN 500 PN 10 supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm | U | 1 |  |  |
| 99 | Fourniture, transport et pose de Tubes en acier galvanisé DN 400 PN 10 à bouts bridés | ml | 7 |  |  |
| 100 | #### Fourniture, transport et pose Coude 1/4 à brides DN 400 PN 10 | U | 1 |  |  |
| 101 | #### Fourniture, transport et pose de Cône de réduction DN 500/400 PN 10 | U | 1 |  |  |
| 102 | #### Fourniture, transport et pose Cône de réduction DN 500/250 PN 10 | U | 2 |  |  |
| 103 | #### Fourniture, transport et pose de Té à brides DN 500/400 PN 10 | U | 1 |  |  |
| 104 | #### Fourniture, transport et pose de Joint de démontage DN 500 PN 10 | U | 1 |  |  |
| 105 | #### Fourniture, transport et pose de Joint de démontage DN 400 PN 10 | U | 2 |  |  |
| 106 | #### Fourniture, transport et pose de Joint de démontage DN 250 PN 10 | U | 1 |  |  |
| 107 | #### Fourniture, transport et pose de Joint compensateur DN 400 PN 10 | U | 2 |  |  |
| 108 | #### Fourniture, transport et pose de vanne papillon à commande manuelle DN 500 PN 10 | U | 1 |  |  |
| 109 | #### Fourniture, transport et pose de vanne papillon à commande manuelle DN 400 PN 10 | U | 2 |  |  |
| 110 | #### Fourniture, transport et pose de débitmètre électromagnétique DN 250 PN 10 | U | 1 |  |  |
| C-EQUIPEMENTS DE VIDANGE ET TROP PLEIN EN PN 10 |  |  |  |  |  |
| 111 | Fourniture, transport et pose de Manchette à deux brides, avec collerette DN 300 PN 10 supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm | U | 4 |  |  |
| 112 | Fourniture, transport et pose de Manchette à deux brides, de raccordement DN 300 PN 10 inférieure ou égale à 1000 mm | U | 4 |  |  |
| 113 | #### Fourniture, transport et pose de Manchette à deux brides, de raccordement DN 300 PN 10 supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm | U | 2 |  |  |
| 114 | Fourniture, transport et pose de Manchette à deux brides, de raccordement DN 300 PN 10 supérieure à 2000 mm et inférieure ou égale à 3000 mm | U | 1 |  |  |
| 115 | #### Fourniture, transport et pose de tubes en acier DN 300 PN 10 à bouts bridés | ml | 8 |  |  |
| 116 | #### Fourniture, transport et pose de Coude 1/4 à brides DN 300 PN 10 | U | 3 |  |  |
| 117 | #### Fourniture, transport et pose de Té à brides DN 300/300 PN 10 | U | 3 |  |  |
| 118 | #### Fourniture, transport et pose de Joint de démontage DN 300 PN 10 | U | 1 |  |  |
| 119 | #### Fourniture, transport et pose de Joint compensateur DN 300 PN 10 | U | 2 |  |  |
| 120 | #### Fourniture, transport et pose de Robinet vanne DN 300 PN 10 | U | 2 |  |  |
| 121 | #### Fourniture, transport et pose de Clapet d’extrémité DN 300 PN 10 | U | 1 |  |  |
| D-EQUIPEMENTS DIVERS |  |  |  |  |  |
| 122 | Fourniture, transport et pose de pièces de rechange, Type : hydro et électromécaniques | Ft | 1 |  |  |
| E-ESSAI ET MISE EN SERVICE |  |  |  |  |  |
| 123 | #### Essai et mise en service des équipements, type : hydro et électromécaniques | Ft | 1 |  |  |
| SERIE N°03 – CONDUITES |  |  |  |  |  |
| A-CONDUITES EN ACIER |  |  |  |  |  |
| 124 | #### Fourniture, transport et pose de Conduite en acier DN 500 PN10 | ml | 50 |  |  |
| 125 | #### Rinçage et désinfection des conduites | ml | 50 |  |  |
| B-PIECES SPECIALES ET ROBINETTERIE DE RACCORDEMENT |  |  |  |  |  |
| 126 | #### Découpage et démontage et transport d’équipements divers | Ft | 1 |  |  |
| 127 | #### Démolition d'ouvrages existants et réfection y compris toutes sujétions | Ft | 1 |  |  |
| 128 | #### Regard en béton armé Type de regard : attente et raccordement sur la conduite existante DN 400 PVC | U | 1 |  |  |
| 129 | #### Réalisation de piquage d'arrivée du réservoir et raccordement complet au réseau d’alimentation en eau potable DN 400 | U | 1 |  |  |
| 130 | #### Réalisation du Regard d’attente en béton armé | U | 1 |  |  |
| 131 | #### Fourniture, transport et pose de Raccord à bride major DN 400 PN 10 | U | 2 |  |  |
| 132 | Fourniture, transport et pose de Manchette à deux brides, type de raccordement DN 500 PN 10 inférieure ou égale à 1000 mm | U | 3 |  |  |
| 133 | Fourniture, transport et pose de Manchette à deux brides, type de raccordement DN 400 PN 10 inférieure ou égale à 1000 mm | U | 3 |  |  |
| 134 | #### Fourniture, transport et pose de Joint de démontage DN 500 PN 10 | U | 2 |  |  |
| 135 | #### Fourniture, transport et pose de Joint de démontage DN 400 PN 10 | U | 2 |  |  |
| 136 | #### Fourniture, transport et pose de Vanne papillon à commande manuelle DN 500 PN 10 | U | 2 |  |  |
| 137 | #### Fourniture, transport et pose de Vanne papillon à commande manuelle DN 400 PN 10 | U | 2 |  |  |
| 138 | #### Fourniture, transport et pose de Té à brides DN 500/500 PN 10 | U | 1 |  |  |
| 139 | #### Fourniture, transport et pose de Té à brides DN 400/400 PN 10 | U | 1 |  |  |
| 140 | #### Fourniture, transport et pose de Plaque pleine DN 500 PN 10 | U | 1 |  |  |
| 141 | #### Fourniture, transport et pose de Plaque pleine DN 400 PN 10 | U | 1 |  |  |
| SERIE N°04 - EQUIPEMENTS ELECTRIQUES |  |  |  |  |  |
| A-ARMOIRES ELECTRIQUES BASSE TENSION |  |  |  |  |  |
| 142 | #### Fourniture, transport et pose d’Armoires électriques, type : Basse Tension | Ft | 1 |  |  |
| 143 | Circuit de terre | Ft | 1 |  |  |
| B-INSTRUMENTATION |  |  |  |  |  |
| 144 | #### Fourniture, transport et pose de détecteur de niveau à ultrason | U | 2 |  |  |
| 145 | #### Fourniture, transport et pose de Poires à seuils de niveau | U | 4 |  |  |
| 146 | Fourniture, transport et pose d'analyseur de chlore résiduel, Gamme : 0 à 2 mg/l | U | 1 |  |  |
| 147 | Fourniture, transport et pose d'un câble fibre optique | ml | 100 |  |  |
| C-ECLAIRAGE ET EXTINCTEUR D'INCENDIE |  |  |  |  |  |
| 148 | #### Eclairage intérieur et extérieur | Ens | 1 |  |  |
| 149 | Extincteur d'incendie à poudre, Capacité : 6 Kg | U | 2 |  |  |
| 150 | Fourniture, transport et pose d'extracteur de ventilation | U | 4 |  |  |
| D-EQUIPEMENTS DIVERS |  |  |  |  |  |
| 151 | Fourniture, transport et pose de pièces de rechange, Type : électrique | Ft | 1 |  |  |
| E-ESSAI ET MISE EN SERVICE |  |  |  |  |  |
| 152 | Essai et mise en service des équipements, Type : électrique | Ft | 1 |  |  |

| Total hors TVA |  |
| --- | --- |
| Taux TVA (……….. %) |  |
| Total TTC |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)