## BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF

| N° PRIX | N° SERVICE | DESIGNATION DES PRESTATIONS | CONST | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE H.T | PRIX TOTAL H.T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1/ Réseau Basse Tension |  |  |  |  |  |
| 01 | 02-02-07 | Poteau béton armé classe A 9 m 300 daN | F+M | U | 41,00 |  |  |
| 02 | 02-02-08 | Poteau béton armé classe A 9 m 500 daN | F+M | U | 23,00 |  |  |
| 03 | 02-02-09 | Poteau béton armé classe A 9 m 700 daN | F+M | U | 7,00 |  |  |
| 04 | 02-03-01 | Destruction poteau béton irrécupérable | M | U | 4,00 |  |  |
| 05 | 03-02-01 | Massif de fondation normal | F+M | m3 | 51,04 |  |  |
| 06 | 04-03-01 | Dépose poteau bois S/C ou S/D | M | U | 2,00 |  |  |
| 07 | 18-06-02 | Transfèrement branchement particulier aéro-souterrain (remontée aéro-souterraine ) 4 fils | M | U | 2,00 |  |  |
| 08 | 20-02-01 | Terre de réseau | F+M | U | 12,00 |  |  |
| 09 | 21-06-01 | Transfèrement d’un appareil d’éclairage public dans les limites du chantier | M | U | 2,00 |  |  |
| 10 | 34-00-05 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en ALMELEC 3x50 Alu + 16 Alu + 54,6 Alm | F | m | 1 500,00 |  |  |
| 11 | 34-00-06 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu+ 16 Alu + 54,6 Alm | F | m | 1 650,00 |  |  |
| 12 | 34-01-04 | Pose sans accessoires câble isole triphasé préassemblé en aluminium ( y compris manchons de jonctions éventuelles ) diverses sections | M | m | 3 205,00 |  |  |
| 13 | 34-04-01 | Dépose câble préassemblé quelque soit la section, tendu sur poteau ou potelet (y compris les accessoires) | M | m | 250,00 |  |  |
| 14 | 34-06-01 | Transfèrement branchement en torsadé quelque soit la section 2 fils y compris les accessoires | M | u | 8,00 |  |  |
| 15 | 34-06-02 | Transfèrement branchement en torsadé quelque soit la section 4 fils y compris les accessoires | M | u | 4,00 |  |  |
| 16 | 36-02-01 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement | F+M | U | 2,00 |  |  |
| 17 | 36-02-02 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple | F+M | U | 29,00 |  |  |
| 18 | 36-02-03 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double | F+M | U | 62,00 |  |  |
| 19 | 36-02-09 | Accessoires pour cable isolé preassemble tendu sur facade ( compris remise en etat ) ensemble d’ancrage simple normal | F+M | U | 12,00 |  |  |
| 20 | 36-02-10 | Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade ( compris remise en état ) ensemble d’encrage simple avec console en L de 300x30x3 mm | F+M | U | 7,00 |  |  |
| 21 | 36-02-15 | Accessoires de fixation pour câble isole préassemblé ou autoporté posé sur façade ( 3 colliers au mètre compris remise en état ) | F+M | m | 204,00 |  |  |
| 22 | 36-02-27 | Connecteur de dérivation à perforation d’isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isole à 6 kv de 35 à 70 mm2 Alu | F+M | U | 102,00 |  |  |
| 23 | 37-02-02 | Potelet galvanisé en tube rond diamètre 70 ferrures scellement et accessoires 4m | F+M | U | 2,00 |  |  |
| 24 | 40-00-30 | Câble U1000 ARVFV en Aluminium 3x150mm² + 1x70mm² | F | M | 200,00 |  |  |
| 25 | 40-00-07 | Câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x35 mm² | F | M | 200,00 |  |  |
| 26 | 40-01-07 | Pose câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x35 mm² | M | M | 200,00 |  |  |
| 27 | 40-01-30 | Câble U1000 ARVFV en Aluminium 3x150mm² + 1x70mm² | M | M | 200,00 |  |  |
| 28 | 47-02-01 | Tranchée normale à 1 circuit | F+M | M | 180,00 |  |  |
| 29 | 49-02-03 | Protection tube gaz 3 m 2in + traversée massif | F+M | U | 1,00 |  |  |
| 30 | 51-02-01 | Réfection trottoir revêtement ordinaire | F+M | M² | 1,00 |  |  |
| 31 | 52-02-01 | Borne de signalisation SRM MT ou BT | F+M | U | 7,00 |  |  |
| 32 | - | Tube annelé en matière synthétique double paroi souple et flexible classe 450N pour tranchée diamètre 160 mm | M | M | 168,00 |  |  |
| 33 | - | Tube annelé en matière synthétique double paroi souple et flexible classe 750N pour tranchée diamètre 160mm | M | M | 12,00 |  |  |
| 34 | - | Manchon de Jonction aero-souterrain | F+M | U | 5,00 |  |  |
|  |  | 2/ Réseau HTA |  |  |  |  |  |
| 35 | 01-02-01 | Pylône métallique | F+M | T | 1,076 |  |  |
| 36 | 01-02-03 | Plus value pour galvanisation | F+M | Kg | 1 076,00 |  |  |
| 37 | 02-02-35 | Poteau béton armé classe B 14 m 1500 daN | F+M | U | 1,00 |  |  |
| 38 | 03-02-01 | Massif de fondation normal | F+M | M3 | 10,357 |  |  |
| 39 | 08-02-15 | Menuiserie métallique galvanisée | F+M | Kg | 289,00 |  |  |
| 40 | 10-02-05 | Jeu de 3 parafoudres | F+M | Jeu | 1,00 |  |  |
| 41 | 11-02-04 | IACM à C/C 50 A 36 KV + Terre | F+M | U | 1,00 |  |  |
| 42 | 13-02-18 | Chaine d’isolateur à long fut en matériaux composites Norme de 11 compris accessoires + pince d’ancrage ( isolement 36 KV ) | F+M | U | 6,00 |  |  |
| 43 | 13-02-21 | Chaine d’isolateur à long fut en matériaux composites Norm del6 compris accessoires + pince AGSU d’alignement (isolement 36 kv) | F+M | U | 1,00 |  |  |
| 44 | 13-02-22 | Chaine d’isolateur à long fut en matériaux composites Norme de 16 compris accessoires + manchon d’ancrage (isolement 36 kV) | F+M | U | 6,00 |  |  |
| 45 | 14-02-02 | Plaque d’identification (IRD) grand modèle | F+M | U | 1,00 |  |  |
| 46 | 15-00-09 | Fourniture câble Almelec 75,5mm² | F | Kg | 23,00 |  |  |
| 47 | 15-01-09 | Transport, déroulage, réglage , compris élagage d’arbres éventuels ( sans dessouchage ) du conducteur almelec 75,5 mm² | M | Km- Unif | 0,1 |  |  |
| 48 | 47-02-01 | Tranchée normale à 1 circuit | F+M | m | 140,00 |  |  |
| 49 | 49-02-01 | Protection capot tole galvanisée 5 m + traversée massif | F+M | U | 1,00 |  |  |
| 50 | 52-02-01 | Borne de signalisation SRM MT ou BT | F+M | U | 7,00 |  |  |
| 51 | 53-02-01 | Regarde de visite | F+M | M3 | 5,00 |  |  |
| 52 | - | Fourniture, confection et pose boite d’extrémité synthétique type intérieur pour câble Alu isole au PR 15/25 kV tension d’isolement 36 kV | F+M | U | 3,00 |  |  |
| 53 | - | Fourniture, confection et pose boite d’extrémité synthétique type extérieur pour câble Alu isole au PR 15/25 kV tension d’isolement 36 kV | F+M | U | 3,00 |  |  |
| 54 | - | Câble unipolaire 2° catégorie isole au PR 1x150mm² 15/25 kV ( 30 kV) | F | M | 510,00 |  |  |
| 55 | - | Pose du Câble unipolaire 2° catégorie isole au PR 1x150mm² 15/25 kV ( 30 kV) ° | M | M | 510,00 |  |  |
| 56 | - | Tube annelé en matière synthétique double paroi souple et flexible classe 450N pour 57tranchée diamètre 110 m | M | M | 420,00 |  |  |
| 57 | - | Ponts amovible | F+M | M | 6,00 |  |  |
|  |  | 3/ Poste de Transformation |  |  |  |  |  |
| 58 | 60-02-08 | Génie civil poste de transformation maçonné à équipement préfabriqué (y compris pose serrure en applique sur la porte d’accès ) | F+M | U | 1,00 |  |  |
| 59 | - | Fourniture et pose cellule interrupteur préfabriquée étanche motorisée et extensible sur la gauche ou sur la droite pour réseau à isolement au SF6 36 KV | F+M | U | 2,00 |  |  |
| 60 | - | Fourniture et pose cellule protection transformateur préfabriquée étanche équipée par combiné interrupteur-fusibles à poudre ( compris boites raccordement câble ) à isolement au SF6 36 kV | F+M | U | 1,00 |  |  |
| 61 | 62-02-11 | Equipement annexe PT maçonné à cellule préfabriquées | F+M | U | 1,00 |  |  |
| 62 | 70-00-40 | Transformateur de puissance triphasé à bornes embrochables 22 kV / b2 100 kVA | F | U | 1,00 |  |  |
| TOTAL H.T |  |  |  |  |  |  |  |
| T.V.A (20%) |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL T.T.C |  |  |  |  |  |  |  |