## BPU AOO 377-2025 LOT 1
AOO-377-2026 Bordereau des prix formant le détail estimatif MARCHE CADRE-PRESTATIONS DE MAINTENANCE ET D’ENTRETIEN INDUSTRIEL DES STEPs ET SPRETs DE LA SRM-CS Lot n°1 : Entretien industriel des STEPs et SPRETs de la SRM-CS
N° Prix | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | PU DH HT | PT DH HT
A-Travaux d'entretien (second œuvres…)
A-1 | Peinture métallique spécifique et protection antirouille | m² | 2000
A-2 | Peinture batiments industriels, portes et fenêtres | m² | 2000
A-3 | Passivation artificielle de l’acier inoxydable | m² | 500
A-4 | Réparation et entretien métallique | m² | 300
A-5 | Prestation de soudage des élements | Jour | 200
A-6 | Fourniture, transport et installation des éléments seconde œuvre: composantes des portes et les fenêtres, placard | U | 40
A-7 | Fourniture, transport et installation des éléments seconde œuvre: composantes sanitaire | U | 30
A-8 | Fourniture, transport et installation des éléments seconde œuvre: composantes de l’installation électrique des locaux industriel | U | 30
B- Location des équipements de manutention et engins
B-1 | Location d’équipement et engins :Type engin de manutention | U | 3
B-2 | Location d’équipement et engins: Type engins de démolition et terrassement | U | 3
B-3 | Location d’équipement et engins: Type engins de transport | U | 3
B-4 | Location type équipements de travaux en hauteur : échafaudage supérieur à 3 m et inferieur à 30 m. | U | 10
B-5 | Location d’équipement et engins: Type équipement de pompage | U | 5
B-6 | Travaux de nettoyage industriel | Hr | 250
C- Entretien des climatiseurs
C-1 | Travaux d'entretien de climatiseur de capacité 9000/ unité prise en charge complète incluant les visites préventives, l’assistance curative et les rapports techniques | U | 7
C-2 | Travaux d'entretien de climatiseur de capacité 12000/ unité prise en charge complète incluant les visites préventives, l’assistance curative et les rapports techniques | U | 8
C-3 | Travaux d'entretien de climatiseur de capacité 18000/ unité prise en charge complète incluant les visites préventives, l’assistance curative et les rapports techniques | U | 18
C-4 | Travaux d'entretien de climatiseur de capacité 24000/ unité prise en charge complète incluant les visites préventives, l’assistance curative et les rapports techniques | U | 20
C-5 | Travaux d'entretien de climatiseur de capacité 36000/ unité prise en charge complète incluant les visites préventives, l’assistance curative et les rapports techniques | U | 1
C-6 | Travaux d'entretien de climatiseur de capacité 60000/ unité prise en charge complète incluant les visites préventives, l’assistance curative et les rapports techniques | U | 7
MONTANT MINIMAL TOTAL DH HT
MONTANT MINIMAL TVA à 20%
MONTANT MINIMALTOTAL DH TTC
MONTANT MAXIMAL TOTAL DH HT
MONTANT MAXIMAL TVA à 20%
MONTANT MAXIMAL TOTAL DH TTC
Arrêté le montant global à la somme de : ……………………………………………..en Dirhams Toutes taxes comprises
FAIT A CASABLANCA LE : ……………..
Pour l'Entrepreneur
Lu et Approuvé

## BPU AOO 377-2026 LOT 2
AOO N°377-2026 Bordereau des prix formant le détail estimatif MARCHE CADRE-PRESTATIONS DE MAINTENANCE ET D’ENTRETIEN INDUSTRIEL DES STEPs ET SPRETs DE LA SRM-CS Lot n°2- Maintenance des groupes électrogènes, surpresseurs d’air, compresseur d’air et aérateur de surface STEPs et SPRETs de la SRM.
N° Prix | Code article | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | PU DH HT | PT DH HT
A-Groupes electrogènes
A-1 | 600235 | Prestation d'entretien préventif approfondie | FOR | 10
A-2 | 600235 | Prestation de diagnostic d'une panne de non démarrage du groupe électrogène | FOR | 10
A-3 | 600235 | Prestation de vidange d'huile suivant CPS | FOR | 10
A-4 | 505906 | Fourniture Filtre à gasoil | FOR | 1
A-5 | 508606 | Fourniture Filtre à huile | U | 1
A-6 | 508606 | Fourniture Filtre à air | U | 1
A-7 | 600141 | Fourniture huile moteur | FOR | 10
A-8 | 301437 | Fourniture de l'Antigel | U | 5
A-9 | 502303 | Fourniture de batterie de démarrage | FOR | 1
A-10 | 501735 | Fourniture du chargeur de batterie | U | 1
A-11 | 501735 | Réparation du chargeur de batterie | U | 1
A-12 | 505174 | Fourniture de la carte de régulation alternateur | FOR | 1
A-13 | 505174 | Installation de la carte de régulation alternateur | FOR | 1
A-14 | 600140 | Fourniture des courroies alternateur | FOR | 1
A-15 | 600140 | Installation des courroies alternateur | FOR | 1
A-16 | 505133 | Fourniture des arrêts d'huile vilebrequin avant et arriéré | U | 1
A-17 | 505133 | installation des arrêts d'huile vilebrequin avant et arriéré | U | 1
A-18 | 600235 | Entretien du capotage d'insonorisation y compris peinture, garniture d'insonorisation, garniture d'échappement et remise en état de tous les accessoires | FOR | 1
A-19 | 501700 | Fourniture de la résistance de préchauffage | U | 1
A-20 | 501700 | Installation de la résistance de préchauffage | U | 1
A-21 | 505468 | Fourniture du capteur de pression | U | 1
A-22 | 505468 | Installation du capteur de pression | U | 1
A-23 | 505177 | Fourniture du manomètre de température | U | 1
A-24 | 505177 | Installation du manomètre de température | U | 1
A-25 | 506074 | Fourniture du radiateur | MLN | 1
A-26 | 506074 | Installation du radiateur | MLN | 1
A-27 | 600235 | Réparation fuite sur le circuit de refroidissement | FOR | 1
A-28 | 501696 | Fourniture du durite de refroidissement | U | 1
A-29 | 501696 | Installation du durite de refroidissement | U | 1
A-30 | 502367 | Changement du flexible de gasoil | MLN | 1
B-Surpresseurs d'air
B-1 | 600235 | Prestation d'entretien préventif y compris vidange d'huile et changement courroies et ensemble des filtres à air et graissage et nettoyage complet | FOR | 10
B-2 | 600235 | Prestation changement groupe surpresseur | FOR | 10
B-3 | 600235 | Prestation de diagnostic d'une panne de non démarrage | FOR | 10
B-4 | 600141 | Fourniture huile spécial AERZEN/ROUBUSCHI | FOR | 75
B-5 | 508606 | Fourniture cartouche de filtre à air pour GM 25S | U | 5
B-6 | 508606 | Fourniture cartouche de filtre à air pour GM 60S | U | 2
B-7 | 508606 | Fourniture cartouche de filtre à air pour GM 90S | U | 3
B-8 | 600140 | Fourniture courroie trapézoïdale pour GM 25S | FOR | 5
B-9 | 600140 | Fourniture courroie trapézoïdale pour GM 60S | FOR | 5
B-10 | 600140 | Fourniture courroie trapézoïdale pour GM 90S | FOR | 5
B-11 | 600235 | Entretien du capotage d'insonorisation y compris peinture, garniture d'insonorisation et remise en état de tous les accessoires | FOR | 3
B-12 | 500740 | Fourniture et pose clapet à simple battant pour GM 25S | U | 3
B-13 | 500740 | Fourniture et pose clapet à simple battant pour GM 60S | U | 3
B-14 | 500740 | Fourniture et pose clapet à simple battant pour GM 90S | U | 3
B-15 | 508622 | Fourniture et pose soupape de sécurité des surpresseurs | U | 3
C-Compresseur d'air
C-1 | 600235 | Prestation de vidange d'huile avec kit de vidange (séparateur, filtre et huile,,,) | FOR | 10
C-2 | 600235 | Prestation de diagnostic d'une panne | FOR | 10
C-3 | 600235 | Prestation de vidange d'huile suivant CPS | FOR | 10
C-4 | 600235 | Prestation d'entretien sécheurs | FOR | 1
C-5 | 600141 | Fourniture huile | FOR | 10
C-6 | 508606 | Fourniture Filtre à huile | U | 1
C-7 | 508606 | Fourniture Filtre à air | U | 1
C-8 | 600140 | Fourniture des courroies | FOR | 1
C-9 | 600140 | Installation des courroies | FOR | 1
C-10 | 505133 | Fourniture des arrêts d'huile | U | 1
C-11 | 505133 | installation des arrêts d'huile | U | 1
C-12 | 501700 | Fourniture du capteur de pression | U | 1
C-13 | 501700 | Installation du capteur de pression | U | 1
C-14 | 505177 | Fourniture du manomètre de température | U | 1
C-15 | 505177 | Installation du manomètre de température | U | 1
C-16 | 502367 | Fourniture conduite D'air comprimé | MLN | 1
C-17 | 502367 | Installation conduite D'air comprimé | MLN | 1
C-18 | 505299 | Fourniture flexible D'air comprimé | U | 1
C-19 | 505299 | Installation flexible D'air comprimé | U | 1
C-20 | 508622 | Fourniture soupapes de compression | U | 1
C-21 | 508622 | Installation soupapes de compression | U | 1
C-22 | 506074 | Fourniture bouchon de purge de l’eau de condensation | MLN | 1
C-23 | 506074 | Installation bouchon de purge de l’eau de condensation | MLN | 1
C-24 | 500699 | Fourniture clapet anti-retour | U | 1
C-25 | 500699 | Installation clapet anti-retour | U | 1
C-26 | 600235 | Entretien du capotage d'insonorisation y compris peinture, garniture d'insonorisation et remise en état de tous les accessoires | FOR | 1
C-27 | 800306 | Fourniture électrodistributeur pneumatique avec bobine 24VDC référence SY7140-5D0-0 suivant modèle au équivalant | U | 1
C-28 | 800306 | Fourniture électrodistributeur pneumatique avec bobine 24VDC référence VT307K-8DZ1-02F-0 "SMC" suivant modèle au équivalant | U | 1
C-29 | 800306 | Fourniture et installation Electrovanne rain bride 1'', Tension : 24VDC, Raccord : FxF, Pression : 1bar à 10 bar 23°C | U | 1
C-30 | 800306 | Fourniture et installation Electrovanne rain bride 1/2", Tension : 24VDC, Raccord : FxF, Pression : 1bar à 10 bar 23°C | U | 1
C-31 | 800306 | Fourniture et installation Electrovanne rain bride 3/4", Tension : 24VDC, Raccord : FxF, Pression : 1bar à 10 bar 23°C | U | 1
C-32 | 800306 | Fourniture et installation Electrovanne rain bride 3/4", Tension : 48VAC, Raccord : FxF, Pression : 1bar à 10 bar 23°C | U | 1
C-33 | 800306 | Fourniture et installation Electrovanne entrée 2/2" NF, sortie 1/2 A membrane (NBR) 48VAC nourmalement fermé (ouverture sous tension) | U | 1
C-34 | 800306 | Fourniture et installation Electrovanne 1/8" à membrane (NBR) 48VAC nourmalement fermé (ouverture sous tension) | U | 1
C-35 | 800306 | Fourniture et installation Electrovanne 1" à membrane (NBR) 48VAC nourmalement fermé (ouverture sous tension) | U | 1
C-36 | 800306 | Fourniture et installation Electrovanne 2" à membrane (NBR) 48VAC nourmalement fermé (ouverture sous tension) | U | 1
D-Aérateur de surface
D-1 | 600235 | Prestation de vidange d'huile et changement roulement et bagues d'étanchéité | FOR | 9
D-2 | 600235 | Prestation de diagnostic d'une panne | FOR | 9
D-3 | 600235 | Prestation de vidange d'huile suivant CPS | FOR | 9
D-4 | 600141 | Fourniture huile | FOR | 9
D-5 | 600138 | Fourniture roulement | U | 1
D-6 | 506037 | Fourniture bagues d'étanchéité | U | 1
D-7 | 600235 | Prestation de démontage et montage moteur et réducteur aérateur avec engin de manutention adéquats y compris transport (aller et retour) | FOR | 1
D-8 | 600235 | Entretien du corps équipements aérateur avec peinture (moteur, réducteur et turbine) et remise en état de tous les accessoires | FOR | 1
D-9 | 508623 | Fourniture pignons d'attaque réducteur | U | 1
D-10 | 508623 | Installation pignons d'attaque réducteur | U | 1
D-11 | 508623 | fourniture d'un réducteur complets | U | 4
D-12 | 508623 | Installation d'un réducteur complets | U | 1
MONTANT MINIMAL TOTAL DH HT
MONTANT MINIMAL TVA à 20%
MONTANT MINIMALTOTAL DH TTC
MONTANT MAXIMAL TOTAL DH HT
MONTANT MAXIMAL TVA à 20%
MONTANT MAXIMAL TOTAL DH TTC
Arrêté le montant global à la somme de : ……………………………………………..en Dirhams Toutes taxes comprises
FAIT A CASABLANCA LE : ……………..
Pour l'Entrepreneur
Lu et Approuvé

## BPU AOO 377-2026 LOT 3
AOO-377-2026 Bordereau des prix formant le détail estimatif MARCHE CADRE-PRESTATIONS DE MAINTENANCE ET D’ENTRETIEN INDUSTRIEL DES STEPs ET SPRETs DE LA SRM-CS Lot n°3 : Maintenance des appareils de levage et rideau de la SRM-CS
N° Prix | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | PU DH HT | PT DH HT
1 | FTP de palan manuel à chaine capacité 5 tonnes | U | 1
2 | FTP de palan manuel à chaine capacité 2 tonnes | U | 1
3 | FTP de palan manuel à chaine capacité 1 tonne | U | 1
4 | FTP de palan électrique à chaine capacité 2 tonnes avec une hauteur de levage de 20m | U | 1
5 | Fourniture et et pose de chariot à chaine galvanisée manuel capacité 10 tonnes | U | 1
6 | Démontage et remontage de moteur électrique sur palan | U | 1
7 | FTP d'un moufle pour palan 1 réa, charge 10 tonnes pour câble diam 16 mm | U | 1
8 | FTP d'un moufle pour palan 1 réa, charge 3,2 tonnes pour câble diam 11-13 mm | U | 1
9 | Fourniture et pose d'un moufle pour palan 2 réas, charge 10 tonnes entraxe 220 mm pour câble diam 11-13 mm | U | 1
10 | Fourniture et pose d'un moufle pour palan 2 réas, charge 3,2 tonnes pour câble diam 08-11 mm | U | 1
11 | Réparation par soudure et remise en état d'une chaine de levage en inox | U | 1
12 | FTP d'un magasin à chaine en inox 316L | U | 1
13 | Dépose et remplacement de la chaine de levage | U | 1
14 | Dépose et remplacement du câble de levage | U | 1
15 | FTP 1 m de la chaine galvanisé de capacité 1 à 3 tonne | U | 1
16 | Contrôle, décapage et entretien des voies de roulement, rails et butoirs du palan monorail et pont roulant | U | 1
17 | FTP du linguet de sécurité et remise en état du crochet de levage | U | 1
18 | FTP des roulements du moufle à poulie de levage des palans à cables capacités 10T | U | 1
19 | FTP des roulements du moufle à poulie de levage des palans à cables capacités 3,2T | U | 1
20 | FTP des roulements du moufle à poulie de levage des palans à chaine capacité inférieure à 3,2T | U | 1
21 | Fourniture élingue à deux brins longueur 2m avec deux crochets et un anneau central capacité totale 2 tonnes | U | 1
22 | Fourniture élingue à deux brins longueur 2m avec deux crochets et un anneau central capacité totale 5 tonnes | U | 1
23 | Fourniture élingue à quatres brins longueur 2m avec quatres crochets et un anneau central capacité totale 6,5 tonnes | U | 1
24 | Fourniture élingue à deux brins longueur 2m avec deux crochets et un anneau central capacité totale 10 tonnes | U | 1
25 | Fourniture manille lyre axe à visser en inox 304L capacité 2,5 tonnes | U | 1
26 | Fourniture manille lyre axe à visser en inox 304L capacité 6,5 tonnes | U | 1
27 | Fourniture manille lyre axe à visser en inox 304L capacité 10 tonnes | U | 1
28 | Fourniture d'un anneau à 2 fontes de capacité inférieure à 4 tonnes | U | 1
29 | Fourniture d'un anneau à 2 fontes de capacité à 10 tonnes, suivant le modèle | U | 1
30 | FTP guirlande en matériau plastique 1ml | U | 1
31 | FTP des cavaliers supports du cable plat dans la guirlande | U | 1
32 | FTP des presse-étoupes des entrées de cable sur l'appareil de levage (connectique) de differentes types. | MLN | 1
33 | FTP de l'électrofrein d'appreils de levage électrique toutes capacités incluses | U | 1
34 | FTP du disque de friction d'appreils de levage électrique toutes capacités incluses | U | 1
35 | FTP de bloc de contact auxiliaire pour la boite à bouton pendante | U | 1
36 | FTP de bouton poussoir arrêt d’urgence coup de poing pour la boite à boutons pendante | U | 1
37 | FTP bouton poussoir double appui, bas, haut et de direction (double vitesse) pour la boite à boutons pendante | U | 1
38 | FTP d'une boite à bouton pour palan monorail | U | 1
39 | FTP d'une boite à bouton pour pont roulant | U | 1
40 | FTP du câble électrique pour boite à boutons pendante avec 2 fils acier d'attache | MLN | 1
41 | Fourniture et pose du connecteur industriel HARTING HAN HPR 16 broches (Kit complet) IP 68 _ Embase réf : 09 40 016 0371 _ Capot réf : 19 40 016 0552, ou équivalent | U | 1
42 | Fourniture et remplacement d'une poulie du moufle de levage pour palans à cables toutes capacités comprises | U | 1
43 | Fourniture et remplacement du capteur mécanique universel Série HF 32/1/A, code : 24688 de 5 & 16 mm _ de 250 & 3000 daN _ largeur 70 mm _ longueur : 150 mm _ Epaisseur 40 mm, ou équivalent | U | 1
44 | Fourniture d'une élingue à quatres brins longueur 2m en chaine inox 316L avec quatres crochets et un anneau central capacité totale 6,5 tonnes | U | 1
45 | Fourniture et pose fin de course de levage 4 cames avec codeur | U | 1
46 | FTP un tambour de câble VT0000525, ou équivalent | U | 1
47 | Fourniture et installation télécommande radio industrilles sécuritaire série UD avec ( Emetteur UDE & Récepteur UDR), ou équivalent | U | 1
48 | FTP jeu de roulements pour tambour réf VT0000524 | U | 1
49 | Fourniture et pose enrouleurs électrique type EXEL 4 2P 11TC8 121527 TROMMELFLEX PUR, N° 1401500/01 à 01, ou équivalent | U | 1
50 | Fourniture et pose du ressort d'appel de l'enrouleur électrique type EXEL 4 2P 11TC8 121527 TROMMELFLEX PUR, ou équivalent | U | 1
51 | FTP moteur électrique 3Kw 400V triphasé 1500tr/min + PTO réf 4PlS100L3KWPTO, pour grappin | U | 1
52 | Rebobinage et remplacement des roulements pour moteur électrique 3Kw 400V triphasé 1500tr/min + PTO réf 4PlS100L3KWPTO, pour grappin | U | 1
53 | FTP Electro-distributeur 4/3 (centre en H), réf DHI0710X00, ou équivalent | U | 1
54 | FTP Bobines 48 V AC réf SPCOI48AC, ou équivalent | U | 1
55 | FTP Clapet piloté Cetop 3 réf HR012, ou équivalent | U | 1
56 | FTP Flexible: réf 902 02 06_Longueur: 515mm avec raccords_Ref Douilles: 21/41 010 LT 06, ou équivalent | FOR | 1
57 | FTP Flexible: réf 902 02 06_Longueur: 450mm avec raccords_Ref Douilles: 21/41 010 LT 06, ou équivalent | FOR | 1
58 | FTP Flexible: réf 902 02 06_Longueur: 225mm avec raccords_Ref Douilles: 21/41 010 LT 06, ou équivalent | FOR | 1
59 | FTP de cable en acier noir antigiratoire et résistant à la rotation 35x7 diamètre 11-12 mm, charge 3,2 tonnes, 70ml | FOR | 1
60 | FTP de cable en acier noir antigiratoire et résistant à la rotation 35x7 diamètre 11-12 mm, charge 10 tonnes, 32ml | FOR | 1
61 | FTP de cable en acier noir antigiratoire et résistant à la rotation 35x7 diamètre 16 mm, charge 10 tonnes, 70ml | U | 1
62 | FTP de cable en acier noir antigiratoire et résistant à la rotation 35x7 diamètre 8 mm, charge 3,2 tonnes, 24ml | U | 1
63 | FTP du variateur de vitesse électronique puissances inférieures à 5kw | FOR | 1
64 | FTP du variateur de vitesse électronique puissances de 5kw à 10kw | FOR | 1
65 | FTP de carte électronique de puissance avec contacteurs intégré | U | 1
66 | FTP de transformateur 250 VA 380/220-24VAC de circuit de commande | U | 1
67 | FTP de pont redresseur alimentation 380VAC-190VCC | U | 1
68 | FTP du câble plat électrique 4 fils section 4 à 6mm2 pour guirlande | MLN | 1
69 | Fourniture de chargeur de batterie de la boite à bouton sans fil | U | 1
70 | Fourniture des batteries de la boite à commande sans fil | U | 1
71 | Mise à disposition des masses de 1T à 5T | HRE | 8
72 | Mise à disposition des masses de 5T à 15T | HRE | 8
73 | FTP de moteur électrique de 0 à 2,5Kw 400V triphasé 1500tr/min | U | 1
74 | FTP de moteur électrique de 2,6 à 5,4Kw 400V triphasé 1500tr/min | U | 1
75 | FTP de moteur électrique de 5,5 à 7,5Kw 400V triphasé 1500tr/min | U | 1
76 | FTP de moteur électrique de 7,6 à 10Kw 400V triphasé 1500tr/min | U | 1
77 | Entretein générale d'un rideau électrique | U | 1
78 | Mise à disposition portique capacité supérieure à 5 tonnes | HRE | 8
79 | Mise à disposition camion nacelle | HRE | 8
80 | Mise à disposition échaffaudge sécurisé à 12m | HRE | 8
81 | Fourniture Élingue textile sangle plate de levage CMU 10 tonnes orange - 2 boucles | U | 1
82 | FTP Servomoteur n901mn close/open 2060Nm | U | 1
83 | Trvx expertise & diagnostic +rapport photo | U | 1
84 | FTP chariot à chaine galv m 2T à 5T | U | 1
85 | FTP Kit motorisation portail coulissant | U | 1
MONTANT MINIMAL TOTAL DH HT
MONTANT MINIMAL TVA à 20%
MONTANT MINIMALTOTAL DH TTC
MONTANT MAXIMAL TOTAL DH HT
MONTANT MAXIMAL TVA à 20%
MONTANT MAXIMAL TOTAL DH TTC
Arrêté le montant global à la somme de : ……………………………………………..en Dirhams Toutes taxes comprises
FAIT A CASABLANCA LE : ……………..
Pour l'Entrepreneur
Lu et Approuvé

## BPU AOO 377-2026 LOT 4
AOO-377-2026 Bordereau des prix formant le détail estimatif MARCHE CADRE-PRESTATIONS DE MAINTENANCE ET D’ENTRETIEN INDUSTRIEL DES STEPs ET SPRETs DE LA SRM-CS Lot n°4 : Entretien des installations de désodorisation des STEPs.
N° Prix | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | P U en DH HT | PT DH HT
1 | Fourniture, transport et pose de pompe doseuse type péristaltique débit 0,1 à 50 L/h pression 7 bars tension 220V/50HZ y compris un tube Santoprene secours et tout accessoire de raccordement hydraulique conforment au spécifications du CCTP | U | 1
2 | Fourniture, transport et pose de pompe doseuse type membrane débit 5 -115 l/h pression 10 bars tension 400V/50HZ y compris membrane secours et tout accessoire de raccordement hydraulique conforment au spécifications du CCTP | U | 1
3 | Fourniture, transport et pose de pompe doseuse type membrane débit 5 -25 l/h pression 7 bars tension 400V/50HZ y compris un tube Santoprene secours et tout accessoire de raccordement hydraulique conforment au spécifications du CCTP | U | 1
4 | Fourniture, transport et pose de pompe doseuse type membrane débit 10-30 l/h pression 7 bars tension 400V/50HZ y compris un tube Santoprene secours et tout accessoire de raccordement hydraulique conforment au spécifications du CCTP | U | 1
5 | Fourniture, transport et pose de pompe doseuse type membrane débit 60- 590 l/h pression 10 bars tension 400V/50HZ y compris membrane secours et tout accessoire de raccordement hydraulique conforment au spécifications du CCTP | U | 1
6 | Fourniture, transport et pose de pompe doseuse type membrane débit 147- 320 l/h pression 5 bars tension 400V/50HZ y compris membrane secours et tout accessoire de raccordement hydraulique conforment au spécifications du CCTP | U | 1
7 | Fourniture, transport et pose de pompe doseuse type péristaltique débit 50 l/h pression 5 bars tension 220-400V/50HZ y compris un tube Santoprene secours et tout accessoire de raccordement hydraulique conforment au spécifications du CCTP | U | 1
8 | Fourniture, transport et pose de pompe doseuse type membrane débit 10-30 l/h pression 4 bars tension 220-400V/50HZ y compris un tube Santoprene secours et tout accessoire de raccordement hydraulique conforment au spécifications du CCTP | U | 1
9 | Fourniture, transport et pose de pompe doseuse type membrane débit 5-25 l/h pression 4 bars tension 220-400V/50HZ y compris un tube Santoprene secours et tout accessoire de raccordement hydraulique conforment au spécifications du CCTP | U | 1
10 | Fourniture, transport et pose de pompe de recirculation en PPH débit : 40m3/h; HMT : 22m ; 3KW-2900tr/min-400V-50Hz, aspiration/refoulement fileté DN2"1/2-DN2" | U | 1
11 | Fourniture, transport et pose de pompe de recirculation en PPH débit : 133m3/h; HMT : 16m ; 15KW-1500tr/min-400V-50Hz, aspiration/refoulement : bride PN10 125/100 | U | 1
12 | Fourniture, transport et pose de pompe de recirculation en PPH débit : 80m3/h; HMT : 18m ; 11KW-1500tr/min-400V-50Hz, aspiration/refoulement : bride PN10 | U | 1
13 | Fourniture, transport et pose de pompe de dépotage en PPH débit : 1-150m3/h; HMT : 30m ; 7,5KW-2900tr/min-400V-50Hz, aspiration/refoulement : bride PN10 | U | 1
14 | Fourniture, transport et pose de pompe vide cave conforment au spécification du CCTP | U | 1
15 | Fourniture d'un rouleau 50ml de tuyaux souple polyéthylène 6x8mm renforcé et anti-acide | U | 1
16 | Fourniture d'un rouleau 50ml de tuyaux souple polyéthylène 6x12mm renforcé et anti-acide | U | 1
17 | Fourniture, transport et pose de manchettes long 1,00m+0,30m en flexible DN25 transparent et renforcé par fils acier inox avec écrous PVC de raacordement sur les deux boues | U | 1
18 | Fourniture, transport et pose adoucisseur pour station Eaucean conforment au spécifications du CCTP | U | 1
19 | Fourniture, transport et pose adoucisseur pour step Médiouna conforment au spécifications du CCTP | U | 1
20 | Fourniture de garniture mécanique simple pour pompe type ECO Someflu ou équivalent | U | 1
21 | Fourniture de garniture mécanique diam:40mm complète type burgmman en carbure de siliscium adaptée pour réactif fortement corrosif | U | 1
22 | Fourniture roues en PVDF ou équivalent pour pompes de recirculation station Eaucean. | U | 1
23 | Fourniture, transport et pose d’une conduite d’aspiration/refoulement en PVC DN 200 PN 16 (L = 550 mm) pour pompe de recirculation, avec extrémité collée à une bride DN 200 et extrémité équipée d’un manchon réduit électrosoudable 200x100 avec bride DN 100, incluant le démontage de l’ancienne conduite et la remise en état selon le modèle | U | 1
24 | Fourniture, transport et pose d'une conduite en PVC PN10 DN400 | ml | 1
25 | Fourniture, transport et pose d'une conduite en PEHD PN10 DN63 | ml | 1
26 | Fourniture, transport et pose d'une conduite en PEHD PN10 DN75 | ml | 1
27 | Fourniture, transport et pose d'une conduite en PEHD PN10 DN90 | ml | 1
28 | Fourniture, transport et pose d'une conduite en PEHD PN10 DN110 | ml | 1
29 | Fourniture, transport et pose d'une conduite en PEHD PN10 DN160 | ml | 1
30 | Fourniture, transport et pose d'une conduite en PEHD PN10 DN200 | ml | 1
31 | Fourniture, transport et pose d'un coude 90° en PEHD PN10 DN63 | PCE | 1
32 | Fourniture, transport et pose d'un coude 90° en PEHD PN10 DN75 | PCE | 1
33 | Fourniture, transport et pose d'un coude 90° en PEHD PN10 DN90 | PCE | 1
34 | Fourniture, transport et pose d'un coude 90° en PEHD PN10 DN110 | PCE | 1
35 | Fourniture, transport et pose d'un coude 90° en PEHD PN10 DN160 | PCE | 1
36 | Fourniture, transport et pose d'un coude 90° en PEHD PN10 DN200 | PCE | 1
37 | Fourniture, transport et pose d'un coude 45° en PEHD PN10 DN63 | PCE | 1
38 | Fourniture, transport et pose d'un coude 45° en PEHD PN10 DN75 | PCE | 1
39 | Fourniture, transport et pose d'un coude 45° en PEHD PN10 DN90 | PCE | 1
40 | Fourniture, transport et pose d'un coude 45° en PEHD PN10 DN110 | PCE | 1
41 | Fourniture, transport et pose d'un coude 45° en PEHD PN10 DN160 | PCE | 1
42 | Fourniture, transport et pose d'un coude 45° en PEHD PN10 DN200 | PCE | 1
43 | Fourniture, transport et pose d'un raccord T en PEHD PN10 DN63 | PCE | 1
44 | Fourniture, transport et pose d'un raccord T en PEHD PN10 DN75 | PCE | 1
45 | Fourniture, transport et pose d'un raccord T en PEHD PN10 DN90 | PCE | 1
46 | Fourniture, transport et pose d'un raccord T en PEHD PN10 DN110 | PCE | 1
47 | Fourniture, transport et pose d'un raccord T en PEHD PN10 DN160 | PCE | 1
48 | Fourniture, transport et pose d'un raccord T en PEHD PN10 DN200 | PCE | 1
49 | Fourniture, transport et pose de bride folle avec collet en PEHD PN10 DN63 | PCE | 1
50 | Fourniture, transport et pose de bride folle avec collet en PEHD PN10 DN75 | PCE | 1
51 | Fourniture, transport et pose de bride folle avec collet en PEHD PN10 DN90 | PCE | 1
52 | Fourniture, transport et pose de bride folle avec collet en PEHD PN10 DN110 | PCE | 1
53 | Fourniture, transport et pose de bride folle avec collet en PEHD PN10 DN160 | PCE | 1
54 | Fourniture, transport et pose de bride folle avec collet en PEHD PN10 DN200 | PCE | 1
55 | Fourniture, transport et pose accouplement pompe de recirculation | PCE | 1
56 | Fourniture, transport et installation et pose des vannes papillons en PVC PN10 DN120 à 160 | PCE | 1
57 | Fourniture, transport et installation et pose des vannes papillons en PVC PN10 DN200 | PCE | 1
58 | Fourniture, transport et installation et pose des clapet anti retour simple battant DN150 PN10 en inox 316L. | PCE | 1
59 | Fourniture, transport et installation et pose des clapet anti retour simple battant DN200 PN10 en inox 316L. | PCE | 1
60 | Fourniture, transport et installation et pose des clapet anti retour simple battant DN250 PN10 en inox 316L. | PCE | 1
61 | Fourniture, transport et installation et pose des clapet anti retour simple battant DN300 PN10 en inox 316L. | PCE | 1
62 | Fourniture, transport et pose manchon réduit electrosoudable PVC PN10 110*80/60/50 | PCE | 1
63 | Fourniture, transport et pose manchon réduit electrosoudable PVC PN10 160*110 | PCE | 1
64 | Fourniture, transport et pose manchon réduit electrosoudable PVC PN10 200*160 | PCE | 1
65 | Fourniture, transport et pose manchon réduit electrosoudable PVC PN10 200*90 | PCE | 1
66 | Fourniture, transport et pose manchon réduit electrosoudable PEHD PN10 110*80/60/50 | PCE | 1
67 | Fourniture, transport et pose manchon réduit electrosoudable PEHD PN10 160*110 | PCE | 1
68 | Fourniture, transport et pose manchon réduit electrosoudable PEHD PN10 200*160 | PCE | 1
69 | Fourniture, transport et pose manchon réduit electrosoudable PEHD PN10 200*90 | PCE | 1
70 | Fourniture, transport et pose support mural en inox pour conduite DN200 | PCE | 1
71 | Fourniture transport et pose d'une douche de sécurité avec rince-œil | PCE | 1
72 | Fourniture de Filtre à eau pour circuit adoucisseur | U | 1
73 | Fourniture de capteur de niveau type BSM501 BAMO ou équivalent tension 4-250VAC - 1mA-3A | U | 1
74 | Fourniture transport et pose Electrovanne plastique 1" et 3/4'' tension 24 VAC ou VDC | U | 1
75 | Fourniture de tube transparent PVC ou verre diam 35x27mm | ml | 1
76 | Fourniture, transport et pose de petite tubulure PVC pression de 1/2" à 1" y compris tou type d'accessoires, tubes, coudes,Tés, réductions, bouchons, raccords unions | ml | 1
77 | Fourniture, transport et pose vanne sphérique en PVC DN25, PN 10. | U | 1
78 | Fourniture, transport et pose vanne sphérique en PVC DN15, PN 10. | U | 1
79 | Fourniture, transport et pose clapet anti-retour en PVC DN80, PN 10. | U | 1
80 | Fourniture, transport et pose raccord connexion guillemin en PVC DN 3’’, PN10. | U | 1
81 | Fourniture, transport et pose réduction en PVC DN 80*40, PN10. | U | 1
82 | Fourniture, transport et pose vanne boisseau sphérique en PVC DN 25, PN10. | U | 1
83 | Fourniture, transport et pose vanne clapet Waffer en PVC DN 80, PN10 | U | 1
84 | Fourniture, transport et pose contacteur de niveau à microswitch BSM 501-BSM 515. | U | 1
85 | Fourniture, transport et pose soupape de décharge DHV 725. | U | 1
86 | Fourniture, transport et pose contacts électrique ou inductifs pour manomètres ‘’tout inox’’ DN 100-150 selon le modèle existant ou équivalent. | U | 1
87 | Fourniture, transport et pose Séparateurs plastique pour manomètres SPM 903 PPH. | U | 1
88 | Fourniture, transport et pose ballon amortisseur en PVC DN 15, | U | 1
89 | Fourniture, transport et pose filtre à l’aspiration en PVC, DN25 | U | 1
90 | Fourniture, transport et pose indicateur contrôleur de niveau GNR 6 | U | 1
91 | Fourniture, transport des courroies XPC 2500 | U | 1
92 | Fourniture, transport des courroies XPC 3000 | U | 1
93 | Fourniture interrupteur position – levier galet plastique régl – 1NO+1NC – brusque | U | 1
94 | Fourniture, transport et pose poulie courroie trapézoïdale 3 gorges Dp de 250 à 350mm Arbre 75mm | U | 1
95 | Fourniture, transport et pose Vanne papillon avec actionneur pneumatique et limit switch box DN 20 Pression de service 3-8 bar Vérin à double effet - deux raccords pneumatiques. Temps d'ouverture / fermeture - instantané (en fonction de la pression d'alimentation et des ponceaux) Indicateur de position électrique Complètement étanche - IP65 | U | 1
96 | Fourniture du sel pour adoucisseur | Kg | 25
97 | Mise à disposition de personnel qualifié pour la prestation de soudage à équipement PEHD | Hre | 8
98 | Mise à disposition de personnel qualifié pour la prestation de soudage à équipement PVC | Hre | 8
MONTANT MINIMAL TOTAL DH HT
MONTANT MINIMAL TVA à 20%
MONTANT MINIMALTOTAL DH TTC
MONTANT MAXIMAL TOTAL DH HT
MONTANT MAXIMAL TVA à 20%
MONTANT MAXIMAL TOTAL DH TTC
Arrêté le montant global à la somme de : ……………………………………………..en Dirhams Toutes taxes comprises
FAIT A CASABLANCA LE : ……………..
Pour l'Entrepreneur
Lu et Approuvé

## BPU AOO 377-2026 LOT 5
AOO-377-2026 Bordereau des prix formant le détail estimatif MARCHE CADRE-PRESTATIONS DE MAINTENANCE ET D’ENTRETIEN INDUSTRIEL DES STEPs ET SPRETs DE LA SRM-CS Lot n°5: Fourniture des pièces de rechange des pompes d’assainissement de la SRM-CS.
N° Prix | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | PU DH HT | PT DH HT
1 | Fourniture transport roue CREUSABRO Ø 220 AC pour pompe centrifugeuse horizontale (sable) y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 2
2 | Fourniture transport roue CREUSABRO Ø 245 AC pour pompe centrifugeuse horizontale (sable) y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 2
3 | Fourniture transport roue CREUSABRO Ø 260 AC pour pompe centrifugeuse horizontale (sable) y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 2
4 | Fourniture transport Corps (volute) acier Z30 C13 référence COU200-12686-25 pour pompe centrifugeuse horizontale (sable) y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 1
5 | Fourniture transport Garniture mécanique SIC/SIC/FPM référence GARHM150HW-SSV pour pompe centrifugeuse horizontale (sable) y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 1
6 | Prestation réparation et installation pièces de rechange pour POMPE CENTRIFUGE HORIZONTALE (SABLE) | U | 2
7 | Fourniture transport Kit roulement mécanique référence pompe XFP-PE3 submersible, débit 238 m"/h y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 2
8 | Fourniture transport Kit garniture mécanique référence pompe XFP-PE3 submersible, débit 238 m"/h y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 2
9 | Fourniture transport Kit joint étanchiété référence pompe XFP-PE3 submersible, débit 238 m"/h y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 2
10 | Fourniture transport roue de type contrablock, avec une pales de roue, taille de roue 4 référence XXXXXXXX pompe XFP-PE3 submersible, débit 238 m"/h y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 2
11 | Fourniture transport volute avec ouverture de diametre G = 335 / 13 référence XXXXXXXX pompe XFP-PE3 submersible, débit 238 m"/h y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 2
12 | Prestation réparation et installation pièces de rechange pour pompe submersible | U | 2
13 | Fourniture transport Palier guide de l’arbre référence M 50402 Aérateurs F330 y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 2
14 | Fourniture transport Contre turbine référence M 50107 pour Aérateurs F330 y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 2
15 | Fourniture transport Turbine référence M 50804 pour Aérateurs F330 y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 2
16 | Fourniture transport Plateau diffuseur Ø600 référence M501126 pour Aérateurs F330 y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 2
17 | Fourniture transport Bague de palier référence M 50607 pour Aérateurs F330 y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 2
18 | Fourniture transport Entretoise d’arbre référence M 50606 pour Aérateurs F330 y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 2
19 | Fourniture transport Garniture mécanique basse référence 5409299 pour Aérateurs F330 y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 2
20 | Fourniture transport Garniture mécanique haute référence 5411071 pour Aérateurs F330 y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 2
21 | Fourniture transport kit roulement pour Aérateurs F330 y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 2
22 | Fourniture transport Palier guide de l’arbre Aérateurs F330J y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 2
23 | Fourniture transportContre turbine pour Aérateurs F330J y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 2
24 | Fourniture transport Turbine pour Aérateurs F330J y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 2
25 | Fourniture transport Plateau diffuseur Ø600 pour Aérateurs F330J y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 2
26 | Fourniture transport Bague de palier référence pour Aérateurs F330J y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 2
27 | Fourniture transport Entretoise d’arbre pour Aérateurs F330J y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 2
28 | Fourniture transport Garniture mécanique basse pour Aérateurs F330J y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 2
29 | Fourniture transport Garniture mécanique pour Aérateurs F330J y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 2
30 | Fourniture transport kit roulement pour Aérateurs F330J y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 2
31 | Prestation réparation et installation pièces de rechange pour pompe aérateurs | U | 2
32 | Fourniture transport Palier à roulement D210 FYH y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 2
33 | Fourniture transport Palier à roulement F206 y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 2
34 | Fourniture transport Palier à roulement F209 y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 2
35 | Fourniture transport Palier à roulemen FL 204 y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 2
36 | Fourniture transport Palier à roulement P205 y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 1
37 | Fourniture transport Palier à roulement UC 206 y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 1
38 | Fourniture transport Palier à roulement UCFL204_VBF y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 1
39 | Fourniture transport Palier à roulement UCFL208_VBF y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 1
40 | Fourniture transport Palier à roulementUCP 212 y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 1
41 | Fourniture transport Palier à roulement UCFL2016_CMB y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 1
42 | Fourniture transport Palier à roulement UC208_CMB y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 1
43 | Fourniture transport Palier à semelle complet SNU 511-609 y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 1
44 | Fourniture transport Palier à semelle complet SNU 516-613 y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 1
45 | Fourniture transport Palier à semelle auto-aligneur diam 40 y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 1
46 | Fourniture transport Palier à semelle complet SN511_HCB y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 1
47 | Fourniture transport Palier à semelle complet SN515_HCB y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 1
48 | Fourniture transport Roulement à billes 6002ZZC3 y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 1
49 | Fourniture transport Roulement à billes 60042RS y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 1
50 | Fourniture transport Roulement à billes 6006ZZC3 y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 1
51 | Fourniture transport Roulement à cage en bronze 6004ZZ C3 y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 1
52 | Fourniture transport Roulement à cage en bronze 60042RS y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 1
53 | Fourniture transport Roulement à cage en bronze 6005ZZC3 y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 1
54 | Fourniture transport Roulement à cage en bronze 62032RS y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 1
55 | Fourniture transport Roulement à cage en bronze 6205 y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 1
56 | Fourniture transport Roulement a cage en bronze 6206c3 y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 1
57 | Fourniture transport roulement a cage en bronze 6207c3 y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 1
58 | Fourniture transport Roulement à cage en bronze 6303ZZ y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 1
59 | Fourniture transport Roulement à cage en bronze 63052RSC3 y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 1
60 | Fourniture transport Roulement à cage en bronze 6306 y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 1
61 | Fourniture transport Roulement à cage en bronze 6306 C3 y compris tous accessoires de fixation conformément au CCTP. | U | 1
62 | Prestation réparation et installation pièces de rechange pour roulement | U | 2
MONTANT MINIMAL TOTAL DH HT
MONTANT MINIMAL TVA à 20%
MONTANT MINIMALTOTAL DH TTC
MONTANT MAXIMAL TOTAL DH HT
MONTANT MAXIMAL TVA à 20%
MONTANT MAXIMAL TOTAL DH TTC
Arrêté le montant global à la somme de : ……………………………………………..en Dirhams Toutes taxes comprises
FAIT A CASABLANCA LE : ……………..
Pour l'Entrepreneur
Lu et Approuvé