## BDE
BORDEREAU DU PRIX-DETAIL ESTIMATIF
Marché: …../2026
Appel d'offres ouvert national n° 23/2026/DPJT
N° du poste | Designation des prestations | unité de mesure ou de compte | Qté | Prix unitaire en dhs (Hors TVA) en chiffres | Total en chiffre
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4
1 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS EXTERIEURS | M2 | 300
2 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS | M2 | 200
3 | PEINTURE INTERIEURE DECORATIVE SUR MURS | M2 | 1000
4 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE | M2 | 50
5 | PORTE AVEC MOTIF DECORATIF SUCULPTE LASER | M2 | 10
6 | SURELEVATION DU GARDE-CORPS EXISTANT | ml | 30
7 | POIGNEES ET SERRURES DES PORTES | U | 5
8 | COMPTOIR D'ACCUEIL MOBILE EN BOIS | U | 1
9 | FOURNITURE ET INSTALLATION D'ÉTAGÈRES DE BIBLIOTHÈQUE EN BOIS À UNE SEULE FACE | U | 60
10 | ENSEIGNE BILINGUE | U | 1
11 | FOURNITURE ET POSE DE PLAQUEs SIGNALITIQUES EN PLEXI GLASS DE 30*18 CM | U | 12
12 | FOURNITURE ET POSE DES PLAQUES SIGNALITIQUES DIRECTIONNELLES | U | 2
13 | FOURNITURE ET POSE DE PANNEAU ORGANIGRAMME | U | 1
14 | FOURNITURE ET POSE DE PLAQUE PICTOGRAMME 15*15 | U | 5
15 | PLAQUES SIGNALITIQUES POUR ISSUES DE SECOURS | U | 4
16 | MAT DE DRAPEAU EN INOX DE 4M DE HAUTEUR | U | 1
17 | STORES A ENROULEMENT HORIZONTALE EN TISSUS SYNTHETIQUES | M2 | 100
18 | CHAUFFEAU –EAU INSTANTANE DE 6 KW | U | 1
19 | BOITE DE COUPURE | ENS | 1
20 | COMPTEUR B,T 30A à 60A | ENS | 1
21 | PRISE DE TERRE | U | 1
22 | ONDULEURS (UPS) | U | 2
23 | TABLEAU GENERAL ELECTRIQUE TGE | U | 1
24 | TABLEAU ELECTRIQUE SECONDAIRE TYPE 1 | U | 2
25 | TABLEAU ELECTRIQUE SECONDAIRE TYPE2 | U | 2
26 | CABLES DE LA SERIE U1000 RO2V : CABLE 5*10 | ML | 20
27 | CABLES DE LA SERIE U1000 RO2V : CABLE 3*6 | ML | 50
28 | CABLES DE LA SERIE U1000 RO2V : CABLE 3*4 | ML | 20
29 | CABLES DE LA SERIE U1000 RO2V : CABLE 3*2.5 | ML | 100
30 | GOULOTTE 50*150MM | ML | 250
31 | FOYER LUMINEUX PRINCIPAL | U | 2
32 | FOYER LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE | U | 4
33 | FOYER PRISE DE COURANT PRINCIPAL | U | 10
34 | FOYER PRISE DE COURANT SUPPLEMENTAIRE | U | 20
35 | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE | U | 2
36 | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE | U | 2
37 | INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE | U | 2
38 | INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE ETANCHE | U | 2
39 | PRISE DE COURANT 16 A P +N+T | U | 30
40 | PANEL LED 60*60 40 W ENCASTRÉ OU APPARENT | U | 4
41 | HUBLOT ETANCHE LED IP65 MO | U | 4
42 | BLOC DE SECOURS DE 70 LUMENS Y COMPRIS CABLE DE RACCORDEMENT 4*1.50 MM2 | U | 6
43 | CHEMINS DE CABLE AVEC CACHE DE DIMENSIONS 95*63 | ML | 100
44 | PROJECTEUR ETANCHE LED EXTERIEUR | U | 4
45 | ENTRETIEN ET MISE SERVICE DE ROBINET D'INCENDIE ARME (RIA)DN25/30 VALMECA | U | 2
46 | DISTRIBUTION EN TUBE ACIER GALVANISE DN 50 | ML | 30
47 | DISTRIBUTION EN TUBE ACIER GALVANISE DN 40 (TFG – TUBE FILETE GALVANISE) | ML | 20
48 | TUBE PEHD 16 BARS DN 50 | ML | 10
49 | ALIMENTATION DES RIA DEPUIS LE RESEAU DE VILLE | ENS | 1
50 | Entretien, réparation, mise en conformité, configuration et mise en service d'une centrale de détection incendie SIMPO TELETEK | U | 1
51 | Détecteur optique d'incendie SensoIRIS | U | 40
52 | Détecteur thermovélocimétrique d'incendie SensoIRIS | U | 2
53 | Avertisseur sonore SensoIRIS | U | 5
54 | Déclencheur manuel (bris de glace) SensoIRIS | U | 7
55 | Indicateur d'action SensoIRIS | U | 20
56 | Fourniture, pose et mise en service d'une carte de boucle de centrale de détection incendie SIMPO TELETEK | U | 2
57 | Extincteur à poudre ABC de 6 kg | U | 10
58 | Extincteur à CO₂ de 5 kg | U | 4
59 | Tubage et câblage de détection incendie | Ens | 1
60 | CLIMATISSEUR SPLIT SYSTÈME MURALINVERTER 18000 BTU/H | U | 8
61 | CLIMATISSEUR SPLIT SYSTÈME MURALINVERTER 24000 BTU/H | U | 8
62 | Création de paillasse pour buvette en béton armé | m2 | 20
63 | REVETEMENT EN MARBRE DE LA PAILLASSE DE LA BUVETTE | m2 | 25
64 | EVIER DE CUISINE A 1 BAC CHROME, Y/C MITIGEUR, SIPHON, ET ACCESSOIRES | U | 1
65 | Fourniture et pose de W.C à l'anglaise | U | 2
66 | Fourniture et pose des mécanismes et flotteurs des W.C à l'anglaise | U | 6
67 | Débouchage et remise en état des Lavabos existants | U | 6
68 | Fourniture et pose de robinet mélangeur | U | 6
69 | Fourniture et pose d'un abattant pour wc à l'anglaise | U | 3
70 | DISTRIBUTEUR SAVON-LIQUIDE | U | 9
71 | PORTE-SERVIETTE | U | 5
72 | PORTE-PAPIER HYGIENIQUE | U | 9
73 | GLACE-MIROIR | U | 8
74 | CACHE SIPHON POUR TERRASSE ET LOCAUX SANITAIRES | U | 4
75 | ENREGISTREUR VIDEO EN RESEAU 16 CHANNELS | U | 1
76 | CAMERA IP FIXE DOME A FOCALE VARIABLE INTERIEURE JOUR/NUIT WDR, 5MP HD | U | 5
77 | CAMERA IP EXTERIEURE JOUR/NUIT WDR, 5MP HD | U | 8
78 | MONITEUR DE VISUALISATION LED 55’’ AVEC SUPPORT | U | 1
79 | ARMOIRE REPARTITEUR INFORMATIQUE 21U | U | 1
80 | PRISE INFORMATIQUE RJ45 CAT 6A | U | 35
81 | PANNEAU DE BRASSAGE 24 PORTS CATEGORIE 6A | U | 3
82 | CABLE DE DISTRIBUTION 4 PAIRES CAT 6A F/UTP | ML | 1000
83 | CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6A | U | 50
84 | CORDON DE LIAISON CATEGORIE 6A | U | 40
85 | SWITCH 24 PORTS 10/100/1000 POE+ | U | 3
TOTAL HORS TAXE
TOTAL TVA 20%
TOTAL TTC
Fait à , le (Signature et cachet du concurrent)