## DP-DE
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE TAN TAN
ETUDE GEOTECHNIQUE ET CONTROLE DE LA QUALITE DES TRAVAUX D’EXTENSION DU SIEGE DE LA PROVINCE DE TAN-TAN.
BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF
N° Prix | Désignation des prestations | Unité | Quantité | Prix unitaire en DH HTVA | Prix Total
I-ETUDE GEOTECHNIQUE ET ETUDE D'AGRESSIVITE
1 | Exécution de sondages par puits foncé jusqu’à une profondeur de 5 m y/c tous les essais in situ et au laboratoire | U | 5
2 | Etude d’agressivité des sols et de l’eau vis-à-vis du béton des fondations et définition des classes d’exposition | Ens | 1
3 | Rapport d’interprétation des résultats des essais in situ et au laboratoire | F | 1
II- RECEPTION DES FONDS DE FOUILLES
4 | Réception des fonds de fouilles | F | 1
III- CONTROLE DE LA QUALITE
A. GROS ŒUVRE
5 | Essais d’identification et de conformité du sable | Ens | 10
6 | Essais d’identification et de conformité de gravette | Ens | 10
7 | Essai de consistance au Cône d’Abrams | U | 10
8 | Résistance à la compression du béton | U | 10
9 | Contrôle de compactage | Ens | 10
B. PRODUITS MANUFACTURES
10 | Essai sur les hourdis | Ens | 7
11 | Essai sur les agglomérés | Ens | 7
12 | Essais sur les buses toute nature | Ens | 7
13 | Essais sur les armatures | Ens | 7
C. ENDUITS
14 | Essais de mesure de la résistance à l'arrachement de l'enduit et de son épaisseur | Ens | 10
15 | Essais de mesure des caractéristiques de planéité des enduits | Ens | 10
D. ETANCHEITE
16 | Conformité des feuilles d’étanchéité | Ens | 2
17 | Contrôle d’étanchéité réalisée | Ens | 7
E. MENUISERIE
18 | Essai AEV sur fenêtres | U | 7
19 | Essai sur vitrage de façade aluminium | Ens | 7
20 | Essai sur structure métallique et aluminium des façades | Ens | 7
21 | Analyse minéralogique des profilés aluminium | U | 7
22 | Contrôle d’épaisseur pour la menuiserie aluminium | U | 7
23 | Contrôle de colmatage et porosité de la menuiserie aluminium | U | 7
24 | Contrôle de la qualité du bois de la menuiserie | Ens | 7
25 | Contrôle de l’étanchéité à l’air et à l’eau in situ de la menuiserie | U | 7
26 | Contrôle de la porte in situ | Ens | 7
27 | Essais sur garde-corps | Ens | 7
F. REVETEMENT
28 | Classement UPEC des carreaux | Ens | 7
29 | Essai d’identification du ciment colle | U | 7
30 | Essai d’adhérence par carottage | U | 7
31 | Essai d’adhérence par arrachement | U | 7
G. PEINTURE
32 | Contrôle d’identification de la peinture | Ens | 7
33 | Contrôle de revêtement de peinture | U | 7
H. ÉLECTRICITÉ
34 | Essais de conformité à la norme sur conduit | U | 7
35 | Essais de conformité à la norme sur conducteurs et câbles électriques | Ens | 7
36 | Résistance d’isolement | Ens | 2
37 | Résistance des prises de terre | Ens | 2
38 | Essais de conformité aux normes des équipements électriques | Ens | 7
I. FLUIDES
39 | Essais de conformité à la norme sur tuyauteries et raccords | Ens | 7
40 | Essais de conformité à la norme sur robinetterie | U | 7
41 | Essais de conformité à la norme sur vannes | U | 7
42 | Essais de pression | U | 7
43 | Essais de conformité à la norme sur canalisations et gaines de climatisation et VMC | U | 7
44 | Essais d’étanchéité des chutes EP- EU | U | 7
J. COURANTS FAIBLES
45 | Contrôle de conformité des caractéristiques des équipements et câblage aux normes | Ens | 1
46 | Contrôle de la conformité à la norme de la mise à la terre | Ens | 1
47 | Contrôle et mesure des performances de liaison | Ens | 1
K. VRD
Essai d’identification des matériaux
48 | Analyse granulométrique | U | 2
49 | Equivalent de sable | U | 2
50 | Activité argileuse | U | 2
51 | Limites d’atterberg | U | 2
52 | Mesure du coefficient de forme d’un granulat | U | 2
53 | Mesure de dureté LOS ANGELES | U | 2
54 | Mesure de la résistance à l’usure par micro-deval | U | 2
55 | Mesure de propreté d’un granulat | U | 2
56 | Identification complète d’un bitume | U | 2
57 | Analyse complète d’une émulsion pour imprégnation | U | 2
Contrôle de compactage
58 | Mesure de la teneur en eau | U | 15
59 | Mesure de la masse spécifique | U | 7
60 | Essai proctor | U | 7
61 | Mesure de densité au densitomètre à membrane | U | 7
62 | Mesure d’épaisseur de la couche | U | 7
63 | Essai MARSHAL | U | 7
64 | Mesure de la portance CBR | U | 7
65 | Essai Duriez | U | 7
66 | Essai d’extraction sur béton bitumineux | U | 7
67 | Essai de carottage sur béton bitumineux | U | 4
68 | Essai sur les bordures de trottoirs | U | 4
69 | Essai à la plaque | U | 2
TOTAL HORS TAXES
TVA 20%
TOTAL TTC