## BPDE Lot 3 Ass Berrechid
AOO N°431-2026 Bordereau des prix formant le détail estimatif TRAVAUX DE DEVIATION DES RESEAUX IMPACTES PAR LE PROJET DE LA LGV AU NIVEAU DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT LOT N°3 : DEVIATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT IMPACTES AU NIVEAU DE LA PROVINCE DE BERRECHID
N° Prix | Désignation | Unité | Qté | PU DH HT | PT DH HT
Série 1 : Travaux préparatoires
1 | Etudes, dossier d'exécution et autres documents | FT | 1
2 | Installations et repliement de chantier | FT | 1 | Ce prix devra au maximum être égal à 2% du montant total HT des autres prestations.
3 | Dossier de récolement | FT | 1
Série 2 : Travaux de Terrassement et de remblaiment
4 | Terrassement en déblai en terrain de toutes natures (meuble, compact ou rocheux) à toutes profondeur y compris évacuation des déblais non réutilisés à la décharge publique, le drainage et l'évacuation des eaux, l'étaiementnt de la tranchée, sondages, y compris démolition nécessaire de chaussées et trottoirs et toutes obstacles. | M3 | 14700
5 | Fourniture et la mise en place du remblai primaire et du lit de pose de la conduite en sable de carrière 0/3 ou 0/4 en cas de terrain meuble, ou en gravette de quartz 8/15 en cas de terrain rocheux. | M3 | 2192.4
6 | Fourniture et mise en place du remblais secondaire en gravette de quartz 8/15, y compris arrosage, compactage jusqu'à OPM 95% et toutes sujétions de mise en œuvre et évacuation des déblais non réutilisés à la décharge publique. | M3 | 11850.6
Série 3 : FOURNITURE TRANSPORT ET POSE DE CANALISATIONS
Fourniture , le transport et la pose des conduites, conformément aux prescriptions du C.C.T.P y compris découpe, percement des ouvrages de raccordement, les joints en élastomère, la pate spéciale pour emboîtement et la confection des joints en béton s'il y a lieu. y compris fourniture, transport et pose de grillage avertisseur de couleurr marron 0,5 , y compris épreuve hydraulique, lavage intérieur de la canalisation et mise en service industriel.
7 | DN 400 mm PVC SN2 | ML | 300
8 | DN 800 mm PEHD PN10 | ML | 500
9 | DN 1000 mm BA classe 135A | ML | 500
10 | DN 1600 mm BA classe 135A | ML | 400
11 | DN 2000 mm BA classe 135A | ML | 300
Série 4 : REALISATION DE GENIE CIVIL D'OUVRAGES ANNEXES
12 | Construction des regards de visite en béton armé (dosé à 350kg/m3) coulé en place ou préfabriqué pour une profondeur : toute profondeur en m et sur diamètres de canalisation :Diamètre nominal de la plus grande conduite abritée par l’ouvrage : tous diamètres mm, compris matériaux (ciment, sable, gravette, acier...), déblais, remblais, mise en oeuvre de coffrage, y compris cadre et tampon en fonte ductile D400 de 850*850 mm. la confection de la cunette de fond et toutes sujétions et ce conformément aux plans d'exécution; | U | 10
13 | Génie civil des regards,: pour ventouse, vidange et vanne, Profondeur sous dalle : toutes profondeurs m, Diamètre nominal de la plus grande conduite abritée par l’ouvrage : tous diamètres mm,y compris cadre et tampon en fonte ductile D400 de 850*850 mm. | U | 4
Série 5 : Ouvrages annexes, robineterie et pièces de raccordement des conduites et des équipements hydromécaniques
14 | Fourniture, transport de vanne a opercule, Type : corps en fonte à joint papillon et à brides, Mode de commande : à commande manuelle, Diamètre nominal : 800 mm, Pression nominale : 16 bar adaptable à la nature de la conduite, de type assainissement y compris, boulons, butées et toutes sujétions de pose et raccordements | U | 2
15 | Pose de vanne a opercule, Type : corps en fonte à joint papillon et à brides, Mode de commande : à commande manuelle, Diamètre nominal : 800 mm, Pression nominale : 16 bar adaptable à la nature de la conduite, de type assainissement y compris, boulons, butées et toutes sujétions de pose et raccordements | U | 2
16 | Fourniture, transport de Joint de démontage en fonte ductile, Diamètre nominal : 800 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 2
17 | Pose de Joint de démontage en fonte ductile, Diamètre nominal : 800 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 2
18 | Fourniture, transport et pose des équipement de point haut,Type: Ventouse triple fonction,DN 100 PN 16 bar | U | 1
19 | Fourniture, transport et pose des équipement de point bas,DN 150 PN 16 bar | U | 1
20 | Pièces spéciales de fixations adaptables au eaux usées en inox | Kg | 2000
Série 6 : TRAVERSSEES DE PISTES ET ROUTES
Traversées par fonçage horizontal
21 | Realisation de traversées par méthode de fonçage horizontal pour passage de conduites de diamètre entre 400 mm avec fourreau adaptale d'épaisseur minimale de 6 mm y/c terrassement des puits d'attaque, calage par rapport au réseau existant et mise en place de canalisation, | ML | 30
TOTAL DH HT
TVA (20%)
TOTAL TTC DH
Arrêté le montant total du présent bordereau des prix formant le détail estimatif à la somme de : …………………………………….DH TTC.
Fait à …………….., le ……………….
Pour l'entrepreneur
Lu et approuvé