## BPDE
ETUDE GEOTECHNIQUE, HYDROGEOLOGIQUE ET CONTROLE DE LA QUALITE DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE SOUSS MASSA- AGADIR
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF RELATIF A L'AOO INTERNATIONAL N° 47-2026
N° Prix | Désignation des prestations | Unité | Qu | Prix unitaire en DH HTVA | Prix Total
I-ETUDE GEOTECHNIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE
1 | Exécution de sondages par puits foncé jusqu’à une profondeur de 5 m y/c tous les essais in situ et au laboratoire | U | 20
2 | Exécution de sondages carottés de diamètre 76 à 116 mm de toute profondeur avec des essais pressiométriques tous les 1,5 m | ml | 300
3 | Réalisation de sondages par puits foncé d’une profondeur inférieure à 3 m pour voirie et parking | ml | 30
4 | Essai hydrogéologique de synthèse et conclusion relative à l'impact des eaux souterraines sur le projet | Ens | 1
5 | Analyse physico chimique des sols et des eaux | Ens | 1
6 | Rapport d’interprétation des résultats des essais in situ et au laboratoire | Forfait | 1
7 | Réception des fonds de fouilles | Ens | 1
II-CONTROLE DE LA QUALITE
A-PRESTATIONS DU LABORATOIRE AFFECTE AU CHANTIER
8 | INSTALLATION ET REALISATION DES PRESTATIONS DE CONTROLE PAR LE LABORATOIRE AFFECTE AU CHANTIER | Mois | 25
B-PRESTATIONS HORS LABORATOIRE DU CHANTIER :
1. PRODUITS MANUFACTURES
9 | Essai sur les hourdis | U | 15
10 | Essais sur les briques en terre cuite | U | 15
11 | Essai sur les agglomérés | U | 15
12 | Essais sur les buses toute nature | U | 15
13 | Essais pour ciment | U | 15
14 | Essais sur les armatures | U | 15
15 | Analyse usuelle d’eau de gâchage | U | 15
2. ENDUITS :
16 | Essais de mesure de la résistance à l’arrachement de l’enduit et de son épaisseur | U | 15
17 | Essais de mesure caractéristiques planéité des enduits | U | 15
3. ETANCHEITE :
18 | Conformité des feuilles d’étanchéité | Ens | 10
19 | Contrôle d’étanchéité réalisée | U | 15
20 | Essais sur produits d’obturation de joints | U | 15
4. MENUISERIE :
21 | Essai AEV sur fenêtres | U | 12
22 | Essai sur vitrage de façade aluminium | U | 12
23 | Essai sur structure métallique et aluminium des façades | U | 10
24 | Analyse minéralogique des profilés aluminium | U | 10
25 | Contrôle d’épaisseur pour la menuiserie aluminium | U | 10
26 | Contrôle de colmatage et porosité de la menuiserie aluminium | U | 12
27 | Contrôle de la qualité du bois de la menuiserie | U | 12
28 | Contrôle de l’étanchéité à l’air et à l’eau in situ de la menuiserie | U | 12
29 | Contrôle de la porte in situ | U | 12
30 | Essais sur garde-corps | U | 8
31 | Essais sur garde-corps in-situ | U | 8
32 | Contrôle de la soudure | U | 8
5. REVETEMENT
33 | Classement UPEC des carreaux | U | 10
34 | Essai d’identification du revêtement souple | U | 10
35 | Essai d’adhérence par carottage | U | 10
36 | Essai d’adhérence par arrachement | U | 10
6. PEINTURE
37 | Contrôle d’identification de la peinture | U | 8
38 | Contrôle de revêtement de peinture | U | 8
7. ÉLECTRICITÉ :
39 | Essais de conformité à la norme sur conduit | U | 10
40 | Essais de conformité à la norme sur conducteurs et câbles électriques | U | 10
41 | Résistance d’isolement | Ens | 10
42 | Résistance des prises de terre | Ens | 10
43 | La vérification de l'état des circuits équipotentiels | Ens | 10
44 | La vérification de la cohérence entre les dispositifs de protection et les sections des câbles protégés | Ens | 1
45 | Vérification des dispositions de protection contre les contacts directs et indirects | Ens | 1
46 | Mesure de l’échauffement des équipements et pièces de contacts | Ens | 1
47 | Mesure d‘éclairement | Ens | 1
Essais de conformité aux normes des équipements électriques
48 | Essai de conformité aux normes des disjoncteurs à basse tension | U | 10
49 | Essai de conformité aux normes des prises de courant | U | 10
50 | Essai de conformité aux normes des transformateurs | U | 10
51 | Essai de conformité aux normes des onduleurs | U | 10
52 | Essai de conformité aux normes des groupes électrogènes | U | 10
8. FLUIDES
53 | Essais de conformité à la norme sur tuyauteries et raccords | U | 16
54 | Essais de conformité à la norme sur robinetterie | U | 10
55 | Essais de conformité à la norme sur vannes | U | 16
56 | Essais de pression | U | 10
57 | Essais de conformité à la norme sur canalisations et gaines de climatisation et VMC | U | 16
58 | Essais d’étanchéité des chutes EP- EU | U | 16
9. COURANTS FAIBLES :
59 | Contrôle de conformité des caractéristiques des équipements et câblage aux normes | Ens | 1
60 | Contrôle de la conformité à la norme de la mise à la terre | Ens | 1
61 | Contrôle et mesure des performances de liaison | Ens | 1
10. ACOUSTIQUE
62 | Mesurage in-situ de l’isolement acoustique aux bruits extérieurs | U | 12
63 | Mesurage in-situ de l’isolement entre locaux | U | 12
64 | Détermination in-situ du temps de réverbération | U | 12
65 | Mesurage et caractérisation du bruit émis par les installations et machines industriels | U | 10
11. MOBILIER FIXE
66 | Essai in-situ sur mobilier fixe | U | 12
12. VRD
Essai d’identification des matériaux
67 | L'Analyse granulométrique | U | 10
68 | L'Analyse granulométrique d’un grave 0/D. | U | 10
69 | L'Equivalent de sable | U | 10
70 | L'Activité argileuse | U | 10
71 | Limites d’atterberg | U | 10
72 | Mesure du coefficient de forme d’un granulat | U | 10
73 | Mesure de dureté LOS ANGELES | U | 10
74 | Mesure de la résistance à l’usure par micro-deval | U | 10
75 | Mesure de propreté d’un granulat | U | 10
76 | Identification complète d’un bitume | U | 10
77 | Identification complète d'une couche d'imprégnation | U | 10
78 | Identification complète d’une émulsion | U | 10
Contrôle de compactage
79 | La Mesure de la teneur en eau | U | 100
80 | La mesure de la masse spécifique | U | 20
81 | L'Essai Proctor | U | 20
82 | La Mesure de densité au densitomètre à membrane | U | 100
83 | Mesure d’épaisseur de la couche | U | 20
84 | Essai MARSHAL | U | 10
85 | Mesure de la portance CBR. | U | 10
86 | Essai Duriez | U | 10
87 | Essai d’extraction sur béton bitumineux | U | 10
88 | Essai de carottage sur béton bitumineux | U | 30
89 | Essai sur les bordures de trottoirs | U | 10
90 | Identification de la terre végétale | U | 10
91 | Essai à la plaque | U | 16
13. CHARPENTE METALLIQUE
Contrôle non destructif par ultrason des soudures :
92 | Contrôle non destructif par ultrason des soudures aux ateliers de fabrication | J | 15
93 | Contrôle non destructif par ultrason des soudures sur site de montage | J | 15
Contrôle non destructif par radiographie des soudures
94 | Contrôle non destructif par radiographie des soudures aux ateliers de fabrication | J | 15
95 | Contrôle non destructif par radiographie des soudures sur site de montage | J | 15
Contrôle du système de protection contre la corrosion :
96 | Identification et classification | U | 15
97 | Contrôles et essais des couches de peinture | U | 15
TOTAL HORS TAXES
TVA 20%
Fait à ……le……
Signature et cachet du concurrent