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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
DE PRIX N° E/283/26



TRAVAUX DE BRANCHEMENTS ELECTRIQUES POUR CLIENTS BT RELEVANT DE LA DIRECTION PROVINCIALE KHEMISSET





Bordereau des prix – Détail estimatif
[bookmark: _GoBack]MARCHE CADRE
	N° 
du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité minimale 
	Quantité maximale 
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Prix total Minimum HT/ DH
	Prix total Maximum HT/ DH

	SERIE I – RESEAUX OU BRANCHEMENTS BASSE TENSION   SOUTERRAINS EN CABLES ARME DE SECTIONS : 

	1
	L’exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 RVFV Ame en aluminium de section 2x10 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service
	Ml
	6 000
	12 000
	
	
	

	2
	L’exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 RVFV Ame en aluminium de section 4x10 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service
	Ml
	250
	500
	
	
	

	3
	L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 ARVFV Ame en aluminium de section 4x16 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service
	Ml
	500
	1 000
	
	
	

	4
	L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 ARVFV Ame en aluminium de section 4x25 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service
	Ml
	250
	500
	
	
	

	5
	L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 ARVFV Ame en aluminium de section 4x35 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service
	Ml
	250
	500
	
	
	

	6
	L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 ARVFV Ame en aluminium de section 4x50 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service
	Ml
	50
	100
	
	
	

	7
	L’exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 ARVFV Ame en aluminium de section (3x95+1x50 mm²) y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service
	Ml
	75
	150
	
	
	

	8
	L’exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 ARVFV Ame en aluminium de section (3x150+1x70 mm²) y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service
	Ml
	75
	150
	
	
	

	9
	L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 ARVFV Ame en aluminium de section (3x240+1x95) mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service
	Ml
	75
	150
	
	
	

	SERIE II – RESEAUX OU BRANCHEMENTS BASSE TENSION AERO – SOUTERRAINS EN CABLES ARMES DE SECTIONS :
	
	
	
	
	

	10
	L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 RVFV Alu de section 2x10 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires,  le raccordement et la mise en service
	Ml
	3 000
	6 000
	
	
	

	11
	L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 RVFV Alu de section 4x10 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires,  le raccordement et la mise en service
	Ml
	50
	100
	
	
	

	12
	L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 RVFV Alu de section 4x16 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service.
	Ml
	500
	1 000
	
	
	

	13
	L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 RVFV Alu de section 4x25 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service
	Ml
	100
	200
	
	
	

	14
	L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 RVFV Alu de section 4x35 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service
	Ml
	100
	200
	
	
	

	15
	L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 RVFV Alu de section 4x50 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service
	Ml
	50
	100
	
	
	

	16
	L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 ARVFV Ame en aluminium de section (3x95+1x50 mm²) y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service
	Ml
	50
	100
	
	
	

	17
	L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 ARVFV Ame en aluminium de section (3x150+1x70 mm²) y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service.
	Ml
	50
	100
	
	
	

	18
	L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 ARVFV Ame en aluminium de section (3x240+1x95) mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de  terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service
	Ml
	50
	100
	
	
	

	SERIE III – RESEAUX OU BRANCHEMENTS BASSE TENSION SUR FAÇADE EN CABLES ARMES DE SECTIONS :
	
	
	
	
	

	19
	L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension tendu sur façade en câble armé U1000 RVFV à âme Alu de section 2x10 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de fixation et de raccordement, le raccordement et la mise en service
	Ml
	600
	1 200
	
	
	

	20
	L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension tendu sur façade en câble armé U1000 RVFV à âme Alu de section 4x10 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de fixation et de raccordement, le raccordement et la mise en service
	Ml
	250
	500
	
	
	

	21
	L’exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension tendu sur façade en câble armé U1000 ARVFV à âme aluminium de section 2x16 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de fixation et de raccordement, le raccordement et la mise en service
	Ml
	13 000
	26 000
	
	
	

	22
	L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension tendu sur façade en câble armé U1000 ARVFV à âme aluminium de section 4x16 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de fixation et de raccordement, le raccordement et la mise en service
	Ml
	750
	1 500
	
	
	

	23
	L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension tendu sur façade en câble armé U1000 ARVFV à âme aluminium de section 4x25 mm² y compris  la fourniture et la pose du câble, les accessoires de fixation  et de raccordement, le raccordement et la mise en service.
	Ml
	250
	500
	
	
	

	SERIE IV – RESEAUX OU BRANCHEMENTS BASSE TENSION AERIENS EN CABLES TORSADES DE SECTIONS :
	
	
	
	
	

	24
	 L’exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension  en câble torsadé à âme aluminium de section 2x16 mm² y compris  la fourniture et la pose du câble, les accessoires de fixation et  de raccordement, le raccordement et la mise en service
	Ml
	29 500
	55 000
	
	
	

	25
	L’exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension  en câble torsadé à âme aluminium de section 4x16 mm² y compris  la fourniture et la pose du câble, les accessoires de fixation et de raccordement, le raccordement et la mise en service
	Ml
	4 000
	8 000
	
	
	

	26
	 L’exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble torsadé à âme aluminium de section 4x25 mm² y compris  la fourniture et la pose du câble, les accessoires de fixation et de raccordement, le raccordement et la mise en service
	Ml
	750
	1 500
	
	
	

	SERIE V - TRAVAUX DIVERS
	
	
	
	
	
	

	27
	Raccordement de branchement BT existant
	U
	550
	1 100
	
	
	

	28
	Déplacement et installation des coffrets de distribution basse tension en polyester (sur murettes construites conformément au plan SRM-RSK)
	U
	250
	500
	
	
	

	29
	Fourniture et pose de boite PM en polyester de type encastré dans le mur y inclus les accessoires de raccordement et l'encastrement avec du ciment dans le mur
	U
	500
	1 000
	
	
	

	30
	Fourniture, pose et mise en service de coffret en polyester grand modele IP2X, jeu de barres 9 plages 2E240mm² +1S240mm² +3S35mm²   
	U
	250
	500
	
	
	

	31
	Transférement de branchement BT
	U
	300
	600
	
	
	

	32
	Suppression de branchement BT
	U
	150
	300
	
	
	

	33
	L'exécution des travaux de traversée de voie de différente type, y compris remise en état et réfection
	Ml
	50
	100
	
	
	

	34
	L'exécution des travaux de voie par fonçage sous voie goudronnée
	Ml
	150
	300
	
	
	

	35
	Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm² Alu (FTP) 
	U
	250
	500
	
	
	

	36
	Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP (FTP) 
	U
	1 000
	2 000
	
	
	

	37
	Accessoires pour câble torsadé autoporté ( branchement BT ) pince d'ancrage (FTP) 
	U
	250
	500
	
	
	

	38
	Accessoires de fixation pour câble isolé préassemblé ou autoporté posé sur façade ( 3 colliers au mètre compris remise en état ) (FTP) 
	U
	3 000
	6 000
	
	
	

	39
	Protection tube gaz 3 m 2in
	U
	60
	120
	
	
	

	40
	Potelet galvanisé en tube rond (FTP)
	U
	25
	50
	
	
	

	Total hors TVA
	
	

	Taux TVA (……….. %)
	
	

	Total TTC

	
	



Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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